.

Pārbaudes piezīme

Datums

Paraksts

Apstipr.

Pielikums 3

# Ø43,0 x 2,5 (S235)

1800-2200

900

Ø43,0 x 2,5

Ø32,0x2,5

4 x M10x80

120

120

# Balstplāksne 8x120x120

Piezīmes:

- Metināšana veicama ar pusautomātisko metināšanu, saskaņā ar LVS EN 1090 “Tērauda konstrukciju izgatavošana.

- Visus savienojumus, ja rasējumā nav norādīts savādāk, metina pa elementu saskares kontūru ar nepārtrauktām šuvēm.

- Pielaides saskaņā ar LVS EN1090

- Metāla korozijas aizsardzība saskaņā ar EN ISO12944, aizsargkrāsa HAMMERIT (Smooth)

Visi izmēri norādīti milimetros

Izstrādāja

Pārbaudīja

Pārbaudes datums:

Date

Scale

Margas paraugs

Lapa 1/1