- Būvdarbu apjomu saraksts

Teritorijas labiekāktošanai

(Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Objekta nosaukums: | Teritorijas labiekārtošanas darbi Daugavpils 28. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā Liepājas ielā 37, Daugavpilī |
| --- | --- |
| Būves nosaukums: | 28.pirmsskolas izglītības iestāde |
| Objekta adrese: | Liepājas iela 37, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | Esošā teritorijas asfalta seguma demontāža | m2 | 130.00 |
| 2 | Esošās betona apmales demontāža | m3 | 12.84 |
| 3 | Zemes atrakšana | m3 | 31.20 |
| 4 | Būvgružu savākšana , utilizācija | m3 | 26.83 |
| 5 | Liekās grunts utilizācija | m3 | 31.20 |
|  | Teritorijas segumi |  |  |
| 6 | Ceļu apmales (pasūtītāja materiāls) uzstādīšana uz betona pamatnes | m | 270.00 |
| 7 | Ģeotekstils | m2 | 130.00 |
| 8 | Dolimīta šķembas 200mm biezumā (2.kartas) | m2 | 130.00 |
|  | Betona bruģa Prizma 8 ieklāšana | m2 | 105.00 |
| 10 | Betona bruģa Prizma 6 (pasūtītāja materiāls) ieklāšana | m2 | 25.00 |
| 11 | Ietveres apmales (pasūtītāja materiāls) uzstādīšana uz betona pamatnes | m2 | 60.00 |
| 12 | Zālāja atjaunošana pēc labiekārtošanas darbu | m2 | 136.00 |
| 13 | Melnzemes pievešana un izlīdzināšana | m3 | 13.64 |

Piezīmes:

- Līguma izpildes termiņš – 21 kalendārās dienas.

- Sastādīt darbu veikšanas plānu, saskaņot to ar Pasūtītāju, Būvkomersantu kas veic darbus projekta „Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes Nr.28 ēkas Liepājas ielā 37, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros.

- Pretendentam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

- Ja darbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai teritorijas labiekārtojuma elementiem, kur tiek veikti darbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sagatavoja: 	                                                                                                                    V. Kalniņš