apstiprinĀts
 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Sporta pārvalde” vadītājs

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_J.Stivriņš

Daugavpilī, 2020.gada 14.aprīlī

UZAICINĀJUMS

piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

 **“VUGD konstatēto pārkāpumu novēršana ēkā Cietokšņa ielā 61, Daugavpilī”**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iestādes nosaukums** | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” |
| **Adrese** | Stacijas iela 47A, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.Nr.** | 90011647754 |
| **Kontaktpersona** **(amats, vārds, uzvārds)** |  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” ēku ekspluatācijas inženieris Ēriks Pavlovskis |
| **Kontakti: tālruņa numurs, e-pasts** | Ēriks Pavlovskis mob.26800045, e-pasts: sport@daugavpils.lv  |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

Iepirkuma identifikācijas Nr. *DPPISP\_2020\_18N*

2.Iepirkuma priekšmets: “VUGD konstatēto pārkāpumu novēršana ēkā Cietokšņa ielā 61,Daugavpilī”

3. Paredzamā līgumcena: līdz EUR 3000.00 bez PVN.

4. Līguma izpildes termiņš: 45 darba dienas pēc līguma noslēgšanas

5. Garantijas termiņš: 5 (pieci) gadi.

4. Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā

4.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

4.2. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā;

4.3. Precīzs Darba apraksts ir noteikts pielikumā Nr.1.
5.Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā

 5.1. Pretendents sastādīts finanšu/tehniskais piedāvājums (2.pielikums)

 5.2 Profesionālās apdrošināšanas polises, atbilstoši obligāto apdrošināšanu” prasībām. Būvniecības likuma 13.10.punktam un MK noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības”.

 5.3 Būvprakses sertifikāts: Ēku būvdarbu vadīšana.

 5.4 Pirms piedāvājumu iesniegšanas veikt objekta apskati un noformēt Apliecinājums par objekta apsekošanu.
6.Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām;
7.Piedāvājums iesniedzams: līdz **2020. gada 22.aprīlim plkst. 10:00**
8.Piedāvājums var iesniegt:
8.1.personīgi, vai pa pastu pēc adreses Stacijas iela 47a, Daugavpilī (1.stāvs 106.kab)
8.2.elektroniski (e-pasts: sport@daugavpils.lv)

Pielikumā:

1. Darbu apjoms;
2. Finanšu - tehniskais piedāvājums

1.Pielikums
**“VUGD konstatēto pārkāpumu novēršana
 ēkā Cietokšņa ielā 61, Daugavpilī”**

**identifikācijas Nr.*DPPISP\_2020\_18N***

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“VUGD konstatēto pārkāpumu novēršana ēkā Cietokšņa ielā 61, Daugavpilī”**

1. **Uzdevums remontdarbiem:** veikt VUGD konstatēto pārkāpumu novēršanu ēkā Cietokšņa ielā 61, Daugavpilī būves kadastra apzīmējums Nr. 0500 001 0802 003 saskaņā ar darba apjomiem.
2. **Darba apjomi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darbu nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1.  | Durvju ailu kalšana ķieģeļu sienās 380mm biezumā (esošās ailes atjaunošana 950x2100mm.) | m3 | 0.80 |
| 2 | Metāla ugunsdrošu durvju uzstādīšana | m2 | 2.00 |
|  |  jaunas metāla ugunsdrošas durvis **EI30 (950x2100)** | gab. | **1.00** |
|  | ugunsdrošas montāžas putas | bal. | 1.00 |
| 3. | Durvju aiļu sānmalu apdare | kompl. | 1.00 |
| 4 | Divviru durvju demontāža | gab. | 1.00 |
| 5 | Metāla ugunsdrošu divviru durvju uzstādīšana | m2 | 3.00 |
|  |  jaunas metāla ugunsdrošas durvis **EI30** (**1460x2100)** | gab. | **1.00** |
|  | ugunsdrošas montāžas putas | bal. | 2.00 |
| 6 | Durvju aiļu sānmalu apdare | kompl. | 1.00 |
| 7 | Durvju demontāža (3.stāvs un ventkamera) | gab | 2.00 |
| 8 | Metāla ugunsdrošu durvju uzstādīšana | m2 | 4.00 |
|  |  jaunas metāla ugunsdrošas durvis **EI30 (1050x2100)** | gab. | **1.00** |
|  | jaunas metāla ugunsdrošas durvis **EI30 (1000x2100)** | gab. | **1.00** |
|  | ugunsdrošas montāžas putas | bal. | 2.00 |
| 9 | Durvju aiļu sānmalu apdare | kompl. | 2.00 |
| 10 | Būvgružu savākšana, izvešana, utilizācija | m3 | 1.80 |

1. **Īpašas prasības.**
	1. Rūpīgi iepazīties ar Objektu dabā un apzināties darba apjomus un darba apstākļus, pēc kā Izpildītājs uzņemas atbildību par šiem risinājumiem, to izmantošanu būvniecībā, Objekta nodošanā un garantijas periodā.
	2. Būvdarbu tāmes jāizstrādā atbilstoši LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība", būvdarbu veidi un apjomi jāpieņem atbilstoši būvdarbu apjomu sarakstam (Pielikums Nr.2), kā arī jāiekļauj visi tie darbi, materiāli un mehānismi, kas nepieciešami, lai izpildītu noteikto darbu pilnā apmērā un labā kvalitātē, ja arī tas nav īpaši izdalīts.
	3. Jebkuri mērķa sasniegšanai nepieciešamie darbi, palīgdarbi vai pasākumi, kas nav norādīti atsevišķi darbu apjomu un izmantojamo materiālu aprakstā, bet ir nepieciešami, lai remontdarbus veiktu labā kvalitātē un laikā, tiks uzskatīti par ietvertiem piedāvātajā cenā citās pozīcijās, kas nepieciešamas kopējai un kvalitatīvai darbu pabeigšanai.
	4. Pēc pasūtītāja pieprasījuma būvuzņēmējam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem būvmateriāliem un būvizstrādājumiem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši 25.03.2014. MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.
	5. Visu pielietojamo būvizstrādājumu tehniskie parametri, pirms to iebūves, kā arī remontdarbos izmantojamo materiālu krāsu un faktūru pirms to pielietošanas jāsaskaņo ar pasūtītāju.
	6. Ja remontdarbu veikšanas laikā būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
	7. Visi remontdarbi un montāžas darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības būvnormatīviem un pasūtītāja norādījumiem.

**Sastādīja:**

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes **“**Sporta pārvalde” ēku ekspluatācijas un
aprīkojuma inženieris Ē. Pavlovskis

1.Pielikums
**“VUGD konstatēto pārkāpumu novēršana
 ēkā Cietokšņa ielā 61, Daugavpilī”**

**identifikācijas Nr.*DPPISP\_2020\_18N***

2020.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Daugavpilī

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” |
| Pretendents  |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

Tās direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties iepirkumā „VUGD konstatēto pārkāpumu novēršana ēkā Cietokšņa ielā 61, Daugavpilī” **identifikācijas numurs DPPISP\_2020\_18N,** piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē . Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(uzņēmuma nosaukums )*apliecina, ka:
	1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
	2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
	3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Pakalpojuma nosaukums** | **Apraksts** | **Cena bez PVN** |
| **1.** | VUGD konstatēto pārkāpumu novēršana ēkā Cietokšņa ielā 61, Daugavpilī |  |  |

3. Mēs apliecinām, kā:

* Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
* Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts**  |  |
| **Datums** |  |