2.pielikums

APVIENOTAIS DARBU UZDEVUMS

Tehniskās dokumentācijas izstrādei un būvdarbu izpildei

“Baseina konstrukcijas demontāža Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā”.

Projektējamā objekta nosaukums: Baseina konstrukcijas demontāža Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā

Objekta adrese: Malu ielā 7, Daugavpils

Zemes vienības kadastra apzīmējums: 0500 009 0713

Inženierbūves lietošanas veids: 24120103 – Peldbaseini

Tehnisko dokumentāciju (Paskaidrojuma raksts inženierbūves nojaukšanai) izstrādāt pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, kā arī vadoties pēc Būvniecības likuma, Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves", LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. Atbilstoši izstrādātās apliecinājuma kartes risinājumiem, Pretendents sagatavos būvizmaksu tāmi atbilstoši MK noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, kas turpmāk būs kā neatņemams pielikums būvdarbu līgumam par telpas atjaunošanas būvdarbu izpildi. Izpildītājs veiks dokumentācijas saskaņošanu ar pasūtītāju, ēkas lietotāju, citām iesaistītām institūcijām pēc nepieciešamības, veiks dokumentācijas iesniegšanu Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departamentam elektroniskā veidā, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu (BIS).

Tehniskās dokumentācijas sastāvā paredzēt:

1.Objekta apsekošana. Paredzēt iestādes teritorijas apsekošanu nepieciešamā apjomā.

2.Demontāžas darbi. Jāparedz esošā betona baseina demontāža. Paredzēt būvgružu izvešanu un utilizāciju. Tehniskās dokumentācijas sastāvā paredzēt esošo ŪK pievadu demontāžu / noslēgšanu. Būvdarbu apjomos paredzēt bedres aizrakšanu, grunts līmeņa izlīdzināšanu, zāliena izveidošanu, betona apmales ieklāšanu pa demontētā baseina perimetru.

3.Papilddarbi. Paredzēt būvdarbiem traucējošo koku un krūmu izciršanu, celmu frēzēšanu. Izstrādāt risinājumus iestādes teritorijas sagatavošanai būvdarbiem (virsmas izlīdzināšana, citi darbi nepieciešamā apjomā). Paredzēt nepieciešamus pasākumus iestādes īpašuma pasargāšanai būvdarbu laikā. Paredzēt segumu un labiekārtojuma elementu atjaunošanu nepieciešamā apjomā.

4. DOP. Paredzēt darbu organizēšanas projekta izstrādi. Darbi plānojami iestādes darbības laikā, nepārtraucot iestādes darbību, tas jāapraksta, norādot darbu organizācijas metodes, darbu zonas norobežošanu, trokšņa līmeni un citus parametrus, kas ir būtiski procesa nodrošināšanai. Jāparedz kravas transporta piebraukšanas un būvtehnikas novietošanas vietas, darba zonu norobežošana, aizlieguma un brīdinājuma ceļa zīmju uzstādīšana u.c. nepieciešamie pasākumi. Jānodrošina saimnieciskai darbībai nepieciešama transporta piekļuve iestādes teritorijā. Izstrādāto DOP sadaļu saskaņot ar Pasūtītāju un iestādes administrāciju.

Iesniedzamās dokumentācijas kopsavilkums:

- Paskaidrojuma raksts kopā ar grafisko daļu;

- Darbu organizēšanas projekts;

- Būvizmaksu tāme;

- Iekārtu, konstrukciju, būvizstrādājumu kopsavilkums;

Tehniskā dokumentācija jāiesniedz BIS sistēmā, papildus jāsagatavo 2 (divi) eksemplāri pasūtītājam papīra formātā.

6. Būvdarbi. Jāveic būvdarbi atbilstoši tehniskajā dokumentācijā izstrādātiem risinājumiem, ievērojot MK noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, MK noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” u.c. spēkā esošo būvnormatīvu prasības. Būvdarbu izpildes laiku un secību saskaņot ar ēkas lietotāju un pasūtītāju. Būvdarbu uzsākšana un pabeigšana jānoformē BIS sistēmā.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                  _________________ V.Kalniņš

(personiskais paraksts)