DARBA UZDEVUMS

Būvniecības dokumentācijas sagatavošanai

Paskaidrojuma raksta izstrāde ārējā apgaismojuma nomaiņai, labiekārtojuma elementu novietošanai Daugavpils pilsētas  5.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā.

Objekta nosaukums: Ārējā apgaismojuma sistēmas nomaiņa, labiekārtojuma elementu novietošana 5.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā

Objekta adrese: Stāvā ielā 41, Daugavpils

Zemes vienības kadastra numurs: 0500 008 1010

Būves lietošanas veids: 24200401 – Apgaismošanas līnijas ar balstiem un lampām; 2411 – Sporta laukumi

Tehnisko dokumentāciju (paskaidrojuma rakstu) izstrādāt pamatojoties uz Būvniecības likumu, projektēšanas uzdevumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”; Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. Izpildītājs pieprasīs tehniskos noteikumus no apakšzemes inženierkomunikāciju turētājiem, no “Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālās saimniecības pārvalde"” u.c., pamatojoties uz Pasūtītāja pilnvarojumu BIS sistēmā, kā arī veiks dokumentācijas saskaņošanu ar pasūtītāju, ēkas lietotāju, citām iesaistītām institūcijām pēc nepieciešamības, veiks dokumentācijas iesniegšanu Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departamentam elektroniskā veidā, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu (BIS). Dokumentācijas autora pienākumos ietilps atbilžu sagatavošana par ieceres tehniskajiem risinājumiem (nepieciešamības gadījumā) pretendentiem, kuri gatavos būvizmaksu tāmes, būvniecības iepirkuma/ konkursa norises gaitā. Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības izmaksas. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Par autoruzraudzības veikšanu objektā līgums tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.

Paskaidrojuma raksta sastāvā paredzēt:

1. Teritorijas apsekošana. Paredzēt iestādes teritorijas apsekošanu nepieciešamā apjomā.

2. Demontāžas darbus. Jāparedz esošo novecojušo elektrisko apgaismojuma stabu un inženiertīklu demontāža. Demontāžas laikā paredzēt pasākumus teritorijā esošo inženiertīklu un iestādes īpašuma aizsardzībai.

3. Teritorijas apgaismojums. Jāveic pieejamo un nepieciešamo jaudu precizēšana. Gadījumā, ja nepieciešams jaudas palielinājums, par to nekavējoties jāinformē Pasūtītājs, norādot nepieciešamos jaudas parametrus, un iekļaujot šīs izmaiņas projekta sastāvā. Paredzēt pirmsskolas izglītības teritorijas ārēja apgaismojuma atjaunošanu. Izstrādāt tehniskos risinājumus celiņu, bērnu rotaļu laukumu, saimniecības zonas apgaismošanai. Paredzēt energoefektīvu gaismas ķermeņu (LED, vai analogs) uzstādīšanu. Paredzēt teritorijas apgaismojuma kabeļu elektrolīniju nomaiņu, jaunās apgaismojuma tīkla vadības sadales uzstādīšanu. Apgaismes stabu un gaismekļu tehnisko risinājumu (parametrus un izvietojumu) saskaņot ar Pasūtītāju, ēkas lietotāju. Projekta autors var piedāvāt citus risinājumus un materiālus, ja tie ir funkcionāli, tehniski ekonomiski pamatoti. Papildus norādījumi/ korekcijas par projektējamām inženierbūvēm un darbu apjomiem var tikt sniegti projekta izstrādes laikā.

4. Rotaļu laukums. Paredzēt multifunkcionālā spēļu laukuma ierīkošanu, saskaņot ar Pasūtītāju un iestādes administrāciju to izvietojumu. Paredzēt gumijas plātņu seguma izbūvi rotaļu laukumā, segumam paredzēt 0.01% slīpumu uz zāliena pusi lietus ūdens novadīšanai.

Projekta autors var piedāvāt savus tehniskos risinājumus, ja tie ir funkcionāli, tehniski un ekonomiski pamatoti.

5. Segumi. Paredzēt pirmsskolas izglītības teritorijā esošo segumu atjaunošanu nepieciešamā apjomā. Paredzēt asfalta seguma atjaunošanu / ierīkošanu saimniecības zonā.

Paredzēt seguma atjaunošanu celiņiem, jauno celiņu izbūvi, celiņu segumam pielietot betona bruģakmeni. Paredzēt celiņu izbūvi ar attiecīgo slīpumu lietus ūdens novadīšanai zaļajā zonā. Precīzo celiņu izvietojumu Pretendents precizē uz vietas, saskaņojot to ar PII administrāciju un Pasūtītāju, ņemot vērā esošo un projektējamo inženiertīklu izvietojumu. Paredzēt projektā un būvdarbu apjomos visus nepieciešamus darbus segumu atjaunošanai – teritorijas sagatavošana (zemes līmeņa izlīdzināšana), šķembas pamatnes izbūve, cementa/smilts izlīdzināšanas slāņa izveidošana, u.c. atbilstoši tehnoloģijai. Paredzēt zāliena atjaunošanu pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā. Projekta autors var piedāvāt savus tehniskos risinājumus, ja tie ir funkcionāli, tehniski un ekonomiski pamatoti.

6. Atkritumu konteineru novietne. Paredzēt esošās ķieģeļu norobežojušās konstrukcijas demontāžu, jaunās norobežojušas konstrukcijas izbūvi. Atkritumu konteineru novietnes konstrukciju saskaņot ar pasūtītāju un iestādes administrāciju.

6. Papilddarbi. Paredzēt būvdarbiem traucējošo koku un krūmu izciršanu, celmu frēzēšanu. Izstrādāt risinājumus iestādes teritorijas sagatavošanai būvdarbiem (virsmas izlīdzināšana, citi darbi nepieciešamā apjomā). Paredzēt nepieciešamus pasākumus iestādes īpašuma un teritorijā esošo inženiertīklu pasargāšanai būvdarbu laikā. Nepieciešamības gadījumā, paredzēt segumu un labiekārtojuma elementu atjaunošanu nepieciešamā apjomā. Jaunu apzaļumošanas elementu (krūmi, puķu dobes u.c.) ierīkošanu, to skaitu un izvietojumu saskaņot ar Pasūtītāju un iestādes administrāciju.

7. DOP. Darbu organizācijas projekta izstrāde. Darbi plānojami iestādes darbības laikā, nepārtraucot iestādes darbību, tas jāapraksta, norādot darbu organizācijas metodes, darbu zonas norobežošanu, trokšņa līmeni un citus parametrus, kas ir būtiski procesa nodrošināšanai. Jāizstrādā risinājums būvizstrādājumu nogādei un izvietojumam iestādes teritorijā. Jāparedz kravas transporta piebraukšanas un būvtehnikas novietošanas vietas, darba zonu norobežošana, aizlieguma un brīdinājuma ceļa zīmju uzstādīšana u.c. nepieciešamie pasākumi. Izstrādāto DOP sadaļu saskaņot ar Pasūtītāju un iestādes administrāciju.

8. Izstrādes termiņi. Termiņš ieceres akcepta saņemšanai BIS sistēmā- 4 (četri) kalendārie mēneši kopš līguma parakstīšanas brīža.

Iesniedzamās dokumentācijas kopsavilkums:

- Teritorijas topogrāfiskās uzmērījuma plāns LKS-92 koordināšu sistēmā;

- Paskaidrojuma raksts inženierbūves novietošanai (MK noteikumu Nr.253 1.pielikums) kopā ar grafisko daļu;

- Būvdarbu apjomu saraksts;

- Iekārtu, konstrukciju, būvizstrādājumu kopsavilkums;

- Būvizmaksu tāme;

- Darbu organizācijas projekts.

Tehniskā dokumentācija jāiesniedz BIS sistēmā, papildus jāsagatavo 2 (divi) eksemplāri pasūtītājam papīra formātā.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                  _________________ V.Kalniņš

(personiskais paraksts)