DARBA UZDEVUMS

Būvniecības dokumentācijas sagatavošanai

Paskaidrojuma raksta izstrāde būvju novietošanai Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā.

Objekta nosaukums: Vasaras spēļu nojumju novietošana 5.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā

Objekta adrese: Stāvā ielā 41, Daugavpils

Zemes vienības kadastra numurs: 0500 008 1010

Būves lietošanas veids: 1201 – Nedzīvojamo ēku palīgēkas

Tehnisko dokumentāciju (paskaidrojuma rakstu) izstrādāt pamatojoties uz Būvniecības likumu, projektēšanas uzdevumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”; Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. Izpildītājs pieprasīs tehniskos noteikumus no apakšzemes inženierkomunikāciju turētājiem, no “Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālās saimniecības pārvalde"” u.c., pamatojoties uz Pasūtītāja pilnvarojumu BIS sistēmā, kā arī veiks dokumentācijas saskaņošanu ar pasūtītāju, ēkas lietotāju, citām iesaistītām institūcijām pēc nepieciešamības, veiks dokumentācijas iesniegšanu Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departamentam elektroniskā veidā, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu (BIS). Dokumentācijas autora pienākumos ietilps atbilžu sagatavošana par ieceres tehniskajiem risinājumiem (nepieciešamības gadījumā) pretendentiem, kuri gatavos būvizmaksu tāmes, būvniecības iepirkuma/ konkursa norises gaitā. Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības izmaksas. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Par autoruzraudzības veikšanu objektā līgums tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.

Paskaidrojuma raksta sastāvā paredzēt:

1. Teritorijas apsekošana. Paredzēt iestādes teritorijas apsekošanu nepieciešamā apjomā. Aktualizētā topogrāfiskā uzmērījuma plāna sagatavošana visā kadastra Nr. 0500 008 1010 platībā.

2. Demontāžas darbus. Jāparedz esošu nojumju, kas neatbilst būvju būtiskām prasībām (mehāniska stiprība un stabilitāte, lietošanas drošība u.c.), demontāža (6gb). Paredzēt būvgružu izvešanu, veselībai bīstamā jumta seguma (azbestcementa loksnes) utilizāciju. Demontāžas laikā paredzēt pasākumus nojumju tuvumā esošo inženiertīklu un iestādes īpašuma aizsardzībai.

3. Jaunizbūvējamās nojumes. Paredzēt trīs jauno nojumju novietošanu iestādes teritorijā, saskaņojot ar pasūtītāju un iestādes administrāciju to konstrukciju un izvietojumu. Jaunizbūvējamo nojumju maksimālais laukums līdz 25m2. Nojumju vēlama konstrukcija: metāla karkass (cinkots, gruntēts, krāsots ar poliuretāna krāsu), sienas no HDPE paneļiem, jumts no polikarbonāta loksnēm. Paredzēt nojumes grīdas izbūvi no krāsainās gumijas plāksnēm, vai analoģiska sintētiskā seguma. Paredzēt drošības zonas (krāsainās gumijas plāksnes) ierīkošanu: ~4m no frontālās puses un 2 m sānos no nojumes. Gumijas segumam paredzēt 0.01% slīpumu uz zāliena pusi lietus ūdens novadīšanai. Paredzēt vasaras nojumju aprīkošanu ar izglītojošiem paneļiem (tāfele, bīdāmie burtiņi u.c.), galdiņu un mantu kastēm ar veramu vāku, kas arī kalpo kā sēdvietas bērniem. Projekta autors var piedāvāt citus risinājumus un materiālus, ja tie ir funkcionāli, tehniski ekonomiski pamatoti. Papildus norādījumi/ korekcijas par projektējamām nojumēm un darbu apjomiem var tikt sniegti projekta izstrādes laikā.

4. Papilddarbi. Paredzēt būvdarbiem traucējošo koku un krūmu izciršanu, celmu frēzēšanu. Izstrādāt risinājumus iestādes teritorijas sagatavošanai būvdarbiem (virsmas izlīdzināšana, citi darbi nepieciešamā apjomā). Paredzēt nepieciešamus pasākumus iestādes īpašuma pasargāšanai būvdarbu laikā. Nepieciešamības gadījumā paredzēt būvdarbiem traucējošu rotaļu iekārtu demontāžu, to atpakaļ montāžu pēc būvdarbu pabeigšanas, saskaņojot to uzstādīšanas vietu ar pasūtītāju un iestādes administrāciju. Nepieciešamības gadījumā, paredzēt jaunizbūvējamām nojumēm pieguļošo segumu un labiekārtojuma elementu atjaunošanu nepieciešamā apjomā. Jaunu apzaļumošanas elementu (krūmi, puķu dobes u.c.) ierīkošanu, to skaitu un izvietojumu saskaņot ar pasūtītāju un iestādes administrāciju.

5. DOP. Darbu organizācijas projekta izstrāde. Darbi plānojami iestādes darbības laikā, nepārtraucot iestādes darbību, tas jāapraksta, norādot darbu organizācijas metodes, darbu zonas norobežošanu, trokšņa līmeni un citus parametrus, kas ir būtiski procesa nodrošināšanai. Jāizstrādā risinājums būvizstrādājumu nogādei un izvietojumam iestādes teritorijā. Jāparedz kravas transporta piebraukšanas un būvtehnikas novietošanas vietas, darba zonu norobežošana, aizlieguma un brīdinājuma ceļa zīmju uzstādīšana u.c. nepieciešamie pasākumi. Izstrādāto DOP sadaļu saskaņot ar Pasūtītāju un iestādes administrāciju.

6. Izstrādes termiņi. Termiņš ieceres akcepta saņemšanai BIS sistēmā- 4 (četri) kalendārie mēneši kopš līguma parakstīšanas brīža.

Iesniedzamās dokumentācijas kopsavilkums:

- Teritorijas topogrāfiskās uzmērīšanas plāns LKS-92 koordināšu sistēmā;

- Paskaidrojuma raksts būvju novietošanai (MK noteikumu Nr.529 1.pielikums) kopā ar grafisko daļu;

- Būvdarbu apjomu saraksts;

- Iekārtu, konstrukciju, būvizstrādājumu kopsavilkums;

- Būvizmaksu tāme;

- Darbu organizācijas projekts.

Tehniskā dokumentācija jāiesniedz BIS sistēmā, papildus jāsagatavo 2 (divi) eksemplāri pasūtītājam papīra formātā.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                  _________________ V.Kalniņš

(personiskais paraksts)