2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu pārskata sagatavošana Daugavpils pilsētas Izglītības iestāžu ēkām”

Darba uzdevums:

Jāsagatavo ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pārskatus, pamatojoties uz MK noteikumu Nr.383 “Noteikumi par ēku energosertifikāciju” 3. pielikumu.

Energoefektivitātes uzlabošanas pārskatā iekļauj:

  - Priekšlikumus par visiem pasākumiem, kas ir tehniski iespējami konkrētajai ēkai (logu blīvgumiju un furnitūras nomaiņa; logu bloku nomaiņa; ventilācijas iekārtu ar rekuperāciju uzstādīšana; centrālapkures sistēmas pārbūve; LED gaismekļu uzstādīšana, u.c.);

  - Norādīt provizoriskās energoefektivitātes pasākumu izmaksas un atmaksas termiņus;

  - Norādīt ieteiktā pasākuma plānoto piegādātas enerģijas ietaupījumu, īpatnējo enerģijas ietaupījumu uz ēkas vienu kvadrātmetru gadā un procentuālo ietaupījumu;

  - Ēku energoefektivitātes uzlabošanas pārskati jāiesniedz Pasūtītājam 2 eksemplāros un elektroniski uz elektroniskā datu nesēja 1 eksemplārā (dwg un pdf formātā) par katru izglītības iestādi.

ĒKU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Ēkas nosaukums | Adrese |
| --- | --- | --- |
| 1. | Daugavpils 3.vidusskola | Raiņa iela 30, Daugavpils |
| 2. | Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs (skolas ēka) | Abavas iela 1, Daugavpils |
| 3. | Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs (guļamkorpuss 1) | Abavas iela 1, Daugavpils |
| 4. | Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs (guļamkorpuss 2) | Abavas iela 1, Daugavpils |
| 5. | Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs (ēdnīca) | Abavas iela 1, Daugavpils |
| 6. | Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs (šūšanas darbnīca) | Abavas iela 1, Daugavpils |
| 7. | Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs (veļas mazgātava) | Abavas iela 1, Daugavpils |
| 8. | Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs (skolas ēka) | Vaiņodes iela 4, Daugavpils |

Paredzēt Daugavpils 3.vidusskolas ēkas energosertifikāta sagatavošanu atbilstoši likuma “Ēku energoefektivitates likums”, MK noteikumu Nr.383 “Noteikumi par ēku energosertifikāciju” prasībām. Sagatavotais energosertifikāts jāreģistrē ēku energosertifikātu reģistrā. Ēkas energosertifikāts jāiesniedz Pasūtītājam 2 eksemplāros un elektroniski uz elektroniskā datu nesēja 1 eksemplārā (dwg un pdf formātā) par katru izglītības iestādi.

Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centra ēku energosertifikāti ir pieejami Būvniecības Informācijas Sistēmā (BIS).

Ēku apsekošana, dokumentācijas sagatavošana jāveic atbilstoši kvalificētai personai (Sertificēta eksperta/ energoauditora sertifikāts, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.531 “Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā”).

Izstrādes termiņi. Dokumentācija iesniedzama Pasūtītājam 3 (trīs) kalendāro mēnešu laikā kopš līguma parakstīšanas brīža.

Sagatavoja: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                            V. Kalniņš