**2.pielikums**

**Tehniskā specifikācija**

**Liftu, invalīdu pacēlāju tehniskā un avārijas apkalpošana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs**

**(precizēta)**

**1.Uzdevums:** veikt liftu, pacēlāju tehnisko un avārijas apkalpošanu Daugavpils pilsētas Izglītības iestāžu vajadzībām.

**2.Objektu apraksts:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k** | **Iestādes nosaukums un adrese** | **Pacēlāja vai lifta nosaukums** | **Pakalpojuma nosaukums** |
| 1. | 24.pirmsskolas izglītības iestāde, Muzeja ielā 9, Daugavpils | Lifts S001Rel.3Schindler 3100pasažieru | Lifta apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu ( *sk. pielikumu),*kā arī saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 2. | 12.vidusskola, Kauņas ielā 8, Daugavpils | Pasažieru lifts, Schindler S5300, tips S001;Invalīdu pacēlājs TA15-002/LM | Lifta apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu (*sk. pielikumu*), kā arī lifta un pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 12.vidusskola, Jelgavas ielā 30A, Daugavpils | Pacēlājs A5000 | Lifta apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu (*sk. pielikumu*), kā arī lifta un pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 3. | 13.pirmsskolas izglītības iestāde, 18. Novembra ielā 85, Daugavpils | Mazais kravas liftsBKG 100kg | Lifta apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu (*sk. pielikumu*), kā arī saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 4. | 11.pamatskola, Arhitektu ielā 10, Daugavpils | Hidrauliskais pasažieru lifts4 CL 022038;Invalīdu pacēlājs HIRO-350, id.Nr. 76048;Invalīdu pacēlājs HIRO-350, id.Nr. 76049 | Lifta apkalpošana saskaņā ar darbu aprakstu (*sk. pielikumu*), kā arī lifta un pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 5. | 6.vidusskola, Komunālā ielā 6, Daugavpils | Costruttore: EP Elevatori PremontatiViaQuerseto, 27-59100 PRATO – ITALIAPRODOTTO: MONTASCALEMODELLO: STEPPERTIPO: CURVILINEOCAPIENZA: 1 PERSONAPORTATA: 225 KGANNO DI COSTRUZIONE: 2016MATRICOLA: S 6963 | Pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 6. | 10.vidusskola, Tautas ielā 11,Daugavpils | Invalīdu pacēlājsSASSIN  | Pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 7. | 3.pirmsskolas izglītības iestāde, Raipoles ielā 8, Daugavpils | Vertikālais invalīdu pacēlājs VTPM-1040  | Pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 8. | Centra vidusskola, Kandavas ielā 17, Daugavpils | Invalīdu pacēlājsHIRO-350 | Pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 9. | 5.pirmsskolas izglītības iestāde, Stāvā ielā 41, Daugavpils | Vertikāla tipa invalīdu pacēlājs VTPM-1040M ar celtspēju 250kg. | Pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 10. | 16. vidusskola, Aveņu ielā 40, Daugavpils | Paceļamā platforma VTPM-1040M invalīdiem ratiņos;Kravas pacēlājsBKG 100.45/0  | Pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukcijuKravas pacēlāja tehniskā apkope saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 11. | Daugavpils Stropu pamatskola -attīstības centrs, Abavas iela 1, Daugavpils | Pacēlājs Lehnerliftboy300 kgPacēlajsLehnerliftboy300 kgInvalīdu pacēlājsLehnerliftboy300 kgInvalīdu pacēlājsLehner 225kgInvalīdu pacēlājsGanser Mashinen Gmbh model GTL 20 (*guļamkorpusā*)300 kgKravas pacēlejs(ēdnīcā)200kg | Pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 12. | Daugavpils valsts ģimnāzija; Cietokšņa ielā 33 | Vertikālais invalīdu pacēlājs CIBES A5000, 400kg Vertikālais invalīdu pacēlājs Barduva RB150, 400kg | Pacēlāju apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 13. | J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija; Marijas ielā 1 | Platform lift A5 Cibes A5000 400kg, 5cilv.;Invalīdu pacēlājs TRACK MOBILE STAIRCLIMBER T09 “ROBY” 130kg | Pacēlāju apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 14. | 28.PII; Liepājas ielā 37 | Invalīdu pacēlājs „Vimec V64” *(ēka nav nodota ekspluatācijā)* | Pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 15. | Saskaņas pamatskola; Parādes ielā 7 | Invalīdu pacēlāji *(notiek būvdarbi; precizēt modeli pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā)* | Pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 16. | Daugavpils tehnoloģiju vidusskola – licejs; Tautas ielā 59 | paceļamā platforma VTPM-1040M | Pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |
| 17. | 15.vidusskola, Valkas ielā 4A, Daugavpils | Invalīdu pacēlājs VTMP 2000 M | Pacēlāja apkalpošana saskaņā ar ekspluatācijas un lietošanas instrukciju |

**3. Bojājumu novēršana:**

Darba dienās 24 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža, ja bojājuma novēršanai nav nepieciešami remonta un restaurācijas materiāli.

**4. Avārijas apkalpošana:**

Avārijas apkalpošana paredz attiecīgā personāla ierašanos 60 minūšu laikā pēc izsaukuma lifta vai invalīdu pacēlāja bojājuma gadījumos ar nolūku konstatēt bojājumu un novērst avārijas situāciju.

**Pielikumā:** Darbu apraksts lifta tehniskajai apkopei.