2.pielikums

- Būvdarbu apjomu saraksts

Būvdarbi skolas ēkā Parādes ielā 7

(Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Objekta nosaukums: | Būvdarbi skolas ēkā Parādes ielā 7 |
| --- | --- |
| Būves nosaukums: | Ēka Parādes ielā 7, Daugavpilī |
| Objekta adrese: | Parādes iela 7, Daugavpils, LV-5401 |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sporta zāles papildus aprīkojums |  |  |
| 1 | Aizsargrestes radiatoriem – finieris “Riga Lacquer” vai analogs, b ≥ 18mm, ar caurumiem, kopā ar stiprinājumiem | kpl. | 14.00 |
| 2 | Sienas kronšteins basketbola vairogam (vairogs – pasūtītāja materiāls; vairoga parametri: Izmērs: 180±2 x 105±2cm, Materiāls: Triecienu izturīgais drošais rūdītais stikls (vismaz 15mm) ar alumīnija rāmi (profils 4x4 cm). Polsteris vairoga apakšējai malai. Vieta paredzēta stīpas piestiprināšanai, izmantojot Eiropas stiprinājuma modeli 110 x 90 mm), attālums no sienas līdz vairogam – 3.25m (visus izmērus precizēt uz vietas) | kpl. | 2.00 |
|  | Iekšējais ūdensvads, U1 |  |  |
| 1 | Iekšējā ūdensvada montāža – daudzslāņu plastmasas caurule, Dn15 | m | 38.00 |
| 2 | Iekšējā ūdensvada montāža – daudzslāņu plastmasas caurule, Dn20 | m | 28.00 |
| 3 | Pretkondensāta izolācijas uzklāšana caurulei Dn15 | m | 38.00 |
| 4 | Pretkondensāta izolācijas uzklāšana caurulei Dn20 | m | 28.00 |
| 5 | Cauruļvada stiprinājumi (stiprinājumi ik pēc ~0,7m), montāža | gb. | 80.00 |
| 6 | Lodveida vārsts Dn15, montāža | kpl. | 18.00 |
| 7 | Lodveida vārsts Dn20, montāža | kpl. | 2.00 |
| 8 | Lodveida vārsts Dn20 (sistēmas iztukšošanai), montāža | kpl. | 1.00 |
|  | Santehnika |  |  |
| 1 | Ūdens un kanalizācijas tīklu pievadu roku mazgātnēm izbūve, izlietņu montāža. Izlietnes, jaucējkrāni, sifoni – pasūtītāja materiāls | kpl. | 9.00 |
| 2 | Līkumi, savienojumi, diametru pārejas, blīvējums u.c., montāža | kpl. | 1.00 |
| 3 | Grīdas traps ar sifonu, izvads Dn50, montāža | kpl. | 1.00 |
|  | Ventilācijas sistēma PN9 (mācību telpās) |  |  |
| 1 | Pieplūdes reste NOVA-A-300x150+PRG-1-300x150 vai ekvivalents | gb. | 2.00 |
| 2 | Nosūces reste NOVA-A-300x150+PRG-1-300x150 vai ekvivalents | gb. | 2.00 |
| 3 | Tīrīšanas lūka | gb. | 2.00 |
| 4 | Elektrības apsaistes materiālu komplekts | kpl. | 0.50 |
| 5 | Palīgmateriālu komplekts | kpl. | 1.00 |
|  | Elektrotīkli |  |  |
| 1 | Kontaktligzda 1F, 2v.,z.a.,IP20, 16A;230V | kpl. | 4.00 |
| 2 | Datoru kontaktligzdu bloks 1F/6v.x10A,z.a.,IP20 ar p.n.III kl., 10A;230V | kpl. | 2.00 |
| 3 | Slēdzis vienpolīgs, z.a., IP44, 10A;230V | kpl. | 2.00 |
| 4 | Parslēdzis vienpolīgs, z.a., IP20, 10A;230V | kpl. | 2.00 |
| 5 | Krusta slēdzis zemapmetuma montāžas IP20, 10A;230V | kpl. | 2.00 |
| 6 | Savienojuma kārba v.a., IP20, 10A;230V | kpl. | 2.00 |
| 7 | Kabelis PPJ 3x2,5mm2 | m | 12.00 |
| 8 | Kabelis PPJ 3x1,5mm2 | m | 10.00 |
| 9 | Palīgmateriāli | kpl. | 2.00 |
|  | Ventilācijas sistēma (ķīmijas kabinets) |  |  |
| 1 | Gaisa vads ø250 | m | 27 |
| 2 | Kīm. izturīgs gaisa vads ø250 | m | 13 |
| 3 | Gaisa vads ø200 | m | 2.5 |
| 4 | Gaisa vads ø160 | m | 6 |
| 5 | Gaisa vads ø125 | m | 15 |
| 6 | Lokainais gaisa vads ø250 | m | 2 |
| 7 | Gaisa vads 300x250 | m | 1.5 |
| 8 | Gaisa vads 400x150 | m | 0.5 |
| 9 | Likums 90o ø125 | gb. | 18 |
| 10 | Likums 90o ø160 | gb. | 3 |
| 11 | Likums 90o ø250 | gb. | 10 |
| 12 | Kīm. izturīgs likums 90 o ø250 | gb. | 8 |
| 13 | Trejgabals 90 o 125/125 | gb. | 1 |
| 14 | Trejgabals 90 o 160/160/125 | gb. | 2 |
| 15 | Trejgabals 90 o 200/200/125 | gb. | 2 |
| 16 | Trejgabals 90 o 250/250/125 | gb. | 4 |
| 17 | Trejgabals 90 o 250/250/160 | gb. | 1 |
| 18 | Kīm. izturīgs trejgabals 90 o 250/250 | gb. | 1 |
| 19 | Pāreja 160/125 | gb. | 1 |
| 20 | Pāreja 200/160 | gb. | 2 |
| 21 | Pāreja 250/200 | gb. | 2 |
| 22 | Pāreja 300x250/250 | gb. | 2 |
| 23 | Pāreja 160/150x400 | gb. | 2 |
| 24 | Gaisa vadu savienojuma un stiprinājuma elementi | kpl. | 1 |
| 25 | Hermetizējošie materiāli | kpl. | 1 |
| 26 | Gaisa apstrādes agregāts; L(PN)=700m³/h; H=150Pa; Nel.=179W; ~1 230V; 50 Hz; Nel.sild=2kW | gb. | 1 |
| 27 | Nosūces ventilators; L(N)=600m³/h; H=90Pa; Nel.=70W; ~1 230V; 50 Hz (izpildījums ar izplūdes režģi) | gb. | 1 |
| 28 | Kronšteini 250/315/355 | kpl. | 1 |
| 29 | Režģis brīvai gaisa izplūdei no ventilatora Dn250 | gb. | 1 |
| 30 | Ātruma potenciometrs ar LED gaismas gredzenu 24V DC (zemapmētuma montāža) | gb. | 1 |
| 31 | Trokšņa slāpētājs 250 1200 25 | gb. | 4 |
| 32 | Kalorifers kopā ar filtru, regulēšanas vārstu ar gaisa priekšapsildi, ar izpildmehānismu | kpl. | 1 |
| 33 | Pieplūdes galā likums ar 45* nogriezumu un sietiņu | gb. | 1 |
| 34 | Izplūdes galā likums ar 45* nogriezumu un sietiņu | gb. | 1 |
| 35 | Pieplūdes reste; H=400; B=150 | gb. | 2 |
| 36 | Pieplūdes difuzors ar regulēšanas iespēju | gb. | 3 |
| 37 | Nosūces difuzors Dn125 | gb. | 7 |
| 38 | Regulēšanas vārsts ar izpildmehānismu Dn250 | gb. | 5 |
| 39 | Regulēšanas vārsts ar izpildmehānismu Dn125 | gb. | 2 |
| 40 | Regulēšanas vārsts Dn125 | gb. | 2 |
| 41 | Regulēšanas vārsts Dn250 | gb. | 1 |
| 42 | Regulēšanas vārsts Dn125 | gb. | 7 |
| 43 | Izpildokumentācijas sagatavošana | kpl. | 1 |
| 44 | Ventilācijas sistēmas marķēšana, iestatīšana, regulēšana un darbības pārbaude | kpl. | 1 |
| 45 | Ventilācijas vadības sistēmas elektronika | kpl. | 1 |
|  | Apsardzes signalizācijas sistēma |  |  |
| 1 | Karšu lasītāka 125kHz | gb. | 9.00 |
| 2 | Bezkontaktā kartīte | gb. | 100.00 |
| 3 | Kabelis STP 4x2xAWG23 6a. kat., vai ekvivalents | m | 70.00 |
| 4 | PVC caurule d20 | m | 27.00 |
| 5 | Montāžas palīgmateriāli | kpl. | 1.00 |

Piezīmes:

- Būvdarbu veikšana jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Būvkomersantu, kas veic būvdarbus projekta „Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādes ēkas Parādes ielā 7, Daugavpilī, pārbūvi mācību vides uzlabošanai” ietvaros.

- Tehnisko risinājumu rasējumi - Autoruzraudzības kārtībā.

- Līguma izpildes termiņš – 30 kalendārās dienas.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

- Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, vai būvizstrādājumiem, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Būvdarbu garantijas termiņš – 5 kalendārie gadi.

Sastādīja: 										V.Kalniņš

Saskaņots: