2.pielikums

DPIP2020/71N

- Būvdarbu apjomu saraksts

Būvdarbi ēkā Mihoelsa ielā 4

(Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Objekta nosaukums: | Būvdarbu veikšana ēkā Mihoelsa ielā 4 |
| --- | --- |
| Būves nosaukums: | Būvdarbu veikšana Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra ēkā Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī |
| Objekta adrese: | Mihoelsa ielā 4, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA |  |  |
|  | Puķu dobes demontāža |  |  |
| 1 | Dekoratīvo stādījumu izrakšana | m2 | 12.20 |
| 2 | Augsnes virskārtas līdz 150mm noņemšana | m2 | 12.20 |
| 3 | Gultnes rakšana zem bruģa seguma h=280mm | m3 | 3.42 |
| 4 | Liekās grunts utilizācija | m3 | 5.25 |
| 5 | Rupju smilšu 85-120mm, blietēšana, piebēršana | m3 | 1.46 |
| 6 | Šķembu fr.8-20mm, 140mm piebēršana, blietēšana | m3 | 1.71 |
| 7 | Betona bruģis Prizma 6 vai ekvivalents | m2 | 12.20 |
|  | Pārējie labiekārtošanas darbi |  |  |
| 8 | Šķembu segums zem uzbrauktuvēm | m2 | 14.00 |
| 9 | Betona apmaļu BR100.30.15 uzstādīšana uz šķembu pamata, nostiprinot ar betonu C16/20 | m | 184.00 |
| 10 | Zaļas zonas atjaunošanas darbi | m2 | 317.00 |
| 11 | Uzbēruma apkārt trotuāra pie pandusa | m | 22.00 |
| 12 | Koku nozāģēšana un celmu izfrēzēšana. Teritorija jāatbrīvo no nozāģētās koksnes, lapām. | gb. | 3.00 |
|  | LOGI, DURVIS |  |  |
| 1 | Durvju bloku demontāža | gb. | 3.00 |
| 2 | Logu bloku demontāža | gb. | 2.00 |
| 3 | Ailu sagatavošana | gb. | 3.00 |
| 4 | D8, 1000x2100mm, koka | gb. | 2.00 |
| 5 | D9, 800x2100mm, koka | gb. | 1.00 |
| 6 | Durvju ailsānu apdare no abām pusēm | kpl. | 3.00 |
| 7 | Virtuves PVC logu bloku montāža | gb. | 2.00 |
| 8 | Palodžu uzstādīšana | gb. | 2.00 |
| 9 | Logu ailsānu apdare no abām pusēm | kpl. | 2.00 |
|  | AILU PAPLAŠINĀŠANA, PĀRSEDZES |  |  |
| 1 | Esošās mūra sienas demontāža | m3 | 1.91 |
| 2 | Demontēto elementu un būvgružu savākšana un transportēšana utilizācijai | m3 | 1.91 |
| 3 | Metāla pārsedze 2gb. UPE140 L=1800mm | gb. | 1.00 |
| 4 | Fibo pārsedze 1500x150x185h vai ekvivalents | gb. | 9.00 |
|  | CITI DARBI |  |  |
| 1 | Ģipškartona kārbu ierīkošana, apdare | m | 45.00 |
| 2 | Metāla kāpņu siju ugunsdrošā krāsošana | m | 12.00 |
| 3 | Skursteņa remonts, apdare ar skārdu, krāsošana | kpl. | 2.00 |
| 4 | Kāpņu nožogojuma izgatavošana, krāsošana un uzstādīšana | m | 13.20 |
|  | INVALĪDU TUALETES SIENU PĀRBŪVE |  |  |
| 1 | 1. un 2. stāva starpsienu demontāža t.sk. starpsienās esošo durvju demontāža | m3 | 2.01 |
| 2 | Demontēto elementu un būvgružu savākšana un transportēšana utilizācijai | m3 | 2.01 |
| 3 | Parastā ģipškartona starpsienas izbūve 125mm. Dubultais apšuvums no abām pusēm ar 2*12,5mm ģipškartonu Knauf GKB vai ekvivalentu, Knauf vai ekvivalenti profili 75mm, Paroc Extra vai ekvivalenta vate 75mm. | m2 | 12.29 |

Piezīmes:

- Līguma izpildes termiņš – 30 kalendārās dienas.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

- Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Būvdarbu garantijas termiņš – 5 kalendārie gadi.

Sastādīja: 	____________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)