Drba uzdevums

Veļas mazgātavas ēkas būvkonstrukciju un inženiertīklu tehniskā apsekošana

Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra teritorijā Mihoelsa ielā 4.

Būves nosaukums: Daugavpils Stropu pirmsskolas – attīstības centrs

Objekta adrese: Mihoelsa iela 4, Daugavpils

Zemes vienības kadastra apzīmējums: 0500 001 7607

Ēkas kadastra apzīmējums: 0500 001 7607 002

Būvju lietošanas veids: 1274 – Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas

Tehniskai apsekošanai jānotiek atbilstoši 01.07.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”” prasībām. Būvi apseko attiecīgajā jomā sertificēta fiziskā persona vai licencēta juridiskā persona, kas ir atbildīga par apsekošanas kvalitatīvu izpildi.

- Tehniskās apsekošanas ietvaros jāvērtē būves tehniskais stāvoklis, mehāniskā stiprība un stabilitāte, būves lietošanas drošība, lai nepieļautu apdraudējuma iestāšanos;

- Javeic būvkonstrukciju apskate, kuras laikā fiksē un novērtē redzamos būvju bojājumus. Nepieciešamības gadījumā jāveic konstrukciju atsegšana/ atsegumu aizdarīšana, saistītos izdevumus iekļaujot finanšu piedāvājumā;

- Apsekošanas laikā īpaša uzmanība jāpievērš sienu ķieģeļu mūrim, jāizvērtē tā drupšanas pakāpe un cēloņi, kā arī jāizvērtē jumta konstrukcijas tehniskais stāvoklis, mehāniskā stiprība un stabilitāte;

- Jāveic ēkas iekšējo inženiertīklu (aukstā un karstā ūdensapgāde, kanalizācija, elektroapgāde un centrālā apkure) apskate, kuras laikā fiksē un novērtē to tehnisko stāvokli un konstatētos bojājumus. Nepieciešamības gadījumā jāveic atbilstošas pārbaudes un mērījumi, saistītos izdevumus iekļaujot finanšu piedāvājumā;

- Apsekošanas rezultātus apsekotājs apkopo tehniskās apsekošanas atzinumā (pielikums Latvijas būvnormatīvam LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana") sagatavo ēkas bojājumu kartogrammas (foto fiksācija ar kartogrammu, kurā uzrādītas uzņēmumu vietas) un sagatavo priekšlikumus par konstatēto nepilnību novēršanu (būves nojaukšana/ atsevišķu būvkonstrukciju nomaiņa/ pastiprināšana, jeb citādi);

- Apsekošanas darbi jāveic 21 (divdesmit viena) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas;

- Tehniskās apsekošanas atzinuma eksemplāru skaits – 3 oriģināli papīra formātā + 1 CD formātā.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris 				V. Kalniņš

Saskaņots: