# APSTIPRINĀTS

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore

__________________ S.Šņepste

# Daugavpilī, 2020.gada ___.oktobrī

# Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departaments

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām

“daļēji sagruvušU būvju uz zemes vienības ar kadastra apzīmejumu 05000017809, Daugavpilī, nojaukšana”

identifikācijas Nr.DPDĪPD 2020/7

- Uzaicinājuma pamats: Ar 2018.gada 22.februāra rīkojumu Nr.26 apstiprināto Daugavpils pilsētas domes noteikumu par iepirkumu veikšanas kārtību 64.punkts. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa, izpildot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma prasības.

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas dome |
| --- | --- |
| Adrese | K.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.nr. | 90000077325 |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas ēku būvinženeris Ruslans Boroduļins, t.65404302, ruslans.borodulins@daugavpils.lv |

## Iepirkuma priekšmets: Daļēji sagruvušu būvju nojaukšana, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 001 7809 atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām (Pielikums Nr.1).

- Iepirkuma ietvaros tiek slēgts līgums: Daļēji sagruvušu būvju nojaukšana, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 001 7809, Daugavpilī.

## 5. Paredzamā līgumcena: līdz 6000.00 EUR bez PVN.

- Līguma izpildes un darbu uzsākšanas termiņš: saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādīto.

## Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:

- pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzēs;

- pretendents ir tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā norādītos darbus un pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā;

- pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzēs.

- pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150,00 EUR.

- Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu  šajā iepirkuma procedūrā.

- Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

- pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība);

- personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām;

- pretendenta piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas.

- Pretendenti ir tiesīgi iepazīties ar plānotā objekta teritoriju, iepriekš vienojoties par objekta apmeklējuma laiku ar kontaktpersonu. Kontaktpersona: Ruslans Boroduļins (tālr.65404302, e-pasta adrese: ruslans.borodulins@daugavpils.lv ). Pilnvarojums apskatei nav nepieciešams. Pasūtītājs nesedz Pretendenta vai ieinteresētā pretendenta izmaksas, kas ir saistītas ar objekta apskati.

- Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā:

- aizpildīts pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (2.pielikums);

- izstrādātais finanšu piedāvājums (3.pielikums);

- atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums (4.pielikums);

- pieredzes saraksts par pēdējiem trim gadiem (5.pielikums).

## Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

## Par uzvarētāju izraudzītajam Pretendentam līgums ar Pasūtītāju jānoslēdz trīs darba dienu laikā no zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža, pretējā gadījumā noslēgt līgumu tiks piedāvāts nākošajam zemāko cenu piedāvājušajam Pretendentam.

## Finanšu piedāvājuma izslēgšanas kritēriji:

  - gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta piedāvājumu, ir konstatēts ka Pretendents nav tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā norādītos darbus un pretendentam nav pieredzes tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā vai Finanšu piedāvājums ir neatbilstoši noformēts, Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas izslēdz. Finanšu piedāvājumi, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas, netiek pārbaudīti.

  - Pretendents tiks arī izslēgts, ja tiek konstatēts, ka tā iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts.

- Informācija par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.

- Piedāvājums iesniedzams: līdz 2020.gada 29.oktobrim plkst.15:00 Daugavpils pilsētas domes ēkā, K.Valdemāra ielā 1, 2.stāvā, 205.kab., Daugavpilī, LV-5401, jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu, vai arī nosūtot elektroniski uz e-pastu: irina.verdina@daugavpils.lv.

Uz aploksnes, ja piedāvājums tiek iesniegts personīgi vai nosūtīts pa pastu, kā arī elektroniski nosūtot piedāvājumu, obligāti jānorāda: “Piedāvājums zemsliekšņa iepirkumam “Daļēji sagruvušu būvju nojaukšana, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 001 7809, Daugavpilī”, identifikācijas Nr.DPDĪPD 2020/7”.

Elektroniski noformētam un atsūtītam piedāvājumam jāatbilst Elektronisko dokumentu likuma prasībām.

Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam.

1.Pielikums

- Tehniskā specifikācija

Daļēji sagruvušu būvju, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 001 7809, Daugavpilī, nojaukšana

Ieceres mērķis – daļēji sagruvušas būves (bez nosaukuma un bez adreses) nojaukšana, pēc nojaukšanas darbiem sakārtojot degradējošo teritoriju.

1. Pirms būvdarbu uzsākšanas iecelt sertificēto atbildīgo būvdarbu vadītāju un nepieciešamības gadījumā darba aizsardzības koordinatoru. Atbildīgais būvdarbu vadītājs un nepieciešamības gadījumā darba aizsardzības koordinators veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

2. Ievērojot iepriekš noteiktu grafiku, izpildīt nojaukšanas darbus 30 kalendāro dienu laikā.

3. Veikt būvdarbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem, veikt būvgružu izvešanu un utilizāciju saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un noslēgtā līguma nosacījumiem.

4. Pretendentiem ir pienākums apmeklēt un izpētīt objektu, precizēt un noskaidrot darbu specifiku un, ja nepieciešams, pārbaudīt darbu apjomus.

5. Nojaucamo būvju galvenie tehniskie rādītāji:

Silikātķieģeļu būve (bez būves kadastra apzīmējuma):

apbūves laukums – 44.30 kv.m.;

kopējā platība – 38.00 kv.m.;

būvtilpums – 128.50 kub.m.;

būves grupa – 2;

stāvu skaits – 1.

Koka būve(bez būves kadastra apzīmējuma):

apbūves laukums – 45.40 kv.m.;

kopējā platība – 43.00 kv.m.;

būvtilpums – 125.00 kub.m.;

būves grupa – 2;

stāvu skaits – 1.

Zemes kadastra apzīmējums – 05000017809 , zemes kopplatība – 347.00 kv.m..

6. Nodrošināt autotransporta un gājēju kustības drošību Stacijas ielā.

7. Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās organizācijas, noteiktā kārtībā ir jāpieaicina to pārstāvji, kā arī jāaizpilda attiecīgo organizāciju tehnisko noteikumu un saskaņojumu prasības (AS”Sadales tīkls”, SIA “TET”, SIA „Daugavpils ūdens”, PAS „Daugavpils siltumtīkli”), kā āri informēt nekustamo īpašumu Stacijas ielā 1, Stacijas ielā 5, Stacijas ielā 7, Daugavpilī īpašniekus. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas obligāti saņemt no A/S “Sadales tīkls”, SIA “ Daugavpils ūdens”, PAS ”Daugavpils siltumtīkli”, SIA “Lattelekom” un DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” un SIA „ Dautkom TV” rakšanas atļaujas!

8. Veicot būvdarbus obligāti jāievēro Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumus Nr.92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

9. Jālieto būvniecības metodes, kuras nodrošinātu nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos.

10. Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu novēršanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru iedarbība uz cilvēka organismu: atmosfēras piesārņojums, putekļi, toksiskas vielas, troksnis, vibrācijas, ultraskaņa u.c.

11. Objektā ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem, fiksējošo šinu komplektiem un citiem līdzekļiem pirmās palīdzības sniegšanai cietušajiem.

12. Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus spectērpus un dažādus aizsarglīdzekļus, maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c.

13. Būvdarbu teritoriju nožogot ar pagaidu celtniecības žogu.

14. Demontāžu veikt ar piemērotas vieglas tehnikas palīdzību (greifers, iekrāvējs u.c.) un manuāli. Būvmateriālu aizvešanu veikt ar tiem paredzētu autotransportu. Zemes darbiem un teritorijas izlīdzināšanai izmantot vieglo buldozeri vai citu analoģisku tehniku.

15. Pagaidu piebraucamo ceļu uz būvdarbu teritoriju organizēt no Stacijas ielas puses. Stacijas ielas bortakmeņus un asfalta segumu saglabāt pašreizējā stāvoklī.

16. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam izstrādāt Darbu veikšanas projektu atbilstoši Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” prasībām un saskaņot to ar pasūtītāju.

17. Pirms būvdarbu uzsākšanas izpildītājam ir jāparaksta “Būvlaukuma pieņemšanas- nodošanas akts”.

18. Ja demontāžas darbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā  radušies tīklu vai  trešajām personām nodarīti bojājumi vai  zaudējumi, būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem.

Tehniskā specifikācija - darbu apjomu tabula

| Nr.p.k. | DARBU NOSAUKUMS | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Būvlaukuma organizēšana, pagaidu žoga uzstādīšana būvdarbu veikšanas zonā | kpl | 1.00 |
| 2. | Mazo ataugušo koku, krūmu, celmu izciršana | kpl. | 1.00 |
| 3. | Koka būves jumta konstrukciju nojaukšana (skārds, ruberoīds) | kv.m. | 45.00 |
| 4. | Koka būves karkasa demontāža (dēli, brusas...) | kub.m. | 9.00 |
| 5. | Ķieģeļu būves jumta konstrukciju nojaukšana (šīferis, latojums, spāres) | kv.m. | 55.00 |
| 6. | Esošas ķieģeļu smalkas drupinātās frakcijas nojaukšana | kub.m. | 7.00 |
| 7. | Būves dzelzsbetona pārsedzes( 1500*100*120) demontāža | gb. | 14.00 |
| 8. | Būves silikātķieģeļu ārsienu un starpsienu demontāža | kub.m. | 35.00 |
| 9. | Būves betona pamatu demontāža | kub.m. | 18.00 |
| 10. | Koka žoga ar metāla stabiem ierīkošana teritorijas Stacijas iela 5. nožogošanai (h=1.80m) | t.m. | 10.30 |
| 11. | Fasādes atjaunošanas remonts ēkas Stacijas ielā 7 ārsienā (remontapmetums, špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana esošās fasādes tonī) | kv.m. | 37.00 |
| 12. | Kanalizācijas vecas akas demontāža | gb. | 1.00 |
| 13. | Sadzīves atkritumu izvešana, utilizācija | kub.m. | 44.00 |
| 14. | Būvgružu savākšana, izvešana, utilizācija | kub.m. | 110.00 |
| 15. | Būvbedres aizbēršana, planēšana, izlīdzināšana, blietēšana | kub.m | 40.00 |
| 16. | Teritorijas sakopšana, zāliena ierīkošana ar melnzemi b= 100 mm | kv.m | 347.00 |

Sastādot lokālo tāmi (LBN 501-17) nojaukšanas darbiem paredzēt visus izdevumus, kas saistīti ar demontāžu, utilizāciju, transportu u.c. Esošos inženiertīklus aizsargāt un saglabāt darba režīmā, t.sk. EL skapis US-1ce0438a, EL kabelis AXMK4*35, SIA “TET” gaisvadu līnija, SIA „Daugavpils ūdens” ūdensvads d32pe un akas, PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltumtrase 2d57 kanālos 90*45.

Izpildīt nojaukšanas darbus 30 kalendāro dienu laikā pēc atzīmes par būvdarbu nosacījumu izpildi saņemšanas paskaidrojuma rakstā.

2.Pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRā

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |  |
| --- | --- | --- |
| reģ. nr. | __________________________________________ |  |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |  |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |  |
| Bankas rekvizīti: |  |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |  |
| kods: | __________________________________________ |  |
| konts: | __________________________________________ |  |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |  |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkuma ar identifikācijas Nr. DPDĪPD 2020/7;

- apņemas izpildīt būvdarbus atbilstoši norādītajai specifikācijai un iesniegtajam finanšu piedāvājumam;

- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;

- apliecina, ka piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanas dienai, kā arī visā līguma darbības laikā;

- apliecina, ka piedāvātā līgumcena atbilst izpildāmo darbu apjomam grozīta netiks, izņemot gadījumus, kurus Pretendents nevarēja un tam nevajadzēja paredzēt.

2020.gada ___._____________

_________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3. Pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), (adrese), tā (personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, iesniedz savu Finanšu piedāvājumu:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Cena, EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | ## Daļēji sagruvušu būvju nojaukšana, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 001 7809, Daugavpilī. |  |
| PVN____% ,EUR: |  |  |
| Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR: |  |  |

Piedāvātā cena vārdiem: (ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))

Apliecinām, ka:

- iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

- šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā  noteikto būvdarbu izpildi pilnā apjomā.

Apņemamies slēgt iepirkuma līgumu par piedāvāto līgumcenu, saskaņā ar nolikumā un tehniskajā specifikācijā ietvertajiem nosacījumiem.

2020.gada ___._____________

_________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

4.Pielikums

ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu

kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša

dokumenta Nr.:

- Darba devēja nosaukums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums “daļēji sagruvušU būvju uz zemes vienības ar kadastra apzīmejumu 05000017809, Daugavpilī, nojaukšana”, identifikācijas Nr.DPDĪPD 2020/7, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs strādāt pie iepirkuma līguma (līguma nosaukums) izpildes.

2020.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

5.Pielikums

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS

| Būvdarbi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Līguma nosaukums | Līguma ietvaros veikto būvdarbu detalizēts apraksts | Būvdarbu izmaksas (euro bez PVN) | Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

Pielikumā: vismaz 1 (viena) atsauksme (kopija) kopā uz ___________ lp.

2020.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)