TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Objekta nosaukums: | Daugavpils Saskaņas pamatskolas ēkas Parādes ielā 7 energosertifikācija |
| --- | --- |
| Būves nosaukums: | Daugavpils Saskaņas pamatskola |
| Objekta adrese: | Parādes iela 7, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Darba uzdevums:

Jāsagatavo ēkas pagaidu energosertifikāts (derīgs 3 gadus), atbilstoši likuma “Ēku energoefektivitātes likums”, MK noteikumu Nr.383 “Noteikumi par ēku energosertifikāciju” prasībām.

Ēkas pagaidu energosertifikātā iekļauj:

  - ēkas energoefektivitātes novērtējumu aprēķinātajai energoefektivitātei;

  - ziņas par ēku un ēkas raksturojumu;

  - ziņas par ēkas pagaidu energosertifikāta izdevēju

- Jāpievieno pielikums, kurā norāda aprēķinos izmantotas ievaddatu vērtības (atbilstoši MK noteikumu Nr.383 punkta Nr.8 prasībām).

- Ēku pagaidu energosertifikāts jāiesniedz Pasūtītājam 2 eksemplāros un elektroniski uz elektroniskā datu nesēja 1 eksemplārā (dwg un pdf formātā).

- Sagatavotais pagaidu energosertifikāts jāreģistrē ēku energosertifikātu reģistrā.

Objekts:

| Nr. p.k. | Ēkas nosaukums | Adrese | Būves kopējā platība, m2 | Ēkas pagaidu energo-sertifikāta esamība(zaudējuši spēku) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Daugavpils Saskaņas pamatskola | Parādes iela 7, Daugavpils | 4529.2 | + |

Piezīmes:

- Līguma izpildes termiņš – 30 kalendārās dienas, kopš līguma parakstīšanas.

- Būvprojekta „Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādes ēkas Parādes ielā 7, Daugavpilī, pārbūvi mācību vides uzlabošanai” dokumentācija tiks izsniegta pēc līguma parakstīšanas.

Sagatavoja: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris V. Kalniņš

Saskaņots: