2.pielikums

APVIENOTAIS DARBU UZDEVUMS

Tehniskās dokumentācijas izstrādei un būvdarbu izpildei

“Vasaras spēļu nojumju demontāža Arodu ielā 86, Daugavpilī”.

Projektējamā objekta nosaukums: Vasaras spēļu nojumju demontāža Arodu ielā 86, Daugavpilī

Būvju deklarētā adrese: Liepājas ielā 37, Daugavpils

Būvju kadastra apzīmējumi: 0500 004 6219 003, 0500 004 6219 004, 0500 004 6219 005,

Būvju lietošanas veids: 1274 – Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas

Tehnisko dokumentāciju (Paskaidrojuma raksts inženierbūves nojaukšanai) izstrādāt pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, kā arī vadoties pēc Būvniecības likuma, Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. Atbilstoši izstrādātās apliecinājuma kartes risinājumiem, Pretendents sagatavos būvizmaksu tāmi atbilstoši MK noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, kas turpmāk būs kā neatņemams pielikums būvdarbu līgumam par telpas atjaunošanas būvdarbu izpildi. Izpildītājs veiks dokumentācijas saskaņošanu ar pasūtītāju, ēkas lietotāju, zemes vienības (kad. Nr.0500 004 6205) īpašnieku, citām iesaistītām institūcijām pēc nepieciešamības, veiks dokumentācijas iesniegšanu Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departamentam elektroniskā veidā, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu (BIS).

Tehniskās dokumentācijas sastāvā paredzēt:

Demontāžas darbi. Jāparedz vasaras spēļu nojumju ēku, kuras izvietotas uz privātpersonas zemes gabala kad. Nr. 0500 004 6205 demontāža, grunts līmeņa izlīdzināšana. Citi palīgdarbi, lai nodrošinātu drošības prasības, veicot būvdarbus, iestādes darbinieku, apmeklētāju un “trešo personu” drošību (pagaidu nožogojuma uzstādīšana, apstādījumu izrakšana, bērnu rotaļu aprīkojuma pārvietošana, koku zaru nozāģēšana u.c.).

DOP. Darbu organizēšanas projekta izstrāde. Paredzēt nepieciešamus pasākumus iestādes un privātpersonas īpašuma pasargāšanai būvdarbu laikā. Darbi plānojami iestādes darbības laikā, nepārtraucot iestādes darbību, tas jāapraksta, norādot darbu organizācijas metodes, trokšņa līmeni un citus parametrus, kas ir būtiski procesa nodrošināšanai. Jāparedz kravas transporta piebraukšanas, būvtehnikas novietošanas vietas, atkritumu konteineru novietojums, biotualetes novietojums, ugunsdzēsības stenda uzstādīšana, darba zonu norobežošana, aizlieguma un brīdinājuma zīmju uzstādīšana u.c. nepieciešamie pasākumi. Jānodrošina saimnieciskai darbībai nepieciešama transporta piekļuve iestādes teritorijā. Izstrādāto DOP sadaļu saskaņot ar Pasūtītāju un iestādes administrāciju, zemes vienības (kad. Nr.0500 004 6205) īpašnieku.

Iesniedzamās dokumentācijas kopsavilkums:

- Paskaidrojuma raksts (1. pielikums Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra

- noteikumiem Nr. 529 kopā ar grafisko daļu;

- Darbu organizēšanas projekts;

- Būvizmaksu tāme;

Tehniskā dokumentācija jāiesniedz BIS sistēmā, papildus jāsagatavo 2 (divi) eksemplāri pasūtītājam papīra formātā.

Būvdarbi. Jāveic būvdarbi atbilstoši tehniskajā dokumentācijā izstrādātiem risinājumiem, ievērojot MK noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, MK noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” u.c. spēkā esošo būvnormatīvu prasības. Būvdarbu izpildes laiku un secību saskaņot ar ēkas lietotāju un pasūtītāju, zemes vienības (kad. Nr.0500 004 6205) īpašnieku. Būvgružu, t.sk. azbestcementa jumta seguma lokšņu utilizācija atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likums”, MK noteikumu Nr.494 “Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība”, MK noteikumu Nr.199 “Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”. Paredzēt pārējo būvgružu izvešanu un utilizāciju atbilstoši Būvdarbu uzsākšana un pabeigšana jānoformē BIS sistēmā.

Piezīmes:

- Līguma izpildes termiņš – 100 kalendārās dienas, kopš līguma noslēgšanas.

- Pilnīga samaksa par veiktajiem darbiem tiks veikta pēc atzīmes saņemšanas BIS sistēmā par būvdarbu pabeigšanu.

- Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                  _________________ V.Kalniņš

(personiskais paraksts)