

**“Pilsētvides mitrāju pārvaldība Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā”**

**“Joint Management of Urban Wetland Areas in border region Latvia-Lithuania”**

**Urb-Area Nr.LLI-472**

SASKAŅOTS

# Daugavpils pilsētas domes

#  Attīstības departamenta vadītājas vietniece

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_S. Krapivina

# Daugavpilī, 2020.gada 16. novembrī

**ZIŅOJUMS**

par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties cenu aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

„ **Aprīkojuma iegāde bioloģiskās daudzveidības kontrolei un ekoloģiskās izglītības vajadzībām”**

**Identifikācijas Nr. AD 2020/84**

## **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas dome |
| Adrese | **Krišjāņa Valdemāra ielā 1**, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģistrācijas numurs | **90000077325** |
| Kontaktpersona  | Domes Attīstības departamenta Stratēģiskās plānošanas un starptautisko sakaru nodaļas vadītāja Olga Tolmačova, tālr. 20089634, e-pasts: olga.tolmacova@daugavpils.lv |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

## **Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums:** 2020. gada 16. novembris

## **Zemsliekšņa iepirkuma mērķis:** piegādāt Aprīkojumu bioloģiskās daudzveidības kontrolei un ekoloģiskās izglītības vajadzībām

## **Līguma izpildes termiņš:** līdz 2021.gada 20.janvārim.

## **Veicamo būvdarbu, preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi):** ir noteikts tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).

## **Paredzamā kopējā līgumcena:** līdz 7768,00 EUR bez PVN.

## **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.

## **Pretendents iesniedz piedāvājumu:** Tehnisko piedāvājumu atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (2.pielikums) un finanšu piedāvājumu atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (3.pielikums).

## **Informācija par rezultātiem:** tiks publicēta Daugavpils pilsētas domes mājās lapā www.daugavpils.lv.

1. **Piedāvājums iesniedzams:** līdz 2020. gada 04.decembrim plkst.14:00 Daugavpils pilsētas domes ēkā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13, 2.stāvā, 206.kab., Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski: olga.tolmacova@daugavpils.lv

# **1. pielikums**

# CENU APTAUJAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„ **Aprīkojuma iegāde bioloģiskās daudzveidības kontrolei un ekoloģiskās izglītības vajadzībām Nr. AD 2020/84**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Pasūtītāja adrese: | K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 |
| 2. Pasūtītie pakalpojumi: | **Aprīkojuma iegāde bioloģiskās daudzveidības kontrolei un ekoloģiskās izglītības vajadzībām** |
| 3. Pakalpojuma realizācijas vieta un laiks: | 2020.gada 07. decembrisK.Valdemara 13, Daugavpils, 2.stāvs, 205.kab. |
| 4.Prēču tehniskā specifikācija: |  **Binokļi izglītības vajadzībām – 18 gab.**Palielinājums: vismaz 8x; Lēcas diametrs ir vismaz 56 mm; Redzes lauks vismaz (grādi): 6,1; Stikla materiāls: BaK-4 vai labāka kvalitāte; Redzes lauks uz 1000m: vismaz 107m; Izmērs (mm) apmēram: 170 x 146 x 65; Svars apmēram (kg): 1,026;**Binokļi bioloģiskās daudzveidības kontrolei – 2 gab.** Palielinājums: vismaz 8,5 x; Lēcas diametrs ir vismaz 56 mm; Redzes lauks vismaz (grādi): 6,5; Stikla materiāls: BaK-4 vai labāka kvalitāte; Redzes lauks uz 1000m: vismaz 115m; Izmērs (mm) apmēram: 155 x 128 x 55; Svars aptuveni (kg): 0,745.**Hidroskopi izglītības vajadzībām – 10 gab.**Materiāls: vismaz 1 mm AISI 316 nerūsējošā tērauda plāksnes vai stipras PE-HD plastmasas; Augstums apmēram - 1000 mm; Augšējais diametrs apmēram 150 mm; Apakšējais diametrs apmēram 3200; Rokturi ir novietoti apmēram 300 mm no augšas ar mīksto gumijas apmali, kas pielīmēta pie augšējās malas. Apakšējā galā ir metināts 6 mm akrila logs.**Vērošanas teleskopi – 2 gab.**Palielinājums: vismaz 22-67x; Lēcas diametrs vismaz 1000mm; Stikla materiāla kvalitāte vismaz BaK-4; Krēslas faktors vismaz: 81,9; Redzamības lauks uz 1000m vismaz: 33,2 - 15,7m. |

# **2. pielikums**

# **TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**CENU APTAUJĀ**

„ **Aprīkojuma iegāde bioloģiskās daudzveidības kontrolei un ekoloģiskās izglītības vajadzībām Nr. AD 2020/84**

|  |  |
| --- | --- |
| **PASŪTĪTĀJA TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS PRASĪBAS** | **SIA „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” PIEDĀVĀJUMS** |
| **Binokļi izglītības vajadzībām – 18 gab.**Palielinājums: vismaz 8x; Lēcas diametrs ir vismaz 56 mm; Redzes lauks vismaz (grādi): 6,1; Stikla materiāls: BaK-4 vai labāka kvalitāte; Redzes lauks uz 1000m: vismaz 107m; Izmērs (mm) apmēram: 170 x 146 x 65; Svars apmēram (kg): 1,026; | **Modelis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_18.gab.**Palielinājums: Lēcas diametrs ir: Redzes lauks vismaz (grādi): Stikla materiāls: Redzes lauks uz :Izmērs (mm) apmēram: Svars apmēram (kg): |
| **Binokļi bioloģiskās daudzveidības kontrolei – 2 gab.** Palielinājums: vismaz 8,5 x; Lēcas diametrs ir vismaz 56 mm; Redzes lauks vismaz (grādi): 6,5; Stikla materiāls: BaK-4 vai labāka kvalitāte; Redzes lauks uz 1000m: vismaz 115m; Izmērs (mm) apmēram: 155 x 128 x 55; Svars aptuveni (kg): 0,745. | **Modelis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2.gab.**Palielinājums: Lēcas diametrs ir:Redzes lauks vismaz (grādi): Stikla materiāls: Redzes lauks uz :Izmērs (mm) apmēram: Svars aptuveni (kg):  |
| **Hidroskopi izglītības vajadzībām – 10 gab.**Materiāls: vismaz 1 mm AISI 316 nerūsējošā tērauda plāksnes vai stipras PE-HD plastmasas; Augstums apmēram - 1000 mm; Augšējais diametrs apmēram 150 mm; Apakšējais diametrs apmēram 3200; Rokturi ir novietoti apmēram 300 mm no augšas ar mīksto gumijas apmali, kas pielīmēta pie augšējās malas. Apakšējā galā ir metināts 6 mm akrila logs. | **Modelis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_10.gab.**Materiāls: Augstums apmēram - Augšējais diametrs : Apakšējais diametrs : Rokturi ir novietoti:Apakšējā galā ir metināts: |
| **Vērošanas teleskopi – 2 gab.**Palielinājums: vismaz 22-67x; Lēcas diametrs vismaz 1000mm; Stikla materiāla kvalitāte vismaz BaK-4; Krēslas faktors vismaz: 81,9; Redzamības lauks uz 1000m vismaz: 33,2 - 15,7m. | **Modelis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2.gab.**Palielinājums: Lēcas diametrs :Stikla materiāla kvalitāte : Krēslas faktors vismaz: Redzamības lauks uz 1000m : |

**3.pielikums**

 **FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Pretendents (*pretendenta nosaukums*), reģ. Nr. (*reģistrācijas numurs*), (*adrese*), tā (*personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds*) personā, iesniedz savu Tehnisko un finanšu piedāvājumu:

**Pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Pasūtītie pakalpojumi:** | **Piedāvātā līgumcena** |
| **Aprīkojuma iegāde bioloģiskās daudzveidības kontrolei un ekoloģiskās izglītības vajadzībām** |
| 1. | Binokļi izglītības vajadzībām – 18 gab. |  |
| 2. | Binokļi bioloģiskās daudzveidības kontrolei – 2 gab. |  |
| 3. | Hidroskopi izglītības vajadzībām – 10 gab. |  |
| 4. | Vērošanas teleskopi – 2 gab. |  |
|  |  |  |
| Kopā bez PVN, EUR: |  |
| PVN\_\_\_\_% ,EUR: |  |
| Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR: |  |

Piedāvātā cena vārdiem: *(ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))*

**Piedāvājuma derīguma termiņš: \_\_\_\_\_\_ mēneši.**

Apliecinām, ka:

– spējam nodrošināt pasūtījuma izpildi un mums ir pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā,

– nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties cenu aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* *Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds*

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

**Pretendenta nosaukums:**

**Reģistrēts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)**

**Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Juridiskā adrese:**

**Bankas rekvizīti:**

**Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Tālrunis: Fakss:**

**E-pasta adrese: Tīmekļa vietnes adrese:**

**Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /**

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)