# APSTIPRINU:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde”

Nereglamentēto iepirkumu procedūru

komisijas priekšsēdētājs Teodors Binders

______personiskais paraksts____________

2020.gada 17.novembrī

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

„ Dekoratīvā apgaismojuma nodrošināšana 2020.gada Ziemassvētku noformējumam

”, ID Nr.DPPI KSP 2020/85N

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ. Nr | 90009547852 |  |
| Kontaktpersona | Tatjana Livčāne |  |
| Tālruņa Nr. | 65476479 (Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476324 |  |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

- Paredzamā līgumcena: Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 4550.00 bez PVN;

- Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2)

- Līguma izpildes termiņš: - 05.12.2020. – 17.01.2021. Kopā 43 dienas.

- 05.12.2020. – 31.12.2020. - 26 dienas.

- 01.01.2021. – 17.01.2021. - 17 dienas.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

3) nav iesniegti kādi no 7.punktā pieprasītiem dokumentiem.

- Piedāvājumā jāiekļauj:

  - Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

  - Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai;

  - Finanšu piedāvājums (izmaksu Tāme), kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai;

  - Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums (sk.5.pielikumu) uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro (oriģināls).

  - Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

  - Informācija par pretendenta atbildīgo  personu -vadītāju, kurš paredzēts attiecīgā pakalpojuma veikšanai

| Speciālisti (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds, kontakttālrunis, e-pasts |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. (n) |  |
| n+1 |  |

  - Tehniskais piedāvājums – saskaņā ar Pielikumu Nr.4

- Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv un skanētu lēmumu nosūta pretendentiem uz e-pastu.

- Piedāvājums iesniedzams līdz 2020.gada 20.novembrim plkst.10.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 223.kab. (pie juristes), Daugavpilī, LV-5401. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi ”Piedāvājums Uzaicinājumam Nr.____________” un Pretendenta nosaukums vai elektroniski uz e-pastu irina.juhno@daugavpils.lv elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisku parakstu kas satur laika zīmogu. Gadījumā, ja iesniegtais elektroniskais dokuments neatbildīs Elektronisko dokumentu likuma prasībām, tas netiks pieņemts, un tiks noraidīts.

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

„ Dekoratīvā apgaismojuma nodrošināšana 2020.gada Ziemassvētku noformējumam

”, ID Nr.DPPI KSP 2020/85N

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties aptaujā;

- Apņemas ievērot aptaujas prasības;

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Dekoratīvā apgaismojuma nodrošināšana 2020.gada Ziemassvētku noformējumam

1. Darba uzdevums:

Nodrošināt objektu – “Vienības nams”, “Siena ar Daugavpils logo”, “A.Pumpura skvērs’’ māksliniecisku apgaismojumu Daugavpils  pilsētas Ziemassvētku noformējumam.

2. Darba apjomi:

| Nr.p.k. | Pakalpojums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vienības nama fasādes mākslinieciska izgaismošana (ar 8 gab. LED sistēmu prožektoru palīdzību) | dienas | 43 |
| 2. | Koku grupas mākslinieciska izgaismošana pie Sv. A.Ņevska pareizticīgo kapelas (A.Pumpura skvērs pie Saules ielas) (ar 8 gab. LED sistēmas prožektoru un 4 gab. prožektoru palīdzību) | dienas | 43 |
| 3. | Sv.Pētera baznīcas ēkas sienas ar Daugavpils logo Rīgas ielā mākslinieciska izgaismošana (ar 2 gab. LED sistēmu prožektoru palīdzību) | dienas | 43 |
| 4. | A.Pumpura skvēra mākslinieciska gaismas kompozīcija“Pasaku mežs” (ar 12 gab. LED sistēmu prožektoru palīdzību) | dienas | 43 |

3. Pakalpojumu prasības:

| N.p.k. | Prasības | Daudzums |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Vienības nama fasādes mākslinieciska izgaismošana |  |  |
| 1 | LED sistēmas prožektors - 18 x 8 W Ultra High Power QUAD RGBW LEDs, Operated via DMX, Rugged compact aluminum housing, Refresh rate - 1100Hz, Dispersion - 25°, DMX input - XLR 3-pin male, DMX output - XLR 3-pin female, DMX mode - 7-channel, 4-channel, 3-channel, 2-channel. Operating voltage - 110 V AC - 250 V AC. Power consumption – 180W. Power connector - Power cord with safety plug (Type E / CEE 7/7). Cabinet colour – black. Cooling – fan. | 8 gab. |
| 2 | Aizsargvāks – obligāti jāizmanto drošs aizsargvāks, kas ir uztaisīts no caurspīdīga plastikāta, vai polikarbonāta plāksnes, kas netraucē gaismas staram un nesamazina gaismas stara spilgtumu. Aizsargvāks domāts prožektora aizsardzībai no vēja, lietus vai sniega iedarbības. | 8 gab. |
| 3 | Kommutācija – ES standartiem atbilstoša strāvas un DMX vadības sistēma,kas ir paredzēta lietošanai āra apstākļos (izturīga un droša pret dabas apstākļiem - lietus, vējš, sniegs, saules stari utt.) | 1 kompl. |
| 4 | Vadības sistēma – jānodrošina dmx vadības sistēma (vadības gaismas pultis, spliteri), kas ļauj programmēt prožektoru darbību pēc pasūtītāja prasībām, t.i. krāsu maiņu, spilgtumu utt. | 1 kompl. |
| 5 | Stiprināšanas sistēma – jānodrošina droša stiprināšanas sistēma, kas ir izturīga pret dabas apstākļiem - lietus, vējš, sniegs, saules stari utt. Instalācijas objekts Vienības nams – ir Valsts nozīmes kultūras piemineklis – urbšana, caurumu veidošana un tam līdzīgas darbības ir aizliegtas! | 1 kompl. |
| 3.2. Koku grupas mākslinieciska izgaismošana pie Sv. A.Ņevska pareizticīgo kapelas (A.Pumpura skvērs pie Saules ielas) |  |  |
| 1 | LED sistēmas prožektors - 24 high brightness RGBW power LEDs unit Continuously variable light intensity ,0-100% electronic dimming facility. RDM function. Pre-set selectable colour sequences and blends Master-Slave function for multi-unit synchronisation 4-5-6 channels of DMX 512 protocol (RGBW standard version) Programming software with USB compatible download IP65 box (ordering code AL4118) . Power supply: standard 100-240V / 50-60Hz. Power consumption: 0.3A @ 230V / 58W . Meets CE safety standards ,CSA certificate of compliance. IP67 protection rating. EXTERNAL OPERATING LIMITS - -30°C to 50°C . | 8 gab. |
| 2 | Kommutācija – ES standartiem atbilstoša strāvas un DMX vadības sistēma,kas ir paredzēta lietošanai āra apstākļos (izturīga un droša pret dabas apstākļiem - lietus, vējš, sniegs, saules stari utt.) | 1 kompl. |
| 3 | Vadības sistēma – jānodrošina dmx vadības sistēma (vadības gaismas pultis, spliteri), kas ļauj programmēt prožektoru darbību pēc pasūtītāja prasībām, t.i. krāsu maiņu, spilgtumu utt. | 1 kompl. |
| 4 | Prožektors – metalhalida tipa prožektors. Jauda 168W. IP aizsardzība IP65. Gaismas krāsu temperatūra – 4200K. Prožektora darbības virziens ir no zemes uz objektu. Jānodrošina drošs stiprinājums pie pamatnes. Obligāti jāizmanto gaismas filtri krāsas maiņai pēc pasūtītāja ieceres. (pēc LEE kataloga gaismas krāsa –Nr.”174”) | 4 gab. |
| 5 | *Konstrukcijas izvietojumam un izskatam jābūt saskaņotam ar Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Pilsētvides nodaļu |  |
| 3.3. Sv.Pētera baznīcas ēkas sienas ar Daugavpils logo Rīgas ielā mākslinieciska izgaismošana |  |  |
| 1 | LED sistēmas prožektors - Programmable Functions: Colour: 4 colours – red, green, blue and white; Effects- parametrical control: variable pixel length, movement speed and direction, distance between pixels, strobe rate and duration. CREE MC-E LEDs Light sources 12.Pixels per fixture 3. Beam Spread 16°, 22°, 36°, 47°, 140° *. Colours RGBW. Average red wavelenght 625 nm. Average green wavelenght 530 nm. Average blue wavelenght 460 nm. White colour temperature >5700K. Refresh rate 1200HZ. Colour Dimming control 8/16 bit. Control DMX 512A. DMX Channels 3-66. Cooling Active. IP rating IP67. Operating tº -20º - +40ºC. AC Power 100-240V, 48-62 Hz. Power consumption W 200. DMX connectors: In/Out XLR5 M/F. Power connectors: In/Out powerCON 20A | 2 gab. |
| 2 | Aizsargvāks – obligāti jāizmanto aizsargvāks, kas ir uztaisīts no caurspīdīga plastikāta, vai polikarbonāta plāksnes, kas netraucē gaismas staram un nesamazina gaismas stara spilgtumu. Aizsargvāks domāts prožektora aizsardzībai no vēja, lietus vai sniega iedarbības. | 2 gab. |
| 3 | Kommutācija – ES standartiem atbilstoša strāvas un DMX vadības sistēma, kas ir paredzēta lietošanai āra apstākļos (izturīga un droša pret dabas apstākļiem - lietus, vējš, sniegs, saules stari utt.) | 1 kompl. |
| 4 | Vadības sistēma – jānodrošina dmx vadības sistēma (vadības gaismas pultis, spliteri), kas ļauj programmēt prožektoru darbību pēc pasūtītāja prasībām, t.i. krāsu maiņu, spilgtumu utt. | 1 kompl. |
| 5 | Prožektoru stiprināšanas konstrukcija – prožektoriem jābūt piestiprinātiem uz konstrukcijas min. 1 metru augstumā virs zemes *Konstrukcijai izvietojumam un izskatam jābūt saskaņotam ar Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Pilsētvides nodaļu | 1 kompl. |
| 3.4. A.Pumpura skvēra mākslinieciska gaismas kompozīcija “Pasaku mežs” |  |  |
| 1 | LED sistēmas prožektors - LED sistēmas (NA Quatrostar M HO3 tipa) prožektors - Programmable Functions: Colour: 4 colours – red, green, blue and white; Effects- parametrical control: variable pixel length, movement speed and direction, distance between pixels, strobe rate and duration. CREE MC-E LEDs Light sources 12. Pixels per fixture 3. Beam Spread 16°, 22°, 36°, 47°, 140° *. Colours RGBW. Average red wavelenght 625 nm. Average green wavelenght 530 nm. Average blue wavelenght 460 nm. White colour temperature >5700K. Refresh rate 1200HZ. Colour Dimming control 8/16 bit. Control DMX 512A. DMX Channels 3-66. Cooling Active. IP rating IP67. Operating tº -20º - +40ºC. AC Power 100-240V, 48-62 Hz. Power consumption W 200. DMX connectors: In/Out XLR5. | 12 gab. |
| 2 | Aizargapvalks – obligāti jāizmanto aizsargapvalks, kas ir uztaisīts no caurspīdīga plastikāta, vai polikarbonāta plāksnes, kas netraucē gaismas staram un nesamazina gaismas stara spilgtumu. Aizsargapvaks domāts prožektora aizsardzībai no vēja, lietus vai sniega iedarbības | 12 gab. |
| 3 | Kommutācija – ES standartiem atbilstoša strāvas un DMX vadības sistēma, kas ir paredzēta lietošanai āra apstākļos (izturīga un droša pret dabas apstākļiem - lietus, vējš, sniegs, saules stari utt.) | 1 kompl. |
| 4 | Vadības sistēma – jānodrošina dmx vadības sistēma (vadības gaismas pultis, spliteri), kas ļauj programmēt prožektoru darbību pēc pasūtītāja prasībām, t.i. krāsu maiņu, spilgtumu utt. | 1 kompl. |
| 5 | Prožektoru stiprināšanas konstrukcija – prožektoriem jābūt piestiprinātiem uz konstrukcijas min. 2,5 metru augstumā virs zemes pa 1 prožektoriem uz vienas konstrukcijas. *Konstrukcijas izvietojumam un izskatam jābūt saskaņotam ar Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta pilsētvides nodaļu | 1 kompl. |

- Montējot prožektorus objektos, to izvietojuma māksliniecisko/vizuālo risinājumu (gaismas krāsu, virzienu, leņķi un tml.)  saskaņot ar Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Pilsētvides nodaļas speciālistiem.

- Piedāvājuma tāmē iekļaut nepieciešamus darbus, materiālus, demontāžas darbus, elektroiekārtas nepieciešamo remontu (t.sk materiālus) un tā apkalpošanu norādītajā periodā.

- Darba uzdevumā norādītais apjoms ir maksimāls.

- Samaksa – pēc faktiski izpildītiem darbiem.

- Elektrisko pieslegumu saskaņot ar DPPI “KSP” elektroinženieri.

4. Darbu izpildes termiņš: 05.12.2020. – 17.01.2021. Kopā 43 dienas.

- 05.12.2020. – 31.12.2020. - 26 dienas.

- 01.01.2021. – 17.01.2021. - 17 dienas.

3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

# Piedāvājam veikt darbu, saskaņā ar 2020.gada 17.novembra uzaicinājuma nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „ Dekoratīvā apgaismojuma nodrošināšana2020.gada Ziemassvētku noformējumam”, ID Nr.DPPI KSP 2020/85N, nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

TĀME

„ Dekoratīvā apgaismojuma nodrošināšana 2020.gada Ziemassvētku noformējumam

”, ID Nr.DPPI KSP 2020/85N

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Kopā: |  |
|  |  |  |  | PVN21%: |  |
|  |  |  |  | Pavisamkopā: |  |

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

4.pielikums APLIECINĀJUMA VEIDNE

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils,

LV-5401, Latvija

APLIECINĀJUMS

UZAICINĀJUMĀ

„ Dekoratīvā apgaismojuma nodrošināšana 2020.gada Ziemassvētku noformējumam”,

ID Nr.DPPI KSP 2020/85N

Ar šo apliecinām, ka attiecībā uz ________________________ nepastāv šādi nosacījumi:

pretendenta nosaukums

- pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

Datums______________

|  |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |

*Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidnē vai jāizmanto to kā apliecinājuma paraugs.

5.pielikums

PRETENDENTA MATERIĀLĀ BĀZES NODROŠINĀJUMS UN TEHNISKĀS IESPĒJAS

„ Dekoratīvā apgaismojuma nodrošināšana 2020.gada Ziemassvētku noformējumam”,

ID Nr.DPPI KSP 2020/85N

| Tehnikas nosaukums, tehniskie parametri | Daudzums /gab./ | Pretendenta rīcībā esošās tehnikas/iekārtas nosaukums, tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Piederība (īpašums vai noma/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n |  |  |  |  |  |
| N+1 |  |  |  |  |  |