apstiprinĀts
 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Sporta pārvalde” vadītājs

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_J.Stivriņš

Daugavpilī, 2020.gada 27.novembrī

UZAICINĀJUMS

piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

 **“Sporta zāles grīdas seguma “Taraflex Gerflor” ieklāšana Kandavas ielā 17A****, Daugavpilī”**

**Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iestādes nosaukums** | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” |
| **Adrese** | Stacijas iela 47A, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.Nr.** | 90011647754 |
| **Kontaktpersona** **(amats, vārds, uzvārds)** |  Ēriks Pavlovskis, Ēku ekspluatācijas un aprīkojuma inženieris  |
| **Kontakti: tālruņa numurs, e-pasts** |  mob. 26800045, e-pasts: sport@daugavpils.lv  |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

Iepirkuma identifikācijas Nr. *DPPISP\_2020\_52N*

2.Iepirkuma priekšmets: “Sporta zāles grīdas seguma “Taraflex Gerflor” ieklāšana Kandavas ielā 17A, Daugavpilī”

3. Paredzamā līgumcena: EUR 19000.00 (deviņpadsmit tūkstoši 00 centi).

4. Līguma izpildes termiņš**: 20** darba dienas pēc līguma noslēgšanas

5. Garantijas termiņš**: 5 gadi**.

4. Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:

 4.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

 4.2. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā;

 4.3. Darba apraksts ir noteikts pielikumā Nr.1.
5.Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā

 5.1. Pretendents sastādīts finanšu/tehniskais piedāvājums (2.pielikums)

 5.2 Profesionālās apdrošināšanas polises, atbilstoši obligāto apdrošināšanu” prasībām. Būvniecības likuma 13.10.punktam un MK noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības”.

 5.3 Būvprakses sertifikāts: Ēku būvdarbu vadīšana.

 5.4 Pirms piedāvājumu iesniegšanas veikt objekta apskati un noformēt Apliecinājums par objekta apsekošanu.
6.Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām;
7.Piedāvājums iesniedzams: **līdz 2020. gada 2.decembrim plkst. 14:00**8.Piedāvājums var iesniegt:
8.1.personīgi, vai pa pastu pēc adreses Stacijas iela 47a, Daugavpilī (1.stāvs 106.kab)
8.2.elektroniski (e-pasts: sport@daugavpils.lv

Pielikumā:

1. Darbu apjomu saraksts
2. Finanšu - tehniskais piedāvājums

1.Pielikums
**“Sporta zāles grīdas seguma “Taraflex Gerflor”
ieklāšana Kandavas ielā 17A, Daugavpilī”**identifikācijas Nr*. DPPISP\_2020\_52N*

**Tehniskā specifikācija**

**Sporta zāles grīdas seguma “Taraflex Gerflor” ieklāšana Kandavas ielā 17A, Daugavpilī**

**1. Mērķis:**

Veikt sporta zāles grīdas seguma ieklāšanu ēkā pēc adreses Kandavas ielā 17A, Daugavpilī. Piedāvāt kvalitatīvus un drošus risinājumus. Plānotais celtniecības laukums atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 05000010909001.

**2. Uzdevums:**

Veikt sporta grīdas seguma “**Taraflex Gerflor**” ieklāšanu ar pamatkārtas izlīdzināšanu volejbola spēļu laukuma.

**3. Darba apjomi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
|   | **Sporta zāle** |  |  |
| 1 | Esošo grīdu izlīdzināšana ar spundēta saplākšņa 12mm. (BB/WG, BB/CC vai ekvivalents), t.sk. visi nepieciešamie palīgmateriāli. | m2 | 688 |
| 2 | Grīdas flanču-nosegvāciņu iestrāde virs ligzdām stabu vietās grīdas līmenī  | gab. | 8 |
| 3 |  Sporta linoleja “**Taraflex Gerflor”** (7mm.) montāža, pielīmēšana ar speciālu līmi. **Linoleja piegādi** nodrošina pasūtītājs | m2 | 620 |
| 4 | Jauna linoleja “Grabo Supreme” 7mm vai ekvivalents, montāža, pielīmēšana, t.sk. visi nepieciešamie palīgmateriāli. | m2 | 82 |
| 5 | PVC grīdlīstes montāža, , t.sk. visi nepieciešamie palīgmateriāli. | m | 144 |

**4. Īpašie noteikumi:**

**4.1.** Sastādīt lokālo tāmi saskaņā ar Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

**4.2.** Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

**4.3.** Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta “Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akts būvdarbiem”.

**4.4.** Pirms sporta seguma ieklāšanas, sporta zālē jābūt sekojoši parametri: gaisa temperatūra 15-25°C un gaisa mitrums 35-65%.

**4.5.** Būvuzņēmējam jāapliecina sava iepriekšējā pieredze ar sporta linoleja ieklāšanas darbiem. Pretendentam iepriekšējo piecu gadu periodā (2016., 2017., 2018., 2019.gads un 2020.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai), vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, ir pieredze būvdarbu veikšanā, t.i. izpildīts vismaz 1 (viens) pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves (izbūves) būvdarbu līgums, kura ietvaros bija veikti linoleja ieklāšanas darbi vismaz **600m2** apjomā. Līgumam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt izpildītam. Pieredzes apraksts par būvdarbu līgumiem, norādot pasūtītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu (būvdarbu veidu un apjomu), līguma izpildes gadu vai laikposmu un vietu, līguma summu un kontaktpersonu, kā arī to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti.

**4.6.** Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā (tāme) minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas un objekta mobilizācijas darbi.

**4.7.** Būvuzņēmējam jānodrošina darba zonas uzkopšanu katru dienu. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvobjekts tiek uzkopts.

**4.8.** Par darba aizsardzību būvlaukumā atbilstoši kompetencei atbildīgs ir galvenā būvdarbu veicēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ievēro darba aizsardzības koordinatora norādījumus. Pretendents nodrošina kvalificētu speciālistu piesaisti līguma izpildei.

**4.9.** Būvuzņēmējam nepieciešams norobežot celtniecības objektu un ieverot darba drošību.

**4.10.** Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

**4.11.** Remontdarbu laikā Būvuzņēmējam jānodrošina brīvu un drošu piekļuvi sporta skolā Kandavas iela 17A, Daugavpilī.

Darbu uzsākšanas termiņš:  **5** dienas no līguma parakstīšanas datuma.

**Sagatavoja:**

Ēku ekspluatācijas un aprīkojuma

nodrošinājuma inženieris Ē. Pavlovskis

**Saskaņots:**

Daugavpils bērnu un jaunatnes sporta skola vadītājs I. Utināns

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītājs J. Stivriņš

27.11.2020.g.

2.Pielikums
**“Sporta zāles grīdas seguma “Taraflex Gerflor”
ieklāšana Kandavas ielā 17A, Daugavpilī”**identifikācijas Nr*. DPPISP\_2020\_52N*

2020.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Daugavpilī

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” |
| Pretendents  |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

Tās direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties iepirkumā **„Sporta zāles grīdas seguma “Taraflex Gerflor” ieklāšana Kandavas ielā 17A, Daugavpilī”** **identifikācijas numurs DPPISP\_2020\_52N,** piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē . Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(uzņēmuma nosaukums )*apliecina, ka:
	1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
	2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
	3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Pakalpojuma nosaukums** | **Apraksts** | **Cena bez PVN** |
| **1.** | **Sporta zāles grīdas seguma “Taraflex Gerflor” ieklāšana Kandavas ielā 17A, Daugavpilī** |  |  |

3. Mēs apliecinām, kā:

* Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
* Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts**  |  |
| **Datums** |  |