

**“Pilsētvides mitrāju pārvaldība Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā”**

**“Joint Management of Urban Wetland Areas in border region Latvia-Lithuania”**

**Urb-Area Nr.LLI-472**

SASKAŅOTS

# Daugavpils pilsētas domes

# Attīstības departamenta vadītāja

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_D.Krīviņa

# Daugavpilī, 2021.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ZIŅOJUMS**

par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties cenu aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

„ **Aprīkojuma iegāde bioloģiskās daudzveidības kontrolei un ekoloģiskās izglītības vajadzībām”**

**Identifikācijas Nr. AD 2021/2**

## **Pasūtītājs:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas dome | |
| Adrese | **Krišjāņa Valdemāra ielā 1**, Daugavpils, LV-5401 | |
| Reģistrācijas numurs | **90000077325** | |
| Kontaktpersona | Domes Attīstības departamenta Stratēģiskās plānošanas un starptautisko sakaru nodaļas vadītāja Olga Tolmačova, tālr. 20089634, e-pasts: olga.tolmacova@daugavpils.lv | |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

## **Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums:** 2021. gada 6. janvāris

## **Zemsliekšņa iepirkuma mērķis:** piegādāt Aprīkojumu bioloģiskās daudzveidības kontrolei un ekoloģiskās izglītības vajadzībām

## **Līguma izpildes termiņš:** līdz 2021.gada 05.martam.

## **Veicamo būvdarbu, preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi):** ir noteikts tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).

## **Paredzamā kopējā līgumcena:** līdz 7768,59 EUR bez PVN. („A” daļai līdz 6115,70 EUR bez PVN; „B” daļai līdz 1652,89 EUR bez pvn).

1. Piedāvājumu var iesniegt vienā vai visās cenu aptaujas daļās. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami. Iesniedzot piedāvājumu vairākās aptaujas daļās, pretendents apzinās savas iespējas vienlaicīgi izpildīt vairākus līgumus.

## **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.

## **Pretendents iesniedz piedāvājumu:** Tehnisko piedāvājumu atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (2.pielikums) un finanšu piedāvājumu atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (3.pielikums).

## **Informācija par rezultātiem:** tiks publicēta Daugavpils pilsētas domes mājās lapā www.daugavpils.lv.

1. **Piedāvājums iesniedzams:** līdz 2021. gada 18.janvārim plkst.14:00 Daugavpils pilsētas domes ēkā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13, 2.stāvā, 206.kab., Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski: olga.tolmacova@daugavpils.lv

# **1. pielikums**

# CENU APTAUJAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„ **Aprīkojuma iegāde bioloģiskās daudzveidības kontrolei un ekoloģiskās izglītības vajadzībām Nr. AD 2021/2**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Pasūtītāja adrese: | K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 |
| 2. Pasūtītie pakalpojumi: | **Aprīkojuma iegāde bioloģiskās daudzveidības kontrolei un ekoloģiskās izglītības vajadzībām** |
| 3. Pakalpojuma realizācijas vieta un laiks: | 2021.gada 05. marts  K.Valdemara 13, Daugavpils, 2.stāvs, 206.kab. |
| 4.Prēču tehniskā specifikācija: | **A daļa:**  **Binokļi izglītības vajadzībām – 18 gab.**  Palielinājums: vismaz 8x;  Lēcas diametrs ir vismaz 56 mm;  Redzes lauks vismaz (grādi): 6,1;  Stikla materiāls: BaK-4 vai labāka kvalitāte;  Redzes lauks uz 1000m: vismaz 107m;  Izmērs (mm) apmēram: 170 x 146 x 65;  Svars apmēram (kg): 1,026;  **Binokļi bioloģiskās daudzveidības kontrolei – 2 gab.**  Palielinājums: vismaz 8,5 x;  Lēcas diametrs ir vismaz 56 mm;  Redzes lauks vismaz (grādi): 6,5;  Stikla materiāls: BaK-4 vai labāka kvalitāte;  Redzes lauks uz 1000m: vismaz 115m;  Izmērs (mm) apmēram: 155 x 128 x 55;  Svars aptuveni (kg): 0,745.  **Vērošanas teleskopi – 2 gab.**  Palielinājums: vismaz 22-67x;  Lēcas diametrs vismaz 100mm;  Stikla materiāla kvalitāte vismaz BaK-4;  Krēslas faktors vismaz: 81,9;  Redzamības lauks uz 1000m vismaz: 33,2 - 15,7m.  **B.daļa:**  **Hidroskopi izglītības vajadzībām – 10 gab.**  Materiāls: vismaz 1 mm AISI 316 nerūsējošā tērauda plāksnes vai stipras PE-HD plastmasas;  Augstums apmēram - 1000 mm;  Augšējais diametrs apmēram 150 mm;  Apakšējais diametrs apmēram 3200;  Rokturi ir novietoti apmēram 300 mm no augšas ar mīksto gumijas apmali, kas pielīmēta pie augšējās malas.  Apakšējā galā ir metināts 6 mm akrila logs. |

# **2. pielikums**

# **TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**CENU APTAUJĀ**

„ **Aprīkojuma iegāde bioloģiskās daudzveidības kontrolei un ekoloģiskās izglītības vajadzībām Nr. AD 2021/2**

|  |  |
| --- | --- |
| **PASŪTĪTĀJA TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS PRASĪBAS** | **SIA „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” PIEDĀVĀJUMS** |
| **A.daļa:** | |
| **Binokļi izglītības vajadzībām – 18 gab.**  Palielinājums: vismaz 8x;  Lēcas diametrs ir vismaz 56 mm;  Redzes lauks vismaz (grādi): 6,1;  Stikla materiāls: BaK-4 vai labāka kvalitāte;  Redzes lauks uz 1000m: vismaz 107m;  Izmērs (mm) apmēram: 170 x 146 x 65;  Svars apmēram (kg): 1,026; | **Modelis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_18.gab.**  Palielinājums:  Lēcas diametrs ir:  Redzes lauks vismaz (grādi):  Stikla materiāls:  Redzes lauks uz :  Izmērs (mm) apmēram:  Svars apmēram (kg): |
| **Binokļi bioloģiskās daudzveidības kontrolei – 2 gab.**  Palielinājums: vismaz 8,5 x;  Lēcas diametrs ir vismaz 56 mm;  Redzes lauks vismaz (grādi): 6,5;  Stikla materiāls: BaK-4 vai labāka kvalitāte;  Redzes lauks uz 1000m: vismaz 115m;  Izmērs (mm) apmēram: 155 x 128 x 55;  Svars aptuveni (kg): 0,745. | **Modelis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2.gab.**  Palielinājums:  Lēcas diametrs ir:  Redzes lauks vismaz (grādi):  Stikla materiāls:  Redzes lauks uz :  Izmērs (mm) apmēram:  Svars aptuveni (kg): |
| **Vērošanas teleskopi – 2 gab.**  Palielinājums: vismaz 22-67x;  Lēcas diametrs vismaz 100mm;  Stikla materiāla kvalitāte vismaz BaK-4;  Krēslas faktors vismaz: 81,9;  Redzamības lauks uz 1000m vismaz: 33,2 – 15,7m. | **Modelis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2.gab.**  Palielinājums:  Lēcas diametrs :  Stikla materiāla kvalitāte :  Krēslas faktors vismaz:  Redzamības lauks uz 1000m : |
| **B.daļa** | |
| **Hidroskopi izglītības vajadzībām – 10 gab.**  Materiāls: vismaz 1 mm AISI 316 nerūsējošā tērauda plāksnes vai stipras PE-HD plastmasas;  Augstums apmēram - 1000 mm;  Augšējais diametrs apmēram 150 mm;  Apakšējais diametrs apmēram 3200;  Rokturi ir novietoti apmēram 300 mm no augšas ar mīksto gumijas apmali, kas pielīmēta pie augšējās malas.  Apakšējā galā ir metināts 6 mm akrila logs. | **Modelis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_10.gab.**  Materiāls:  Augstums apmēram -  Augšējais diametrs :  Apakšējais diametrs :  Rokturi ir novietoti:  Apakšējā galā ir metināts: |

**3.pielikums**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Pretendents (*pretendenta nosaukums*), reģ. Nr. (*reģistrācijas numurs*), (*adrese*), tā (*personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds*) personā, iesniedz savu finanšu piedāvājumu:

**Pretendenta finanšu piedāvājums cenu aptaujā Nr. 2020/2 atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Pasūtītie pakalpojumi:** | **Piedāvātā līgumcena** |
| **Aprīkojuma iegāde bioloģiskās daudzveidības kontrolei un ekoloģiskās izglītības vajadzībām** | | |
| **A.daļa** | | |
| 1. | Binokļi izglītības vajadzībām – 18 gab. |  |
| 2. | Binokļi bioloģiskās daudzveidības kontrolei – 2 gab. |  |
| 3 | Vērošanas teleskopi – 2 gab. |  |
|  | Kopā bez PVN, EUR: |  |
|  | PVN\_\_\_\_% ,EUR: |  |
|  | Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR: |  |
| **B.daļa** | | |
| 1. | Hidroskopi izglītības vajadzībām – 10 gab. |  |
|  | Kopā bez PVN, EUR: |  |
|  | PVN\_\_\_\_% ,EUR: |  |
|  | Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR: |  |
|  |  |  |

Piedāvātā cena vārdiem: *(ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))*

**Piedāvājuma derīguma termiņš: \_\_\_\_\_\_ mēneši.**

Apliecinām, ka:

– spējam nodrošināt pasūtījuma izpildi un mums ir pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā,

– nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties cenu aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* *Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds*

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

**Pretendenta nosaukums:**

**Reģistrēts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)**

**Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Juridiskā adrese:**

**Bankas rekvizīti:**

**Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Tālrunis: Fakss:**

**E-pasta adrese: Tīmekļa vietnes adrese:**

**Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /**

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)