# APSTIPRINU:

DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”

Nereglamentēto iepirkumu procedūru

komisijas priekšsēdētājs Teodors Binders

______personiskais paraksts__________

2021.gada 01.februārī

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”

# uzaicina potenciālos pretendentus uz trīs līgumu piešķiršanas tiesībām:

„Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve trīs objektos Daugavpils pilsētā”

ID Nr.DPPI KSP 2021/01N

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ. Nr | 90009547852 |  |
| Kontaktpersona | Snežana Afanasjeva |  |
| Tālruņa Nr. | 65476325. Mob.29297901 (Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476474 |  |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

- Paredzamā līgumcena: Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir mazāka par  EUR 20 000.00 bez PVN.

- Iepirkuma priekšmets sadalīts 3(trīs) daļās:

3.1.iepirkuma priekšmeta 1.daļa- „"Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve Šaurā ielā, Daugavpils”;

3.2.iepirkuma priekšmeta 2.daļa-„"Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve 18.Novembra ielā 199,

Daugavpilī";

3.3. iepirkuma priekšmeta 3.daļa–„"Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve  Jātnieku ielā 75,

Daugavpilī".

4.   Paredzamā kopējā līgumcena: līdz EUR 14 000.00 bez PVN:

4.1.iepirkuma priekšmeta 1.daļā – līdz EUR 4 000,00 bez PVN;

4.2. iepirkuma priekšmeta 2.daļā – līdz EUR 5 000.00 bez PVN;

4.3. iepirkuma priekšmeta 3.daļā – līdz EUR 5 000.00 bez PVN.

5.  Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2 un pielikumi iepirkuma priekšmeta 1.daļā(projekts)).

6.  Līgumu izpildes termiņš visos 3/trīs/ objektos: līdz 2021.gada 31.maijam. Garantija 2 gadi.

7.  Piedāvājuma izvēles kritēriji –saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu. Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju.

8.  Piedāvājumu var iesniegt uz katru (vienu, vairākām vai visām) iepirkuma priekšmeta daļām atsevišķi.

9. Ņemot vērā to, ka iepirkuma priekšmets ir sadalīts piecās daļās, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu par katru daļu atsevišķi. Līgumi ir noslēdzami par katru daļu atsevišķi.

10.  Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:

10.1.Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir

nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

3) nav iesniegti kādi no11.punktā pieprasītiem dokumentiem.

10.2.Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

11. Piedāvājumā jāiekļauj:

- 11.1.Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai.

- 11.2.Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai

- pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu

- līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

- 11.3.Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas

- apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja piedāvājumu

- iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Latvijas Republikas Uznēmumu reģistra.

- 11.4.Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā

- minēto darbu veikšanai saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra

- noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, ja reģistrācija paredzēta. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Būvniecības Informācijas Sistēmas (BIS).

- 11.5.Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai.  Papildus

- pretendents pievieno izmaksu tāmi, kas sagatavota ievērojot LBN 501 – 17 „Būvizmaksu noteikšanas kartība

- un PVN 142.p.6.

- 11.6.Pretendentam (personu apvienībai) jābūt pieredzei līdzīgu objektu būvdarbu jomā un iepriekšējo

- piecu gadu laikā (2016. – 2020.gadā ieskaitot 2021.gada periodu) ir veicis elektroenerģijas pieslēguma izbūves,

- pārbūves, atjaunošanas vai remonta  būvdarbus vismaz 1/viens/ objektā. Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām: Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:

| N.p. k. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma izpildes termiņš | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis | Līgumcena (EUR, bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Ja piedāvājumu iesniedz

- personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

- 11.7.Informācija par pretendenta, personu grupas dalībnieku, uzrādīto apakšuzņēmēju personālu, kurš

- paredzēts attiecīgo darbu veikšanai.

| Speciālisti (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds | kvalifikācijas apliecinoši dokumenti | Pieredze objektos (gados) | Darba vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. (n) |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

- 11.8.Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas apliecinošs

- dokuments (piestādīt sertifikātu –elektroietaišu būvdarbu vadīšanā- kopija) visās iepirkuma priekšmeta daļās.

- 11.9. Pretendenta piedāvātā elektroietaišu projektētāja profesionālās kvalifikācijas apliecinošs

- dokuments (piestādīt sertifikāta -kopiju)  iepirkuma priekšmeta 2.un 3.daļās.

- 11.10.Pretendenta piedāvātā darbu aizsardzības speciālista profesionālās kvalifikācijas apliecinošus

- dokumentus (apliecības vai diploma kopijas).

- 12. Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums,

- kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

- 13.Jābūt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei par Pasūtītājam un trešajām personām  nodarīto

- zaudējumu 10 % apmērā no iesniegtā piedāvājuma vērtības vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par

- iespēju apdrošināt  pretendenta civiltiesisko atbildību no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes termiņu.

14.Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par uzvarētāju to ievieto Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.

15.Piedāvājums iesniedzams līdz 2021.gada 05.februārim plkst.11.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 223.kab. (pie juristes), Daugavpilī, LV-5401. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi ”Piedāvājums Uzaicinājumam Nr.DPPI KSP 2021/01N” un Pretendenta nosaukums vai elektroniski uz e-pastu arija.pupina@daugavpils.lv elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisku parakstu kas satur laika zīmogu. Gadījumā, ja iesniegtais elektroniskais dokuments neatbildīs Elektronisko dokumentu likuma prasībām, tas netiks pieņemts, un tiks noraidīts.

11.Pielikumi:

Pielikums Nr.1. Pieteikums.

Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma veidne.

Pielikumi iepirkuma priekšmeta 1.daļā (projekts).

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

„Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve trīs objektos Daugavpils pilsētā

ID Nr.DPPI KSP 2021/01N

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties aptaujā;

- Apņemas ievērot aptaujas prasības;

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

2.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskā specifikācija

„Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve trijos objektos Daugavpils pilsētā”

- Uzdevums:

Veikt ielu apgaismojuma izbūves darbus objektos:

- daļa "Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve Šaurā ielā, Daugavpilī"

- daļa "Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve 18.Novembra ielā 199A, Daugavpilī"

- daļa "Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve  Jātnieku ielā 75, Daugavpilī"

- Darba apjomi:

| Nr. p.k. | ## Darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve Šaurā ielā, Daugavpilī” |  |  |  |
| 1.1 | Materiāli |  |  |  |
| 1.1.1 | Gājēju pārejas gaismeklis LED 84W (sk. prasības gaismeklim) | kompl. | 2 |  |
| 1.1.2 | Balsts zebra ar pamatni. (materiālus skatīt ELT-5 lapā) | kompl. | 2 |  |
| 1.1.3 | Nozarošanas spaiļu komplekts 5x(Cu/Al 2.5-35/10-50mm²) SV15.5 | kompl. | 2 |  |
| 1.1.4 | 1-pol."C"gr. 6A automātslēdži balsta nišā | gab. | 2 |  |
| 1.1.5 | Kabelis ar AL dzīslām NAYY-J 5x35 mm2 | m | 48 |  |
| 1.1.6 | Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J-3x1.5 | m | 20 |  |
| 1.1.7 | Gala apdare POLT-01/5X 10- 35 | kompl. | 7 |  |
| 1.1.8 | Plastmasas aizsargcaurule Ø75(750N), gofrētā | m | 17 |  |
| 1.1.9 | Plastmasas aizsargcaurule Ø110(1250N), caurdurei | m | 14 |  |
| 1.1.10 | Brīdinājuma lenta "Uzmanību kabelis" 125mm | m | 17 |  |
| 1.1.11 | Sadalne K3-20-004, (RAL7032) ar pamatni P3, atslēgu | kompl. | 1 |  |
| 1.1.12 | Izolēts vads H07V-K 1x16mm2 | m | 2 |  |
| 1.1.13 | Apaļtērauds Ø10mm | m | 5 |  |
| 1.1.14 | Elektrods Ø20mm, L=1,5m | gab. | 3 |  |
| 1.1.15 | Stieņa spice TE20 | gab. | 1 |  |
| 1.1.16 | Kabeļu uzgalis SAL 1.27 | gab. | 1 |  |
| 1.1.17 | Grants 0/3 (Sadalnes montāžai) | m3 | 0.72 |  |
| 1.1.18 | Grants 4/8 (Sadalnes montāžai) | m3 | 0.22 |  |
| 1.1.19 | Keramzīts 4/10 (Sadalnes montāžai) | l | 22 |  |
| 1.1.20 | NH-00/Naži | gab. | 12 |  |
| 1.1.21 | Smilts | m3 | 1 |  |
| 1.1.22 | Pārējie montāžas izstrādājumi | kompl. | 1 |  |
| 1.2 | Darbu izmaksas |  |  |  |
| 1.2.1 | Bedres rakšana un aizbēršana balsta pamatam | gab. | 2 |  |
| 1.2.2 | Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam | gab. | 1 |  |
| 1.2.3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu līdz 1 kabeļiem (1 caurulēm) | m | 17 |  |
| 1.2.4 | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 17 |  |
| 1.2.5 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 17 |  |
| 1.2.6 | PEHD caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 14 |  |
| 1.2.7 | Nozarošanas spaiļu uzstādīšana balstā | gab. | 2 |  |
| 1.2.8 | ZS kabeļa 3x1.5 mm2 montāža apgaismojuma balstā | m | 20 |  |
| 1.2.9 | ZS kabeļa līdz 35mm2 montāža aizsargcaurulē | m | 31 |  |
| 1.2.10 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana apgaismojuma balstam/sadalnem | gab. | 35 |  |
| 1.2.11 | ZS sausā kabeļa līdz 35mm2 gala apdares montāža | gab. | 7 |  |
| 1.2.12 | Sadalnes ar pamatni montāža, zemējums | kompl. | 1 |  |
| 1.2.13 | 1-pol."C"gr. 6A automātslēdža azstādīšana balsta nišā | gab. | 2 |  |
| 1.2.14 | Sadalnes demontāža | kompl. | 1 |  |
| 1.2.15 | Apgaismojuma balsta pamata montāža gatavā bedrē | gab. | 2 |  |
| 1.2.16 | Konsoles montāža uz balsta | gab. | 2 |  |
| 1.2.17 | Apgaismojuma balsta montāža | gab. | 2 |  |
| 1.2.18 | Gaismekļa montāža uz balsta (ar bloku) | gab. | 2 |  |
| 1.2.19 | Cela zīmogu demontaža | gab. | 5 |  |
| 1.2.20 | Ceļa zīmogu uzstadīšana uz proj. balsta | gab. | 5 |  |
| 1.2.21 | Dokumentācijas sagatavošana | objekts | 1 |  |
| 1.2.22 | Teritorijas labiekārtošana (ar materiāliem) | m2 | 20 |  |
| 1.2.23 | Asfaltbetona seguma ieklāšana un demontaža (ar materiāliem) | m2 | 12 |  |
| 1.2.24 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.05 |  |
| 1.2.25 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.05 |  |
| 1.2.26 | Pārējie montāžas darbi | objekts | 1 |  |
| 1.2.27 | Tehniskās dokumentācijas izstrāde objekta pieņemšanai ekspluatācijā | kompl. | 1 |  |
| 2 | ### "Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve 18.Novembra ielā 199A, Daugavpilī" |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Materiāli |  |  |  |
| 2.1.1 | Gājēju pārejas gaismeklis LED 84W (sk. prasības gaismeklim) | gab. | 2 |  |
| 2.1.2 | Ielu apgaismojuma balsts 6 m cinkots L-veida | kompl. | 2 |  |
| 2.1.3 | Gumijas blīve 6-10m balstam | gab. | 2 |  |
| 2.1.4 | Betona pamatne BP 6-10 | gab. | 2 |  |
| 2.1.5 | Norāde -zebra 200x20 | gab. | 8 |  |
| 2.1.6 | Norāde -zebra 150x20 | gab. | 8 |  |
| 2.1.7 | Kronšteins ceļazimei | gab. | 8 |  |
| 2.1.8 | Kronšteins norādēm | gab. | 32 |  |
| 2.1.9 | Kabelis AXPK 4x16 | m | 35 |  |
| 2.1.10 | Kabelis NYY-3x1,5 | m | 18 |  |
| 2.1.11 | Automātdrošinātājs 1B10A | gab. | 2 |  |
| 2.1.12 | Spaiļu bloks 4-pol. 1,5-35mm2 SV-15 | gab. | 2 |  |
| 2.1.13 | Kabeļa gala apdare 502K033-S(4-35) | gab. | 4 |  |
| 2.1.14 | Kabeļu aizsargcaurule EVOCAB FLEX(450N), d=75mm | m | 11 |  |
| 2.1.15 | Kabeļu aizsargcaurule EVOCAB STING(1250N), d=75mm | m | 20 |  |
| 2.1.16 | Signāllenta "Kabelis" | m | 11 |  |
| 2.1.17 | Smilts | m3 | 1,2 |  |
| 2.1.18 | Šķembas | m3 | 0,36 |  |
| 2.1.19 | Melnzeme | m3 | 1,6 |  |
| 2.1.20 | Zālāja sēklu maisījums | kg. | 2 |  |
| 2.1.21 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |
| 2.2 | ### Galvenie darbi |  |  |  |
| 2.2.1 | Ielu apgaismojuma balsta ar konsoli izbūve | gab. | 2 |  |
| 2.2.2 | Ielu apgaismojuma gaismekļu montāža | gab. | 2 |  |
| 2.2.3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu vienam līdz diviem kabeļiem (caurulei) 1m dziļumā | m | 15 |  |
| 2.2.4 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 75 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 15 |  |
| 2.2.5 | PEHD caurules d=75 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 20 |  |
| 2.2.6 | Bedres rakšana un aizbēršana balsta pamatam | gab. | 2 |  |
| 2.2.7 | Apgaismojuma balsta pamata montāža gatavā bedrē | gab. | 2 |  |
| 2.2.8 | Automātslēdža montāža | gab. | 2 |  |
| 2.2.9 | Kabeļa gala apdares montāža | gab. | 4 |  |
| 2.2.10 | Spaiļu bloka montāža | gab. | 2 |  |
| 2.2.11 | Kabeļu aizsargcaurules guldīšana kabeļtranšejā | m | 15 |  |
| 2.2.12 | Kabeļa ievēršana aizsargcaurulē | m | 35 |  |
| 2.2.13 | Kabeļa 1,5-6,0 mm2 montāža balstā | m | 18 |  |
| 2.2.14 | Ar rakšanas darbiem saistītās teritorijas sakārtošana, labiekārtošana | m2 | 10 |  |
| 2.2.15 | Asfaltbetona ceļa seguma ieklāšana un demontaža (ar materiāliem) | m2 | 12 |  |
| 2.2.16 | EPL digitālā uzmērīšana | objekts | 1 |  |
| 2.2.17 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |  |
| 2.2.18 | Tehniskās shēmas izstrāde,saskaņošana,topogrāfijas darbi. | objekts | 1 |  |
| 2.2.19 | Tehniskās dokumentācijas izstrāde objekta pieņemšanai ekspluatācijā | kompl. | 1 |  |
| 3 | "Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve Jātnieku ielā 75, Daugavpilī" |  |  |  |
| 3.1 | Galvenie būvmateriāli |  |  |  |
| 3.1.1 | Gājēju pārejas gaismeklis LED 84W (sk. prasības gaismeklim) | gab. | 2 |  |
| 3.1.2 | Ielu apgaismojuma balsts 8 m cinkots L-veida | kompl. | 2 |  |
| 3.1.3 | Gumijas blīve 6-10m balstam | gab. | 2 |  |
| 3.1.4 | Betona pamatne BP 6-10 | gab. | 2 |  |
| 3.1.5 | Norāde -zebra 200x20 | gab. | 12 |  |
| 3.1.6 | Norāde -zebra 150x20 | gab. | 8 |  |
| 3.1.7 | Kronšteins ceļazimei | gab. | 8 |  |
| 3.1.8 | Kronšteins norādēm | gab. | 32 |  |
| 3.1.9 | Kabelis AXPK 4x16 | m | 15 |  |
| 3.1.10 | Kabelis AXPK 5*35 | m | 35 |  |
| 3.1.11 | Kabelis NYY-3x1,5 | m | 18 |  |
| 3.1.12 | Automātdrošinātājs 1B10A | gab. | 2 |  |
| 3.1.13 | Spaiļu bloks 4-pol. 1,5-35mm2 SV-15 | gab. | 2 |  |
| 3.1.14 | Kabeļa gala apdare 502K033-S(4-35) | gab. | 4 |  |
| 3.1.15 | Kabeļu aizsargcaurule EVOCAB STING(1250N), d=75mm | m | 10 |  |
| 3.1.16 | Kabeļu aizsargcaurule EVOCAB FLEX(450N), d=75mm | m | 40 |  |
| 3.1.17 | Signāllenta "Kabelis" | m | 40 |  |
| 3.1.18 | Smilts | m3 | 0,6 |  |
| 3.1.19 | Šķembas | m3 | 0,18 |  |
| 3.1.20 | Melnzeme | m3 | 0,8 |  |
| 3.1.21 | Zālāja sēklu maisījums | kg. | 1 |  |
| 3.1.22 | Asfalts |  |  |  |
| 3.1.23 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |
| 3.2 | Galvenie darbi |  |  |  |
| 3.2.1 | Ielu apgaismojuma balsta ar konsoli izbūve | gab. | 2 |  |
| 3.2.2 | Ielu apgaismojuma gaismekļu montāža | gab. | 2 |  |
| 3.2.3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu vienam līdz diviem kabeļiem (caurulei) 1m dziļumā | m | 40 |  |
| 3.2.4 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 75 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 40 |  |
| 3.2.5 | Bedres rakšana un aizbēršana balsta pamatam | gab. | 2 |  |
| 3.2.6 | Apgaismojuma balsta pamata montāža gatavā bedrē | gab. | 2 |  |
| 3.2.7 | Automātslēdža montāža | gab. | 2 |  |
| 3.2.8 | Kabeļa gala apdares montāža | gab. | 4 |  |
| 3.2.9 | Spaiļu bloka montāža | gab. | 2 |  |
| 3.2.10 | Kabeļu aizsargcaurules guldīšana kabeļtranšejā | m | 8 |  |
| 3.2.11 | PEHD caurules d=75 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 10 |  |
| 3.2.11 | Kabeļa ievēršana aizsargcaurulē | m | 8 |  |
| 3.2.12 | Kabeļa 1,5-6,0 mm2 montāža balstā | m | 18 |  |
| 3.2.13 | Esošā apgaismojuma balsta pārvietošana | kompl | 1 |  |
| 3.2.14 | Ar rakšanas darbiem saistītās teritorijas sakārtošana, labiekārtošana | m2 | 40 |  |
| 3.2.15 | Asfaltbetona ceļa seguma ieklāšana un demontaža (ar materiāliem) | m2 | 12 |  |
| 3.2.16 | EPL digitālā uzmērīšana | objekts | 1 |  |
| 3.2.17 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |  |
| 3.2.18 | Tehniskās shēmas izstrāde,saskaņošana,topogrāfijas darbi. | objekts | 1 |  |
| 3.2.19 | Tehniskās dokumentācijas izstrāde objekta pieņemšanai ekspluatācijā | kompl. | 1 |  |

Prasības gaismeklim

| Gaismekļu izvēles pamatprasības |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Gaismekļu tehniskie parametri | Parametru vērtības |
| 1 | Gaismekļa tips | LED |
| 2 | Gaismas krāsa, K | 4000-5700K |
| 3 | Gaismas krāsu atpazīšanas spēja CRI | >70 |
| 4 | Diožu kalpošanas laiks | 100000h |
| 5 | Efiktīva gaismas plūsma | ne mazāk par 100 lm/W |
| 6 | Gaismekļa aizsardzības klase (hermētiskums) | IP66 |
| 7 | Triecienizturības klase | IK09 |
| 8 | Darbības temperatūra | -35°C līdz +35°C |
| 9 | Gaismas avota aizsardzība | rūdīta stikla vāks (plakans) |
| 10 | Korpusa materiāls | Liets alumīnija korpuss |
| 11 | Optika (gaismas sadale) | Speciāla optika gājēju pārējām. Optika ar labo un kreiso gaismekļa izvietojumu pie gājēju pārējas |

- Darbu izpildes termiņš:

līdz 31.05.2021.g.;

- Īpašie noteikumi

Pretendentam jābūt dokumentiem, kas ir apliecinoši tiesības veikt šos darbus;

Būvniecības izmaksas aprēķinam (tāmei) jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;

Pasūtītājs nosaka, ka pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomiem pilnībā jāatbilst dotās specifikācijas norādītajiem darbu apjomiem un dotās specifikācijas pielikuma prasībām.

Pretendents var iesniegt prasībām atbilstošus ekvivalentus materialus un iekārtas;

Pretendentam jāpiedāvā konkrēto tirdzniecības marku izstrādājumi – tāmēs norāda ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto izstrādājumu.

Piedāvāto izstrādājumu nomaiņa pēc piedāvājuma iesniegšanas vai līguma darbības laikā nav atļauta.

Pretendenta iesniegto tāmju Darbu apjomu katras pozīcijas cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku.

Tāmēs jāparedz visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

Precēm un materiāliem, kas tiks izmantoti vai pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

- Garantija izpildītiem darbiem:

2 (divi) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

“Komunālās saimniecības pārvalde”

elektroinženiere                                                                                      S. Afanasjeva

3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

# Piedāvājam veikt darbu, saskaņā ar 2021.gada 01.februāra uzaicinājuma Nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

1.iepirkuma priekšmeta 1.daļā _______________ 2. iepirkuma priekšmeta 2.daļā ________________ 3. iepirkuma priekšmeta 3.daļā ________________

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „ Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve trīs objektos Daugavpils pilsētā” ID Nr.DPPI KSP 2021/01N Nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |