SASKAŅots
 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Sporta pārvalde” vadītājs

___________________ J.Stivriņš

Daugavpilī, 2021.gada 19.februārī

UZAICINĀJUMS

# par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

„Mehāniskās ventilācijas tīrīšanas darbi “Sporta skola” Kandavas ielā 17A, Daugavpilī”

## Pasūtītājs:

| Iestādes nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” |
| --- | --- |
| Adrese | Stacijas iela 47A, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.Nr. | 90011647754 |
| Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds) | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris Ē. Pavlovskis |
| Kontakti: tālruņa numurs, e-pasts | tālr.: +371 26800045, e-pasts: sport@daugavpils.lv |
| Darba laiks | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

Iepirkuma identifikācijas Nr. DPPISP_2021_11N

- Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: 2021.gada 19.februārī.

Zemsliekšņa iepirkuma mērķis „ Mehāniskās ventilācijas tīrīšanas darbi “Sporta skola” Kandavas ielā 17A, Daugavpilī”;

- Līguma izpildes termiņš: 30 dienu laikā, no līguma noslēgšanas dienas.

- Veicamo uzdevuma apraksts: 1.pielikumā (tehniskajā specifikācijā).

- Paredzamā līgumsumma: līdz 3000,00 euro bez PVN.

7. Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: piedāvājums ar viszemāko cenu par kopējo piedāvājuma summu.

8. Pretendents iesniedz piedāvājumu: atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām (1.pielikums).

9. Piedāvājums iesniedzams: līdz 2021.gada 24.februārīm, plkst.11:00 personiski pēc adreses Stacijas iela 47A, Daugavpils, LV-5401, 1.stāvā, 106.kab. vai skenētā veidā uz sport@daugavpils.lv

Ziņojuma pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija;

2. Pretendenta finanšu piedāvājums.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde”

ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris                  		   	Ē. Pavlovskis

1. Pielikums

“Mehāniskās ventilācijas tīrīšanas darbi “Sporta skola” 
Kandavas ielā 17A, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPPISP_2021_11N

Tehniskā specifikācija

1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Ventilācijas kanālu pārbaudi un tīrīšanu  DPPI “Sporta pārvalde” ēkām  saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, MK noteikumiem Nr.238,  LBN 231-15, LVS EN12097:2007, LVS EN 15780 prasībām.

| Nr. p.k. | Priekšmets/pakalpojums | Apraksts | Darba apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Video inspekcija gaisa vadus (kanālus) līdz un pēc tīrīšanai | Izpēta gaisa vadus (kanālus) ar videorobota (videoieraksta) atsevišķos posmos | ~ 80 m |
| 2. | Mehāniskās ventilācijas tīrīšana | Mehāniskās ventilācijas gaisa vadu un kanālu tīrīšana no iekšpuses Šķērsgriezums: 40x50 cm 40x40 cm 50x60 cm 30x30 cm 20x30 cm 25x25 cm 20x20 cm D 30 cm | = 260 m 10 m 36 m 4 m 20 m 5 m 30 m 140 m 15 m |
|  |  | Ventilācijas iekārtas tīrīšana | 6 gab. |
| 3. | Pārbaude un tīrīšana | - Kanāla tipa ventilatoru, kas iebūvēti gaisa vados -Ventilācijas režģi (difuzori) | 17 gab. 76 gab. |
| 4. | Nepieciešamos tīrīšanas lūku ierīkošana | Saskaņa ar LVS EN12097:2007 | ~12 gab. |
| 5. | Gaisa vadus (kanālus) dezinfekcija | Ar speciālu dezinfekcijas līdzekļu | 260 m |
| 6. | Aktu sagatavošana | - Akts par izpildītiem darbiem (ar fotofiksāciju) - Akts par mehāniskās ventilācijas tīrīšanu (Atbilstoši ugunsdrošības MK noteikumiem Nr.238, 92.p.) | 2 akti |

2. Obligātā ir pieredze ventilācijas sistēmu apkalpošanā objektā (-os) ar platību virs 3000m2.

3. Pēc darbiem un apjomiem, kas nav iekļauti tehniska specifikācijā, puses atsevišķi rakstiski vienojas, saskaņojot defekta aktu, nosakot izpildes noteikumus, izpildes termiņu.

4. Mehāniskās piespiedu ventilācijas tīrīšanu veic tikai sertificētais personāls šajā jomā:

4.1. Pretendentam jābūt sertifikāts darbības sfēra “ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu   būvdarbu vadīšana atbilstoši MK noteikumiem Nr.169 1.pielikuma;

4.2. Pretendenta darbu vadītājiem jābūt sertifikātam uz attiecīgiem darbiem;

4.3. Pretendenta darbinieki (personāls), kurš tieši veic ventilācijas sistēmas tīrīšanu, jābūt attiecīgam sertifikātam uz šo darbu veikšanu;

4.4. Drošības tehnikas pasākumi, tīrīšanas darbu veikšanas laikā, nodrošina pretendents, t.sk. darbiniekiem, kuri tieši veic ventilācijas sistēmas tīrīšanu, jābūt atļauja strādāt augstumā.

5. Pamatojoties uz apsekošanas rezultātiem (Nr.p.k.1) tiek sagatavots pasākumu plāns un tiek noteikta tīrīšanas metode, kura tiek realizētā (mehāniska vai mitra).

6. Pēc tīrīšanas ar speciālo dezinfekcijas līdzekļu palīdzību tiek veikta pilnīga visu cauruļvadu dezinfekcija (jāpiestāda pasūtītājam Atbilstības deklarācijas vai Drošības datu lapas uz piemērojamiem līdzekļiem).

Sagatavoja:

DPPI “Sporta pārvalde”

ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris               		      Ē. Pavlovskis

19.02.2021.g.

2. Pielikums 
                 “Mehāniskās ventilācijas tīrīšanas darbi “Sporta skola” 
Kandavas ielā 17A, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPPISP_2021_11N

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” |
| --- | --- |
| Pretendents |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

Tās direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties iepirkumā “Mehāniskās ventilācijas tīrīšanas darbi “Sporta skola” Kandavas ielā 17A, Daugavpilī”

identifikācijas numurs DPPISP_2021_11N, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē, kā Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- _____________(uzņēmuma nosaukums )apliecina, ka:

  - visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

  - nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

  - nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

| N.p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Apraksts | Cena bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mehāniskās ventilācijas tīrīšanas darbi “Sporta skola” Kandavas ielā 17A, Daugavpilī |  |  |

3. Mēs apliecinām, kā:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |