SASKAŅots
 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Sporta pārvalde” vadītājs

___________________ J.Stivriņš

Daugavpilī, 2021.gada 8.februārī

UZAICINĀJUMS

# par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

„ Elektroinstalācijas (t. sk. zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pretestības mērījumu veikšana sporta bāzei “Sporta skola” vajadzībām”

## Pasūtītājs:

| Iestādes nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” |
| --- | --- |
| Adrese | Stacijas iela 47A, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.Nr. | 90011647754 |
| Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds) | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” sporta bāzes pārvaldnieks Romualds Stašāns |
| Kontakti: tālruņa numurs, e-pasts | tālr.: 65407191, +371 26660849, e-pasts: sport@daugavpils.lv |
| Darba laiks | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

Iepirkuma identifikācijas Nr. DPPISP_2021_6N

- Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: 2021.gada 8.februārī.

Zemsliekšņa iepirkuma mērķis „Elektroinstalācijas (t.sk. zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pretestības mērījumu veikšana sporta bāzei “Sporta skola” vajadzībām”;

- Līguma izpildes termiņš: līdz 2021.gada 10.martam.

- Veicamo uzdevuma apraksts: 1.pielikumā (tehniskajā specifikācijā).

- Paredzamā līgumsumma: līdz 991,00 euro bez PVN.

7. Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: piedāvājums ar viszemāko cenu par kopējo piedāvājuma summu.

8. Pretendents iesniedz piedāvājumu: atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām (1.pielikums).

9. Piedāvājums iesniedzams: līdz 2021.gada 12.februārīm, plkst.11:00 personiski pēc adreses Stacijas iela 47A, Daugavpils, LV-5401, 1.stāvā, 106.kab. vai skenētā veidā uz sport@daugavpils.lv

Ziņojuma pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija;

2. Pretendenta finanšu piedāvājums.

3.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” sporta bāzes “Vieglatlētikas manēža” pārvaldnieks

______________       R.Stašāns

Daugavpilī, 2021.gada 8. februārī

1. Pielikums

“Elektroinstalācijas (t. sk. zemējuma un zibensaizsardzības ierīces)

pretestības mērījumu veikšana

sporta bāzei “Sporta skola” vajadzībām”

identifikācijas Nr.DPPISP_2021_6N

Tehniskā specifikācija “Elektroinstalācijas (t. sk. zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pretestības mērījumu veikšana sporta bāzei “Sporta skola” vajadzībām”

  - Pretendents veic Elektroinstalācijas (t.sk. zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pretestības mērījumu veikšanas pakalpojumu, kā arī nepieciešamo mērījumu rezultātu protokolu sagatavošanu, atbilstoši zemāk noteiktajai tehniskajai specifikācijai.

- Pretendents darbus veic atbilstoši:

  - Ministru kabineta noteikumiem Nr. 294 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija”;

  - Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”.

  - Mērījumi veicami, izmantojot termokameru, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 58.punkta prasībām.

- Visiem izmantotajiem materiāliem, darba instrumentiem, darba aprīkojumam jābūt sertificētiem, ar CE marķējumu un jāatbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

- Pretendents visus darbus veic saskaņā ar drošības tehnikas, tehniskās ekspluatācijas un drošas elektroizbūves noteikumiem.

- Pretendents, veicot darbus, ievēro ugunsdrošības un elektrodrošības prasības, pielietojot aprīkojumu un tehnoloģijas, kā arī ievērojot aizsardzību pret īsslēgumiem un elektrības pārslodzēm.

- Veicot darbus, pretendents ievēro visas nepieciešamās darbu veikšanas tehnoloģijas un, darbu veikšanas laikā, neaizskar/nebojā pievienotās komunikācijas un citus objektus. Bojājumu gadījumā nodrošina to sakārtošanu/atjaunošanu sākotnējā stāvoklī vai zaudējumu atlīdzību.

- Pretendents nodrošina, ka darbi objektā tiek veikti atbilstoši darba  aizsardzības, ugunsdrošības, sanitāri - higiēniskajām un vides aizsardzības normām, pašvaldības saistošo noteikumu, kā arī citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

- Pretendents, veicot darbus, nodrošina darba vietas norobežošanu, drošas darba vides nodrošināšanu.

- Pretendents, pēc darbu veikšanas, sakopj darba vietu, savāc visus darba procesā radušos būvgružus un nodrošina to utilizāciju.

10.Veicot darbu nodošanas – pieņemšanas procedūru, tik sastādīts Pieņemšanas – nodošanas akts, sagatavota un iesniegta izpilddokumentācija, t.sk., Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu veikšanas akts, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 6. un 7.pielikumiem, ar visiem aktā minētajiem pievienojamajiem dokumentiem (darba veikšanas tiesības apliecinošu dokumentu, mēraparāta kalibrēšanas sertifikāta kopiju, elektroinstalācijas pieslēgumu shēmu).

11. Darbi jāveic pēc adreses: Kandavas iela 17a, Daugavpils.

12.	Darba uzdevums:

12.1.	Visu kabeļu mērījumi jāveic, saskaņā ar šo darba uzdevumu.

12.2.	Darbi jāveic saskaņā ar 24.10.2002. Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” un Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija”.

12.3.	Darbi jāveic, lai netraucētu iestādes darba vai mācību procesu (pārsvarā tie ilgst no plkst. 8:00 līdz 17:00), visi darbi jāsaskaņo ar Pasūtītāja atbildīgo kontaktpersonu.

12.4.	Darbi jāveic, ņemot vērā darbu apjomus un saskaņā ar laika grafiku.

12.5.	Pirms darbu veikšanas jāsastāda elektroinstalācijas pieslēgumu shēma. Shēmā jāatzīmē visi drošinātāji, vadi un kabeļi, t.sk., kabeļi, kas pirms tam nebija identificēti.

12.6.	Mērījumi jāveic, izmantojot atbilstoši sertificētu termokameru.

12.7.	Visi drošinātāji jāmarķē atbilstoši shēmai.

12.8.	Jāveic kontaktu profilakse un smērēšana, pārejas pretestības pārbaude.

12.9.	Par veiktajiem mērījumiem noformējams pārbaudes akti, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 6.un 7.pielikumiem.

12.10.	Fotofiksācijas jāveic pirms un pēc mērījuma izpildes gadījumos, ja mērījumu veikšanas punktā ir nobīdes no pieļaujamās normas, pievienojot īsu komentāru ar rekomendējamo darbību veikšanu problēmas novēršanai.

12.11.	Izpilddokumentācijā jāidentificē zemējuma esamība mērījumu punktos.

12.12.	Shēmām jābūt ielaminētām un ielīmētām sadalēs.

12.13.	Par kabeļu pievienojumiem pēc mērījumu veikšanas atbild mērījumu veicējs.

12.14.	Izpilddokumentāciju jāizsniedz Pasūtītājam 2 (divos) eksemplāros un e- formātā.

12.15.	Pasūtītāju jābrīdina 3 (trīs) dienas iepriekš pirms mērījumu veikšanas, nosūta uz epastu Pasūtītāja kontaktpersonai informāciju ar Pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu.

12.16.	Elektroenerģijas pārtraukums nedrīkst pārsniegt 30 min un mērījumus ar elektroenerģijas pārtraukumu drīkst veikt tikai ārpus iestāžu darba laika (pārsvarā tie ilgst no plkst. 8:00 līdz 17:00).

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde”

sporta bāzes “Vieglatlētikas manēža” pārvaldnieks 																								R.Stašāns

2. Pielikums 
                 “Elektroinstalācijas (t. sk. zemējuma un zibensaizsardzības ierīces)

pretestības mērījumu veikšana

sporta bāzei “Sporta skola” vajadzībām”

identifikācijas Nr.DPPISP_2021_6N

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” |
| --- | --- |
| Pretendents |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

Tās direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties iepirkumā “Elektroinstalācijas (t. sk. zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pretestības mērījumu veikšana sporta bāzei “Sporta skola” vajadzībām””

identifikācijas numurs DPPISP_2021_6N, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē, kā Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- _____________(uzņēmuma nosaukums )apliecina, ka:

  - visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

  - nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

  - nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

| N.p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Apraksts | Cena bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroinstalācijas (t. sk. zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pretestības mērījumu veikšana sporta bāzei “Sporta skola” vajadzībām |  |  |

3. Mēs apliecinām, kā:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |