# APSTIPRINU:

DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”

Nereglamentēto iepirkumu procedūru

komisijas priekšsēdētājs Teodors Binders

_____personiskais paraksts_________

2021.gada 15.martā

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”

# uzaicina potenciālos pretendentus uz divu līgumu piešķiršanas tiesībām:

„Tehniskās dokumentācijas izstrāde gājēju pāreju apgaismojuma izbūvei divos objektos –Jelgavas  un Piekrastes ielā 23,  Daugavpilī”

ID Nr.DPPI KSP 2021/18N

## 1. Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ. Nr | 90009547852 |  |
| Kontaktpersona | Snežana Afanasjeva |  |
| Tālruņa Nr. | 65476325. Mob.29297901 (Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476474 |  |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

2.Paredzamā līgumcena: Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena publiskiem pakalpojuma līgumiem ir mazāka par  EUR 10 000.00 bez PVN.

3.1.Iepirkuma priekšmets sadalīts 2(divi) daļās:

3.1.1.iepirkuma priekšmeta 1.daļa- "Gājēju pārejas apgaismojuma izbūve Jelgavas ielā (Lielās Dārza ielas

rajonā) Daugavpilī” tehniskās dokumentācijas izstrāde";

3.1.2.. iepirkuma priekšmeta 2.daļa–„"Gājēju pārejas apgaismojuma izbūve  Piekrastes  ielā 23,

Daugavpilī” tehniskās dokumentācijas izstrāde ".

4.   Paredzamā kopējā līgumcena par 2/divi/ iepirkuma līgumiem: līdz EUR 1 400.00 bez PVN:

4.1.iepirkuma priekšmeta 1.daļā – līdz EUR 700,00 bez PVN;

4.2. iepirkuma priekšmeta 2.daļā – līdz EUR 700.00 bez PVN;

5.  Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2).

6.  Līgumu izpildes termiņš: 3/trīs/ mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji –saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu. Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju.

8.  Piedāvājumu var iesniegt uz katru (vienu, vairākām vai visām) iepirkuma priekšmeta daļām atsevišķi.

9. Ņemot vērā to, ka iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu par katru daļu atsevišķi. Līgumi ir noslēdzami par katru daļu atsevišķi.

10.  Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:

10.1.Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir

nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

3) nav iesniegti kādi no11.punktā pieprasītiem dokumentiem.

10.2.Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

11. Piedāvājumā jāiekļauj:

- 11.1.Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai.

- 11.2.Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai

- pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu

- līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

- 11.3.Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas

- apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja piedāvājumu

- iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Latvijas Republikas Uznēmumu reģistra.

- 11.4.Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā

- minēto darbu veikšanai saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra

- noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, ja reģistrācija paredzēta. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Būvniecības Informācijas Sistēmas (BIS).

- 11.5.Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai.  Papildus

- pretendents pievieno izmaksu tāmi.

- 11.6.Pretendentam (personu apvienībai) jābūt pieredzei tehniskās dokumentācijas izstrādes jomā un iepriekšējo trīs gadu laikā (2018. – 2020.gadā ieskaitot 2021.gada periodu) ir veicis elektroenerģijas pieslēguma izbūves, pārbūves, atjaunošanas vai remonta  būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrādi vismaz 1/viens/ objektā. Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām: Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:

| N.p. k. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma izpildes termiņš | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis | Līgumcena (EUR, bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Ja piedāvājumu iesniedz

- personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

- 11.7.Informācija par pretendenta, personu grupas dalībnieku, uzrādīto apakšuzņēmēju personālu, kurš

- paredzēts attiecīgo darbu veikšanai.

| Speciālisti (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds | kvalifikācijas apliecinoši dokumenti | Pieredze objektos (gados) | Darba vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. (n) |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

- 11.8.Pretendenta piedāvātā elektroietaišu projektētāja profesionālās kvalifikācijas apliecinošs

- dokuments (piestādīt sertifikāta -kopiju)  iepirkuma priekšmeta 1.un 2.daļās.

- 12. Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums,

- kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

- 13.Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par uzvarētāju to ievieto Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.

14.Piedāvājums iesniedzams līdz 2021.gada 18.martam plkst.11.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi ”Piedāvājums Uzaicinājumam Nr.DPPI KSP 2021/18N” un Pretendenta nosaukums vai elektroniski uz e-pastu arija.pupina@daugavpils.lv elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisku parakstu kas satur laika zīmogu. Gadījumā, ja iesniegtais elektroniskais dokuments neatbildīs Elektronisko dokumentu likuma prasībām, tas netiks pieņemts, un tiks noraidīts

14.Pielikumi:

Pielikums Nr.1. Pieteikums.

Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma veidne.

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

„Tehniskās dokumentācijas izstrāde gājēju pāreju apgaismojuma izbūvei divos objektos – Jelgavas un Piekrastes ielā 23, Daugavpilī

ID Nr.DPPI KSP 2021/18N

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties aptaujā;

- Apņemas ievērot aptaujas prasības;

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

2.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskā specifikācija

- daļa "Gājēju pārejas apgaismojuma izbūve Jelgavas ielā (Liela Dārza ielas rajonā),

Daugavpilī"

- daļa "Gājēju pārejas apgaismojuma izbūve Piekrastes ielā 23, Daugavpilī"

- Uzdevums:

Veikt gājēju pārejas apgaismojuma projektēšanas darbus objektiem:

- daļa "Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve Jelgavas ielā (Liela Dārza ielas rajonā), Daugavpilī" tehniskas shēmas izstrāde;

- daļa "Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve Piekrastes ielā 23, Daugavpilī" tehniskas shēmas izstrāde;

- Darba apjomi

1.  daļa "Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve Jelgavas ielā (Liela Dārza ielas rajonā),

Daugavpilī" tehniskās   dokumentācijas izstrāde

I. IEVADS

1. Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus tehniskā dokumentācijas   izstrādāšanai.

II. MĒRĶIS

  - Nodrošināt tehniskās dokumentācijas izstrādi objektam "Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve Jelgavas ielā (Liela Dārza ielas rajonā), Daugavpilī"

III. METODOLOĢIJA

  - Projekta pasūtītājs (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

“Komunālas saimniecības pārvalde ) nodrošinās izpildītāju ar:

    - KSP tehniskiem noteikumiem;

  - Izpildītājs:

    - Veiks nepieciešamos izpētes, t.sk topogrāfiskus uzmērījumus.

    - Veiks "Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve Jelgavas ielā (Liela Dārza ielas rajonā), Daugavpilī tehniskās dokumentācijas izstrādi;

    - Veiks ""Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve Jelgavas ielā (Liela Dārza ielas rajonā), Daugavpilī tehniskās dokumentācijas saskaņošanu;

    - Veiks darbu apjomu izstrādāšanu;

    - Izstrādās tehnisko shēmu sekojošā sastāvā:

- Vispārīgā daļa, elektrotehniskā daļa – 4 eks;

-    Būvdarbu apjomu saraksts, materiālu specifikācija – 4 eks;

-    Paskaidrojuma raksts – 4 eks;

-    Izmaksu aprēķina (tāmes) atbilstoši LBN 501-17  “Būvizmaksu

noteikšanas kārtība” – 3 eks;

Piezīme: izsniegt pasūtītājam projekta dokumentāciju arī digitālā veidā dwg. formātā ar ieskanētiem visiem skaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem.

IV. DARBU APJOMI

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektēšanas darbi |  |  |  |  |  |
| 1 | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana | objekts | 1 |  |  |
| 2 | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana | objekts | 1 |  |  |
| 3 | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. | objekts | 1 |  |  |
| 4 | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) | objekts | 1 |  |  |
| 5 | Tehniskas dokumentācijas iesniegšana Būvniecības informācijas sistēmā, saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde), | objekts | 1 |  |  |
| 6 | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1 |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |

V. IEKĀRTOŠANAS NOSACĪJUMI

5.1 Apgaismojuma pieslēgumu projektēt no TP – 148  IP -  18 apgaismojuma līnijas;

5.2 Projektā paredzēt:

- gaismeklim (LED) jānodrošina nepieciešamo apgaismojuma līmeni uz virsmas atbilstoši  izvēlētiem ceļa un gājēju celiņu kategorijām.

- gaismekļu, apgaismojuma balstu dizainu un izvietojumu saskaņot ar pilsētas

galveno arhitekti un ar DPPI “KSP”;

VI. SPECIALIE NOTEIKUMI

6.1 Apgaismojumu projektēt saskaņā ar izsniegtiem tehniskiem noteikumiem,  LVS  EN 13201 “Ceļu apgaisme” prasībām, MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”, LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana”, LBN, LEK un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.

6.2 Projekta grafisko daļu izpildīt uz topogrāfiska plāna.

6.3 Tehniskajai dokumentācijai jāatbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”.

VII. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

Tehniskā dokumentācija pilnā sastāvā ar saskaņojumiem 3 mēnešu laikā ;

VIII. PROJEKTA SASKAŅOŠANA

Projektu saskaņot ar A/S “Sadales tīkls”, SIA “Daugavpils Ūdens”, AS “Latvijas gāze”, PAS “Daugavpils siltumtīkli”, SIA “Lattelekom”, SIA “DautkomTV”, SIA “Labiekārtošana-D”, būvvaldi, Komunālās saimniecības pārvaldi, un, kā arī ar zemes īpašniekiem un citiem ieinteresētiem personām.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē

“Komunālās saimniecības pārvalde”

Elektroinženiere                                      /personiskais paraksts/  S. Afanasjeva

2.  daļa "Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve Piekrastes ielā 23,  Daugavpilī"

tehniskās   dokumentācijas izstrāde

I. IEVADS

1. Šis uzdevums sniedz pamatnosacījumus tehniskās dokumentācijas   izstrādāšanai.

II. MĒRĶIS

  - Nodrošināt tehniskās dokumentācijas izstrādi objektam "Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve Piekrastes ielā 23, Daugavpilī"

III. METODOLOĢIJA

  - Projekta pasūtītājs (Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

“Komunālas saimniecības pārvalde ) nodrošinās izpildītāju ar:

    - KSP tehniskiem noteikumiem;

  - Izpildītājs:

    - Veiks nepieciešamos izpētes, t.sk topogrāfiskus uzmērījumus.

    - Veiks "Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve Piekrastes ielā 23, Daugavpilī" tehniskās dokumentācijas izstrādi;

    - Veiks ""Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve Piekrastes ielā 23, Daugavpilī" tehniskās dokumentācijas saskaņošanu;

    - Veiks darbu apjomu izstrādāšanu;

    - Izstrādās tehnisko shēmu sekojošā sastāvā:

- Vispārīgā daļa, elektrotehniskā daļa – 4 eks;

-    Būvdarbu apjomu saraksts, materiālu specifikācija – 4 eks;

-    Paskaidrojuma raksts – 4 eks;

-    Izmaksu aprēķina (tāmes) atbilstoši LBN 501-17  “Būvizmaksu

noteikšanas kārtība” – 3 eks;

Piezīme: izsniegt pasūtītājam projekta dokumentāciju arī digitālā veidā dwg. formātā ar ieskanētiem visiem skaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem.

IV. DARBU APJOMI

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības cena, EUR | Kopā (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektēšanas darbi |  |  |  |  |  |
| 1 | Tehniskas dokumentācijas izstrādes sagatavošanas darbi, tai skaitā tehnisko noteikumu saņemšana; būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana | objekts | 1 |  |  |
| 2 | Inženiertopogrāfiskā plāna izgatavošana | objekts | 1 |  |  |
| 3 | Inženierrisinājumu daļa: paskaidrojuma raksts vai paziņojums, inženiertīklu plāns; tehniskās shēmas un aprēķini, būvizstrādājumu specifikācijas, u.c. | objekts | 1 |  |  |
| 4 | Ekonomikas daļa: (būvdarbu apjomu saraksts; izmaksu aprēķins (tāmes) | objekts | 1 |  |  |
| 5 | Tehniskas dokumentācijas iesniegšana Būvniecības informācijas sistēmā, saskaņošana un akceptēšana (projektēšanas nosacījumu izpilde), | objekts | 1 |  |  |
| 6 | Tehniskas dokumentācijas noformēšana, pavairošana un iesniegšana pasūtītājam | objekts | 1 |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |
| PVN 21%: |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |

V. IEKĀRTOŠANAS NOSACĪJUMI

5.1 Apgaismojuma pieslēgumu projektēt no SP – 14  IP -  89 apgaismojuma līnijas;

5.2 Projektā paredzēt:

- gaismeklim (LED) jānodrošina nepieciešamo apgaismojuma līmeni uz virsmas atbilstoši  izvēlētiem ceļa un gājēju celiņu kategorijām.

- gaismekļu, apgaismojuma balstu dizainu un izvietojumu saskaņot ar pilsētas

galveno arhitekti un ar DPPI “KSP”;

VI. SPECIALIE NOTEIKUMI

6.1 Apgaismojumu projektēt saskaņā ar izsniegtiem tehniskiem noteikumiem,  LVS  EN 13201 “Ceļu apgaisme” prasībām, MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”, LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana”, LBN, LEK un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.

6.2 Projekta grafisko daļu izpildīt uz topogrāfiska plāna.

6.3 Tehniskajai dokumentācijai jāatbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”.

VII. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

Tehniskā dokumentācija pilnā sastāvā ar saskaņojumiem 3 mēnešu laikā ;

VIII. PROJEKTA SASKAŅOŠANA

Projektu saskaņot ar A/S “Sadales tīkls”, SIA “Daugavpils Ūdens”, AS “Latvijas gāze”, PAS “Daugavpils siltumtīkli”, SIA “Lattelekom”, SIA “DautkomTV”, SIA “Labiekārtošana-D”, būvvaldi, Komunālās saimniecības pārvaldi, un, kā arī ar zemes īpašniekiem un citiem ieinteresētiem personām.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē

“Komunālās saimniecības pārvalde”

Elektroinženiere                     /personiskais paraksts/  S. Afanasjeva

3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

# Piedāvājam veikt darbu, saskaņā ar 2021.gada 15.marta uzaicinājuma Nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

1.iepirkuma priekšmeta 1.daļā _______________ 2. iepirkuma priekšmeta 2.daļā ________________

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „ Tehniskās dokumentācijas izstrāde gājēju pāreju apgaismojuma izbūvei divos objektos – Jelgavas un Piekrastes ielā 23, Daugavpilī” ID Nr.DPPI KSP 2021/18N Nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |