SASKAŅots
 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Sporta pārvalde” vadītājs

___________________ J.Stivriņš

Daugavpilī, 2021.gada 1.martā

UZAICINĀJUMS

- par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

„Daugavpils pilsētas stadiona “Celtnieks” mākslīgā seguma ar gumijas granulām laukumu uzturēšana”

- Pasūtītājs:

| Iestādes nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | Stacijas iela 47A, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ.Nr. | 90011647754 |  |
| Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds) | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” juriskonsulte Valērija Petrova |  |
| Kontakti: tālruņa numurs, e-pasts | Valērija Petrova tālr.: 65424233, e-pasts: sport@daugavpils.lv |  |
| Darba laiks | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

Iepirkuma identifikācijas Nr. DPPISP_2021_12N.

- Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: 2021.gada 1.martā.

Zemsliekšņa iepirkuma mērķis: Daugavpils pilsētas stadiona “Celtnieks” mākslīgā seguma ar gumijas granulām laukumu uzturēšana;

- Līguma izpildes termiņš: līdz 2021.gada 31.decembrim  vai līdz tiek sasniegta līguma summa.

- Veicamo preču piegāde: 1.pielikumā (tehniskajā specifikācijā).

- Paredzamā līgumcena: līdz 9999.00 euro bez PVN.

7. Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: piedāvājuma vienību kopsumma ar viszemāko cenu.

8. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām (2.pielikums).

9. Piedāvājums iesniedzams līdz 2021.gada 5.marta, plkst.11:00 personiski pēc adreses: Stacijas iela 47A, Daugavpils, LV-5401, 1.stāvā, 106.kab. vai skenētā veidā uz sport@daugavpils.lv

10. Citi nosacījumi:

10.1. Pakalpojums tiks veikt pa daļām, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, līgumā noteiktajā kārtībā.

10.2 Pretendentam jābūt pieredzei šāda veida pakalpojumu sniegšanā vismaz 1 gadu.

Ziņojuma pielikumā:

- Tehniskā specifikācija;

- Pieteikums

- Pretendenta piedāvājums.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” juriskonsulte Valērija Petrova

______________

Daugavpilī, 2021.gada 1.martā

1.Pielikums

“Daugavpils pilsētas stadiona “Celtnieks” mākslīgā

seguma ar gumijas granulām laukuma uzturēšana”
DPPISP_2021_12N

Daugavpils pilsētas stadiona “Celtnieks” mākslīgā seguma ar gumijas granulām laukumu uzturēšana

Pakalpojuma un līguma izpildes termiņš ir no 2021. gada 1.aprīlī līdz 2021. gada 31. decembrim saskaņā ar Pakalpojuma grafiku:

|  | Janvāris |  |  |  | Februāris |  |  |  |  | Marts |  |  |  | Aprīlis |  |  |  |  | Maijs |  |  |  | Jūnijs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Darbi/ nedēļa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jūlijs |  |  |  |  | Augusts |  |  |  |  | Septembris |  |  |  | Oktobris |  |  |  | Novembris |  |  |  | Decembris |  |  |  |
| Darbi/ nedēļa | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakalpojuma izpildes ietvaros veicamie darbi (saskaņā ar grafiku):

| Nr.p.k. | Darbi | Izpildes periodiskums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apstrāde ar rotējošo birsti, padziļināta tīrīšana, gumijas granulu pildījuma papildināšana Ar birstes palīdzību laukums jāiztīra līdz zemākiem slāņiem, gumijas granulas jāatdala no atkritumiem un jāatgriež atpakaļ laukumā, kā arī jāpaceļ laukuma šķiedras vertikālā stāvoklī. Pēc tīrīšanas segums jāpapildina ar gumijas granulu pildījumu. Gumijas pildījums tiek vienmērīgi iepildīts tā, lai šķiedru gali būtu no 18 līdz 22 mm virs pildījuma, savērptās šķiedras segumam 10-16 mm virs pildījuma. Pildāmā materiāla daudzums ir atkarīgs no laukuma lietošanas intensitātes un laukuma vispārējā stāvokļa, vidēji 1 metriskā tonna uz 1500m2 pēc gada lietošanas. Segumu papildināt ar to pašu granulu veidu, kā laukuma ieklāšanas procesā, pretējā gadījumā var rasties neparedzētas ķīmiskas reakcijas starp dažādajiem materiāliem. Izmantot TurfSoft vienmērīgai gumijas granulu piebēršanai laukuma problemātiskajās vietās – 11 m soda sitienu zonā, stūra sitienu zonā un soda laukumā. Kā arī pārējā laukumā kur nepieciešams. | 2 reizes līguma darbības laikā | m2 | Saskaņā ar objekta izmēru |
| 2. | Apstrāde ar birsti, lai uzturētu seguma šķiedras vertikālā stāvoklī Ar izlīdzinošo birsti un gružu savācēju, lai novērstu to, ka laukums kļūst netīrs, sablietēts un, lai uzturētu seguma šķiedras vertikālā stāvoklī. | 90 reizes līguma darbības laikā (3-4 reizes nedeļā, atkarībā no noslogojuma) | m2 | Saskaņā ar objekta izmēru |
| 3. | Apstrāde ar granulu irdinošo grābekli Ar birsti un granulu irdinošo grābekli. Irdinātāju adatas jānoregulē tā, lai tā adatas neiegrimtu granulās vairāk par 10mm. Izmantot ierīci ar precīzu adatu augstuma regulēšanas skalu. Maksimālais adatu garums apstrādes laikā nedrīkst pārsniegt 10mm, biezums 3 mm. Granulu irdināšanu veikt tikai sausos laika apstākļos. Laukumu jākopj sablīvēto gumijas granulu irdināšanai. Irdināšanas posmā izmantot magnētiskās plāksnes, kas piesaista jebkādus metāliskus priekšmetus no seguma virsmas tā apstrādes laikā, lai nepasliktinātu laukuma stāvokli. | 20 reizes līguma darbības laikā | m2 | Saskaņā ar objekta izmēru |
| 4. | Aļģu likvidēšana, orgānisku un cietu atkritumu savākšana | 20 reizes līguma darbības laikā | m2 | Saskaņā ar objekta izmēru |

Mākslīgā seguma ar gumijas granulām laukumu saraksts:

| Iestāde | Iestādes adrese | Laukuma izmērs m2 |
| --- | --- | --- |
| Stadions “Celtnieks” | Jelgavas ielā 54, Daugavpils | 8147,5 |

Pretendentam jābūt pieejamas (īpašumā, valdījumā, lietošanā) sekojošas laukumu kopšanas mašīnas un iekārtas:

|  | 1. Rotējošā birste ar atkritumu savākšanu. Rotējošā birste lietojama retāk, veicot laukuma padziļināto tīrīšanu. Ar birstes palīdzību laukums tiek iztīrīts līdz zemākiem slāņiem gumijas granulas tiek atdalītas no atkritumiem un tiek atgrieztas atpakaļ laukumā, kā arī paceļ laukuma šķiedras vertikālā stāvoklī. |
| --- | --- |
|  | 2. Tvertne granulu piebēršanai. Tvertne tiek izmantota vienmērīgai gumijas granulu piebēršanai laukuma problemātiskajās vietās – 11 m soda sitienu, stūra sitienu un soda laukumā. Kā arī pārējā laukumā kur nepieciešams. |
|  | 3. Rokas rotējošā birste. Iekārta mazu laukumu kopšanai kuriem nav iespējams piekļūt ar lielāku tehniku, vārtu u.c. citu ierobežojumu dēļ. |

Kopējais mašīnas un iekārtu svars nedrīkst pārsniegt 5 metriskās tonnas. Maksimālā riteņa slodze nedrīkst pārsniegt 2 tonnas uz riteņa. Mašīnām ir jābūt ar pneimatiskām riepām, kas nodrošina slodzes sadalījumu.

Pretendentam cenā jāiekļauj visas izmaksas: apkopes izmaksas, transporta izdevumi, granulu iegāde u.c.

Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes
“Sporta pārvalde” juriskonsulte 						V.Petrova

2.Pielikums

“Daugavpils pilsētas stadiona “Celtnieks” mākslīgā

seguma ar gumijas granulām laukuma uzturēšana”
DPPISP_2021_12N

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants_________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________

Juridiskā adrese _________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. __________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti _______________________________________________________________

tā direktora [vadītāja, valdes priekšsēdētāja] ar paraksta tiesībām [vārds, uzvārds] personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties aptaujā (tirgus izpētē) Daugavpils pilsētas stadiona “Celtnieks” mākslīgā seguma ar gumijas granulām laukumu uzturēšana”, identifikācijas Nr. DPPISP_2021_12N, piekrīt visiem tās nosacījumiem un garantē aptaujas un normatīvo aktu prasību izpildi. Nosacījumi ir skaidri un saprotami.

- _____________apliecina, ka:

  - visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

  - nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā aptaujā;

  - pretendenta rīcībā būs pietiekami finanšu un tehniskie resursi Vispārīgās vienošanās izpildei;

  - tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.

  - apliecina, ka spēj izpildīt tehniskās specifikācijas prasības.

  - nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties aptaujā un izpildīt norādītās prasības.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

3.Pielikums

“Daugavpils pilsētas stadiona “Celtnieks” mākslīgā

seguma ar gumijas granulām laukuma uzturēšana”
DPPISP_2021_12N

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar iepirkuma “Daugavpils pilsētas stadiona “Celtnieks” mākslīgā seguma ar gumijas granulām laukumu uzturēšana”, identifikācijas numurs DPPISP_2021_12N, nolikumu, mēs piedāvājam Jums no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim, sniegt Tehniskajā specifikācijā norādīto pakalpojumu, saskaņā ar Pakalpojuma grafiku:

|  | Janvāris |  |  |  | Februāris |  |  |  |  | Marts |  |  |  | Aprīlis |  |  |  |  | Maijs |  |  |  | Jūnijs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Darbi/ nedēļa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jūlijs |  |  |  |  | Augusts |  |  |  |  | Septembris |  |  |  | Oktobris |  |  |  | Novembris |  |  |  | Decembris |  |  |  |
| Darbi/ nedēļa | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Iepazinušies ar iepirkuma “Daugavpils pilsētas stadiona “Celtnieks” mākslīgā seguma ar gumijas granulām laukumu uzturēšana”, identifikācijas numurs DPPISP_2021_12N, nolikumu, mēs piekrītam līguma izpildē ievērot sekojošas prasības:

| Nr.p.k. | Prasība | Pretendenta piedāvājums (atbilstoši prasībai) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apstrāde ar rotējošo birsti, padziļināta tīrīšana, gumijas granulu pildījuma papildināšana Ar birstes palīdzību laukums jāiztīra līdz zemākiem slāņiem, gumijas granulas jāatdala no atkritumiem un jāatgriež atpakaļ laukumā, kā arī jāpaceļ laukuma šķiedras vertikālā stāvoklī. Pēc tīrīšanas segums jāpapildina ar gumijas granulu pildījumu. Gumijas pildījums tiek vienmērīgi iepildīts tā, lai šķiedru gali būtu no 18 līdz 22 mm virs pildījuma, savērptās šķiedras segumam 10-16 mm virs pildījuma. Pildāmā materiāla daudzums ir atkarīgs no laukuma lietošanas intensitātes un laukuma vispārējā stāvokļa, vidēji 1 metriskā tonna uz 1500m2 pēc gada lietošanas. Segumu papildināt ar to pašu granulu veidu, kā laukuma ieklāšanas procesā, pretējā gadījumā var rasties neparedzētas ķīmiskas reakcijas starp dažādajiem materiāliem. Izmantot TurfSoft vienmērīgai gumijas granulu piebēršanai laukuma problemātiskajās vietās – 11 m soda sitienu zonā, stūra sitienu zonā un soda laukumā. Kā arī pārējā laukumā kur nepieciešams |  |  |
|  | Izpildes periodiskums: 2 reizes līguma darbības laikā |  |  |
|  | Mērvienība: m2 |  |  |
|  | Daudzums: saskaņā ar objekta izmēru. |  |  |
| 2. | Apstrāde ar birsti, lai uzturētu seguma šķiedras vertikālā stāvoklī Ar izlīdzinošo birsti un gružu savācēju, lai novērstu to, ka laukums kļūst netīrs, sablietēts un, lai uzturētu seguma šķiedras vertikālā stāvoklī. |  |  |
|  | Izpildes periodiskums: 90 reizes līguma darbības laikā (3-4 reizes nedēļā, atkarībā no noslogojuma) |  |  |
|  | Mērvienība: m2 |  |  |
|  | Daudzums: saskaņā ar objekta izmēru. |  |  |
| 3. | Apstrāde ar granulu irdinošo grābekli Ar birsti un granulu irdinošo grābekli. Irdinātāju adatas jānoregulē tā, lai tā adatas neiegrimtu granulās vairāk par 10mm. Izmantot ierīci ar precīzu adatu augstuma regulēšanas skalu. Maksimālais adatu garums apstrādes laikā nedrīkst pārsniegt 10mm, biezums 3 mm. Granulu irdināšanu veikt tikai sausos laika apstākļos. Laukumu jākopj sablīvēto gumijas granulu irdināšanai. Irdināšanas posmā izmantot magnētiskās plāksnes, kas piesaista jebkādus metāliskus priekšmetus no seguma virsmas tā apstrādes laikā, lai nepasliktinātu laukuma stāvokli. |  |  |
|  | Izpildes periodiskums: 20 reizes (līguma darbības laikā) |  |  |
|  | Mērvienība: m2 |  |  |
|  | Daudzums: saskaņā ar objekta izmēru. |  |  |
| 4. | Aļģu likvidēšana, orgānisku un cietu atkritumu savākšana |  |  |
|  | Izpildes periodiskums: 20 reizes (līguma darbības laikā) |  |  |
|  | Mērvienība: m2 |  |  |
|  | Daudzums: saskaņā ar objekta izmēru. |  |  |
| Uzņēmuma piedāvājuma summa par uzkopi EUR: |  |  |  |