3.pielikums

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS

Telpu apdares un inženiertīklu atjaunošana Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādes virtuves blokā

Objekta nosaukums:Telpu apdares un inženiertīklu atjaunošana Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestādes virtuves blokā (ventilācija, elektroapgāde, ūdensapgāde un kanalizācija)

Būves nosaukums: Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde

Objekta adrese: Gaismas ielā 9, Daugavpils

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz _AR, AVK, EL, UAS, ŪK, DOP___ daļu rasējumiem

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Būvlaukuma sagatavošanas darbi |  |  |
| 1 | Būvtāfeles uzstādīšana | gb. | 1.00 |
| 2 | Būvlaukuma norobežošana. Mobilais metāla „BEKAERT” tipa sistēmas pagaidu žogs 1,8 m augstumā, pārklāts ar necaurredzamu plēvi. Iekštelpu darba zonu norobežošana atbilstoši DOP sadaļas risinājumiem | objekts | 1.00 |
| 3 | Sadzīves telpa strādniekiem 6m x 2,5m | gb. | 1.00 |
| 4 | Pagaidu materiālu krautne | gb. | 1.00 |
| 5 | Ugunsdzēsības stends un kaste ar smiltīm | kpl. | 1.00 |
| 6 | WC biotualete | gb. | 1.00 |
| 7 | Brīdinājuma zīmju uzstādīšana | objekts | 1.00 |
| 8 | Būvgružu konteinera noma | gb. | 1.00 |
|  | Vispārceltniecības darbi |  |  |
|  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | Esošo grīdas segumu (ieskaitot grīdlīstes) ar apakšslāni demontāža | m2 | 61.80 |
| 2 | Esošo sienas segumu noņemšana, flīžu nokalšana | m2 | 111.30 |
| 3 | Esošo sienu demontāža | m2 | 32.30 |
| 4 | Esošo durvju un logu demontāža | kpl. | 3.00 |
| 5 | Jaunu ailu izkalšana esošajās sienās | gb. | 2.00 |
| 6 | Būvgružu savākšana un nogādāšana konteinerā, utilizācija. Bīstamo atkritumu utilizācija | objekts | 1.00 |
|  | Sienas |  |  |
| 1 | Sienu virsmas izlīdzināšana ar cementa- kaļķu javu zem nokaltām flīzēm un bojātās vietās | m2 | 126.30 |
| 2 | Metāla profila starpsienas karkasa uzstādīšana | m2 | 15.00 |
|  | UW 100 profils | m | 12.00 |
|  | Knauf blīvlenta, vai analogs | m | 18.00 |
|  | Knauf dībelis, vai analogs | 100gb. | 0.26 |
|  | CW 100 profils | m | 31.50 |
| 3 | Metāla profila starpsienas karkasa uzstādīšana | m2 | 15.00 |
|  | UW 150 profils | m | 12.00 |
|  | Knauf blīvlenta, vai analogs | m | 18.00 |
|  | Knauf dībelis, vai analogs | 100gb. | 0.26 |
|  | CW 150 profils | m | 31.50 |
| 4 | Skaņas izolācijas ierīkošana karkasā | m2 | 15.00 |
|  | akmens vate, b=100 | m2 | 15.75 |
| 5 | Skaņas izolācijas ierīkošana starpsienās | m2 | 5.70 |
|  | akmens vate, b=150 | m2 | 5.99 |
| 6 | Starpsienu karkasa apšuvums no abām pusēm ar 2 kārtām parastā ģipšakartona | m2 | 15.00 |
|  | Knauf skrūves, vai analogs | 100gb. | 4.20 |
|  | ģipškartona plātne | m2 | 66.00 |
| 7 | Starpsienu karkasa apšuvums no vienas puses ar 2 kārtām parastā ģipšakartona un no otras puses ar 2 kārtām mitrumizturīgā ģipškartona | m2 | 15.00 |
|  | Knauf skrūves, vai analogs | 100gb. | 4.20 |
|  | ģipškartona plātne | m2 | 66.00 |
|  | Mitrumizturīgā ģipškartona plātne | m2 | 18.48 |
| 8 | Esošās durvju ailes daļēja aizmūrēšana un ārējās apdares izveidošana | kpl. | 1.00 |
|  | Ailes |  |  |
|  | Logi |  |  |
| 1 | PVC logu bloka L-1 uzstādīšana. Ieskaitot visu furnitūru un iekšējo un ārējo palodzi | kpl. | 2.00 |
| 2 | Logu ailes no iekšpuses apmēšana, špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana 3 kārtas | m | 8.65 |
|  | Durvis |  |  |
| 1 | EI-30 iekšdurvju bloka D-1 uzstādīšana ieskaitot furnitūru | kpl. | 1.00 |
| 2 | Gāzbetona pārsedze 100x200x2000, Bauroc, vai analogs | gb. | 1.00 |
| 3 | Durvju ailes no iekšpuses apmēšana, špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana 3 kārtas | m | 6.32 |
|  | Grīdas |  |  |
| 1 | Polietilēna plēve 200 µm virs esošās dzelzsbetona pārseguma plātnes | m2 | 61.80 |
| 2 | Keramzīta izlīdzinošais slānis 120mm | m2 | 61.80 |
| 3 | Stiegrotais betons B15, slānis 80mm, armatūras siets 150x150, 6mm | m2 | 61.80 |
| 4 | Monolīts pašizlīdzinošais maisījums 5mm | m2 | 61.80 |
| 5 | 2-komponentu hidroizolācija MAPELASTIC, vai analogs atbilstoši EN-14891 standartam | m2 | 61.80 |
| 6 | Grīdu flīzēšana | m2 | 61.80 |
|  | Akmens masas grīdas flīzes (biezums 9mm, PEI ≥4, pretslīde R11, A), atbilstošas standartamEN 15285:2008 | m2 | 64.89 |
|  | mitrumizturīgā flīžu līme | kg | 216.30 |
|  | mitrumizturīga šuvju mastika | kg | 24.72 |
| 7 | Grīdlīstu uzstādīšana | m | 8.30 |
|  | Apdares darbi |  |  |
|  | Sienas |  |  |
| 1 | Esošo sienu attīrīšana | m2 | 162.40 |
| 2 | Sienu apmetuma atjaunošana, vietās kur tas bojāts (pieņemti 25% no kopējās sienu platības) | m2 | 40.60 |
|  | apmetuma sastāvs | kg | 345.10 |
| 3 | Sienu gruntēšana | m2 | 51.10 |
|  | grunts | l | 10.22 |
| 4 | Esošo sienu špaktelēšana | m2 | 51.10 |
|  | špaktele | kg | 53.66 |
| 5 | Sienu krāsošana ar gruntskrāsu | m2 | 51.10 |
|  | gruntskrāsa | kg | 7.67 |
| 6 | Sienu krāsošana (Tonēta, nodilumizturīga, mazgājamā matētā (spīduma pakāpe 4) akrilātu ūdens dispersijas krāsa sienām (Izturība pret mitro tīrīšanu vairāk par 5000 cikliem saskaņā ar standartu DIN 53778.) I. klase saskaņā ar standartu ISO 11998. “Nuovamat”, vai analogs) | m2 | 51,10 |
| 7 | Sienu flīzēšana h=2,0m | m2 | 123,67 |
|  | keramiskās sienas flīzes- “Rako Color One”, vai analogs,atbilstība standartam EN 14411:2012 | m2 | 129,85 |
|  | mitrumizturīga flīžu līme | kg | 432,85 |
|  | mitrumizturīga šuvju mastika | kg | 49,47 |
|  | Griesti |  |  |
| 1 | Esošo griestu attīrīšana | m2 | 61,80 |
| 2 | Griestu apmetuma atjaunošana, kur tas bojāts (pieņemti, 40% no kopējās apmesto griestu platības) | m2 | 24,72 |
|  | apmetuma sastāvs | kg | 210,12 |
| 3 | Griestu gruntēšana | m2 | 61,80 |
|  | grunts | l | 12,36 |
| 4 | Griestu špaktelēšana | m2 | 61,80 |
|  | špaktele | kg | 64,89 |
| 5 | Griestu krāsošana ar gruntskrāsu | m2 | 61,80 |
|  | gruntskrāsa | kg | 9,27 |
| 6 | Griestu krāsošana (Tonēta, mazgājamā matētā ūdens dispersijas akrila krāsa griestiem (Noturība pret mitro berzi: II. klase EN 13300 (ISO-11998). “Lateksil 5”, vai analogs) | m2 | 61,80 |
|  | Atjaunošanas darbi telpā Nr.51 (koridors) |  |  |
| 1 | Esošo grīdas segumu (ieskaitot grīdlīstes) ar apakšslāni demontāža | m2 | 11.50 |
| 2 | Stiegrotais betons B15, slānis 70mm, armatūras siets 150x150, 6mm | m2 | 11.50 |
| 3 | Monolīts pašizlīdzinošais maisījums 5mm | m2 | 11.50 |
| 4 | Hidroizolācijas ierīkošana zem flīzēm (2-komponentu hidroizolācija MAPELASTIC, vai analogs atbilstoši EN-14891 standartam) | m2 | 11.50 |
| 5 | Grīdu flīzēšana | m2 | 11.50 |
| 6 | Akmens masas grīdas flīzes (biezums 9mm, PEI ≥4, pretslīde R11, A), atbilstošas standartamEN 15285:2008 | m2 | 12.10 |
| 7 | mitrumizturīgā flīžu līme | kg | 40.25 |
| 8 | mitrumizturīga šuvju mastika | kg | 4.60 |
| 9 | Grīdlīstu uzstādīšana | m | 7.80 |
| 10 | Esošo griestu attīrīšana | m2 | 11.50 |
| 11 | Griestu apmetuma atjaunošana, kur tas bojāts; gruntēšana; špaktelēšana; krāsošana ar gruntskrāsu | m2 | 11.50 |
| 12 | Griestu krāsošana (Tonēta, mazgājamā matētā ūdens dispersijas akrila krāsa griestiem (Noturība pret mitro berzi: II. klase EN 13300 (ISO-11998). “Lateksil 5”, vai analogs) | m2 | 11.50 |
| 13 | Esošo sienas segumu noņemšana, sienu attīrīšana | m2 | 28.00 |
| 14 | Griestu apmetuma atjaunošana, kur tas bojāts; gruntēšana; špaktelēšana; krāsošana ar gruntskrāsu | m2 | 28.00 |
| 15 | Sienu krāsošana (Tonēta, nodilumizturīga, mazgājamā matētā (spīduma pakāpe 4) akrilātu ūdens dispersijas krāsa sienām (Izturība pret mitro tīrīšanu vairāk par 5000 cikliem saskaņā ar standartu DIN 53778.) I. klase saskaņā ar standartu ISO 11998. “Nuovamat”, vai analogs) | m2 | 28.00 |
| 16 | Esošo iekšējo durvju demontāža | kpl. | 4.00 |
| 17 | Iekšdurvju bloka uzstādīšana ieskaitot furnitūru. Durvju konstrukcija - rorskaidu plātne, koka perimetrs, HDF virsma. | kpl. | 4.00 |
| 18 | Esošo elektrosadales skapju virsmu attīrīšana, krāsošana ar alkīda krāsu | gb. | 2.00 |
|  | Ventilācija |  |  |
|  | 1. sagatavošanas un demontāžas darbi |  |  |
| 1 | Būvlaukuma mobilizācija | kpl. | 1 |
| 2 | Veco tvaika nosūcēju demontāža | kpl. | 6 |
| 3 | Veco ventilācijas gaisa vadu demontāža | m | 54 |
| 4 | Virtuves ventilācijas sistēmas demontāža | kpl. | 1 |
| 5 | Būvgružu iekraušana autotransportā un izvešana, ieskaitot noglabāšanas izmaksas | objekts | 1 |
|  | 2. pieplūdes-nosūces gaisa apstrādes sistēma PN 1 |  |  |
| 1 | Gaisa apstrādes agregāts "Lemmens" HRglobal Eco 3000 komplekta ar automātiku, vai analogs | kpl. | 1 |
| 2 | Ventilācijas agregāta elektroinstalācija | kpl. | 1 |
| 3 | Agregāta vibroizolātori | kpl. | 1 |
| 4 | Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums Ø200 uzstādīšana | m | 21 |
| 5 | Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums Ø315 uzstādīšana | kpl. | 3 |
| 6 | Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.7mm biezums Ø400 uzstādīšana | kpl. | 2 |
| 7 | Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.7mm biezums Ø500 uzstādīšana | kpl. | 40 |
| 8 | Regulējama reste WTS/OD,IF 800x300 Halton, vai analogs | kpl. | 5 |
| 9 | Plūsmas regulējošais vārsts SK- 20 | m | 4 |
| 10 | Trokšņa slāpētājs BDER-30-50 Flakt, vai analogs | m | 2 |
| 11 | "Paroc" akmens vates LAM 50 mm siltumizolācija, vai analogs | m2 | 42 |
| 12 | Gaisa vadu fasondaļas | kpl. | 1 |
| 13 | Ugunsdrošs elektrokabelis vadības blokam 3x1,5 E30 | m | 20 |
| 14 | Ugunsdrošais vārsts EI60 UVA 60-500 | gb. | 2 |
| 15 | Gaisa vadu fasondaļas | kpl. | 1 |
| 16 | Virtuves zonts HNCD-1500X1600, vai analogs | gb. | 1 |
| 17 | Virtuves zonts HNCD-1400X700, vai analogs | gb. | 3 |
| 18 | Virtuves zonts HNCD-900X900, vai analogs | gb. | 1 |
| 19 | Jumtiņš Ø400 gaisa vadam | gb. | 2 |
| 20 | Tīrīšanas lūka | gb. | 2 |
| 21 | Montāžas komplekts | kpl. | 1 |
|  | Elektromontāžas darbi |  |  |
| 1 | VS(1. stāva virtuves sadalne) Modulāra sadalne ar montāžas profiliem plastmasas zem apmetuma izpildījumā IP44 Slēdži, automāti, drošinātāji, kopnes un pārējie elementi kompl. | kpl. | 1,00 |
| 2 | Vienpola virsapmetuma slēdzis 220V; 10A; IP44 | gb. | 3,00 |
| 3 | Divpola virsapmetuma slēdzis 220V; 10A; IP44 | gb. | 1,00 |
| 4 | 1-vietīga sienas zemapmetuma kontaktligzda 220V; 16A; IP44 | gb. | 8,00 |
| 5 | 2-vietīga sienas zemapmetuma kontaktligzda 220V; 16A; IP44 | gb. | 2,00 |
| 6 | 1-vietīga sienas virsapmetuma kontaktligzda 400V; 16A; IP44 | gb. | 3,00 |
| 7 | Montāžas kārba zem apmetuma, R68 | gb. | 14,00 |
| 8 | Montāžas kārbas divvietīgas | gb. | 3,00 |
| 9 | Pie griestiem stiprināms LED gaismeklis 230V, 50W, 6500lm, 4000K, IP65 | gb. | 13,00 |
| 10 | Kabelis šķ. 3x1.5mm2 | m | 90,00 |
| 11 | Kabelis šķ. 3x2.5mm2 | m | 175,00 |
| 12 | Kabelis šķ. 3x1.5mm2 | m | 15,00 |
| 13 | Kabelis šķ. 5x2.5mm2 | m | 70,00 |
| 14 | Kabelis šķ. 5x4mm2 | m | 85,00 |
| 15 | Kabelis šķ. 5x16mm2 | m | 20,00 |
| 16 | Kabelis šķ. 1x16mm2 | m | 110,00 |
| 17 | Stiprinājumi, montāžas materiāli | kpl. | 1,00 |
| 18 | Plastmasas caurules Ø =16mm2 | m | 80,00 |
| 19 | Plastmasas caurules Ø =20mm2 | m | 140,00 |
| 20 | Plastmasas caurules Ø =25mm2 | m | 75,00 |
| 21 | Esošo UAS detektoru un kabeļu demontāžas darbi | gb. | 1,00 |
|  | Ugunsdzēsības automātiskās sistēmas |  |  |
| 1 | Ugusngrēka atklāšanas signalizācijas pults InimSmartline 020-4, vai analogs | kpl. | 1,00 |
| 2 | Akumulatoru baterija 12V 7Ast Fiam F9 20721, vai analogs | gb. | 2,00 |
| 3 | Optiskais dūmu detektors +5% Sistem sensor ECO1003A, vai analogs | gb. | 6,00 |
| 4 | Siltumu detektors +5% Sistem sensor ECO1005T, vaiekvivalents | gb. | 10,00 |
| 5 | 2 vadu bāze, 24Vdc Sistem sensor ECO1000B, vai ekvivalents | gb. | 14,00 |
| 6 | Manuālais trauksmes signāla devējs +5% CQR FP3/RD, vai analogs | gb. | 2,00 |
| 7 | Caurspīdīgs vāks trauksmes pogai CQR FP3/COVER, vai analogs | gb. | 1,00 |
| 8 | Ugunsgrēka iekšējā sirēna; EN54-3; 24Vdc KLAXON AH-03127S, vai analogs | gb. | 2,00 |
| 9 | Sirēna ar strobu; EN54-3; 24Vdc KLAXON PSC0013, vai analogs | gb. | 1,00 |
| 10 | Relejs 24Vdc ar 4 x NC/NO izejāmun pamati Finder, vai analogs | gb. | 3,00 |
| 11 | Ugunsizturīgs kabelis, ekranēts (FE180/E30,) JE-H(st)H 1x2x1+0.8mm2 | m | 320,00 |
| 12 | Gofrēta caurule d20 Evopipe, vai analogs | m | 100,00 |
| 13 | Kabeļu penālis 40x25 | m | 25,00 |
| 14 | Esošo UAS detektoru un kabeļu demontāžas darbi | gb. | 1,00 |
| 15 | Izpilddokumentācijas izgatavošanas darbi | gb. | 1,00 |
| 16 | Hilti ugunsdrošās putas atvērumiemsienā, maksimālais atvērums 400x400 HILTI CFS-F FX, vai analogs | gb. | 2,00 |
| 17 | Kabeļu metāl. stiprinājuma elementi E90 (100 gb) Kopos 6710, vai analogs | gb. | 9,00 |
| 18 | Skrūves betonamE90 (100 gab) Kopos SB 6.3X35, vai analogs | gb. | 9,00 |
| 19 | Rievu griešanas sienās | gb. | 20,00 |
| 20 | Elektroģipsis sienas rievu un caurumu kālšanai 5kg Knauf, vai analogs | kpl. | 5,00 |
| 21 | Pārējie izdevumi (citi materiāli, transports, regulēšanas un programēšanas darbi.) | kpl. | 1,00 |
| 22 | Ventilācijas iekārtas pieslēgšana UAS sistēmai (atslēgšanai ugunsdrošības trauksmes gadījumā) | kpl. | 1,00 |
|  | Ūdensvads un kanalizācija |  |  |
|  | 1. sagatavošanas un demontāžas darbi |  |  |
| 1 | Būvlaukuma mobilizācija | kpl. | 1,00 |
| 2 | Demontēt esošo kanalizāciju | kpl. | 1,00 |
| 3 | Demontēt esošo ūdensvadu | kpl. | 1,00 |
| 4 | Būvgružu iekraušana autotransportā un izvešana, ieskaitot noglabāšanas izmaksas | m3 | 10,00 |
|  | Aukstais sadzīves ūdensvads (Ū1) |  |  |
| 1 | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, piemēram, "WAVIN Tigris K1" (20x2,5), un ugunsdzēsības manžetēm, montāža | m | 3,00 |
| 2 | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, piemēram, "WAVIN Tigris K1" (25x2,5), un ugunsdzēsības manžetēm, montāža | m | 13,00 |
| 3 | Pretkondensāta izolācija - porgumija - plastmasas caurulei DN25 (piemēram "ARMAFLEX", vai analogs), montāža | m | 3,00 |
| 4 | Pretkondensāta izolācija - porgumija - plastmasas caurulei DN25 (piemēram "ARMAFLEX", vai analogs), montāža | m | 13,00 |
| 5 | Noslēgarmatūra - lodveida ventilis ar saskrūvi DN 20, montāža | gb. | 6,00 |
| 6 | Noslēgarmatūra - lodveida ventilis ar saskrūvi (Lkr) DN 25, montāža | gb. | 1,00 |
| 7 | Noslēgarmatūra - lodveida ventilis ar saskrūvi DN 25 montāža | gb. | 5,00 |
| 8 | Ūdens mērītājs Wehrle (kontroluzskaite) ar sietiņfiltru DN15, piemēram Zenner, vai analogs DN15 Qn=1,5m3/h,Qmax=3m3/h vai ekvivalents, montāža | gb. | 1,00 |
| 9 | Šķērsojumi ar sienu, grīdu, ugunsdrošās lentas vai putas, montāža | gb. | 3,00 |
|  | Karstais ūdensvads (T3) |  |  |
| 1 | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, piemēram, "WAVIN Tigris K1" (20x2,5), un ugunsdzēsības manžetēm, montāža | m | 3,00 |
| 2 | Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, piemēram, "WAVIN Tigris K1" (25x2,5), un ugunsdzēsības manžetēm, montāža | m | 13,00 |
| 3 | Izolācija plastmasas caurulei DN20 no akmens vates čaulas (piemēram "Paroc"AE, vai analogs) ar polivinilhlorīda pārklājumu δ = 20mm, montāža | m | 3,00 |
| 4 | Izolācija plastmasas caurulei DN20 no akmens vatesčaulas (piemēram "Paroc"AE, vai analogs) ar polivinilhlorīda pārklājumu δ = 20mm, montāža | m | 13,00 |
| 5 | Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis ar saskrūvi DN 20, montāža | gb. | 6,00 |
| 6 | Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis ar saskrūvi (Lkr) DN 25, montāža | gb. | 1,00 |
| 7 | Noslēgarmatūra - lodveida ventīlis ar saskrūvi DN 25 montāža | gb. | 5,00 |
| 8 | Ūdens mērītājs Wehrle (kontroluzskaite) ar sietfiltru DN15, piemēram Zenner, vai analogs DN15 Qn=1,5m3/h,Qmax=3m3/h vai ekvivalents, montāža | gb. | 1,00 |
| 9 | Šķērsojumi ar sienu, grīdu, ugunsdrošās lentas vai putas, montāža | gb. | 3,00 |
|  | Ražošanas kanalizācija (RK) |  |  |
| 8 | PVC OPTIMA kanalizācijas caurules ar veidgabaliem un stiprinājumiem Ø50 (piemēram, "Wavin" vai ekvivalents)un ugunsdzēsības manžetēm, montāža | m | 10,00 |
| 9 | PVC OPTIMA kanalizācijas caurules ar veidgabaliem un stiprinājumiem Ø110 (piemēram, "Wavin" vai ekvivalents)un ugunsdzēsības manžetēm, montāža | m | 14,00 |
| 10 | Pieslēgums kanalizācijas vēdināšanas izvadam jumtā Ø110 , montāža | kpl. | 2,00 |
| 11 | Tīrīšanas atvere Ø110 | gb. | 2,00 |
| 12 | Grīdas traps ar sifonu | gb. | 3,00 |
| 13 | Šķērsojumi ar pamatiem, jumtu, grīdu, ugunsdrošās lentas vai putas, montāža | gb. | 7,00 |
|  | Virtuves aprīkojums |  |  |
| 1 | Galds ar dubulto izlietni, izgatavots no nerūsējoša tērauda AISI304, kāju augstums regulējams amplitūdā līdz 65mm, ar sifonu, maisītāju, eksventiļiem, lokanām šļauciņām, min. dziļums 40cm | kpl. | 3,00 |
| 2 | Plauktu sastatne regulējamā, 800x400x1800, nerūsējošais tērauds AISI304, 2 sienas stiprinājumi, katra plaukta noslogojums 100kg, plauktu attālums regulējams ik pēc 15cm, regulējams kāju augstums 40 mm amplitūdā | gb. | 2,00 |
| 3 | Plauktu sastatne regulējamā, 1600x400x1800, nerūsējošais tērauds AISI304, 2 sienas stiprinājumi, katra plaukta noslogojums 100kg, plauktu attālums regulējams ik pēc 15cm, regulējams kāju augstums 40 mm amplitūdā | gb. | 3,00 |
| 4 | # Elektroplīts bez cepeškrāsns, ar 6 čuguna sildvirsmām un plauktu . ASE-60, vai analogs | gb. | 2,00 |
| 5 | Elektriskā cepeškrāsns, 3 kameras, regulējams termostats (ar 4 pozīcijām). ASE-03, vai analogs | gb. | 1,00 |
| 6 | Gaļas maļamā mašīna. Darba jauda 300kg/st., 3 naži, 3 diski-sieti, reverss. MIM-300M, vai analogs | gb. | 1,00 |
| 7 | Kartupeļu tīrīšanas mašīna. Darba jauda 300kg/st., iekraušanas apjoms 10kg, cikla ilgums 2min. MOO-1, vai analogs | gb. | 1,00 |
| 8 | Blenderis, metāla korpuss, tvertnes tilpums vismaz 1,78 l. „Power Professional”, vai analogs | gb. | 1,00 |
| 9 | Virtuves piekarāmie skapīši, izgatavoti no nerūsējošā tērauda, ar 2 plauktiem un aizveramiem durvīm. „Unis ko” SK12, vai analogs | gb. | 8,00 |
| 10 | Servēšanas ratiņi, izgatavoti no nerūsējošā tērauda, ar 2 plauktiem. „Unis ko” RA11, vai analogs | gb. | 1,00 |
| 11 | Uzkopšanas ratiņi. Aprīkoti ar 5 noņemamām tvertnēm (3 tvertnes 53x38x15cm, 2 tvertnes 27x20x35cm), konstrukcija 25mm kvadrātveida caurules. „Unis ko” TR11, vai analogs | gb. | 1,00 |
| 12 | Aprīkojuma, veidgabalu piegāde un ar to saistītie darbi | kpl. | 2,00 |

Sastādīja:     Jānis Kreics / ____________________ / (paraksts un tā atšifrējums, datums)

Piezīme:

Norēķins par izpildītajiem būvdarbiem pilnā apjomā tiks veikts pēc atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanas BIS sistēmā.

Vitālijs Kalniņš / ____________________ / (paraksts un tā atšifrējums, datums)