DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME

DAUGAVPILS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

Reģ. Nr. 90009737220, Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65421623,

e-pasts: izglitiba@ip.daugavpils.lv, www.izglitiba.daugavpils.lv

Daugavpilī

| 21.05.2021. Nr.DPIP2021/28N Būvdarbi. Piegāde. Pakalpojumi; X. |  |
| --- | --- |

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401

tālruņi: 65421623; 65440575; 65407423

e-pasts: biruta.visnevska@ip.daugavpils.lv

romualds.vaisla@inbox.lv

Mājas lapa: www.izglitiba.daugavpils.lv

Kontaktpersona: Romualds Vaišļa, tālr.29513839

Reģīna Golubeva, tālr.65440575

Iepirkuma identifikācijas Nr.DPIP2021/28N

„Par ugunsdzēsības aparātu, ugunsdzēsības hidrantu, ugunsdzēsēja šļūteņu  un ugunsdzēsības krānu pārbaudīšanu, kā arī ventilācijas kanālu  un dūmvadu pārbaudi un tīrīšanu  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ēkām un Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm”

1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Ugunsdzēsības aparātu, ugunsdzēsības hidrantu, ugunsdzēsēja šļūteņu  un ugunsdzēsības krānu pārbaudīšanu, kā arī ventilācijas kanālu  un dūmvadu pārbaudi un tīrīšanu  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ēkām un Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums).

2. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, elektroniski vai personīgi Saules ielā 7, Daugavpilī  līdz 2021.gada 9.jūnijam plkst.11.00.

4. Paredzamā līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas brīža

5. Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta rakstisks pieteikumu par dalību iepirkuma  procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts) – 1.pielikums;

- pretendents aizpilda Tehniskās specifikācijas – Finanšu piedāvājuma veidlapu – 2.pielikums

Finanšu piedāvājumā cena  jānorāda euro bez PNV. Cenā  jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu, cenā pēc komata norādīt tikai divus ciparus

6. Pretendents iesniedz šādus dokumentus:

6.1.  Atbilstības sertifikāts „Ugunsdzēsības aparātu apkopes punktu. Vispārējās prasības”

6.2. „Ugunsdrošības sertifikāts par pakalpojuma kvalitātes atbilstību”

- Ar lēmumu var iepazīties mājas lapā: www.izglitiba.daugavpils.lv. un www.daugavpils.lv.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                                B.Višņevska

1.pielikums

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā „Par ugunsdzēsības aparātu, ugunsdzēsības hidrantu, ugunsdzēsēja šļūteņu  un ugunsdzēsības krānu pārbaudīšanu, kā arī ventilācijas kanālu  un dūmvadu pārbaudi un tīrīšanu  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ēkām un Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm” identifikācijas numurs DPIP2021/28N, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- _______________________(uzņēmuma nosaukums)apliecina, ka:

  - visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

  - nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts, Datums |  |

  - nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

Iepirkums „Par ugunsdzēsības aparātu, ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes hidrantu, iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu  pārbaudīšanu, kā arī dabīgās ventilācijas kanālu un dūmvadu pārbaudi un tīrīšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ēkām un Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm”

| Nr. |  | Iekārtojumu nosaukums, marķējums |  |  | Mēr-vienība |  | Vienību skaits |  | Cena par 1 (vienu) vienību EUR, bez PVN |  |  | Cena par visu vienību skaitu EUR, bez PVN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirmsskolas izglītības iestādes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils 1.pirmsskolas izglītības iestāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS2SBS, 34B C |  |  | gab. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns |  |  | gab. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene |  |  | gab. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils Stropu pamatskola-attīstības centrs (Mihoelsa iela 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS2SBS, 34B C |  |  | gab. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils 3.pirmsskolas izglītības iestāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns |  |  | gab. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene |  |  | gab. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils 4.pirmsskolas izglītības iestāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | dabīgās ventilācijas kanāls |  |  | gab. |  | 39 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils 5.pirmsskolas izglītības iestāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, 5 kg, 89B C |  |  | gab. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, 2 kg |  |  | gab. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 5 kg, 21A 89B C |  |  | gab. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 6 kg, 55A 233B C |  |  | gab. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns |  |  | gab. |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene |  |  | gab. |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils 7.pirmsskolas izglītības iestāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns |  |  | gab. |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene |  |  | gab. |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils 8.pirmsskolas izglītības iestāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 6 kg, 27A 183B C |  |  | gab. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 6 kg, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | dūmvads* |  |  | gab. |  | 1 (2 reizes gadā) |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | dabīgās ventilācijas kanāls |  |  | gab. |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils 9.pirmsskolas izglītības iestāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 6 kg, 34A 233B C |  |  | gab. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 6 kg, 27A 183B C |  |  | gab. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 6 kg, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils 10.pirmsskolas izglītības iestāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, PD6 GX, 55A 233B C |  |  | gab. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils 11.pirmsskolas izglītības iestāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils 12.pirmsskolas izglītības iestāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 10 |  | Sakarā ar to, ka šobrīd notiek iestādes renovācija, ugunsdzēsības aparātu, ugunsdzēsība hidrantu un ugunsdzēsībaskrānu pārbaudīšana, kā arī ventilācijas kanālu un dūmvadu pārbaude un tīrīšana 2021. gadā nav nepieciešama. Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja S. Špandaruka |  |  |  |  |
| 2 |  | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS2SBS, 34B C |  |  | gab. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | dabīgās ventilācijas kanāls |  |  | gab. |  | 32 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils 13.pirmsskolas izglītības iestāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PD4GA |  |  | gab. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns |  |  | gab. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene |  |  | gab. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ventilācijas kanāls |  |  | gab. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils 14.pirmsskolas izglītības iestāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns |  |  | gab. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene |  |  | gab. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils 15.pirmsskolas izglītības iestāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils 17.pirmsskolas izglītības iestāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS2SBS, 2 kg, 34B C |  |  | gab. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils 18.pirmsskolas izglītības iestāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils 20.pirmsskolas izglītības iestāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS2SBS, 2 kg, 34B C |  |  | gab. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ugunsdzēsības aparāts, Gloria FBDP2, 8A 55B 40F |  |  | gab. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns |  |  | gab. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene |  |  | gab. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | ventilācijas kanāls |  |  | gab. |  | 99 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils 21.pirmsskolas izglītības iestāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ārējās ugunsdzēsības hidrants UH-1 |  |  | gab. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns |  |  | gab. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene |  |  | gab. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ventilācijas kanāls |  |  | gab. |  | 110 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils 22.pirmsskolas izglītības iestāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PD4GA, 21A 113B C |  |  | gab. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils 23.pirmsskolas izglītības iestāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Ārējās ugunsdzēsības hidrants UH-1 |  |  | gab. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns |  |  | gab. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene |  |  | gab. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils 24.pirmsskolas izglītības iestāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS2SBS, 2 kg, 34B C |  |  | gab. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, PA-6, 34A 233B C |  |  | gab. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ārējās ugunsdzēsības hidrants |  |  | gab. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns |  |  | gab. |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene |  |  | gab. |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE4, 21A 89B C |  |  | gab. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ugunsdzēsības aparāts, Gloria FBD2, 8A 55B 40F |  |  | gab. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns |  |  | gab. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene |  |  | gab. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils 27.pirmsskolas izglītības iestāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns |  |  | gab. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene |  |  | gab. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | dabīgās ventilācijas kanāls |  |  | gab. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils 28.pirmsskolas izglītības iestāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, PD6GX, 55A 233B C |  |  | gab. |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS2SBS, 2 kg, 34B C |  |  | gab. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ugunsdzēsības aparāts, Gloria FBD2, 8A 55B 40F |  |  | gab. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils 29.pirmsskolas izglītības iestāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS2SBS, 2 kg, 34B C |  |  | gab. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 5 kg, 21A 89B C |  |  | gab. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils 30.pirmsskolas izglītības iestāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 55A 233B C |  |  | gab. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, PA-6, 27A 183B C |  |  | gab. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils 32.pirmsskolas izglītības iestāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns |  |  | gab. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene |  |  | gab. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS2SBS, 2 kg, 34B C |  |  | gab. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ugunsdzēsības aparāts, Gloria FBD2, 8A 55B 40F |  |  | gab. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ārējās ugunsdzēsības hidrants UH C22M |  |  | gab. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns |  |  | gab. |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene |  |  | gab. |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | dabīgās ventilācijas kanāls |  |  | gab. |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skolas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils 3.vidusskola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS5ST, OD-4, 89B C |  |  | gab. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PD4GA, 21A 89B C |  |  | gab. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, PA-6, 27A 183B C |  |  | gab. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, PA-6, 34A 233B C |  |  | gab. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns |  |  | gab. |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene |  |  | gab. |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | dabīgās ventilācijas kanāls |  |  | gab. |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS2SBS, 2 kg, 34B C |  |  | gab. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | dabīgās ventilācijas kanāls |  |  | gab. |  | 74 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils 9.vidusskola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, OU-5, 89B C |  |  | gab. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ugunsdzēsības aparāts, Gloria 5F |  |  | gab. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | dabīgās ventilācijas kanāls |  |  | gab. |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils 10.vidusskola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 55A 233B C |  |  | gab. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | dabīgās ventilācijas kanāls |  |  | gab. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils 11.pamatskola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 54 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns |  |  | gab. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene |  |  | gab. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils 12.vidusskola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria, KS5ST, 89B C |  |  | gab. |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, GP-4, 13A 113B C |  |  | gab. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils 13.vidusskola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS5ST, OD-4, 89B C |  |  | gab. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils 15.vidusskola, Valkas 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 29 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, OA, 2 kg, 34B C |  |  | gab. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns |  |  | gab. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene |  |  | gab. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | dabīgās ventilācijas kanāls |  |  | gab. |  | 95 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils 15.vidusskola, 18.novembra 197V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Ugunsdzēsības aparāts PDE6(43A233BC) | gab. |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Ugunsdzēsēja šļūtene | gab. |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Ugunsdzēsības krāns | gab. |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Ventilācijas kanāls | gab. |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils 16.vidusskola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS5ST, OD-4, 89B C |  |  | gab. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ugunsdzēsības aparāts, Gloria FBD2, 8A 55B 40F |  |  | gab. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 27A 183B C |  |  | gab. |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 21A 114B C |  |  | gab. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 34A 233B C |  |  | gab. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | dabīgās ventilācijas kanāls |  |  | gab. |  | 218 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils 17.vidusskola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS2SBS, 34B C |  |  | gab. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns |  |  | gab. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene |  |  | gab. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | dabīgās ventilācijas kanāls |  |  | gab. |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils Valsts ģimnāzija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | (6 kg) Pulvera ugunsdzēsības aparāts 34A 233 BC |  |  | gab. |  | 37 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | (6 kg) Pulvera ugunsdzēsības aparāts 43A 233 BC |  |  | gab. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | (6 kg) Pulvera ugunsdzēsības aparāts 27A 183 BC |  |  | gab. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | (6 kg) Pulvera ugunsdzēsības aparāts 21A 114 BC |  |  | gab. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | (4 kg) Pulvera ugunsdzēsības aparāts 21A 113 BC |  |  | gab. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | (1 kg) Pulvera ugunsdzēsības aparāts 8A 34 BC |  |  | gab. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | (2 kg) Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāts 34 B |  |  | gab. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ugunsdzēsības krāns |  |  | gab. |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ugunsdzēsēja šļūtene |  |  | gab. |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, PA-6 |  |  | gab. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, PA-4 |  |  | gab. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils Centra vidusskola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts Gloria KS2SBS 34B |  |  | gab. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ugunsdzēsības aparāts Gloria PD4GA 21A 89B |  |  | gab. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ugunsdzēsības aparāts Valpro PA-4 21A 113B |  |  | gab. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ugunsdzēsības aparāts Ognichron PA-6 27A 183B |  |  | gab. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ugunsdzēsības aparāts Gloria PDE6 43A 233B / Valpro PA-6 43A 233B |  |  | gab. |  | 8/1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | iekšējais ugunsdzēsības ūdensvada krāns |  |  | gab. |  | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene |  |  | gab. |  | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | dabīgās ventilācijas kanāls |  |  | gab. |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija (Varšavas iela 2 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts PDE 6 (43A233B,C) |  |  | gab. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ugunsdzēsības aparāts PD 6 GX (55A233B,C) |  |  | gab. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ugunsdzēsības aparāts KS 5 ST (89B) |  |  | gab. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ugunsdzēsības aparāts PD 4 GA (21A,113B,C) |  |  | gab. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ugunsdzēsības aparāts PA 6 (34B 233B) |  |  | gab. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ugunsdzēsēja šļūtene |  |  | gab. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ugunsdzēsības krāns |  |  | gab. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ventilācijas kanāls –skola+ ēdnīca |  |  | gab. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija (Marijas iela 1 D, E ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts PDE 6 (43A233B,C) |  |  | gab. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ugunsdzēsības aparāts PDE 6 GX (55A233B,C) |  |  | gab. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ugunsdzēsības aparāts KS 5 ST (89B) |  |  | gab. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ugunsdzēsības aparāts KS 2 SBS (34B) |  |  | gab. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ugunsdzēsības aparāts PD 4 GA (21A,113B,C) |  |  | gab. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ugunsdzēsēja šļūtene |  |  | gab. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ugunsdzēsības krāns |  |  | gab. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ventilācijas kanāls skola+ sporta zāle |  |  | gab. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils Saskaņas pamatskola, Saules iela 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS5ST, OD-4, 89B C |  |  | gab. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns |  |  | gab. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene |  |  | gab. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ventilācijas kanāls |  |  | gab. |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils Saskaņas pamatskola, Parādes iela 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts PA6 (43A233BC) |  |  | gab. |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts ABF-2 (F klase) |  |  | gab. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | ugunsdzēsības aparāts OA-5 (113B) |  |  | gab. |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | ugunsdzēsības krāns |  |  | gab. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils Vienības pamatskola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, OE-2, 13B C |  |  | gab. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 4 kg, 21A 113B C |  |  | gab. |  | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 4 kg, 13A 70B C |  |  | gab. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 6 kg, 21A 113B C |  |  | gab. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daugavpils Stropu pamatskola –attīstības centrs Abavas iela 1, Vaiņodes iela 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts 6 kg 27 A183B |  |  | gab. |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ugunsdzēsības aparāts 6 kg 21 A113B |  |  | gab. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ugunsdzēsības aparāts 6 kg 43 A233B |  |  | gab. |  | 29 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ugunsdzēsības aparāts 1 kg |  |  | gab. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ugunsdzēsības aparāts 2 kg 34B |  |  | gab. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BJC “Jaunība” (Tautas iela 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 6 kg, 27A 183B C |  |  | gab. |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 6 kg, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 4 kg, 21A 89B C |  |  | gab. |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 4 kg, 21A 113B C |  |  | gab. |  | 47 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, 55B C |  |  | gab. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, 34B C |  |  | gab. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 39 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, 13B C |  |  | gab. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 13A 113B C |  |  | gab. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns |  |  | gab. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene |  |  | gab. |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BJC “Jaunība” (Pumpura iela 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | dūmvads* |  |  | gab. |  | 1 (2 reizes gadā) |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | dabīgās ventilācijas kanāls |  |  | gab. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izglītības pārvalde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izglītības pārvalde, Saules iela 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns |  |  | gab. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene |  |  | gab. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Izglītības pārvalde, Imantas iela 3A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C |  |  | gab. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 34A 183B C |  |  | gab. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 21A 113B C |  |  | gab. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 8A 34B C |  |  | gab. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| PAVISĀM KOPĀ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Cenā jāiekļauj izdevumi par dūmvada tīrīšanu 2 (divas) reizes gadā

Veicamo darbu apraksts:

- Veikt ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa apskati un tehnisko apkopi. Par veikto ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa apkopi izdarīt atzīmi uz ugunsdzēsības aparāta korpusa ar attiecīgu uzlīmi saskaņā ar MK 19.04.2016. noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām (4.pielikums). Ja ugunsdzēsības aparāta tehniskās apkopes gaitā tiek konstatēts, ka ugunsdzēsības aparāts nav derīgs ekspluatācijai, ugunsdzēsības aparāta tehniskās apkopes veicējs par to informē ugunsdzēsības aparāta īpašnieku.

- Veikt iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu pārbaudi. Pie ugunsdzēsības krāna izvieto informāciju par veikto pārbaudi saskaņā ar MK 19.04.2016. noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām (2.pielikums).

- Pārtīt iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtenes un ja nepieciešams pārbaudīt.

- Veikt ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes hidrantu pārbaudi. Par ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes hidrantu pārbaudes rezultātiem sastādīt aktu saskaņā ar MK 19.04.2016. noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām.

- Veikt dabīgās ventilācijas kanālu un dūmvadu tehniskā stāvokļa pārbaudi un tīrīšanu, ja nepieciešams veikt aizgruvumu likvidēšanu. Dūmvadu tīrīšana jāveic 2 (divas) reizes gadā, pirms apkures sezonas sākuma (līdz 1.novembrim), kā arī vienu reizi apkures sezonā (no 1.novembra līdz nākamā gada 1.martam). Par dūmvada un dabīgās ventilācijas kanāla tehniskā stāvokļa pārbaudes rezultātiem sastādīt tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu saskaņā ar MK 19.04.2016. noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām (8.pielikums).

- Par darbiem, kas nav iekļauti darbu sarakstā, puses atsevišķi rakstiski vienojas, saskaņojot defekta aktu, nosakot izpildes noteikumus, izpildes termiņu, cenas un samaksas termiņus.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

enerģētiķis                                                                                                                  R.Vaišļa