SASKAŅots
 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Sporta pārvalde” vadītāja p.i.

___________________ I.Lagodskis

Daugavpilī, 2021.gada 13.augustā

UZAICINĀJUMS

- par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

„Granulas apkures katla nomaiņa Stropu ielā 40, Daugavpilī”

- Pasūtītājs:

| Iestādes nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | Stacijas iela 47A, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ.Nr. | 90011647754 |  |
| Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds) | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris Ē. Pavlovskis |  |
| Kontakti: tālruņa numurs, e-pasts | tālr.: +371 26457759, e-pasts: sport@daugavpils.lv |  |
| Darba laiks | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

Iepirkuma identifikācijas Nr. DPPISP_2021_36N

- Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: 2021.gada 13.augustā.
Zemsliekšņa iepirkuma mērķis „Granulas apkures katla nomaiņa Stropu ielā 40, Daugavpilī”.

- Līguma izpildes termiņš: 30 dienu laikā, no līguma noslēgšanas dienas.

- Veicamo uzdevuma apraksts: 1.pielikumā (tehniskajā specifikācijā).

- Paredzamā līgumsumma: līdz 7000,00 euro bez PVN.

5. Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: piedāvājums ar viszemāko cenu par kopējo piedāvājuma summu.

6. Pretendents iesniedz piedāvājumu: atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām (1.pielikums).

7. Piedāvājums iesniedzams: līdz 2021.gada 18.augustam, plkst.11:00 personiski pēc adreses Stacijas iela 47A, Daugavpils, LV-5401, 1.stāvā, 106.kab. vai skenētā veidā uz sport@daugavpils.lv

Ziņojuma pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija;

2. Pretendenta finanšu piedāvājums.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde”

ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris                  		   	Ē. Pavlovskis

1. Pielikums

“Granulas apkures katla nomaiņa Stropu ielā 40, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPPISP_2021_36N

- Tehniska specifikācija un darbu apjomu saraksts.

Granulas apkures katla nomaiņa Stropu ielā 40, Daugavpilī

(Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Objekta nosaukums: | Sporta bāze “Airēšanas bāze” |
| --- | --- |
| Objekta adrese: | Stropu ielā 40, Daugavpils |

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esoša apkures katla demontāža | gab. | 1.00 |
| 2 | Jauna granulas apkures katla montāža un aplaide | kompl. | 1.00 |
| 3 | Granulas katls (38 kW) ar vadības automātiku (apkure un karsts ūdens) | gab. | 1.00 |
| 3.1 | Katla Lambda zonde | kompl. | 1.00 |
| 3.2 | Sūkņu grupa | kompl. | 1.00 |
| 3.3 | Fasondetaļas un stiprinājumi | kpl. | 1.00 |
| 3.4 | Palīgmateriāli | kompl. | 1.00 |
| 4 | Jauna granulas apkures katla regulēšana | kompl. | 1.00 |
| 5 | Izpilddokumentācija un apmācība | kompl. | 1.00 |

Jauna granulas katla tehniskas prasības:

- Nominālā jauda dedzinot granulas            -   38          kW

- Iespējamā apsildīšanas platība                  -   300-400 m2

- Katla ūdens tilpums                                  -    90-95 l.

- Maksimālais darba spiediens                    -    3 Bar

- Lietderības koeficients                              -   85-90 %

- Katla svars                                                - ne vairāk 550 kg.

Piezīmes:

- Līguma izpildes termiņš – 30 kalendārās dienas.

- Būvdarbu veikšanas laiku un gaitu saskaņot ar pasūtītāju.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama apkures katla pareiza darbība un funkcionēšanu.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

- Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, vai būvkomersanta būvizstrādājumiem, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Apkures sistēmas montāžas darba pieredze – ne mazāk 5. gadi

- Būvdarbu garantijas termiņš – 5 kalendārie gadi.

Sastādīja: ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris         Ēriks Pavlovskis

2. Pielikums 
                 “Granulas apkures katla nomaiņa Stropu ielā 40, Daugavpilī”

identifikācijas Nr.DPPISP_2021_36N

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” |
| --- | --- |
| Pretendents |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

Tās direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties iepirkumā “Granulas apkures katla nomaiņa Stropu ielā 40, Daugavpilī”

identifikācijas numurs DPPISP_2021_36N, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē, kā Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- _____________(uzņēmuma nosaukums )apliecina, ka:

  - visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

  - nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

  - nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

| N.p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Apraksts | Cena bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

3. Mēs apliecinām, kā:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |