# APSTIPRINU:

DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”

Nereglamentēto iepirkumu procedūru

komisijas priekšsēdētājs Teodors Binders

____personiskais paraksts___________

2021.gada 13.septembrī

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”

# uzaicina potenciālos pretendentus uz divu līgumu piešķiršanas tiesībām:

„Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve divos objektos Daugavpils pilsētā”

ID Nr.DPPI KSP 2021/54N

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ. Nr | 90009547852 |  |
| Kontaktpersona | Snežana Afanasjeva |  |
| Tālruņa Nr. | 65476325. Mob.29297901 (Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476474 |  |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

- Paredzamā līgumcena: Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir mazāka par  EUR 20 000.00 bez PVN.

- Iepirkuma priekšmets sadalīts 2(divi) daļās:

3.1.iepirkuma priekšmeta 1.daļa- „"Gājēju pārejas apgaismojuma izbūve Piekrastes ielā 23,

Daugavpilī”;

3.2.iepirkuma priekšmeta 2.daļa-„"Gājēju pārejas apgaismojuma izbūve Jelgavas ielā (Lielās Dārza

ielas rajonā), Daugavpilī".

4.   Paredzamā kopējā līgumcena: līdz EUR 12 400.00 bez PVN:

4.1.iepirkuma priekšmeta 1.daļā – līdz EUR 6 600.00 bez PVN;

4.2. iepirkuma priekšmeta 2.daļā – līdz EUR 5 800.00 bez PVN;

5.  Tehniskā specifikācija: pielikums Nr.2 (iepirkuma priekšmeta 1. un 2.daļā un pielikumi (projekts)).

6.  Līgumu izpildes termiņš abos 2/divi/ objektos: līdz 2021.gada 10.decembrim. Garantija 2 gadi.

7.  Piedāvājuma izvēles kritēriji –saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu. Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju.

8.  Piedāvājumu var iesniegt uz katru (vienu, vairākām vai visām) iepirkuma priekšmeta daļām atsevišķi.

9. Ņemot vērā to, ka iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu par katru daļu atsevišķi. Līgumi ir noslēdzami par katru daļu atsevišķi.

10.  Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:

10.1.Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir

nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

3) nav iesniegti kādi no11.punktā pieprasītiem dokumentiem.

10.2.Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

11. Piedāvājumā jāiekļauj:

- 11.1.Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai.

- 11.2.Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai

- pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu

- līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

- 11.3.Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas

- apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (kopija). Ja piedāvājumu

- iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku komersanta reģistrācijas apliecību kopijas. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Latvijas Republikas Uznēmumu reģistra.

- 11.4.Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā

- minēto darbu veikšanai saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra

- noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, ja reģistrācija paredzēta. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Būvniecības Informācijas Sistēmas (BIS).

- 11.5.Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai.  Papildus

- pretendents pievieno izmaksu tāmi, kas sagatavota ievērojot LBN 501 – 17 „Būvizmaksu noteikšanas kartība

- un PVN 142.p.6.

- 11.6.Pretendentam (personu apvienībai) jābūt pieredzei līdzīgu objektu būvdarbu jomā un iepriekšējo

- piecu gadu laikā (2016. – 2020.gadā ieskaitot 2021.gada periodu) ir veicis elektroenerģijas pieslēguma izbūves,

- pārbūves, atjaunošanas vai remonta  būvdarbus vismaz 1/viens/ objektā. Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām: Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:

| N.p. k. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma izpildes termiņš | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis | Līgumcena (EUR, bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Ja piedāvājumu iesniedz

- personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

- 11.7.Informācija par pretendenta, personu grupas dalībnieku, uzrādīto apakšuzņēmēju personālu, kurš

- paredzēts attiecīgo darbu veikšanai.

| Speciālisti (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds | kvalifikācijas apliecinoši dokumenti | Pieredze objektos (gados) | Darba vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. (n) |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

- 11.8.Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas apliecinošs

- dokuments (piestādīt sertifikātu –elektroietaišu būvdarbu vadīšanā- kopija) abās iepirkuma priekšmeta daļās.

- 11.9. Pretendenta piedāvātā darbu aizsardzības speciālista profesionālās kvalifikācijas apliecinošus

- dokumentus (apliecības vai diploma kopijas).

- 12. Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums,

- kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

- 13.Jābūt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei par Pasūtītājam un trešajām personām  nodarīto

- zaudējumu 10 % apmērā no iesniegtā piedāvājuma vērtības vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par

- iespēju apdrošināt  pretendenta civiltiesisko atbildību no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes termiņu.

14.Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par uzvarētāju to ievieto Daugavpils pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.

15.Piedāvājums iesniedzams līdz 2021.gada  16.septembrim plkst.11.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 223.kab. (pie juristes), Daugavpilī, LV-5401. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi ”Piedāvājums Uzaicinājumam Nr.DPPI KSP 2021/54N” un Pretendenta nosaukums vai elektroniski uz e-pastu arija.pupina@daugavpils.lv elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisku parakstu kas satur laika zīmogu. Gadījumā, ja iesniegtais elektroniskais dokuments neatbildīs Elektronisko dokumentu likuma prasībām, tas netiks pieņemts, un tiks noraidīts.

11.Pielikumi:

Pielikums Nr.1. Pieteikums.

Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija( iepirkuma priekšmeta 1. un 2.daļā).

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma veidne.

Pielikumi iepirkuma priekšmeta 1. un 2.daļā (projekts).

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

„Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve divos objektos Daugavpils pilsētā

ID Nr.DPPI KSP 2021/54N

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties aptaujā;

- Apņemas ievērot aptaujas prasības;

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

2.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskā specifikācija

„Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve divos objektos Daugavpils pilsētā”

1.daļa. Tehniskā specifikācija

“Gājēju pārejas apgaismojuma izbūve Piekrastes ielā 23, Daugavpilī”

- Uzdevums:

Veikt gājēju pārejas apgaismojuma izbūves darbus objekta:

“Gājēju pārejas apgaismojuma izbūve Piekrastes ielā 23, Daugavpilī”

- Darba apjomi

| Nr.p..k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiāli |  |  |  |  |
| 1 | Gaismeklis LED 53W ar dim. bloku saskaņa ar aprēķinu (skatīt apg. aprēkinu) URBINO LED ED 6500lm/757 O6P 5700K | kompl. | 2 |  |
| 2 | Balsts zebra ar pamatni. (materiālus skatīt ELT-5 lapā) | kompl. | 2 |  |
| 3 | Nozarošanas spaiļu komplekts 5x(Cu/Al 2.5-35/10-50mm²) SV15.5 | kompl. | 2 |  |
| 4 | 1-pol."C"gr. 6A automātslēdži balsta nišā | gab. | 2 |  |
| 5 | Kabelis ar AL dzīslām NAYY-J 5x35 mm2 | m | 7 |  |
| 6 | Kabelis ar AL dzīslām NAYY-J 5x16 mm2 | m | 32 |  |
| 7 | Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J-3x1.5 | m | 20 |  |
| 8 | Gala apdare POLT-01/5X 10- 35 | kompl. | 7 |  |
| 9 | Plastmasas aizsargcaurule Ø75(450N), gofrētā | m | 17 |  |
| 10 | Plastmasas aizsargcaurule Ø110(1250N), caurdurei | m | 15 |  |
| 11 | Brīdinājuma lenta "Uzmanību kabelis" 125mm | m | 9 |  |
| 12 | Sadalne K3-20-004, (RAL7032) ar pamatni P3, atslēgu | kompl. | 1 |  |
| 13 | Izolēts vads H07V-K 1x16mm2 | m | 2 |  |
| 14 | Apaļtērauds Ø10mm | m | 5 |  |
| 15 | Elektrods Ø20mm, L=1,5m | gab. | 3 |  |
| 16 | Stieņa spice TE20 | gab. | 1 |  |
| 17 | Kabeļu uzgalis SAL 1.27 | gab. | 1 |  |
| 18 | Grants 0/3 (Sadalnes montāžai) | m3 | 0.72 |  |
| 19 | Grants 4/8 (Sadalnes montāžai) | m3 | 0.22 |  |
| 20 | Keramzīts 4/10 (Sadalnes montāžai) | l | 22 |  |
| 21 | NH-00/Naži | gab. | 12 |  |
| 22 | Smilts | m3 | 1 |  |
| 23 | Pārējie montāžas izstrādājumi | kompl. | 1 |  |
| Darbu izmaksas |  |  |  |  |
| 1 | Bedres rakšana un aizbēršana balsta pamatam | gab. | 2 |  |
| 2 | Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam | gab. | 1 |  |
| 3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu līdz 2 kabeļiem (2 caurulēm) | m | 7 |  |
| 4 | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 12 |  |
| 5 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 9 |  |
| 6 | PEHD caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 15 |  |
| 7 | Nozarošanas spaiļu uzstādīšana balstā | gab. | 2 |  |
| 8 | ZS kabeļa 3x1.5 mm2 montāža apgaismojuma balstā | m | 20 |  |
| 9 | ZS kabeļa līdz 35mm2 montāža aizsargcaurulē | m | 32 |  |
| 10 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana apgaismojuma balstam/sadalnem | gab. | 35 |  |
| 11 | ZS sausā kabeļa līdz 35mm2 gala apdares montāža | gab. | 7 |  |
| 12 | Sadalnes ar pamatni montāža, zemējums | kompl. | 1 |  |
| 13 | 1-pol."C"gr. 6A automātslēdža azstādīšana balsta nišā | gab. | 2 |  |
| 14 | Apgaismojuma balsta pamata montāža gatavā bedrē | gab. | 2 |  |
| 15 | Konsoles montāža uz balsta | gab. | 2 |  |
| 16 | Apgaismojuma balsta montāža | gab. | 2 |  |
| 17 | Gaismekļa montāža uz balsta (ar bloku) | gab. | 2 |  |
| 18 | Cela zīmes demontaža | gab. | 4 |  |
| 19 | Ceļa zīmegu uzstadīšana uz proj. balsta | gab. | 4 |  |
| 20 | Dokumentācijas sagatavošana | objekts | 1 |  |
| 21 | Teritorijas labiekārtošana (ar materiāliem) | m2 | 10 |  |
| 22 | EPL digitālā uzmērīšana | objekts | 1 |  |
| 23 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | objekts | 1 |  |
| 24 | Pārējie montāžas darbi | objekts | 1 |  |

- Darbu izpildes termiņš:

līdz 10.12.2021.g.;

- Īpašie noteikumi

Pretendentam jābūt dokumentiem, kas ir apliecinoši tiesības veikt šos darbus;

Būvniecības izmaksas aprēķinam (tāmei) jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;

Pasūtītājs nosaka, ka pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomiem pilnībā jāatbilst dotās specifikācijas norādītajiem darbu apjomiem un dotās specifikācijas pielikuma prasībām.

Pretendents var iesniegt prasībām atbilstošus ekvivalentus materialus un iekārtas;

Pretendentam jāpiedāvā konkrēto tirdzniecības marku izstrādājumi – tāmēs norāda ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto izstrādājumu.

Piedāvāto izstrādājumu nomaiņa pēc piedāvājuma iesniegšanas vai līguma darbības laikā nav atļauta.

Pretendenta iesniegto tāmju Darbu apjomu katras pozīcijas cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku.

Tāmēs jāparedz visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

Precēm un materiāliem, kas tiks izmantoti vai pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

- Garantija izpildītiem darbiem:

2 (divi) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē

“Komunālās saimniecības pārvalde”                                                     S. Afanasjeva

elektroinženiere

2.daļa. Tehniskā specifikācija

“Gājēju pārejas apgaismojuma izbūve Jelgavas ielā (Liela Dārza ielas rajonā), Daugavpilī”

- Uzdevums:

Veikt gājēju pārejas apgaismojuma izbūves darbus objekta:

“Gājēju pārejas apgaismojuma izbūve Jelgavas ielā (Liela Dārza ielas rajonā), Daugavpilī”

- Darba apjomi

| Nr.p..k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiāli |  |  |  |  |
| 1 | Gaismeklis LED 53W ar dim. bloku saskaņa ar aprēķinu (skatīt apg. aprēkinu) URBINO LED ED 6500lm/757 O6P 5700K | kompl. | 1 |  |
| 2 | Gaismeklis LED 53W ar dim. bloku saskaņa ar aprēķinu (skatīt apg. aprēkinu) URBINO LED ED 6500lm/757 O6L 5700K | kompl. | 1 |  |
| 3 | Balsts zebra ar pamatni. (materiālus skatīt ELT-5 lapā) | kompl. | 2 |  |
| 4 | Nozarošanas spaiļu komplekts 5x(Cu/Al 2.5-35/10-50mm²) SV15.5 | kompl. | 2 |  |
| 5 | 1-pol."C"gr. 6A automātslēdži balsta nišā | gab. | 2 |  |
| 6 | Kabelis ar AL dzīslām NAYY-J 5x35 mm2 | m | 37 |  |
| 7 | Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J-3x1.5 | m | 20 |  |
| 8 | Gala apdare POLT-01/5X 10- 35 | kompl. | 4 |  |
| 9 | Plastmasas aizsargcaurule Ø75(450N), gofrētā | m | 17 |  |
| 10 | Plastmasas aizsargcaurule Ø110(1250N), caurdurei | m | 14 |  |
| 11 | Brīdinājuma lenta "Uzmanību kabelis" 125mm | m | 13 |  |
| 12 | Pārējie montāžas izstrādājumi | kompl. | 1 |  |
| Darbu izmaksas |  |  |  |  |
| 1 | Bedres rakšana un aizbēršana balsta pamatam | gab. | 2 |  |
| 2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu līdz 2 kabeļiem (2 caurulēm) | m | 9 |  |
| 3 | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 17 |  |
| 4 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 17 |  |
| 5 | PEHD caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 14 |  |
| 6 | Nozarošanas spaiļu uzstādīšana balstā | gab. | 2 |  |
| 7 | ZS kabeļa 3x1.5 mm2 montāža apgaismojuma balstā | m | 20 |  |
| 8 | ZS kabeļa līdz 35mm2 montāža aizsargcaurulē | m | 31 |  |
| 9 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana apgaismojuma balstam/sadalnem | gab. | 20 |  |
| 10 | ZS sausā kabeļa līdz 35mm2 gala apdares montāža | gab. | 4 |  |
| 11 | 1-pol."C"gr. 6A automātslēdža azstādīšana balsta nišā | gab. | 2 |  |
| 12 | Apgaismojuma balsta pamata montāža gatavā bedrē | gab. | 2 |  |
| 13 | Konsoles montāža uz balsta | gab. | 2 |  |
| 14 | Apgaismojuma balsta montāža | gab. | 2 |  |
| 15 | Gaismekļa montāža uz balsta (ar bloku) | gab. | 2 |  |
| 16 | Cela zīmes demontaža | gab. | 4 |  |
| 17 | Ceļa zīmegu uzstadīšana uz proj. balsta | gab. | 4 |  |
| 18 | Dokumentācijas sagatavošana | objekts | 1 |  |
| 19 | Teritorijas labiekārtošana (ar materiāliem) | m2 | 10 |  |
| 20 | EPL digitālā uzmērīšana | objekts | 1 |  |
| 21 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | objekts | 1 |  |
| 22 | Pārējie montāžas darbi | objekts | 1 |  |

- Darbu izpildes termiņš:

līdz 10.12.2021.g.;

- Īpašie noteikumi

Pretendentam jābūt dokumentiem, kas ir apliecinoši tiesības veikt šos darbus;

Būvniecības izmaksas aprēķinam (tāmei) jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;

Pasūtītājs nosaka, ka pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomiem pilnībā jāatbilst dotās specifikācijas norādītajiem darbu apjomiem un dotās specifikācijas pielikuma prasībām.

Pretendents var iesniegt prasībām atbilstošus ekvivalentus materialus un iekārtas;

Pretendentam jāpiedāvā konkrēto tirdzniecības marku izstrādājumi – tāmēs norāda ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto izstrādājumu.

Piedāvāto izstrādājumu nomaiņa pēc piedāvājuma iesniegšanas vai līguma darbības laikā nav atļauta.

Pretendenta iesniegto tāmju Darbu apjomu katras pozīcijas cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku.

Tāmēs jāparedz visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

Precēm un materiāliem, kas tiks izmantoti vai pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

- Garantija izpildītiem darbiem:

2 (divi) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē

“Komunālās saimniecības pārvalde”                                                     S. Afanasjeva

elektroinženiere

3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

# Piedāvājam veikt darbu, saskaņā ar 2021.gada 13.septembra uzaicinājuma Nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

1.iepirkuma priekšmeta 1.daļā _______________ 2. iepirkuma priekšmeta 2.daļā ________________

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „ Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve divos objektos Daugavpils pilsētā” ID Nr.DPPI KSP 2021/54N Nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |