- BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS

Ugunsdzēsības šļūteņu iekārtu un ugunsdzēsības inventāra kastu nomaiņa Daugavpils Inovāciju centrā, Vienības ielā 30

(Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Objekta nosaukums: | Ugunsdzēsības šļūteņu iekārtu un ugunsdzēsības inventāra kastu nomaiņa |
| --- | --- |
| Būves nosaukums: | Daugavpils Inovāciju centrs |
| Objekta adrese: | Vienības iela 30, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | Esošo ugunsdzēsības krāna kastes, kopā ar aprīkojumu, demontāža | objekts | 1 |
|  | Ugunsdzēsības ūdensvada aprīkojuma nomaiņa |  |  |
| 1 | Ugunsdzēsības krāna kaste HW-52N-K 15/20-UN (740x600x180) vai analogs | gb. | 15.00 |
| 2 | Ugunsdzēsības krāns 66mm 2,5” (bronzas) | gb. | 10.00 |
| 3 | Ugunsdzēsības krāna savienotājgalviņa 66mm („Bogdanov”, vai analogs) | gb. | 10.00 |
| 4 | Ugunsdzēsības stobrs 66mm, noslēdzams (regulējams ar sviru) | gb. | 17.00 |
| 5 | Ugunsdzēsības šļūtene 66mm, 20m, ar savienojumu | gb. | 11.00 |
| 6 | Mufta 2” | gb. | 10.00 |
| 7 | Uzlīmes | kpl. | 17.00 |

Piezīmes:

- Līguma izpildes termiņš – 30 kalendārās dienas kopš būvvietas P_N akta noformēšanas.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

- Remontdarbu izpildes laiks un secība  jāsaskaņo ar Pasūtītāju, ka arī ar būvuzņēmēju, kas veic būvdarbus objektā „Ēkas Vienības ielā 30, Daugavpilī pārbūve un pieguļošās teritorijas labiekārtošana”.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

- Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Būvdarbu garantijas termiņš – 5 kalendārie gadi.

Sastādīja: 	____________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)