- Būvdarbu apjomu saraksts

PVC membrānas nomaiņa Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestādes baseinā

(Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Objekta nosaukums: | PVC membrānas nomaiņa Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestādes baseinā |
| --- | --- |
| Būves nosaukums: | Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestāde |
| Objekta adrese: | Vienības iela 36A, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | Esošās membrānas demontāža un utilizācija | m2 | 74.00 |
|  | Remontdarbi |  |  |
| 1 | Peldbaseina PVC membrānas ieklāšana | m2 | 74.00 |
|  | Membrāna „Alkorplan 3000 Persia Blue”, vai analogs | m2 | 74.00 |
|  | PVC membrānas stiprināšanas vietas sagatavošana | m | 42.30 |
|  | Kontaktlīme/ termo līme | l | 4.00 |
|  | Membrānas ieklāšanas darbi | m2 | 74.00 |
| 2 | Baseina grīdas apstrāde ar antibakteriālo sastāvu | m2 | 50.80 |
| 3 | Baseina virsmas hermetizēšana. „White Alkorplus”, vai analogs | m2 | 74.00 |
| 4 | Voiloka ieklāšana uz baseina grīdas | m2 | 50.80 |
| 5 | Pakāpienu uzstādīšana | gb. | 2.00 |
| 6 | Blīvju un nolietoto blīvslēgu nomaiņa | kpl. | 1.00 |
|  | Papilddarbi |  |  |
| 1 | Nerūsējošā tērauda margas (3m) uzstādīšana | gb. | 1.00 |
| 2 | Palīgmateriāli | kpl. | 1.00 |
| 3 | Transports un mehānismi | kpl. | 1.00 |
| 4 | Durvju, inženiertīklu, gaismekļu, iekārtu u.c. noklāšana ar plēvi pasargāšanai no celtniecības putekļiem | objekts | 1.00 |

PVC membrānas krāsu un zīmējumu izvēlēties atbilstoši baseina telpas iekšējas apdares tonim:

Piezīmes:

- Līguma izpildes termiņš – 30 kalendārās dienas.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

- Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Būvdarbu garantijas termiņš – 5 kalendārie gadi.

Sastādīja: 	____________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)