- Apstiprinu
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

- “Kultūras pils” vadītājs

- Rudzs  ____________
Daugavpilī, 2021.gada 7.oktobrī

- ZIŅOJUMS

- par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties cenu aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

“Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras pils” ventilācijas iekārtas PN-2 un PN-4 remonts, Smilšu ielā 92, Daugavpilī”

Identifikācijas Nr. DPPIKP 2021/1

- Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Kultūras pils” |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | Smilšu iela 92, Daugavpils, LV-5410 |  |
| Reģ.Nr. | 90002682862 |  |
| Kontaktpersona | Iestādes vadītājs Aleksandrs Rudzs, tālr.: 65443809, e-pasts: kulturas.pils@daugavpils.lv |  |
| Darba laiks | Pirmdiena, Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena, Piektdiena | no 9:00 līdz 13:00 un no 14:00 līdz 18:00 |

## Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: 2021.gada 23.septembrī.

- Zemsliekšņa iepirkuma mērķis: veikt remontdarbus ventilācijas iekārtai PN-2 un papildus montāžas darbus ventilācijas iekārtai PN-4 ēkā Smilšu ielā 92, Daugavpilī. Piedāvāt kvalitatīvus un drošus risinājumus. Plānotais celtniecības laukums atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 05000052018

## Veicama pakalpojuma uzskaitījums (apjomi): precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums)

- Līguma izpildes termiņš: 1 (viens) mēnesis no līguma parakstīšanas dienas

- Paredzamā līgumcena: līdz 15 000.00 EUR (piecpadsmit tūkstoši eiro un nulle centi) bez PVN 21%

- Līguma izpildes vieta: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras pils”, Smilšu iela 92, Daugavpils, LV-5410

Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā: Piedāvājuma tāmēm jāatbilst Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"”.

Darbus veikt atbilstoši akceptētai būvniecības ieceres dokumentācijai un tehniskajai specifikācijai

- Pretendentu iesniedzamie dokumenti: atbilstoši pielikumiem (2.pielikums, 3.pielikums)

- Piedāvājuma izvēles kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu

- Piedāvājums iesniedzams: līdz 2021.gada 19.oktobrim, plkst.17.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras pils” Smilšu ielā 92, Daugavpilī,      LV-5410, vai elektroniski: kulturas.pils@daugavpils.lv

PIELIKUMĀ:

- Tehniskā specifikācija

- Pieteikums

- Finanšu – Tehniskā piedāvājuma forma

1.pielikums

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras pils” ventilācijas iekārtas PN-2 un PN-4 remonts, Smilšu ielā 92, Daugavpilī”

Identifikācijas Nr. DPPIKP 2021/1

- 1.Mērķis:

- Veikt remontdarbus ventilācijas iekārtai PN-2 un papildus montāžas darbus ventilācijas iekārtai PN-4 ēkā Smilšu ielā 92, Daugavpilī. Piedāvāt kvalitatīvus un drošus risinājumus. Plānotais celtniecības laukums atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 05000052018.

- 2.Uzdevums:

- Veikt remontdarbus ventilācijas iekārtai PN-2 un PN-4.

3.Darba apjomi:

3.1. Ventilācijas iekārtas PN-2 remontdarbi

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | Metinātās tērauda caurules ar siltumizolāciju b=30mm PAROC ar cinkotā pārklājumu | m | 5.00 |
| 2 | Sajaukšanas mezgls | gb | 1.00 |
| 3 | Ventilācijas siltummaiņa kontūrs | gb | 1.00 |
| 4 | Būvgružu savākšana un transportēšana uz izgāztuvi un utilizācija | m3 | 0.5 |
|  | Montāžas darbi |  |  |
| 5 | Ventilācijas siltummaiņa kontūrs | gb | 1.00 |
| 6 | Sajaukšanas mezgls | gb | 1.00 |
| 7 | Metinātās tērauda caurules ar siltumizolāciju | m | 5.00 |
| 8 | Etilēnglikola maisījuma uzpildes trauks 40% | m3 | 0.5 |
| 9 | Ūdens kalorīfers VVS120/AVS65 WCL 1_3/8 | gb | 1.00 |
| 10 | Frekvenču pārveidotājs iG5A | gb | 1.00 |
|  | Piezīme |  |  |
|  | Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas. Konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. | objekts | 1.00 |

3.2. Ventilācijas iekārtas PN-4 remontdarbi

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Sekundārais kontūrs |  |  |
| 1 | Lokveida krāns DN 15 | gb | 6.00 |
| 2 | Lokveida krāns DN 20 | gb | 2.00 |
| 3 | Lokveida krāns DN 25 | gb | 4.00 |
| 4 | Filtrs DN 25 | gb | 1.00 |
| 5 | Pretvārsts DN 20 | gb | 1.00 |
| 6 | Izplešanās trauks v=8 litri | gb | 1.00 |
| 7 | Plāksnīšu siltummainis 47kW B28Hx76/1P ar siltumizolācijas čaulu | gb | 1.00 |
| 8 | Apkures cirkulācijas sūknis Magina1 25-120 | gb | 1.00 |
| 9 | Spiediena relejs KP35 | gb | 1.00 |
| 10 | Drošības vārsts DN20 (P=6bar) | gb | 1.00 |
| 11 | Termometrs (bimetāliskais) | gb | 2.00 |
| 12 | Manometrs 0-6 bar ar ventili ar atgaisotāju | gb | 2.00 |
| 13 | Etilēnglikola šķīdums (40%) | m3 | 0.09 |
| 14 | Melnā tērauda caurule Dn15 | m | 1.00 |
| 15 | Melnā tērauda caurule Dn20 | m | 2.00 |
| 16 | Metināmas fasondaļas (līkumi, pārejas, vītnes) | k-ts | 1.00 |
| 17 | Montāžas stiprinājumi | k-ts | 1.00 |
| 18 | Pretkorozijas gruntskrāsa | kg | 0.10 |
| 19 | Elektromontāžas daļas (vadi, savienojumi un tml.) | k-ts | 1.00 |

4. Īpašie noteikumi:

4.1. Vēlama objektu apskate pirms piedāvājuma iesniegšanas.

4.2. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"”.

4.3. Darbus veikt atbilstoši akceptētai būvniecības ieceres dokumentācijai un tehniskajai specifikācijai.

4.4. Tehniskajā specifikācijā var nebūt paredzēti visi veicamie pasākumi. Ja būvdarbu gaitā tehnisku vai ekonomisku apsvērumu dēļ tiek konstatēts, ka lietderīgi veikt vēl citus pasākumus vai no atsevišķiem pasākumiem atteikties, tad visas nepieciešamās izmaiņas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

4.5. Visus remontdarbus veikt, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus būvniecības jomā.

4.6. Veicot būvdarbus, pielietot materiālus atbilstoši paredzētiem mērķiem.

4.7. Pirms būvdarbu uzsākšanas izpildītājam ir jāparaksta “Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akts būvdarbiem”.

4.8. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu izmaksas, transportēšanas izdevumi, nepieciešamas mobilizācijas pasākumu izmaksas un citu darbu izmaksas, bez kuru izpildes nav iespējams sasniegt galīgo mērķi, t.i augstāk minēto objektu remontu atbilstoši  LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana), kā arī tehniskajā specifikācijā nenorādītās nepieciešamās darbu pozīcijas.

4.9.  Būvuzņēmējam jānodrošina darba zonas uzkopšana katru dienu. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvobjekts tiek uzkopts.

4.10. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos  pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums atbilstoši Ministru kabineta 25.03.2014. noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

4.11.  Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā   ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

4.12.  Veicot remontdarbus, Būvuzņēmējam jānodrošina brīva un droša piekļuve darbiniekiem savās darbavietās ēka Smilšu iela 92 un, kā arī darbinieku apmeklētājiem.

5. Darbu uzsākšanas termiņš: 5 (piecas) darba dienas no līguma parakstīšanas dienas.

6. Darbu izpildes termiņš: 1 (viens) mēnesis.

7. Garantijas laiks: 3 (trīs) gadi.

- Sagatavoja:

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas vadītājs	                       Dmitrijs Grigorjevs

tālr. 65404377, 28128638

dmitrijs.grigorjevs@daugavpils.lv

2.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI APTAUJĀ

“Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras pils” ventilācijas iekārtas PN-2 un PN-4 remonts, Smilšu ielā 92, Daugavpilī”

# Identifikācijas Nr. DPPIKP 2021/1

Daugavpilī

Komersants

________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ____________________________________________________________

Juridiskā adrese __________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. _______________________________________

tālr.__________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties aptaujā par līguma slēgšanas tiesībām “Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras pils” ventilācijas iekārtas PN-2 un PN-4 remonts,             Smilšu ielā 92, Daugavpilī”, Nr. DPPIKP 2021/1.

- 2. Nosacījumi ir skaidri un saprotami.

- 3. Apņemas ievērot aptaujas prasības.

4. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

3.pielikums

- FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

- “Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras pils” ventilācijas iekārtas PN-2 un PN-4 remonts, Smilšu ielā 92, Daugavpilī”, DPPIKP 2021/1

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras pils”, Smilšu iela 92, Daugavpils, LV-5410 |
| --- | --- |
| Pretendents: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam Jums pēc Jūsu pieprasījuma piestādīt Tehniskajā specifikācijā “Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras pils” ventilācijas iekārtas PN-2 un PN-4 remonts, Smilšu ielā 92, Daugavpilī”, DPPIKP 2021/1 norādītus pakalpojumus par šādu cenu:

Ventilācijas iekārtas PN-2 remontdarbi

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Summa EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Demontāžas darbi |  |  |  |
| 1 | Metinātās tērauda caurules ar siltumizolāciju b=30mm PAROC ar cinkotā pārklājumu | m | 5.00 |  |
| 2 | Sajaukšanas mezgls | gb | 1.00 |  |
| 3 | Ventilācijas siltummaiņa kontūrs | gb | 1.00 |  |
| 4 | Būvgružu savākšana un transportēšana uz izgāztuvi un utilizācija | m3 | 0.5 |  |
|  | Montāžas darbi |  |  |  |
| 5 | Ventilācijas siltummaiņa kontūrs | gb | 1.00 |  |
| 6 | Sajaukšanas mezgls | gb | 1.00 |  |
| 7 | Metinātās tērauda caurules ar siltumizolāciju | m | 5.00 |  |
| 8 | Etilēnglikola maisījuma uzpildes trauks 40% | m3 | 0.5 |  |
| 9 | Ūdens kalorīfers VVS120/AVS65 WCL 1_3/8 | gb | 1.00 |  |
| 10 | Frekvenču pārveidotājs iG5A | gb | 1.00 |  |
|  | Piezīme |  |  |  |
|  | Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas. Konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju firmu instrukcijām. | objekts | 1.00 |  |
|  | Kopā EUR bez PVN |  |  |  |

Ventilācijas iekārtas PN-4 remontdarbi

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Summa EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sekundārais kontūrs |  |  |  |
| 1 | Lokveida krāns DN 15 | gb | 6.00 |  |
| 2 | Lokveida krāns DN 20 | gb | 2.00 |  |
| 3 | Lokveida krāns DN 25 | gb | 4.00 |  |
| 4 | Filtrs DN 25 | gb | 1.00 |  |
| 5 | Pretvārsts DN 20 | gb | 1.00 |  |
| 6 | Izplešanās trauks v=8 litri | gb | 1.00 |  |
| 7 | Plāksnīšu siltummainis 47kW B28Hx76/1P ar siltumizolācijas čaulu | gb | 1.00 |  |
| 8 | Apkures cirkulācijas sūknis Magina1 25-120 | gb | 1.00 |  |
| 9 | Spiediena relejs KP35 | gb | 1.00 |  |
| 10 | Drošības vārsts DN20 (P=6bar) | gb | 1.00 |  |
| 11 | Termometrs (bimetāliskais) | gb | 2.00 |  |
| 12 | Manometrs 0-6 bar ar ventili ar atgaisotāju | gb | 2.00 |  |
| 13 | Etilēnglikola šķīdums (40%) | m3 | 0.09 |  |
| 14 | Melnā tērauda caurule Dn15 | m | 1.00 |  |
| 15 | Melnā tērauda caurule Dn20 | m | 2.00 |  |
| 16 | Metināmas fasondaļas (līkumi, pārejas, vītnes) | k-ts | 1.00 |  |
| 17 | Montāžas stiprinājumi | k-ts | 1.00 |  |
| 18 | Pretkorozijas gruntskrāsa | kg | 0.10 |  |
| 19 | Elektromontāžas daļas (vadi, savienojumi un tml.) | k-ts | 1.00 |  |
|  | Kopā EUR bez PVN |  |  |  |

- Mēs apliecinām, ka:

- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā aptaujā;

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties aptaujā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

- Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma “Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras pils” ventilācijas iekārtas PN-2 un PN-4 remonts,             Smilšu ielā 92, Daugavpilī”, DPPIKP 2021/1 nosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

| Pretendents: | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |
| --- | --- |