SASKAŅots
 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 
“Sporta pārvalde” vadītāja p.i.

___________________ I.Lagodskis

Daugavpilī, 2021.gada 15.oktobrī

UZAICINĀJUMS

# par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

„Par Daugavpils Ledus halles saldēšanas iekārtu un sistēmu audita veikšanu”

## Pasūtītājs:

| Iestādes nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” |
| --- | --- |
| Adrese | Stacijas iela 47A, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.Nr. | 90011647754 |
| Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds) | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” sporta bāzes “Daugavpils Ledus halle” administratore Leonora Kokiņa |
| Kontakti: tālruņa numurs, e-pasts | tālr.:29339959, e-pasts: sport@daugavpils.lv |
| Darba laiks | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

Iepirkuma identifikācijas Nr. DPPISP_2021_50N.

- Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: 2021.gada 15.oktobrī.
Zemsliekšņa iepirkuma mērķis: „Par Daugavpils Ledus halles saldēšanas iekārtu un sistēmu audita veikšanu”.

- Līguma izpildes termiņš: 30 dienas pēc līguma noslēgšanas.

- Veicamo uzdevuma apraksts: 1.pielikumā (tehniskajā specifikācijā).

- Paredzamā līgumsumma: līdz 5300,00 euro bez PVN.

7. Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: piedāvājums ar viszemāko cenu par kopējo piedāvājuma summu.

8. Pretendents iesniedz piedāvājumu:

8.1. Pielikums Nr.2;

8.2. Sniegt līdzīgu veikto darbu sarakstu un klientu atsauksmes, kas parāda konkrēto darbu veikšanas kompetenci.

8.3. LSIA Sertifikācijas Centra un Būvspeciālistu sertifikāta esamība saskaņā (LSGŪTIS) Sertificēšanas centra prasībām tiek uzskatīta par priekšrocību (t.s. saldēšanas sistēmu ekspertīzes jomā).

9. Piedāvājums iesniedzams: līdz 2021.gada 22.oktobrim, plkst.11:00 personiski pēc adreses Stacijas iela 47A, Daugavpils, LV-5401, 1.stāvā, 106.kab. vai skenētā veidā uz sport@daugavpils.lv

Ziņojuma pielikumā:

- Tehniskā specifikācija;

- Pretendenta finanšu piedāvājums;

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” juriste V.Petrova

______________        																												    Daugavpilī, 2021.gada 15.oktobrī

1. Pielikums

“Par Daugavpils Ledus halles saldēšanas 
iekārtu un sistēmu audita veikšanu””

identifikācijas Nr.DPPISP_2021_50N

Tehniskā specifikācija

“Par Daugavpils Ledus halles saldēšanas iekārtu un ventilācijas sistēmu audita veikšanu”

- Iepirkuma mērķis

Vispārais mērķis specializētam ledus halles auditam ir, ka tas sniedz konkrētu plānu kā:

- Atrisināt un mazināt esošās ledus saldēšanas problēmas

- Uzlabot ledus kvalitāti, un tā rezultātā spēlētāju un skatītāju viedokli par Daugavpils ledus halli

- Uzlabot ledus arēnas gaisa apstrādi, lai uzlabotu komfortu, funkcionalitāti un pagarinātu ēkas darbības mūžu

- Samazināt ekspluatācijas izmaksas, samazinot elektroenerģijas un siltumenerģijas patēriņus

- Saņemt Daugavpils ledus halles esošās ēkas tehnisko sistēmu funkcionalitātes novērtējuma un uzlabojumu rekomendāciju ziņojumu, kas ietver dokumentā „Tehniskā specifikācija” norādītos uzdevumus.

- Sastādīt defektācijas aktus par iekārtu ar darbības traucējumiem.

Audits iekļauj rekomendācijas un konkrētas darbību plānu:

- Tūlītējiem uzlabojumiem ar esošajām tehnoloģijām

- Vidēja un ilgtermiņa plāns potenciālajajām papildus investīcijām, kas ir nepieciešamas.

- Darbu uzdevums:

- Etilēnglikola sistēmas, t.s. ledus laukuma cauruļvadu stāvokļa noteikšana saldēšanas un augsnes sildīšanas sistēmās;

- etilēnglikola noplūdes vietas noteikšana vai praktiski ieteikumi noplūdes vietas noteikšanai saldēšanas un augsnes sildīšanas sistēmās;

- nodrošināts etilēnglikola reālais sūknēšanas apjoms ar Kolmeks. Etilēnglikola plūsmas vienmērīguma noteikšana.

- ieteikumi optimāliem darba režīmiem, pamatojoties uz saldēšanas iekārta un aprīkojuma stāvokli (dienas, nakts režīms, spēles, treniņi, etilēnglikola un ledus temperatūra; ledus biezums, gaisa parametri);

- esošās ledus apstrādes procedūras novērtēšana. Ledus apstrādes procedūras uzlabojumi. Ledus kvalitāti uzlabojošo pasākumu izstrāde. Ledus kvalitātes uzlabojumu tehniskie risinājumi, t.s. ūdens filtrācijas sistēmas instalēšanas iespējas.

- siltuma pārneses parametru noteikšana no cauruļvadiem uz ledus laukumu un ieteikumi tos uzlabošanai;

- siltummaiņu stāvokļa novērtēšana;

- kompresoru un citu elementu stāvoklis un fiziskā nolietojuma noteikšana; slēdziens par nepieciešamību veikt nomaiņu vai elementu remontu.

- ventilācijas sistēmu visu elementu  visaptverošs audits un stāvokļa noteikšana; gaisa parametru novērtēšana;  gaisa sausināšanas procesa pilnveidošana; Gaisa mitruma regulācijas tehniskie risinājumi programnodrošīnājuma novērtēšana;

ēkas biroja daļas un ģērbtuves ventilācijas sistēma;

ledus laukuma ventilācijas sistēma (integrēta ar saldēšanas iekārtu);

- Saldēšanas sistēmas programnodrošīnājuma un kontroliera CPU iespēju novērtēšana, nepieciešamības gadījumā arī programmēšana;

- Secinājumi un priekšlikumi. Iespēja nodrošināt attālināto kontroli un vadību.

- Saldēšanas sistēmas avārijas signalizācijas instalēšanas iespējas un priekšlikumi.

- Pasūtītājam iesniedzamais dokumentu apjoms un saturs:

- Audita ledus halles esošās ēkas tehnisko sistēmu funkcionalitātes novērtējuma un uzlabojumu rekomendāciju ziņojums (inženierizpētes) jāiesniedz Pasūtītājam elektroniski 1 eksemplārā (PDF formātā un uz elektroniskā datu nesēja) par Daugavpils ledus halles ēku saldēšanas iekārtu un ventilācijas sistēmu.

- Trūkumu novēršanas plāns, pasākumu praktiski ieteikumi pa soļiem.

- Papildus tam Uzņēmējs sniedz audita (inženierizpētes) rezultātu prezentāciju klātienē vai attālināti, izmantojot kādu no tiešsaistes platformām.

- Defektacijas akti.

- Darbu izpildes termiņš: 30 dienas pēc līguma noslēgšanas.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Sporta pārvalde” sporta bāzes 
“Daugavpils Ledus halle” administratore            								    									   	L.Kokiņa

2. Pielikums 
“Par Daugavpils Ledus halles saldēšanas 
iekārtu un sistēmu audita veikšanu””

identifikācijas Nr.DPPISP_2021_50N

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” |
| --- | --- |
| Pretendents |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

Tās direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties iepirkumā „ Par Daugavpils Ledus halles saldēšanas iekārtu un sistēmu audita veikšanu”, identifikācijas numurs DPPISP_2021_50N, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- _____________(uzņēmuma nosaukums )apliecina, ka:

  - visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

  - nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

  - nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

| N.p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Apraksts | Cena bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

3. Mēs apliecinām, kā:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |