APSTIPRINU:

SIA “Labiekārtošana-D”

valdes locekle

___________________ J. Mamaja

Daugavpilī, 2021.gada 8.oktobrī

UZAICINĀJUMS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"

uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

“Cietā kurināmā katla 200 kW gaisa padeves un telpu temperatūras regulēšanas sistēmu uzstādīšana”, identifikācijas Nr. L2021/36-A

Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D" |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ.Nr. | 41503003033 |  |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D" būvniecības projektu vadītājs Sergejs Ruhmans, tālr. 29545024, sergejs.ruhmans@labiekartosana.lv; transporta iecirkņa vadītājs Renāts Jočis, tālr. 29452562, renats.jocis@labiekartosana.lv |  |
| Kontaktpersona juridiskajos jautājumos | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D" juriskonsulte Oksana Solovjova, tālr. 65420210, 28110290, e-pasts: oksana.solovjova@labiekartosana.lv |  |
| Darba laiks | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 18.00 |
|  | Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30 |
|  | Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 15.00 |

1. Darba mērķis: Cietā kurināmā katla 200 kW gaisa padeves un telpu temperatūras regulēšanas sistēmu uzstādīšana, ievērojot Pasūtītāja tehniskās prasības (2.pielikums).

2. Piedāvājums iesniedzams līdz 2021.gada 18.oktobrim, plkst.10:00, sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D", 1.Pasažieru  ielā 6, Daugavpilī, LV-5401, vai elektroniskā veidā uz e-pasta adresi: info@labiekartosana.lv. Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, piedāvājumam obligāti jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

3. Līguma darbības laiks: līdz saistību izpildei.

4. Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:

4.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

4.2. Informāciju par Latvijā reģistrēta pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, Pasūtītājs iegūs publiskā datubāzē.

5. Pasūtītājs var izslēgt Pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

5.1. Pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts.

5.2. Ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka Pretendentam ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

5.3. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

5.4. Gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta piedāvājumu, ir konstatēts, ka Pretendents nav tiesīgs pārdot tehniskajā specifikācijā norādīto Preci, vai finanšu vai tehniskais piedāvājums ir neatbilstoši noformēts.

6. Pretendentu iesniedzamie dokumenti:

6.1. Pretendenta pieteikums dalībai uzaicinajumā, kas sagatavots atbilstoši 1.Pielikumā norādītajai formai;

6.2. Finanšu piedāvājums (3.pielikums), pievienojot tam lokālo tāmi;

6.3. Objekta apskates akts (4.pielikums);

6.4. Būvdarbu vadītāja, kurš ir ieguvis sertifikāciju atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā – būvprakses sertifikāta siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā kopija. Par būvspeciālista sertifikāta spēkā esamību Pasūtītājs pārliecināsies tīmekļvietnē https://bis.gov.lv/bisp/.

7. Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

8. Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.

9. Ja piedāvājumu iesniedz personiski, tas iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

9.1. Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

9.2. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, iepirkuma nosaukums – “Cietā kurināmā katla 200 kW gaisa padeves un telpu temperatūras regulēšanas sistēmu uzstādīšana”, identifikācijas Nr. L2021/36-A;

9.3. atzīme: „Neatvērt līdz 2021.gada  18.oktobrim, plkst.10:00”.

10. Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u kopiju/-as, kopijas/-u pareizība ir jāapliecina.

11. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

12. Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu cenu aptaujā paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta atlases dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru.

13.  Elektroniskā veidā iesniegtie piedāvājumi, kuri nav parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, atzīstami par neiesniegtiem un netiek izskatīti.

14. Cenu aptaujā noteiktajā kārtībā pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā.

15.  Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama.

16. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Par piedāvājuma variantu iesniegšanu uzskatāmi arī gadījumi, ja piedāvājumus iesniedz divi vai vairāki saistīti uzņēmumi, kas uzskatāmi par vienu tirgus dalībnieku Konkurences likuma izpratnē.

17. Aptaujas rezultāti tiks publicēti pašvaldības mājas lapās: www.daugavpils.lv, www.labiekartosana.lv

Pielikumā:

1. Pieteikuma forma;

2. Tehniskā specifikācija;

3. Finanšu piedāvājuma forma;

4. Objekta apskates akta forma.

Solovjova 28110290

1.Pielikums

„Cietā kurināmā katla 200 kW gaisa padeves

un telpu temperatūras regulēšanas sistēmu

uzstādīšana”, ID L2021/36-A

PIETEIKUMS

Par piedalīšanos aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

“Cietā kurināmā katla 200 kW gaisa padeves un telpu temperatūras

regulēšanas sistēmu uzstādīšana”,

ID L2021/35-A

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

Piesakās piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām “Cietā kurināmā katla 200 kW gaisa padeves un telpu temperatūras regulēšanas sistēmu uzstādīšana”, ID L2021/36-A.

Apņemas ievērot uzaicinājuma tehniskajā specifikācijā minētās prasības.

Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus.

Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

2.Pielikums

„Cietā kurināmā katla 200 kW gaisa padeves

un telpu temperatūras regulēšanas sistēmu

uzstādīšana”, ID L2021/36-A

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Objekts

  - Pasūtītāja Pamatdarbības iecirknis, galdniecības cehs, kas atrodas 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī, LV-5401 (turpmāk - Objekts).

  - Raksturojums – Malkas apkures katla automatizācija Objektā.

- Priekšmets

Esošā malkas apkures katla (katla marka MK-200, jauda 200kW) gaisa padeves un telpu temperatūras regulēšanas sistēmu uzstādīšana (veikt iekārtas montāžu) (turpmāk pakalpojums).

- Katla temperatūras automātiska regulēšana;

- Manuālā temperatūras regulēšana apsildāmajās telpās.

- Gaisa padeves un telpu temperatūras regulēšanas sistēmu ierīces

  - Ventilators radiālais 0,37W (gliemezis);

  - Apgriezienu regulators;

  - 3-gaitu vārsts DN50;

  - Cirkulācijas sūknis (4m3/st).

- Izpildītāja pienākumi

  - Gaisa padeves un telpu temperatūras regulēšanas sistēmu ir jāpielāgo pieslēgšanai esošai sistēmai (Pasūtītājs neplāno esošo pieslēgšanas sistēmu pārbūvi). Darbi arī paredz armatūras, temperatūras kontrolieru, gaisa temperatūras sensoru, elektrokabeļu un citu materiālu montāžu;

  - Gaisa padeves un telpu temperatūras regulēšanas sistēmas tehniskie rādītāji nedrīkst būt zemāki par esošā katla tehniskiem rādītājiem;

  - Gaisa padeves un telpu temperatūras regulēšanas sistēmu montāžu saskaņot ar SIA “RPL montāža” speciālistiem (esošā katla uzstādīšanu veica SIA “RPL Montāža”)  t.29262347;

  - Pirms piedāvājuma iesniegšanas veikt darba vietas apsekošanu;

  - Darbu izpildes termiņš līdz 01.11.2021.

5.       Tehnisko piedāvājumu ir jāsagatavo brīvā formā. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj:

5.1. Gaisa padeves un telpu temperatūras regulēšanas sistēmas pase ar sistēmas funkcionālo darbības shēmu, gaisa padeves un telpu temperatūras regulēšanas sistēmas uzstādītās automātikas principiālo shēmu, galveno elementu stiprības aprēķinu un rasējumiem;

5.2. CE sertifikāts (oriģinālu vai ražotāja apliecinātu kopiju), kas sniedz informāciju par piedāvātā gaisa padeves un telpu temperatūras regulēšanas sistēmas atbilstību ES standartiem un tehniskajai specifikācijai;

5.3. Apliecinājums, ka garantijas termiņš gaisa padeves un telpu temperatūras regulēšanas sistēmai un montāžas darbiem ir vismaz 12 (divpadsmit) mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas.

3.Pielikums

„Cietā kurināmā katla 200 kW gaisa padeves

un telpu temperatūras regulēšanas sistēmu

uzstādīšana”, ID L2021/36-A

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Pasūtītājs |  |
| --- | --- |
| Iepirkuma nosaukums |  |

IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |
|  | ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ |

KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds, ieņemamais amats |  |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese |  |
| Tālrunis /fakss |  |
| e-pasta adrese |  |

Esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentāciju un piedāvājam veikt iepirkumā “Cietā kurināmā katla 200 kW gaisa padeves un telpu temperatūras regulēšanas sistēmu uzstādīšana” noteikto piegādi un darbus saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem un mūsu piedāvājumu par līgumcenu:

| Nr.p.k. | PIEGĀDE/PAKALPOJUMS | Cena* | Summa |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (EUR bez PVN) | (EUR arPVN) |
| 1. | Cietā kurināmā katla 200 kW gaisa padeves un telpu temperatūras regulēšanas sistēmu uzstādīšana |  |  |

Apliecinām, ka cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar paredzamā līguma izpildi, tai skaitā, visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām, maksājamie nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli), nodevas, materiāli, algas, mehānismi, preču iekraušana, izkraušana, piegāde, transporta izdevumi, uzstādīšana, garantijas nodrošināšana, visi ar darbu organizāciju saistītie izdevumi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša līguma izpilde pilnā apmērā, u.c. ar līguma izpildi saistīti izdevumi. Līgumcena nav pakļaujama nekādām izmaiņām. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

| Vārds, uzvārds: | <Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā persona> |
| --- | --- |
| Amats: |  |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

*Aizpildīt un pievienot lokālo tāmi, atbilstoši Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 5. pielikumam (Apstiprināts ar Ministru kabineta 2017. gada  3. maija noteikumiem Nr. 239)

4.Pielikums

„Cietā kurināmā katla 200 kW gaisa padeves

un telpu temperatūras regulēšanas sistēmu

uzstādīšana”, ID L2021/36-A

AKTS

“Cietā kurināmā katla 200 kW gaisa padeves un telpu temperatūras regulēšanas sistēmu uzstādīšana”,

ID L2021/36-A

būvdarbu veikšanas vietas apskatē piedalījās

| Nr.p.k. | Pretendenta nosaukums | Juridiskā adrese, tālrunis | Pārstāvja vārds, uzvārds, amats | Paraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pasūtītāja pārstāvja paraksts__________________________________________________________

amats, vārds, uzvārds

Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar objektu, tā faktisko un tehnisko stāvokli un atrašanās vietu dabā.

Pretendents objekta apskates laikā ir guvis vispusīgu un pilnīgu priekšstatu par objektu saistībā ar minētā iepirkuma priekšmetu un veicamajiem pienākumiem.

Pretendents apliecina, ka gadījumā, ja tiks atzīts par uzvarētāju un ar viņu tiks slēgts līgums, necels nekāda veida pretenzijas pret Pasūtītāju par objekta apskates laikā iegūtās informācijas apjomu un vispusību.

Pretendenta, vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, paraksts

Datums