SASKAŅOTS

# Daugavpils pilsētas pašvaldības

# Attīstības departamenta vadītāja

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_D.Krīviņa

# Daugavpilī, 2021.gada 29.oktobrī

**ZIŅOJUMS**

par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties cenu aptaujā

**„Grīdas seguma ar grīdlīsti nomaiņa Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī”**

**identifikācijas Nr. AD 2021/45**

## **Pasūtītājs:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas pašvaldība | |
| Adrese | **Krišjāņa Valdemāra ielā 1**, Daugavpils, LV-5401 | |
| Reģistrācijas numurs | **90000077325** | |
| Kontaktpersona tehniskos jautājumos | Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustāma īpašuma attīstības nodaļas vadītāja N.Aļhimoviča.  tālr. 65404341, e-pasts: [nadezda.alhimovica@daugavpils.lv](mailto:nadezda.alhimovica@daugavpils.lv) | |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

## **Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums:** 2021.gada 10.oktobrī.

## **Zemsliekšņa iepirkuma mērķis:** Grīdas seguma ar grīdlīsti nomaiņa Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī.

**4.** **Līguma izpildes termiņš: 1 (viens) mēnesis no līguma noslēgšanas dienas.**

## **5. Veicamo būvdarbu, preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi):** ir noteikts tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).

## **6. Paredzamā līgumcena:** līdz 12 850,00 EUR bez PVN.

## **7. Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst visām prasībām.

**8. Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:**

**8.1.** pretendents ir būvkomersants, kurš reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā un kuram ir tiesības sniegt tehniskajā specifikācijā norādītos būvdarbus un pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minēto būvdarbu veikšanā;

**8.2.** pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija;

**8.3.** pretendents būvdarbu līguma izpildei piesaista vismaz speciālistu ēku būvdarbu vadīšanā.

## **9.** **Pretendents iesniedz piedāvājumu:** Tehnisko – finanšu piedāvājumu atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (3.pielikums), norādot speciālistu sarakstu, kuri veiks iepirkuma priekšmetā paredzētos darbus.

## **10.** **Informācija par rezultātiem:** tiks publicēta Daugavpils pilsētas domes mājās lapā www.daugavpils.lv.

## **11.** **Piedāvājums iesniedzams:** līdz 2021. gada 4.novembra plkst.14:00 elektroniski: ilga.leikuma@daugavpils.lv.

# **2. pielikums**

**Tehniskā specifikācija**

**CENU APTAUJAI**

**„Grīdas seguma ar grīdlīsti nomaiņa Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī”**

**identifikācijas numurs AD 2021/45**

1. **Uzdevums:**

Veikt ēkas grīdas seguma nomaiņa un grīdlīstes uzstādīšanu 18.Novembra ielā 354, Daugavpilī (Izpildshēma Nr.1.)

1. **Darba apjomi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darbu nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1.1. | Esošā grīdas seguma demontāža | m2 | 180.00 |
| 1.2. | Grīdas sagatavošana linoleja ieklāšanai, grīdas gruntēšana un izlīdzināšana | m2 | 180.00 |
| 1.3. | Grīdas segums homogēns linolejs, 34/43 klase, pretslīde R10, ugunsreakcijas klase Bfl-s1 (iekļaujot visus nepieciešamos materiālus (grunts, linoleja līme, metināšanas aukla)) | m2 | 180.00 |
| 1.4. | Linoleja grīdlīste 150mm augstumā (iekļaujot visus nepieciešamos materiālus) | m | 140.00 |
| 1.5. | Objekta uzkopšana un nodošana | kpl | 1.00 |

1. **Īpašie noteikumi:**

3.1. Būvuzņēmējam rūpīgi jāiepazīstas ar situāciju Objektā un apzināties darba apjomus un darba apstākļus, pēc kā Izpildītājs uzņemas atbildību par šiem risinājumiem, to izmantošanu būvniecībā, Objekta nodošanā un garantijas periodā.

3.2. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti apjomu sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

3.3. Būvuzņēmējs pielieto tikai tos materiālus kas atbilst normatīvo aktu prasībām un tehnikās specifikācijas noradītiem parametriem. Pirms pasūtījuma būvuzņēmējs saskaņo materiālu ar Pasūtītāju, būvuzraugu un autoruzraugu.

3.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvuzņēmējam jāsniedz informācija par būvdarbos pielietojamiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

3.5. Pirms uzsākt darbus, Būvuzņēmējam ir jāparaksta “Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts”.

3.6. Būvuzņēmēja pienākums ir uz sava rēķina nodrošināt Objekta un tam pieguļošās teritorijas, būvmateriālu, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā būvdarbu Līguma darbības laikā, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā esošajām materiālajām vērtībām līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

3.7. Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem, darba rīkiem un inventāra.

3.8. Ja būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

3.9. Būvuzņēmējs izstrādā DVP ar būvdarbu izpildes kalendāro grafiku, norādot būvdarbu sākuma un beigu termiņu, kā arī jānorāda būvniecības darbos iesaistīto speciālistu (darbinieku) skaits. DVP saskaņo ar būvuzraugu un ēkas izmantotāju.

3.10. Būvuzņemēja pienākums veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, pasākumus trokšņa, piesārņojuma, vibrācijas u.c. būvdarbu laikā radušās ietekmes maksimālai samazināšanai un ierobežošanai.

3.11. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par ēkas lietotājam piederošā inventāra, iekārtu aizsardzību pret bojājumiem un nosmērēšanu būvdarbu izpildes laikā, nepieciešamības gadījumā tos nosedzot ar aizsarplēvi, darbinot putekļu sūcējus, veicot citus pasākumus pēc nepieciešamības.

3.12. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā telpām jābūt izmazgātām un tīrām.

3.13. Viens izpilddokumentācijas eksemplārs jāizsniedz ēkas lietotājam.

3.14. Piedāvājuma cenā jāiekļauj: materiālu izmaksas; darba izmaksas; piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas; nepieciešamo palīgdarbu izmaksas; tehnikās un palīgierīču izmantošanas izmaksas; būvgružu, bīstamo atkritumu savākšanas un utilizācijas izmaksas; visa veida pagaidu darbi un palīgdarbi (piem. būvtāfele, informatīvie stendi, brīdinājuma zīmes, darba zonas norobežošana, barjeras, balsti, u.c.); visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai t.sk. izpilddokumentācijas sagatavošanai (izpildmērījumi; topogrāfija; u.c. izdevumi); visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu; visus likumdošanā paredzētos nodokļus; visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.

**4. Darbu uzsākšanas termiņš: 5 (piecas) dienas no līguma noslēgšanas dienas.**

**5. Darbu izpildes termiņš: 1 (viens) mēnesis no līguma noslēgšanas dienas.**

**6. Garantijas laiks: 5 (pieci) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.**

Pielikumā: Izpildshēma.

**Sagatavoja:**

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas vadītāja N.Aļhimoviča

# **3. pielikums**

# **TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**CENU APTAUJAI**

**„Grīdas seguma ar grīdlīsti nomaiņa Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī”**

**identifikācijas numurs AD 2021/45**

Pretendents (*pretendenta nosaukums*), reģ. Nr. (*reģistrācijas numurs*), (*adrese*), tā (*paraksttiesīgā persona, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds*) personā, iesniedz savu tehnisko - finanšu piedāvājumu cenu aptaujā „Grīdas seguma ar grīdlīsti nomaiņa Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī” identifikācijas numurs AD 2021/45, apņemoties veikt būvdarbus atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītie darbi:** | **Piedāvātā līgumcena**  Kopā bez PVN, EUR: |
| Grīdas seguma ar grīdlīsti nomaiņa Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī |  |
| PVN\_\_\_\_% ,EUR: |  |
| Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR: |  |

Piedāvātā cena vārdiem: *(ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))*

**Pielikumā: lokālā tāme *(atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3.maija noteikumiem Nr. 239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” , iesniedzot lokālo tāmi. Lokālās tāmes beigās pievieno virsizdevumu daļu un peļņu.)***

Atbilstoši cenu aptaujas prasībām, būvdarbu līguma izpildei tiks piesaistīti šādi būvspeciālisti (piedāvāto būvspeciālistu vārds, uzvārds, būvsertifikāta Nr. un joma (tabulas veidā)):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Apliecinām, ka:

– spējam nodrošināt pakalpojuma izpildi atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām,

– nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties cenu aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās prasības;

– apņemamies (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt pakalpojumu pēc piedāvājumā norādītājām cenām. Piedāvātā cena ir galīga un netiks paaugstināta līguma izpildes laikā.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |

\* *Pretendenta paraksttiesīgās vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds*

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:**

Pretendenta nosaukums:

Reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Būvkomersanta reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese:

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds:

Tālrunis: Fakss:

E-pasta adrese: Tīmekļa vietnes adrese:

Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /**

Pretendenta paraksttiesīgās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)