- 2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Kokskaidu brikešu piegāde  Daugavpils pilsētas 8.pirmsskolas izglītības iestādei Dobeles ielā 46, Daugavpilī

| Preces nosaukums | Kvalitātes nosacījumi | Minimālās kvalitātes prasības |
| --- | --- | --- |
| Kokskaidu briketes | Plānotais iegādes daudzums līdz 01.04.2022. | Līdz 35 t |
|  | Mitrums | no 0% līdz 5 % |
|  | Siltumspēja | no 18 – 21 MJ/kg |
|  | Pelnu saturs | līdz 0,3% |
|  | Piegādes apjoms vienā reizē | Pēc pasūtījuma |
|  | Piegādes biežums | 1 reizes mēnesī |
|  | Piegādes adrese | Dobeles iela 46, Daugavpils |

Juriste

B.Višņevska