# APSTIPRINĀTS

Daugavpils pilsētas pašvaldības izpilddirektore

__________________ S.Šņepste

# Daugavpilī, 2022.gada ___.janvārī

# Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departaments

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

“Tehniskās apsardzes sistēmas uzstādīšana ēkā Tautas ielā 7, Daugavpilī,

ēkā Gaismas ielā 7 “B” un “C” sekcijās, ēkā Hospitāļa ielā 6, Daugavpils”,

identifikācijas Nr.DPPĪPD 2022/1

- Uzaicinājuma pamats: ar Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 2.marta rīkojumu

Nr.41 apstiprināto Daugavpils pilsētas domes noteikumu par iepirkumu organizēšanu 45.punkts.

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldība |
| --- | --- |
| Adrese | K.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.nr. | 90000077325 |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas vadītājs Dmitrijs Grigorjevs, t.654 04377, dmitrijs.grigorjevs@daugavpils.lv |

## Iepirkuma priekšmets: “Tehniskās apsardzes sistēmas uzstādīšana ēkā Tautas ielā 7, Daugavpilī, ēkā Gaismas ielā 7 “B” un “C” sekcijās, ēkā Hospitāļa ielā 6, Daugavpils”, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām (Pielikums Nr.1).

- Iepirkuma ietvaros tiek slēgts līgums: “Tehniskās apsardzes sistēmas uzstādīšana ēkā Tautas ielā 7, Daugavpilī, ēkā Gaismas ielā 7 “B” un “C” sekcijās, ēkā Hospitāļa ielā 6, Daugavpils”.

5. Paredzamā līgumcena: līdz 1000 EUR (tūkstotis euro 00 centi) bez PVN.

- Līguma izpildes termiņš: atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajam.

## Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:

- pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzēs;

- pretendents ir tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā norādītos darbus un pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā;

- pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzēs.

- pretendentam nav parādu Daugavpils pilsētas pašvaldībai un/vai Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150,00 EUR.

- Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu  šajā iepirkuma procedūrā.

- Pretendenti ir tiesīgi iepazīties ar plānotā objekta teritoriju, iepriekš vienojoties par objekta apmeklējuma laiku ar kontaktpersonu. Kontaktpersona: Dmitrijs Grigorjevs (tālr.65404377, e-pasta adrese: dmitrijs.grigorjevs@daugavpils.lv). Pilnvarojums apskatei nav nepieciešams. Pasūtītājs nesedz pretendenta vai ieinteresētā pretendenta izmaksas, kas ir saistītas ar objekta apskati.

- Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā:

- pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (2.pielikums);

- finanšu piedāvājums (3.pielikums)

## Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

## Par uzvarētāju izraudzītajam pretendentam līgums ar Pasūtītāju jānoslēdz piecu darba dienu laikā no zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža, pretējā gadījumā noslēgt līgumu tiks piedāvāts nākošajam zemāko cenu piedāvājušajam pretendentam.

## Finanšu piedāvājuma izslēgšanas kritēriji: gadījumā, ja pārbaudot pretendenta piedāvājumu, ir konstatēts, ka pretendents nav tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā norādītos darbus, pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas izslēdz. Finanšu piedāvājumi, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas, netiek pārbaudīti.

- Informācija par rezultātiem: tiks elektroniski nosūtīta katram pretendentam

- Piedāvājums iesniedzams: līdz 2022.gada 14.janvārim plkst.10:00 Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, K.Valdemāra ielā 1, 1.stāvā, 5.kab., Daugavpilī, LV-5401, jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu, vai arī nosūtot elektroniski uz e-pastu: elina.kavsevica@daugavpils.lv .

Uz aploksnes, ja piedāvājums tiek iesniegts personīgi vai nosūtīts pa pastu, kā arī elektroniski nosūtot piedāvājumu, obligāti jānorāda: “Piedāvājums zemsliekšņa iepirkumam “Tehniskās apsardzes sistēmas uzstādīšana ēkā Tautas ielā 7, Daugavpilī, ēkā Gaismas ielā 7 “B” un “C” sekcijās, ēkā Hospitāļa ielā 6, Daugavpils”, identifikācijas Nr.DPPĪPD 2022/1”.

Elektroniski noformētam un atsūtītam piedāvājumam jāatbilst Elektronisko dokumentu likuma prasībām.

Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ pretendentam.

SASKAŅOTS:

Centralizētās grāmatvedības nodaļas vadītāja					E.Ugarinko

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

vadītāja										I.Funte

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas

vadītājs 									D.Grigorjevs

Sagatavoja:

Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas juriste,

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta juristes p.i. 					I.Vērdiņa

1.Pielikums

Tehniskā specifikācija

Tehniskās apsardzes sistēmas uzstādīšana ēkā Tautas ielā 7, Daugavpilī, ēkā Gaismas ielā 7 “B” un “C” sekcijās, ēkā Hospitāļa ielā 6, Daugavpils

- Mērķis:

Veikt tehniskās apsardzes sistēmas uzstādīšanu ēkā ar kadastra apzīmējumu 05000048505001 Tautas ielā 7, Daugavpilī, ēkā ar kadastra apzīmējumu 05000200622001 sekcijās “B” un “C”, ēkā ar kadastra apzīmejumu 05000112006001 Hospitāļa ielā 6, Daugavpilī, piedāvāt kvalitatīvus un drošus risinājumus.

- Darba apjomi:

Darbu apjomos ir iekļautas Pasūtītāja īpašumā esošo iekārtu demontāža un montāža citā vietā (pārvietošana), jaunu iekārtu montāža un esošo iekārtu nomaiņa. Esošajām iekārtām paredzēt tikai demontāžas un montāžas izmaksas (bez materiālu izmaksām), jaunām iekārtām paredzēt montāžas un materiālu izmaksas. Esošo iekārtu nomaiņai paredzēt demontāžas un jaunu iekārtu montāžas izmaksas.

| Tautas iela 7, Daugavpils |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Nosaukums | Tips | Mērv. | Daudz. | Piezīmes |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Panelis | Esprit 728 | gab | 1 | Esošo iekārtu pārvietošana |
| 2 | Tastatura | k 636 | gab | 1 | Esošo iekārtu pārvietošana |
| 3 | Kabelis | 3*1,5 | metr. | 10 | Jaunas iekārtas |
| 4 | Pir detektors | PET 203 | gab | 13 | Jaunas iekārtas |
| 6 | Kabelis | 6*0,22 | metr. | 200 | Jaunas iekārtas |
| 7 | Transformators | 17 v , 40 w | gab | 1 | Esošo iekārtu pārvietošana |
| 8 | Metāla kaste | 11*11*7 | gab | 1 | Esošo iekārtu pārvietošana |
| 9 | Akumulators | 12 v , 7 ah | gab | 1 | Jaunas iekārtas |
| 10 | Kabelis | 4*0,22 | metr. | 100 | Jaunas iekārtas |
| 1 | Panelis | Esprit 728 | gab | 1 | Esošo iekārtu pārvietošana |

| Gaismas iela 7, Daugavpils |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Nosaukums | Tips | Mērv. | Daudz. | Piezīmes |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Tastatūra | Paradox K32 + LED klaviatūra SP / MG | gab | 1 | Jaunas iekārtas (esošās tastatūras nomaiņa) |
| 2 | Kabelis | 6*0,22 | metr. | 400 | Jaunas iekārtas |
| 3 | Pir detektors | PET 203 | gab | 14 | Jaunas iekārtas |

| Hospitāļa iela 6, Daugavpils |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Nosaukums | Tips | Mērv. | Daudz. | Piezīmes |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Tastatūra | Paradox K32 + LED klaviatūra SP / MG | gab | 1 | Jaunas iekārtas (esošās tastatūras nomaiņa) |

- Īpašie noteikumi:

  - Piedāvājumus sadalīt katram objektam atsevišķi, Pasūtītājs var noslēgt līgumu uz konkrētiem objektiem, neiekļaujot visus objektus (atteikties no darbiem kādā no objektiem).

  - Iekārtu montāžu veikt nebojājot iekštelpu apdari, vadus pēc iespējas izvietot neredzamās vietās, piemēram zem piekārtiem griestiem, kanālos, esošajos penālos, vadu un iekārtu izvietošanu saskaņot ar Pasūtītāju.

  - Darbus paredzēts veikt iepriekš saskaņojot tos ar Pasūtītāju.

  - Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par darbos  pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

  - Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta “Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akts būvdarbiem”.

  - Uzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas un objekta mobilizācijas darbi.

  - Uzņēmējam jānodrošina darba zona ar pārseguma materiālu (piemēram ar plēvi). Pēc būvdarbu pabeigšanas būvobjekts tiek uzkopts.

  - Ja darbu veikšanas laikā Uzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Uzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Darbu uzsākšanas termiņš: 2 dienas no līguma parakstīšanas datuma;

- Darbu izpildes termiņš:

Objektā Tautas iela 7 un Hospitāļa iela 6: 5 darba dienas no  līguma parakstīšanas datuma;

Objektā Gaismas iela 7:  2 darba dienas pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, bēt ne ilgāk kā līdz 30.05.2022.

- Izpildīto darbu garantijas laiks: 2 gadi.

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas vadītājs	           Dmitrijs Grigorjevs

2.Pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRā

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |  |
| --- | --- | --- |
| reģ. nr. | __________________________________________ |  |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |  |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |  |
| Bankas rekvizīti: |  |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |  |
| kods: | __________________________________________ |  |
| konts: | __________________________________________ |  |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |  |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkuma ar identifikācijas Nr. DPPĪPD 2022/1;

- apņemas sniegt pakalpojumu atbilstoši norādītajai specifikācijai un iesniegtajam finanšu piedāvājumam;

- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;

- apliecina, ka piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanas dienai, kā arī visā līguma darbības laikā;

- apliecina, ka piedāvātā līgumcena atbilst izpildāmo darbu apjomam grozīta netiks, izņemot gadījumus, kurus Pretendents nevarēja un tam nevajadzēja paredzēt.

2022.gada ___._____________

_________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3. Pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), (adrese), tā (personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, iesniedz savu Finanšu piedāvājumu:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Cena, EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tehniskās apsardzes sistēmas uzstādīšana ēkā Tautas ielā 7, Daugavpilī, identifikācijas Nr.DPPĪPD 2022/1 |  |
| 2. | Tehniskās apsardzes sistēmas uzstādīšana ēkā Gaismas ielā 7 “B” un “C” sekcijās, identifikācijas Nr.DPPĪPD 2022/1 |  |
| 3. | Tehniskās apsardzes sistēmas uzstādīšana ēkā Hospitāļa ielā 6, Daugavpils”, identifikācijas Nr.DPPĪPD 2022/1 |  |
|  | Kopā: |  |
| PVN____% ,EUR: |  |  |
| Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR: |  |  |

Piedāvātā cena vārdiem: (ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))

Apliecinām, ka:

- iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

- šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā  noteikto pakalpojumu izpildi pilnā apjomā.

Apņemamies slēgt iepirkuma līgumu par piedāvāto līgumcenu, saskaņā ar uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā ietvertajiem nosacījumiem.

2022.gada ___._____________

_________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)