2.pielikums

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

“ Elektriskā katla piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestādei”

* Visām iekārtām un precēm CE marķējums
* Cenā jāiekļauj piegādes un uzstādīšanas izmaksas
* Iekārtu instrukcija latviešu valodā
* Attēliem ir ilustratīva nozīme, noteicošais ir apraksts

| **N.****p.****k.** | **Preces****nosaukums** | **Preces apraksts**  | **Skaits** | **Attēls**  | **Iestāde/adrese** | **EUR\*** par vienu vienību |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Elektriskais katls** **KPEM -100/9 T****vai analogs** | Tilpums – 60 litrino nerūsējoša tēraudaUzsildīšanas sistēma - tvaika apvalks.Uzsildīšanas laiks: 45 minSildelementu skaits: 3 gab.Jauda: 9 kW Elektrības spriegums: 380 vTvertnes diametrs: 425 mmGabarītizmēri: 641x1015x1030mmSvars: 95 kg | 1 |  | Daugavpils 12.pirmsskolas izglītības iestāde,Muzeja iela 10. |  |  |

Bottom of Form

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs: V.Losevs