Saskaņots  
 Daugavpils pensionāru sociālās

apkalpošanas teritoriālā centra

vadītāja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ G.Ļipovskaja

Daugavpilī, 2022.gada 22.aprīlī

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs

uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**“aukstuma kameru pārtikas produktu uzglabāšanai rekonstrukcija daugavpils pENSIONĀRU SOCIĀLĀS APKALPOŠANAS TERITORIĀLajam CENTRAm**

**Iepirkumu identifikācijas Nr.DPSATC2022/18**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs |
| **Adrese** | 18.novembra iela 354a, Daugavpils, LV-5413 |
| **Reģ.Nr.** | 90000065913 |
| **Kontaktpersona** | Juris Liepiņš, tālr.: 20371901, e-pasts: daugavpilspansionats@apollo.lv |
| **Darba laiks** | no 8:00 līdz 16:30 |

1. **Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanas datums**: 2022.gada 22.aprīlī
2. **Iepirkuma priekšmets:**  Aukstuma kameru pārtikas produktu uzglabāšanai rekonstrukcija Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
3. **Paredzamā līgumcena:** līdz **5785,00** *euro* bez PVN.
4. Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteiks **Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).**
5. **Līguma izpildes termiņš**: 1 mēnesis
6. **Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:**

7.1.Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā Latvijā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

7.2. Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija;

7.3. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

1. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti:**

8.1. Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai;

8.2. Tāme;

8.3. **Finanšu - tehniskais piedāvājums**:

8.3.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām;

8.3.2. Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

9. **Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.**

10. **Piedāvājums iesniedzams līdz 2022.gada 28.aprīlim plkst.10.00 pēc adreses Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram 18.novembra iela 354a, Daugavpils, LV-5413, 6.kab., vai uz e-pastu:** [**daugavpilspansionats@apollo.lv**](mailto:daugavpilspansionats@apollo.lv)

10. Aptaujas rezultāti tiks publicēti Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra mājas lapā [www.dpsatc.lv](http://www.dpsatc.lv)

Pielikumā:

1. Pieteikums;
2. Tehniskā specifikācija;
3. Tehniskā - finanšu piedāvājuma forma.

Ziņojums sagatavots 22.04.2022.

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietniece \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_L.Millere

**1.Pielikums**

## “Aukstuma kameru pārtikas produktu uzglabāšanai rekonstrukcija

## Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram”

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tālr.,fakss\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-pasts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas rekvizīti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties aptaujā **“Aukstuma kameru pārtikas produktu uzglabāšanai rekonstrukcija Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram”,** piekrīt visiem tās nosacījumiem un garantē aptaujas un normatīvo aktu prasību izpildi. Nosacījumi ir skaidri un saprotami.
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_apliecina, ka:
   1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
   2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā aptaujā;
   3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties aptaujā un izpildīt norādītās prasības.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |

**2.Pielikums**

## “Aukstuma kameru pārtikas produktu uzglabāšanai rekonstrukcija

## Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram”

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

## Aukstuma kameru pārtikas produktu uzglabāšanai rekonstrukcija

**Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Apraksts** | **Skaits** |
| **1.Aukstuma izolācija: aukstuma kamerai (0...+4°C)**  **2. Aukstuma iekārtas: aukstuma kamerai (0...+4°C)** | * \*Durvis: Aukstuma kameras VD68 1000x2000 * Aprīkotas ar slēdzeni (Veramas) * Durvis: Aukstuma kameras VD68 1000x2000 * Aprīkotas ar slēdzeni (veramas) * Montāžas materiāli: montāžas un stiprināšanas materiāli * Apgaismojums kamerās: LED lampas * Uzstādīšana: iekārtu montāža, transporta izdevumi. * Aukstuma kameras grīda nav izolēta * Aukstuma agregāts * Gaisa dzesētājs * Freona sistēmas vārstu un spiediena releju komplekts * Vadības bloks ar elektronisku vadību * Freona sistēmas montāžas materiāli: caurules, izolācija, gāze, lode un t. t. pēc nepieciešamības * Kondensāta notekas cauruļu komplekts 2 kompl. * Elektromateriāli: vadi, automātslēdži, kontaktori u.c. | 1 gab.  1 gab.  1 komp.  1 komp.  1 gab.  2 gab  2 gab.  2 komp.  1 komp.  2 komp.    1 komp. |

* Augstuma kameru izmēri: skatīt plāns( pielikuma)
* 2750mm.x 2390mm. x H 2500mm.; V1= 16.43m3
* 1210mm.x2600mm.x H 2500mm.:V2 = 7,87 m3
* Cenu piedāvājumā iekļautas iekārtu : demontāžas, uzstādīšanas un transporta izmaksas.
* Iekārtu piegāde 4-7 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža.
* Pirms uzstādīšanas darbu sākuma nepieciešams nodrošināt elektropievadu pie vadības paneļiem .
* Kameru montāžas darbi veicami apmēram 10 darba dienu laikā.
* **Objekta apsekošana obligāta**.

Sagatavoja: Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietniece\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ludmial Millere

## 3.Pielikums

## “Aukstuma kameru pārtikas produktu uzglabāšanai rekonstrukcija

## Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram”

2022.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Daugavpilī

**FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram, 18.novembra iela 354a, Daugavpils, LV-5413, Latvija |
| Pretendents |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam Jums pēc Jūsu pieprasījuma veikt Aukstuma kameru pārtikas produktu uzglabāšanai rekonstrukciju Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram par šādu cenu:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)EUR (bez PVN)

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |