# APSTIPRINĀTS

Daugavpils pilsētas pašvaldības

izpilddirektore

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ S.Šņepste

# Daugavpilī, 2022.gada 17.maijā

# **Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departaments**

# **uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:**

**“****Jumta elementu montāža Mendeļejeva ielā 5 un Ņekrasova ielā 7, Daugavpilī”,**

**ID Nr. DPPĪPD 2022/9**

1. **Uzaicinājuma pamats:** ar 2021.gada 2.marta Daugavpils pilsētas domes rīkojumu Nr.41 apstiprināto Daugavpils pilsētas domes noteikumu par iepirkumu organizēšanu 45.punkts.

## **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas pašvaldība |
| Adrese | **Kr.Valdemāra ielā 1,** Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.nr. | **90000077325** |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas ēku būvinženieris Ruslans Boroduļins, t.65404302, [ruslans.borodulins@daugavpils.lv](mailto:ruslans.borodulins@daugavpils.lv) |

## **Iepirkuma priekšmets:** Jumta elementu montāža Mendeļejeva ielā 5 un Ņekrasova ielā 7, Daugavpilī.

1. **Pasūtījums dalīts daļās:**

**1. daļa** - Jumta elementu montāža Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī;

**2. daļa** - Jumta elementu montāža Ņekrasova ielā 7, Daugavpilī.

1. **Paredzamā līgumcena uz visām daļām kopā:** līdz **4000.00 EUR** (četri tūkstoši eiro, 00 centi) **ar PVN 21%.**
2. **Darbu izpildes termiņš:** 45 kalendāra dienas no līguma parakstīšanas dienas.

## **Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:**

* pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes;
* pretendents ir tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā norādītos darbus un pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā;
* pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes.
* Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā zemsliekšņa iepirkuma procedūrā (iesniedzot pilnvaras oriģinālu);
* pretendentam nav VID administrēto nodokļu parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro 00 centu) apmērā. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajā datu bāzē.

1. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā:**

8.1. **pieteikums dalībai iepirkuma procedūra** (2.pielikums);

8.2. **finanšu piedāvājums** (3.pielikums);

8.3. **atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums** (4.pielikums);

8.4. **pieredzes saraksts** **par pēdējiem trim gadiem** + vismaz viena atsauksme (5.pielikums);

8.5. **lokālā tāme,** kas sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” – pielikums Nr.5. (MK noteikumus skatīt – <https://likumi.lv/ta/id/291029-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-501-17-buvizmaksu-noteiksanas-kartiba>). Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Tāmē pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu tehniskajā specifikācijā minētos būvdarbus.

## **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu.

## Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama.

1. **Pretendents tiesīgs iesniegt piedāvājumu tikai uz visām zemsliekšņa iepirkuma daļām**. **Pretendenti, kas iesniegs piedāvājumu ne uz visām daļām tiks izslēgti no tālākas vērtēšanas un viņu piedāvājumi netiks pārbaudīti**.
2. Par uzvarētāju izraudzītajam Pretendentam līgums ar Pasūtītāju jānoslēdz trīs darba dienu laikā no zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža, pretējā gadījumā noslēgt līgumu tiks piedāvāts nākošajam zemāko cenu piedāvājušajam Pretendentam.
3. **Finanšu piedāvājuma izslēgšanas kritēriji**: gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta piedāvājumu, ir konstatēts ka Pretendents nav tiesīgs veikt Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) norādītos darbus un pretendentam nav pieredzes Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā vai Finanšu piedāvājums (3.pielikums) ir neatbilstoši noformēts, Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas izslēdz. Finanšu piedāvājumi, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas, netiek pārbaudīti.
4. **Informācija par rezultātiem:** tiks ievietota Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv) un elektroniski nosūtīta katram Pretendentam.

## **Piedāvājums iesniedzams: līdz 2022.gada 27.maijam plkst.11:00** Daugavpils pilsētas domes ēkā, **K.Valdemāra ielā 1,** 1.stāvā, 5.kab., Daugavpilī, LV-5401, jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu, vai arī nosūtot elektroniski uz e-pastu: [elina.kavsevica@daugavpils.lv](mailto:elina.kavsevica@daugavpils.lv). Uz aploksnes obligāti jānorāda: “Jumta elementu montāža Mendeļejeva ielā 5 un Ņekrasova ielā 7, Daugavpilī”, ID Nr. DPPĪPD 2022/9. Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosuta atpakaļ Pretendentam.

SASKAŅOTS:

Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

vadītāja I.Funte

Pašvaldības Centralizētās grāmatvedības

vadītāja E.Ugarinko

Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Nekustamā īpašuma uztūrēšanas un pārvaldīšanas

Vadītāja p.i. R.Boroduļins

Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

juriste E.Kavševiča-Semjonova

**1.pielikums**

**Tehniskā specifikācija**

**Jumta elementu montāža Mendeļejeva ielā 5 un Ņekrasova ielā 7, Daugavpilī**

1. **Uzdevums:**
   1. Veikt sniega barjeras uzstādīšanu uz valcprofila jumta seguma Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī.
   2. Teknes, notekcaurules montāža Ņekrasova ielā 7, Daugavpilī.
2. **Darba apjomi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| **1.** | **Mendeļejeva iela 5, Daugavpils** |  |  |
| 1.1 | Rūpnieciski izgatavota cauruļveida jumta sniega aiztures barjera valcprofila jumtam (tonis RAL9002) uzstādīšana | m | 44.43 |
| 1.2 | Rūpnieciski izgatavota cauruļveida jumta sniega aiztures barjera valcprofila jumtam (tonis RAL9002) uzstādīšana | m | 2.20 |
| 1.3 | Rūpnieciski izgatavota cauruļveida jumta sniega aiztures barjera valcprofila jumtam (tonis RAL9002) uzstādīšana | m | 4.83 |
| **2** | **Ņekrasova iela 7, Daugavpils** |  |  |
| 2.1 | Apaļā teknes (cinkota 0.5mm) Ø125 montāža | m | 13.5 |
| 2.2 | Piltuves (cinkota 0.5mm) Ø125/100 montāža | gab | 1 |
| 2.3 | Notekcaurules (cinkota 0.5mm) Ø100 montāža | m | 2.5 |
| 2.4 | Notekcaurules līkums (valcēts, cinkots 0.5mm) montāža Ø100 45° | gab | 2 |
| 2.5 | Notekcaurules īsā apakšējā (cinkots 0.5mm) līkuma Ø100 montāža | gab | 1 |
| 2.6 | Teknes gals Ø125 (cinkots 0.5mm) | gab | 2 |

1. **Īpašie noteikumi:**
   1. Vēlama objektu apskate pirms piedāvājuma iesniegšanas.
   2. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"”, piedāvājumus jāiesniedz par katru daļu atsevišķi, neapvienojot piedāvājumus. Pasūtītājs var neslēgt līgumu par visu daļu apjomiem darbu apjomiem.
   3. Darbus veikt atbilstoši tehniskajai specifikācijai.
   4. Tehniskajā specifikācijā var nebūt paredzēti visi veicamie pasākumi. Ja būvdarbu veikšanas laikā tehnisku vai ekonomisku apsvērumu dēļ tiek konstatēts, ka lietderīgi veikt vēl citus pasākumus vai no atsevišķiem pasākumiem atteikties, tad visas nepieciešamās izmaiņas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
   5. Visus būvdarbus veikt, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus būvniecības jomā.
   6. Veicot būvdarbus, pielietot materiālus atbilstoši paredzētiem mērķiem.
   7. Pirms būvdarbu uzsākšanas izpildītājam ir jāparaksta “Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akts būvdarbiem”.
   8. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu izmaksas, transportēšanas izdevumi, autotorņa nomu, nepieciešamas mobilizācijas pasākumu izmaksas un citu darbu izmaksas, bez kuru izpildes nav iespējams sasniegt galīgo mērķi, t.i augstāk minēto objektu remontu atbilstoši LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana), kā arī tehniskajā specifikācijā nenorādītās nepieciešamās darbu pozīcijas.
   9. Būvuzņēmējam jānodrošina darba zonas uzkopšana katru dienu. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvobjekts tiek uzkopts.
   10. Par darba aizsardzību būvlaukumā atbilstoši kompetencei atbildīgs ir galvenā būvdarbu veicēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ievēro darba aizsardzības koordinatora norādījumus.
   11. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par būvdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums atbilstoši Ministru kabineta 25.03.2014. noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.
   12. Ja būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti būvdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
   13. Būvdarbu laikā Būvuzņēmējam jānodrošina brīvu un drošu piekļuvi cilvēkiem un transportam ēkai Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī.
   14. **Pirms būvdarbu uzsākšanas būvdarbu veikšanas laiku saskaņot ar ēkas Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī, nomnieku SIA “AXON CABLE”, ēkas Ņekrasova ielā 7, Daugavpilī, nomnieku DAUGAVPILS LIETUVIEŠU KULTŪRAS BIEDRĪBA "RASA" un Pārdaugavas ielā 3, Daugavpilī īpašnieku.**
2. **Darbu uzsākšanas termiņš:** 15 dienasno līguma parakstīšanas datuma.
3. **Darbu izpildes termiņš:** 45 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas dienas
4. **Izpildīto darbu garantijas laiks: 3 gadi.**

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas vadītāja p.i. R.Boroduļins

tālr. 65404302,

[ruslans.borodulins@daugavpils.lv](mailto:ruslans.borodulins@daugavpils.lv)

**2.pielikums**

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRā**

**“Jumta elementu montāža Mendeļejeva ielā 5 un Ņekrasova ielā 7, Daugavpilī”,**

**ID Nr. DPPĪPD 2022/9**

**Pretendents:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| reģ. nr. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| juridiskā adrese: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| telefona/faksa numurs:  e-pasts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **Bankas rekvizīti:** |  |  |
| nosaukums: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| kods: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| konts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

* piesakās piedalīties iepirkumā ar identifikācijas Nr. DPPĪPD 2022/9;
* apņemas sniegt pakalpojumu atbilstoši tehniskajai specifikācijai;
* garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;
* apliecina, ka piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanas dienai, kā arī visā līguma darbības laikā;
* apliecina, ka piedāvātā līgumcena atbilst izpildāmo darbu apjomam un grozīta netiks, izņemot gadījumus, kurus Pretendents nevarēja un tam nevajadzēja paredzēt.

2022.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*

**3.****pielikums**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Pretendents (*pretendenta nosaukums*), reģ. Nr. (*reģistrācijas numurs*), (*adrese*), tā (*personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds*) personā, iesniedz savu Finanšu piedāvājumu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darbu nosaukums** | **Summa EUR bez PVN**  (cipariem) |
| 1. daļa | Jumta elementu montāža Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī |  |
| 2.daļa | Jumta elementu montāža Ņekrasova ielā 7, Daugavpilī |  |
| ***Kopā bez 21% PVN*** | |  |
| ***21% PVN*** | |  |
| ***Kopējā līgumcena ar 21% PVN*** | |  |

Piedāvātā cena vārdiem: *(ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))*

**Apliecinām**, ka:

1. iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto būvdarbu izpildi pilnā apjomā.

**Apņemamies** slēgt iepirkuma līgumu par piedāvāto līgumcenu, saskaņā ar nolikumā un tehniskajā specifikācijā ietvertajiem nosacījumiem.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* *Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds.*

2022.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4.pielikums**

**ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS**

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu

kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša

dokumenta Nr.:

4. Darba devēja nosaukums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (*pretendenta nosaukums*) piedāvājums zemsliekšņa iepirkumam “Jumta elementu montāža Mendeļejeva ielā 5 un Ņekrasova ielā 7, Daugavpilī”, ID Nr. DPPĪPD 2022/9, tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs strādāt pie iepirkuma līguma izpildes.

2022.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(paraksts, atšifrējums)*

**5.pielikums**

**PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Būvdarbi** | | | | | |
| **Nr. p.k.** | **Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi)** | **Līguma nosaukums** | **Līguma ietvaros veikto būvdarbu detalizēts apraksts** | **Būvdarbu izmaksas (*euro* bez PVN)** | **Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis)** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

**Pielikumā:** 1 (viena) atsauksme (*kopija*) kopā uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lp.

2022.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)*