# APSTIPRINĀTS

Daugavpils pilsētas pašvaldības

izpilddirektore

__________________ S.Šņepste

# Daugavpilī, 2022.gada 30.maijā

# Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departaments

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

“Ēkas pārplānošana (pārbūve) Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils”,

ID Nr. DPPĪPD 2022/10

- Uzaicinājuma pamats: ar 2021.gada 2.marta Daugavpils pilsētas domes rīkojumu Nr.41 apstiprināto Daugavpils pilsētas domes noteikumu par iepirkumu organizēšanu 45.punkts.

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils pilsētas pašvaldība |
| --- | --- |
| Adrese | Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ.nr. | 90000077325 |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas vadītājs Dmitrijs Grigorjevs, t.65404302, dmitrijs.grigorjevs@daugavpils.lv |

## Iepirkuma priekšmets: Ēkas pārplānošana (pārbūve) Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils.

- Paredzamā līgumcena uz visām daļām kopā: līdz 6000.00 EUR (seši tūkstoši eiro, 00 centi) ar PVN 21%.

- Darbu izpildes termiņš: 4 mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

## Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:

- pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes;

- pretendents ir tiesīgs veikt tehniskajā specifikācijā norādītos darbus un pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā;

- pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process vai uzsākta likvidācija. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajās datu bāzes.

- Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu  šajā zemsliekšņa iepirkuma procedūrā (iesniedzot pilnvaras oriģinālu);

- pretendentam nav VID administrēto nodokļu parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro 00 centu) apmērā. Šo informāciju pasūtītājs iegūst publiskajā datu bāzē.

- Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā:

7.1. aizpildīts pieteikums dalībai iepirkuma procedūra (2.pielikums);

7.2. izstrādāts finanšu piedāvājums (3.pielikums);

7.3.  pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja spēkā esošs profesionālās kvalifikācijas apliecinošs sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā (kopija);

7.4. atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums (4.pielikums);

7.5. pretendenta pieredzes saraksts par pēdējiem trim gadiem + vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes (5.pielikums).

7.6. lokālā tāme, kas sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” – pielikums Nr.5. (MK noteikumus skatīt – https://likumi.lv/ta/id/291029-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-501-17-buvizmaksu-noteiksanas-kartiba). Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Tāmē pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu tehniskajā specifikācijā minētos būvdarbus;

## Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama.

- Par uzvarētāju izraudzītajam Pretendentam līgums ar Pasūtītāju jānoslēdz piecu darba dienu laikā no zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža, pretējā gadījumā noslēgt līgumu tiks piedāvāts nākošajam zemāko cenu piedāvājušajam Pretendentam.

- Finanšu piedāvājuma izslēgšanas kritēriji: gadījumā, ja pārbaudot Pretendenta piedāvājumu, ir konstatēts ka Pretendents nav tiesīgs veikt Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) norādītos darbus un pretendentam nav pieredzes Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanā vai Finanšu piedāvājums (3.pielikums) ir neatbilstoši noformēts, Pretendenta Finanšu piedāvājumu no tālākas vērtēšanas izslēdz. Finanšu piedāvājumi, kuri ir izslēgti no tālākas vērtēšanas, netiek pārbaudīti.

- Informācija par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv un elektroniski nosūtīta katram Pretendentam.

## Piedāvājums iesniedzams: līdz 2022.gada 9.jūnijam plkst.11:00 Daugavpils pilsētas domes ēkā, K.Valdemāra ielā 1, 1.stāvā, 5.kab., Daugavpilī, LV-5401, jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu, vai arī nosūtot elektroniski uz e-pastu: elina.kavsevica@daugavpils.lv. Uz aploksnes obligāti jānorāda: “Ēkas pārplānošana (pārbūve) Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils”, ID Nr. DPPĪPD 2022/10. Ja Finanšu piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosuta atpakaļ Pretendentam.

SASKAŅOTS:

Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

vadītāja									       I.Funte

Pašvaldības Centralizētās grāmatvedības

vadītāja								                   E.Ugarinko

Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Nekustamā īpašuma uztūrēšanas un pārvaldīšanas

vadītājs									       D.Grigorjevs

Pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

juriste										  E.Kavševiča-Semjonova

1.pielikums

Tehniskā specifikācija

„Ēkas pārplānošana (pārbūve) Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils”

Būvdarbu veikšana

- Objekts:

  - Adrese – Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī,

  - Būvniecības veids – Ēkas pārbūve.

- Iepirkuma priekšmets.

  - Ēkas ar kadastra apzīmējumu 05000015905002 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, pārbūve atbilstoši izstrādātam būvprojektam.

- Objekta tehniskās specifikācijas neatņemamas sastāvdaļas:

  - Būvprojekts „Ēkas pārplānošana (pārbūve), Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils”.

  - Finanšu piedāvājumā iekļaujamie būvdarbu apjomi

- Darbu uzdevums un apjomi.

  - Būvdarbi jāveic saskaņā ar SIA "JaunRīga ECO" izstrādāto būvprojektu, būvniecības lieta Nr. BIS-BL-421428-7971 “Ēkas pārplānošana (pārbūve), Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils”.

  - Būvdarbu apjomos nav iekļauti visi būvprojekta risinājumi. Līgumā iekļaujamos būvdarbu apjomus skatīt šīs tehniskās specifikācijas pielikumā.

  - Projekta ietvaros paredzēta telpu pārplānošana, izveidojot jaunas starpsienas, kā arī plānota atsevišķu telpu lietošanas veida maiņa. Paredzētas jaunas ailas nesošajās sienās un nesošo konstrukciju pastiprināšana.

  - Objekta apskate ir ieinteresēto piegādātāju brīvas gribas izpausme. Pretendenti var iepazīties ar objektu iepriekš vienojoties par objekta apmeklējuma laiku kontaktpersona - Dmitrijs Grigorjevs (tālr. 65404302). Pilnvarojums objekta apskatei  nav nepieciešams. Pasūtītājs nesedz Pretendenta vai ieinteresētā piegādātāja izmaksas, kas ir saistītas ar objekta apmeklējumu. Apmeklējuma izmaksas sedz Pretendents vai ieinteresētais piegādātājs.

  - Pretendentam jāizstrādā lokālās tāmes atbilstoši Būvprojektam / Tehniskās specifikācijas pielikumā pievienotajiem būvdarbu apjomiem, kā arī ņemot vērā objekta stāvokli dabā, pamatojoties uz objekta apskati:

    - Būvdarbu tāmes jāizstrādā atbilstoši LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība", būvdarbu veidi un apjomi jāpieņem atbilstoši būvdarbu apjomu sarakstam, kā arī jāiekļauj visi tie darbi, materiāli un mehānismi, kas nepieciešami, lai izpildītu noteikto darbu pilnā apmērā un labā kvalitātē, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Pretendents, sastādot finanšu piedāvājumu, vadās pēc darbu apjomu sarakstos noteiktajiem darbu apjomiem, finanšu piedāvājums jāiesniedz tikai Tehniskās specifikācijas 2. pielikumā “Finanšu piedāvājumā iekļaujamie būvdarbu apjomi” minētajiem būvdarbu apjomiem.

    - Pēc Piedāvājuma iesniegšanas Pretendents nevarēs atsaukties uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, Būvprojektā iztrūkstošām Objektā paredzēto elementu nepieciešamajām sastāvdaļām, t.sk. nepilnīgi izstrādātiem vai iztrūkstošiem tehniskajiem risinājumu rasējumiem un atsevišķu specifikāciju elementiem, uz kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm projekta dokumentācijas specifikācijās, grafiskajos materiālos un tāmēs, uz tāmēs neietvertiem elementiem, kuri izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli jārēķinās Pretendentam, izpildot darbus.

    - Tāmēs jāievērtē visi projekta realizācijai nepieciešamie resursi, ieskaitot ar būvdarbu sagatavošanas pasākumiem, apdrošināšanu, būvdarbu veikšanas atļauju saņemšanu, būvobjekta uzturēšanas izdevumiem, darba aizsardzību, kā arī ar objekta nodošanu ekspluatācijā saistītās izmaksas.

  - Līguma noslēgšanas gadījumā Pretendentam pirms būvdarbu uzsākšanas jāizstrādā darbu veikšanas projektus katram būvdarbu veidam, atbilstoši projekta risinājumiem:

    - Darbu veikšanas projektus jāizstrādā atbilstoši MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un MK 02.09.2014. noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”. Darbu veikšanas projektus jāsaskaņo ar Pasūtītāju, autoruzraugu, būvuzraugu un ēkas lietotāju.

    - Darbu veikšanas projektā jāiekļauj Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks, norādot katra būvprojektā iekļautā darba sākuma un beigu termiņu, kā arī jānorāda būvniecības darbos iesaistīto speciālistu (darbinieku) skaits.

    - Darbu veikšanas projektu jāizstrādā, ņemot vērā, ka pārbūves darbi veicami nepārtraucot ēkas ekspluatāciju.

  - Plānojot darbus, ņemt vērā, ka:

    - Būvdarbu veikšanai nepieciešamais aprīkojums, t.sk. pagaidu ēkas, materiālu krautnes un būvgružu konteineri izvietojami zemes gabalā, to izvietojumu saskaņojot ar Pasūtītāju.

    - Ēkas ekspluatācija netiek pārtraukta uz darbu veikšanas laiku.

- Prasības materiāliem, izstrādājumiem un aprīkojumam, darba kvalitātei – atbilstoši LR spēkā esošajiem standartiem.

  - Objekta izbūvē pielietot tādus materiālus, konstrukcijas un iekārtas, kur noteikti to parametri projekta tehniskajā dokumentācijā un atbilst tām prasībām, kā arī normatīvo aktu prasībām. Ja Pretendents Objekta izbūvē paredz citu būvizstrādājumu un iekārtu izmantošanu, nekā norādīts būvprojekta tehniskajā dokumentācijā, pielietojamos materiālus Izpildītājs iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju, būvuzraugu un autoruzraugu.

  - Pretendentam ievērot būvmateriālu un iekārtu ražotāju noteiktos standartus un instrukcijas.

  - Darbu kvalitātes prasības – saskaņā ar projekta risinājumiem un normatīvo aktu prasībām, būvizstrādājumu ražotāja noteiktajiem standartiem un instrukcijām.

  - Tāmē jāparedz visas nepieciešamās iekārtu un konstrukciju pārbaudes, pirms apdares darbu uzsākšanas, lai apliecinātu to izbūves kvalitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ražotāja (piegādātāja) norādījumiem un gatavību ekspluatācijai.

- Īpašas prasības

  - Pretendentam būvdarbi jāuzsāk ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no būvatļaujā veiktās atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

  - Plānotais būvniecības termiņš – 4 (četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas, vai pretendenta piedāvātā īsākā termiņā, termiņā neieskaitot Objekta nodošanu ekspluatācijā un tehnoloģiskos pārtraukumus, ja tādi tiks piemēroti.

  - Pretendentam jāparedz izpildīto būvniecības darbu garantijas saistības ne mazāk kā 5 (piecus) gadus (60 mēneši) no Akta par Objekta nodošanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas.

  - Pirms darbu uzsākšanas Pretendenta pienākums ir nodrošināt komunālo pakalpojumu kontrolskaitītāju uzstādīšanu. Pretendentam jāveic komunālo kontrolskaitītāju rādītāju uzskaite un regulāri jāapmaksā ikmēneša komunālo pakalpojumu izmaksas (elektroenerģija, apkure, ūdens un kanalizācija) atbilstoši Pasūtītāja piestādītajiem rēķiniem.

  - Būvdarbu rezultātā objektam nodarītos bojājumus Pretendentam jānovērš par saviem līdzekļiem.

  - Pretendenta pienākums veicot būvdarbus veikt pasākumus trokšņa, piesārņojuma, vibrācijas u.c. būvdarbu laikā radušās ietekmes maksimālai samazināšanai un ierobežošanai.

  - Pretendentam jāuztur kārtība un tīrība Objektam pieguļošo ielu teritorijās, telpās, kāpņu telpās, veicot ar putekļiem saistītus darbus nesabojāt, un nepiegružot ēkas telpas, nodrošināt darba aizsardzības noteikumu ievērošanu būvobjektā atbilstoši Latvijas likumdošanai.

  - Būvdarbu laikā Pretendentam nepieļaut jebkādus nekustamā īpašuma bojājumus. Gadījumos, kad būvdarbu veikšanas laikā objektam ir nodarīti bojājumi, Pretendentam tie jānovērš par saviem līdzekļiem.

  - Pēc katras darba dienas beigām Pretendentam jāsakārto darbavieta tā, lai tā neapdraudētu apkārtesošās personas un garāmgājējus.

  - Par starpgadījumiem remontdarbu laikā Pretendentam nekavējoties jāinformē Būvuzraugs un Pasūtītājs.

  - Pretendents pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkuru neprecizitāti Pretendents labo uz sava rēķina.

- Darbu pārbaudes un pieņemšanas noteikumi

  - Darbu būvuzraudzību – darbu pārbaudi un pieņemšanu, veic Pasūtītāja nozīmēts pārstāvis – Būvuzraugs.

  - Pabeidzot būvniecību:

    - Pretendents sagatavo un iesniedz Pasūtītājam visu izpilddokumentāciju 3 (trīs) eksemplāros;

    - Pretendents saņem visu nepieciešamo institūciju atzinumus, t.sk. sagatavo apliecinājumu par objekta gatavību ekspluatācijai atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

  - Galīgā darbu pieņemšana noformējama, pēc akta parakstīšanas par objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

- Pielikumi:

  - Būvniecības ieceres dokumentācija.

  - Finanšu piedāvājumā iekļaujamie būvdarbu apjomi.

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas vadītājs 		D.Grigorjevs

2.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRā

“Ēkas pārplānošana (pārbūve) Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils”,

ID Nr. DPPĪPD 2022/10

Pretendents:

| nosaukums: | __________________________________________ |  |
| --- | --- | --- |
| reģ. nr. | __________________________________________ |  |
| juridiskā adrese: | __________________________________________ |  |
| telefona/faksa numurs: e-pasts: | __________________________________________ __________________________________________ |  |
| Bankas rekvizīti: |  |  |
| nosaukums: | __________________________________________ |  |
| kods: | __________________________________________ |  |
| konts: | __________________________________________ |  |
| persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds | __________________________________________ |  |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents:

- piesakās piedalīties iepirkumā ar identifikācijas Nr. DPPĪPD 2022/10;

- apņemas sniegt pakalpojumu atbilstoši tehniskās specifikācijas nosacījumiem;

- garantē, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;

- apliecina, ka piedāvājums ir spēkā līdz līguma noslēgšanas dienai, kā arī visā līguma darbības laikā;

- apliecina, ka piedāvātā līgumcena atbilst izpildāmo darbu apjomam un grozīta netiks, izņemot gadījumus, kurus Pretendents nevarēja un tam nevajadzēja paredzēt.

2022.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

3.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), (adrese), tā (personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, iesniedz savu Finanšu piedāvājumu:

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Summa EUR bez PVN (cipariem) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ēkas pārplānošana (pārbūve) Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils |  |
| 21% PVN |  |  |
| Kopējā līgumcena ar 21% PVN |  |  |

Piedāvātā cena vārdiem: (ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))

Apliecinām, ka:

- iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

- šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā apsekošanas uzdevumā noteikto darbu izpildei pilnā apjomā.

Apņemamies slēgt iepirkuma līgumu par piedāvāto līgumcenu, saskaņā ar nolikumā un tehniskajā apsekošanas uzdevumā ietvertajiem nosacījumiem.

| Vārds, uzvārds* |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds.

2022.gada ___._____________

4.pielikums

ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu

kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša

dokumenta Nr.:

- Darba devēja nosaukums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta (pretendenta nosaukums) piedāvājums iepirkumā “Ēkas pārplānošana (pārbūve) Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils”, ID Nr. DPDĪPD2022/10, tiks akceptēts un tiks noslēgts līgums ar pretendentu, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs strādāt pie iepirkuma līguma “Ēkas pārplānošana (pārbūve) Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils” izpildes.

2022.gada ___._____________			        _________________________

(paraksts, atšifrējums)

5.pielikums

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS

| Būvdarbi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona un saziņas līdzekļi) | Līguma nosaukums | Līguma ietvaros sniegtā pakalpojuma detalizēts apraksts | Pakalpojuma izmaksas (euro bez PVN) | Līguma izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis) |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |

Pielikumā: 2 (divas) atsauksmes (kopijas) kopā uz ___________ lp.

2022.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)