

DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

**DAUGAVPILS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE**

Reģ. Nr. 90009737220, Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65421623

e-pasts: izglitiba@ip.daugavpils.lv, www.izglitiba.daugavpils.lv

Daugavpilī

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.06.2022. Nr.DPIP2022/38N   |  |  | | --- | --- | | **Būvdarbi** |  | | **Piegāde** |  | | **Pakalpojumi** | **X** | |  |

**UZAICINĀJUMS**

**iesniegt piedāvājumu**

**Pasūtītājs:**

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401

tālruņi: 65421623; 65440576; 65407423

e-pasts: [biruta.visnevska@ip.daugavpils.lv](mailto:biruta.visnevska@ip.daugavpils.lv)

[andrejs.buturovics@ip.daugavpils.lv](mailto:andrejs.buturovics@ip.daugavpils.lv)

Mājas lapa: [www.izglitiba.daugavpils.lv](http://www.izglitiba.daugavpils.lv)

Kontaktpersona: Andrejs Buturovičs, tālr.65440576

**Iepirkuma identifikācijas Nr.DPIP2022/38N**

**„Par ugunsdzēsības aparātu, ugunsdzēsības hidrantu, ugunsdzēsības šļūteņu un ugunsdzēsības krānu pārbaudīšanu, kā arī dabīgās ventilācijas kanālu pārbaudi un tīrīšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ēkām un Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm”**

**1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:**

Ugunsdzēsības aparātu, ugunsdzēsības hidrantu, ugunsdzēsēja šļūteņu un ugunsdzēsības krānu pārbaudīšanu, kā arī dabīgās ventilācijas kanālu pārbaudi un tīrīšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ēkām un Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums).

**2. Piedāvājumu var iesniegt:** pa pastu, elektroniski vai personīgi Saules ielā 7, Daugavpilī līdz **2022.gada 17.jūnijam plkst.11.00.**

**4. Paredzamā līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas brīža**

**5. Piedāvājumā jāiekļauj:**

* pretendenta rakstisks pieteikumu par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts) – 1.pielikums;
* pretendents aizpilda Tehniskās specifikācijas – Finanšu piedāvājuma veidlapu – 2.pielikums

Finanšu piedāvājumā cena jānorāda *euro* bez PNV. Cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu, cenā pēc komata norādīt tikai divus ciparus

**6. Pretendents iesniedz šādus dokumentus:**

6.1. Atbilstības sertifikāts „Ugunsdzēsības aparātu apkopes punktu. Vispārējās prasības”

6.2. „Ugunsdrošības sertifikāts par pakalpojuma kvalitātes atbilstību”

* Ar lēmumu var iepazīties mājas lapā: [www.izglitiba.daugavpils.lv](http://www.izglitiba.daugavpils.lv). un [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv).

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja B.Višņevska

**1.pielikums**

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tālr.,fakss\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-pasts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas rekvizīti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties iepirkumā **„Par ugunsdzēsības aparātu, ugunsdzēsības hidrantu, ugunsdzēsības šļūteņu un ugunsdzēsības krānu pārbaudīšanu, kā arī dabīgās ventilācijas kanālu pārbaudi un tīrīšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ēkām un Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm”** **identifikācijas numurs DPIP2022/38N,** piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(uzņēmuma nosaukums)* apliecina, ka:
   1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
   2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts, Datums** |  |

* 1. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt izvirzītās prasības;

**2.pielikums**

**Tehniskā specifikācija**

**Iepirkums „Par ugunsdzēsības aparātu, ugunsdzēsības hidrantu, ugunsdzēsības šļūteņu un ugunsdzēsības krānu pārbaudīšanu, kā arī dabīgās ventilācijas kanālu pārbaudi un tīrīšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ēkām un Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | | **Iekārtojumu nosaukums, marķējums** | | | **Mēr-vienība** | | **Vienību skaits** | | **Cena par 1 (vienu) vienību EUR, bez PVN** | | | **Cena par visu vienību skaitu EUR, bez PVN** | |
| **Pirmsskolas izglītības iestādes** | | | | | | | | | | | | | |
| **Daugavpils 1.pirmsskolas izglītības iestāde** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | | | gb. | | 20 | |  | | |  | |
| 2 | | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS2SBS, 34B C | | | gb. | | 6 | |  | | |  | |
| 3 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | | | gb. | | 8 | |  | | |  | |
| 4 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | | | gb. | | 8 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils Stropu pamatskola-attīstības centrs (Mihoelsa iela 4)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | | | gb. | | 6 | |  | | |  | |
| 2 | | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS2SBS, 34B C | | | gb. | | 1 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils 3.pirmsskolas izglītības iestāde** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | | | gb. | | 16 | |  | | |  | |
| 2 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | | | gb. | | 8 | |  | | |  | |
| 3 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | | | gb. | | 8 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils 4.pirmsskolas izglītības iestāde** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | | | gb. | | 13 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils 5.pirmsskolas izglītības iestāde** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, 5 kg, 89B C | | | gb. | | 2 | |  | | |  | |
| 2 | | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, 2 kg | | | gb. | | 1 | |  | | |  | |
| 3 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 5 kg, 21A 89B C | | | gb. | | 4 | |  | | |  | |
| 4 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 6 kg, 55A 233B C | | | gb. | | 4 | |  | | |  | |
| 5 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | | | gb. | | 9 | |  | | |  | |
| 6 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | | | gb. | | 9 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils 7.pirmsskolas izglītības iestāde** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | | | gb. | | 16 | |  | | |  | |
| 2 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | | | gb. | | 9 | |  | | |  | |
| 3 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | | | gb. | | 9 | |  | | |  | |
| 4 | | dabīgās ventilācijas kanāls | | | gb. | | 84 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils 9.pirmsskolas izglītības iestāde** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 6 kg, 34A 233B C | | | gb. | | 1 | |  | | |  | |
| 2 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 6 kg, 27A 183B C | | | gb. | | 2 | |  | | |  | |
| 3 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 6 kg, 43A 233B C | | | gb. | | 8 | |  | | |  | |
| 4 | | dabīgās ventilācijas kanāls (pakalpojumu veikt 2023.g.) | | | gb. | | 12 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils 10.pirmsskolas izglītības iestāde** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | | | gb. | | 10 | |  | | |  | |
| 2 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, PD6 GX, 55A 233B C | | | gb. | | 1 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils 11.pirmsskolas izglītības iestāde** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | | | gb. | | 12 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils 12.pirmsskolas izglītības iestāde** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | | | gb. | | 10 | |  | | |  | |
| 2 | | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS2SBS, 34B C | | | gb. | | 2 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils 13.pirmsskolas izglītības iestāde** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PD4GA | | | gb. | | 4 | |  | | |  | |
| 2 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | | | gb. | | 10 | |  | | |  | |
| 3 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | | | gb. | | 4 | |  | | |  | |
| 4 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | | | gb. | | 4 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils 14.pirmsskolas izglītības iestāde** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | | | gb. | | 18 | |  | | |  | |
| 2 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | | | gb. | | 6 | |  | | |  | |
| 3 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | | | gb. | | 6 | |  | | |  | |
| 4 | | dabīgās ventilācijas kanāls (pakalpojumu veikt 2023.g.) | | | gb. | | 22 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils 15.pirmsskolas izglītības iestāde** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | | | gb. | | 10 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils 17.pirmsskolas izglītības iestāde** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | | | gb. | | 11 | |  | | |  | |
| 2 | | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS2SBS, 2 kg, 34B C | | | gb. | | 2 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils 18.pirmsskolas izglītības iestāde** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | | | gb. | | 12 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils 20.pirmsskolas izglītības iestāde** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | | | gb. | | 15 | |  | | |  | |
| 2 | | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS2SBS, 2 kg, 34B C | | | gb. | | 2 | |  | | |  | |
| 3 | | ugunsdzēsības aparāts, Gloria FBDP2, 8A 55B 40F | | | gb. | | 1 | |  | | |  | |
| 4 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | | | gb. | | 8 | |  | | |  | |
| 5 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | | | gb. | | 8 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils 21.pirmsskolas izglītības iestāde** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | | | gb. | | 13 | |  | | |  | |
| 2 | | ārējās ugunsdzēsības hidrants UH-1 | | | gb. | | 1 | |  | | |  | |
| 3 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | | | gb. | | 8 | |  | | |  | |
| 4 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | | | gb. | | 8 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils 22.pirmsskolas izglītības iestāde** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | | | gb. | | 9 | |  | | |  | |
| 2 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PD4GA, 21A 113B C | | | gb. | | 2 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils 23.pirmsskolas izglītības iestāde** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | | | gb. | | 15 | |  | | |  | |
| 2 | | Ārējās ugunsdzēsības hidrants UH-1 | | | gb. | | 1 | |  | | |  | |
| 3 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | | | gb. | | 8 | |  | | |  | |
| 4 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | | | gb. | | 8 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils 24.pirmsskolas izglītības iestāde** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | | | gb. | | 16 | |  | | |  | |
| 2 | | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS2SBS, 2 kg, 34B C | | | gb. | | 2 | |  | | |  | |
| 3 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, PA-6, 34A 233B C | | | gb. | | 6 | |  | | |  | |
| 4 | | ārējās ugunsdzēsības hidrants | | | gb. | | 1 | |  | | |  | |
| 5 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | | | gb. | | 11 | |  | | |  | |
| 6 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | | | gb. | | 11 | |  | | |  | |
| 7 | | dabīgās ventilācijas kanāls (pakalpojumu veikt 2023.g.) | | | gb. | | 32 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestāde** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | | | gb. | | 14 | |  | | |  | |
| 2 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE4, 21A 89B C | | | gb. | | 3 | |  | | |  | |
| 3 | | ugunsdzēsības aparāts, Gloria FBD2, 8A 55B 40F | | | gb. | | 1 | |  | | |  | |
| 4 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | | | gb. | | 8 | |  | | |  | |
| 5 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | | | gb. | | 8 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils 27.pirmsskolas izglītības iestāde** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | | | gb. | | 14 | |  | | |  | |
| 2 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | | | gb. | | 8 | |  | | |  | |
| 3 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | | | gb. | | 8 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils 28.pirmsskolas izglītības iestāde** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, PD6GX, 55A 233B C | | | gb. | | 11 | |  | | |  | |
| 2 | | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS2SBS, 2 kg, 34B C | | | gb. | | 1 | |  | | |  | |
| 3 | | ugunsdzēsības aparāts, Gloria FBD2, 8A 55B 40F | | | gb. | | 1 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils 29.pirmsskolas izglītības iestāde** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS2SBS, 2 kg, 34B C | | | gb. | | 3 | |  | | |  | |
| 2 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | | | gb. | | 3 | |  | | |  | |
| 3 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 5 kg,  21A 89B C | | | gb. | | 3 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils 30.pirmsskolas izglītības iestāde** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | | | gb. | | 9 | |  | | |  | |
| 2 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera,  55A 233B C | | | gb. | | 1 | |  | | |  | |
| 3 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, PA-6,  27A 183B C | | | gb. | | 1 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils 32.pirmsskolas izglītības iestāde** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | | | gb. | | 12 | |  | | |  | |
| 2 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | | | gb. | | 4 | |  | | |  | |
| 3 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | | | gb. | | 4 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | | | gb. | | 14 | |  | | |  | |
| 2 | | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS2SBS, 2 kg, 34B C | | | gb. | | 3 | |  | | |  | |
| 3 | | ugunsdzēsības aparāts, Gloria FBD2, 8A 55B 40F | | | gb. | | 1 | |  | | |  | |
| 4 | | ārējās ugunsdzēsības hidrants  UH C22M | | | gb. | | 1 | |  | | |  | |
| 5 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | | | gb. | | 11 | |  | | |  | |
| 6 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | | | gb. | | 11 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Skolas** | | | | | | | | | | | | | |
| **Daugavpils 3.vidusskola** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS5ST, OD-4, 89B C | | | gb. | | 4 | |  | | |  | |
| 2 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PD4GA, 21A 89B C | | | gb. | | 2 | |  | | |  | |
| 3 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | | | gb. | | 20 | |  | | |  | |
| 4 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, PA-6, 27A 183B C | | | gb. | | 2 | |  | | |  | |
| 5 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, PA-6, 34A 233B C | | | gb. | | 2 | |  | | |  | |
| 6 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | | | gb. | | 14 | |  | | |  | |
| 7 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | | | gb. | | 14 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | | | gb. | | 14 | |  | | |  | |
| 2 | | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS2SBS, 2 kg, 34B C | | | gb. | | 4 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils 9.vidusskola** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | | | gb. | | 18 | |  | | |  | |
| 2 | | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, OU-5, 89B C | | | gb. | | 2 | |  | | |  | |
| 3 | | ugunsdzēsības aparāts, Gloria 5F | | | gb. | | 1 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils 10.vidusskola** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera,  55A 233B C | | | gb. | | 20 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils 11.pamatskola** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | | | gb. | | 54 | |  | | |  | |
| 2 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | | | gb. | | 20 | |  | | |  | |
| 3 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | | | gb. | | 20 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils 12.vidusskola, Kauņas 8, Jelgavas 30A** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria, KS5ST, 89B C | | | gb. | | 9 | |  | | |  | |
| 2 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | | | gb. | | 17 | |  | | |  | |
| 3 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, GP-4, 13A 113B C | | | gb. | | 4 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils 13.vidusskola** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | | | gb. | | 20 | |  | | |  | |
| 2 | | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS5ST, OD-4, 89B C | | | gb. | | 5 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils 15.vidusskola, Valkas 4** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | | | gb. | | 29 | |  | | |  | |
| 2 | | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, OA, 2 kg, 34B C | | | gb. | | 3 | |  | | |  | |
| 3 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | | | gb. | | 4 | |  | | |  | |
| 4 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | | | gb. | | 4 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils 15.vidusskola, 18.novembra 197V** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Ugunsdzēsības aparāts  PDE6(43A233BC) | gb. | | 11 | | | | |  | |  |
| 2 | | | Ugunsdzēsēja šļūtene | gb. | | 7 | | | | |  | |  |
| 3 | | | Ugunsdzēsības krāns | gb. | | 7 | | | | |  | |  |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Daugavpils 16.vidusskola** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS5ST, OD-4, 89B C | | | gb. | | 5 | |  | | |  | |
| 2 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | | | gb. | | 25 | |  | | |  | |
| 3 | | ugunsdzēsības aparāts, Gloria FBD2, 8A 55B 40F | | | gb. | | 1 | |  | | |  | |
| 4 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera,  27A 183B C | | | gb. | | 12 | |  | | |  | |
| 5 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera,  21A 114B C | | | gb. | | 6 | |  | | |  | |
| 6 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera,  34A 233B C | | | gb. | | 5 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils 17.vidusskola** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, Gloria KS2SBS, 34B C | | | gb. | | 2 | |  | | |  | |
| 2 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | | | gb. | | 18 | |  | | |  | |
| 3 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | | | gb. | | 1 | |  | | |  | |
| 4 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | | | gb. | | 1 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils Valsts ģimnāzija** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | (6 kg) Pulvera ugunsdzēsības aparāts 34A 233 BC | | | gb. | | 37 | |  | | |  | |
| 2 | | (6 kg) Pulvera ugunsdzēsības aparāts 43A 233 BC | | | gb. | | 3 | |  | | |  | |
| 3 | | (6 kg) Pulvera ugunsdzēsības aparāts 27A 183 BC | | | gb. | | 1 | |  | | |  | |
| 4 | | (6 kg) Pulvera ugunsdzēsības aparāts 21A 114 BC | | | gb. | | 2 | |  | | |  | |
| 5 | | (4 kg) Pulvera ugunsdzēsības aparāts 21A 113 BC | | | gb. | | 2 | |  | | |  | |
| 6 | | (1 kg) Pulvera ugunsdzēsības aparāts 8A 34 BC | | | gb. | | 1 | |  | | |  | |
| 7 | | (2 kg) Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāts 34 B | | | gb. | | 8 | |  | | |  | |
| 8 | | ugunsdzēsības krāns | | | gb. | | 13 | |  | | |  | |
| 9 | | ugunsdzēsēja šļūtene | | | gb. | | 13 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | | | gb. | | 26 | |  | | |  | |
| 2 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, PA-6 | | | gb. | | 1 | |  | | |  | |
| 3 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, PA-4 | | | gb. | | 5 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils Centra vidusskola** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts Gloria KS2SBS 34B | | | gb. | | 8 | |  | | |  | |
| 2 | | ugunsdzēsības aparāts Gloria PD4GA 21A 89B | | | gb. | | 4 | |  | | |  | |
| 3 | | ugunsdzēsības aparāts Valpro PA-4 21A 113B | | | gb. | | 6 | |  | | |  | |
| 4 | | ugunsdzēsības aparāts Ognichron PA-6 27A 183B | | | gb. | | 2 | |  | | |  | |
| 5 | | ugunsdzēsības aparāts Gloria PDE6 43A 233B / Valpro PA-6 43A 233B | | | gb. | | 8/1 | |  | | |  | |
| 6 | | iekšējais ugunsdzēsības ūdensvada krāns | | | gb. | | 19 | |  | | |  | |
| 7 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | | | gb. | | 19 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija (Varšavas iela 2 )** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts PDE 6 (43A233B,C) | | | gb. | | 6 | |  | | |  | |
| 2 | | ugunsdzēsības aparāts PD 6 GX (55A233B,C) | | | gb. | | 3 | |  | | |  | |
| 3 | | ugunsdzēsības aparāts KS 5 ST (89B) | | | gb. | | 2 | |  | | |  | |
| 4 | | ugunsdzēsības aparāts PD 4 GA (21A,113B,C) | | | gb. | | 4 | |  | | |  | |
| 5 | | ugunsdzēsības aparāts PA 6 (34B 233B) | | | gb. | | 8 | |  | | |  | |
| 6 | | ugunsdzēsēja šļūtene | | | gb. | | 8 | |  | | |  | |
| 7 | | ugunsdzēsības krāns | | | gb. | | 8 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija (Marijas iela 1 D, E)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts PDE 6 (43A233B,C) | | | gb. | | 6 | |  | | |  | |
| 2 | | ugunsdzēsības aparāts PDE 6 GX (55A233B,C) | | | gb. | | 3 | |  | | |  | |
| 3 | | ugunsdzēsības aparāts KS 5 ST (89B) | | | gb. | | 2 | |  | | |  | |
| 4 | | ugunsdzēsības aparāts KS 2 SBS (34B) | | | gb. | | 1 | |  | | |  | |
| 5 | | ugunsdzēsības aparāts PD 4 GA (21A,113B,C) | | | gb. | | 2 | |  | | |  | |
| 6 | | ugunsdzēsēja šļūtene | | | gb. | | 8 | |  | | |  | |
| 7 | | ugunsdzēsības krāns | | | gb. | | 8 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils Saskaņas pamatskola, Parādes iela 7** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ugunsdzēsības aparāts PA6 (43A233BC) | | | gb. | | | | 27 | |  | |  | |
| 2 | ugunsdzēsības aparāts ABF-2 (F klase) | | | gb. | | | | 1 | |  | |  | |
| 3 | ugunsdzēsības aparāts OA-5 (113B) | | | gb. | | | | 5 | |  | |  | |
| 4 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | | | gb. | | | | 10 | |  | |  | |
| 5 | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | | | gb. | | | | 10 | |  | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils Vienības pamatskola, Ģimnāzijas ielā 32** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, OE-2, 13B C | | | gb. | | 1 | |  | | |  | |
| 2 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 4 kg, 21A 113B C | | | gb. | | 19 | |  | | |  | |
| 3 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 4 kg, 13A 70B C | | | gb. | | 3 | |  | | |  | |
| 4 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | | | gb. | | 8 | |  | | |  | |
| 5 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, 6 kg, 21A 113B C | | | gb. | | 1 | |  | | |  | |
| 6 | | dabīgās ventilācijas kanāls | | | gab. | | 25 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Daugavpils Stropu pamatskola –attīstības centrs Abavas iela 1, Vaiņodes iela 4.** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts 6 kg 27A 183B | | | gb. | | 18 | |  | | |  | |
| 2 | | ugunsdzēsības aparāts 6 kg 21A 113B | | | gb. | | 8 | |  | | |  | |
| 3 | | ugunsdzēsības aparāts 6 kg 43A 233B | | | gb. | | 29 | |  | | |  | |
| 4 | | ugunsdzēsības aparāts 1 kg | | | gb. | | 2 | |  | | |  | |
| 5 | | ugunsdzēsības aparāts 2 kg 34B | | | gb. | | 1 | |  | | |  | |
| 6 | | dabīgās ventilācijas kanāls | | | gb. | | 12 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Centri** | | | | | | | | | | | | | |
| **BJC “Jaunība” (Saules iela 7)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts PA4, pulvera, 4kg, 21A 113B C | | | gab. | | 8 | |  | | |  | |
| 2 | | ugunsdzēsības aparāts PA6, pulvera, 6kg, 27A 183B C | | | gab. | | 28 | |  | | |  | |
| 3 | | ugunsdzēsības aparāts PA4, pulvera, 4kg, 21A 89B C | | | gab. | | 18 | |  | | |  | |
| 4 | | ugunsdzēsības aparāts PA6, pulvera, 6kg, 43A 223B C | | | gab. | | 38 | |  | | |  | |
| 5 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE4, 21A 113B C | | | gab. | | 48 | |  | | |  | |
| 6 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE4GA9, 43A 233B C | | | gab. | | 58 | |  | | |  | |
| 7 | | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, 34B C | | | gab. | | 8 | |  | | |  | |
| 8 | | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, 55B C | | | gab. | | 18 | |  | | |  | |
| 9 | | ugunsdzēsības aparāts, ogļskābās gāzes, 58B C | | | gab. | | 8 | |  | | |  | |
| 10 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | | | gb. | | 3 | |  | | |  | |
| 11 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | | | gb. | | 3 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **BJC “Jaunība”. Inovāciju centrs (Vienības iela 30)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | | | gb. | | 15 | |  | | |  | |
| 2 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | | | gb. | | 15 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Izglītības pārvalde** | | | | | | | | | | | | | |
| **Izglītības pārvalde, Saules iela 7** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | | | gb. | | 11 | |  | | |  | |
| 2 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns | | | gb. | | 6 | |  | | |  | |
| 3 | | iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtene | | | gb. | | 6 | |  | | |  | |
| **Izglītības pārvalde, Imantas iela 3A** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Gloria PDE6, 43A 233B C | | | gb. | | 10 | |  | | |  | |
| 2 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera,  34A 183B C | | | gb. | | 2 | |  | | |  | |
| 3 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera,  21A 113B C | | | gb. | | 5 | |  | | |  | |
| 4 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera,  8A 34B C | | | gb. | | 3 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Izglītības pārvalde, Raiņa iela 69** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Valpro, 34A 233B C | | | gb. | | 3 | |  | | |  | |
| 2 | | ugunsdzēsības aparāts, pulvera, Iksada, 13A 89B C | | | gb. | | 1 | |  | | |  | |
| **Kopā:** | | | | | | | | | | | |  | |
| **PAVISĀM KOPĀ:** | | | | | | | | | | | |  | |

**Veicamo darbu apraksts:**

1. Veikt ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa apskati un tehnisko apkopi. Par veikto ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa apkopi izdarīt atzīmi uz ugunsdzēsības aparāta korpusa ar attiecīgu uzlīmi saskaņā ar MK 19.04.2016. noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām (4.pielikums). Ja ugunsdzēsības aparāta tehniskās apkopes gaitā tiek konstatēts, ka ugunsdzēsības aparāts nav derīgs ekspluatācijai, ugunsdzēsības aparāta tehniskās apkopes veicējs par to informē ugunsdzēsības aparāta īpašnieku.
2. Veikt iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu pārbaudi. Pie ugunsdzēsības krāna izvieto informāciju par veikto pārbaudi saskaņā ar MK 19.04.2016. noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām (2.pielikums).
3. Pārtīt iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtenes un ja nepieciešams pārbaudīt.
4. Veikt ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes hidrantu pārbaudi. Par ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes hidrantu pārbaudes rezultātiem sastādīt aktu saskaņā ar MK 19.04.2016. noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām.
5. Veikt dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudi un tīrīšanu, ja nepieciešams veikt aizgruvumu likvidēšanu. Par dabīgās ventilācijas kanāla tehniskā stāvokļa pārbaudes rezultātiem sastādīt tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu saskaņā ar MK 19.04.2016. noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām (8.pielikums).
6. Par darbiem, kas nav iekļauti darbu sarakstā, puses atsevišķi rakstiski vienojas, saskaņojot defekta aktu, nosakot izpildes noteikumus, izpildes termiņu, cenas un samaksas termiņus.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

Ēku būvtehniķis A. Buturovičs