**2.pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA –FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Videonovērošanas sistēmu apkalpošana Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē un izglītības iestādēs**

**1.**Veikt apsekošanu saskaņā ar objekta apsekošanas aktu (*sk. pielikumu*).

**Objektu apraksts:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Iestādes nosaukums** | **Iestādes adrese** | **Videonov. kameru skaits** | **Pakalpojuma nosaukums** | **Cena mēnesī, bez PVN** |
| 1. | Daugavpils Valsts ģimnāzija | Cietokšņa iela 33 | 18 gb. | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |  |
| Saules iela 24 (dienesta viesnīca) | 16 gb. | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |  |
| 2. | Daugavpils Vienības pamatskola | Ģimnāzijas iela 32 | 16 gb. | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |  |
| 3. | Daugavpils Centra vidusskola | Kandavas iela 17 | 32 gb. | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |  |
| Malu iela 7 (32.PII) | 9 gb. | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |  |
| 4. | Daugavpils zinātņu vidusskola | Raiņa iela 30 | 24 gb. | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |  |
| 18.Novembra iela 47 | 25 gb. | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |  |
| 5. | J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskola | Komunālā iela 2 | 32 gb. | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |  |
| 6. | Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola | Aveņu iela 40 | 39 gb. | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |  |
| Valmieras iela 5 | 43 gb. | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |  |
| 7. | Daugavpils Iespēju vidusskola | Valkas iela 4 | 39 gb. | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |  |
| Valkas iela 4 A | 32 gb. | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |  |
| 18.Novembra iela 197V | 21 gb. | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |  |
| Liepājas iela 37 | 11 gb. | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |  |
| 8. | Daugavpils Valstspilsētas vidusskola | Kauņas iela 8 | 22 gb. | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |  |
| Jelgavas iela 30A (sākumskola) | 9 gb. | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |  |
| Tautas iela 11 | 35 gb. | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |  |
| 18. Novembra 85 | 8 gb. | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |  |
| 9. | J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija | Marijas iela 1E (skola) | 24 gb. | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu  Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |  |
| Marijas iela 1D (sporta zāle) |
| 10. | Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs | Tautas iela 59 | 36 gb. | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |  |
| 11. | Daugavpils 11.pamatskola | Arhitektu iela 10 | 26 gb. | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |  |
| 12. | Daugavpils Saskaņas pamatskola | Parādes iela 7 | 62 gb. | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |  |
| 13. | Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs | Abavas iela 1 | 70 gb. | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |  |
| Vaiņodes iela 4 |
| Mihoelsa iela 4 | 12 gb. | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |  |
| 14. | 12. pirmsskolas izglītības iestāde | Muzeja iela 10 | 8 gb. | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |  |
| 15. | 24. pirmsskolas izglītības iestāde | Muzeja iela 9 | 16 gb. | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |  |
| 16. | 29. pirmsskolas izglītības iestāde | Vienības iela 38A | 10 gb. | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |  |
| 17. | Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde | Gaismas iela 9 | 21 gb. | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |  |
| 18. | BJC „Jaunība” | Saules iela 7 | 5 gb. | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |  |
| 19. | DPIP administratīvā ēka | Saules iela 7 | 6 gb. | Videonovērošanas sistēmas apkalpošana saskaņā ar reglamentu |  |

**APSTIPRINU**

Objekta vadītājs

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

20\_\_.gada ”\_\_.”\_\_\_\_\_\_\_\_

**Videonovērošanas sistēmas tehniskās apkopes reglaments**

|  |  |
| --- | --- |
| Objekta piederība, nosaukums un adrese |  |
| Sistēmas veids, tips un ekspluatācijā nodošanas datums |  |
| Par sistēmas ekspluatāciju atbildīgā persona |  |
|  | (amats, vārds, uzvārds un kontakttālrunis) |
| Sistēmas dežurējošais personāls |  |
|  | (organizācijas nosaukums, atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds un kontakttālrunis) |
| Sistēmas apkalpojošais personāls |  |
|  | (organizācijas nosaukums, atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds un kontakttālrunis) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Darba nosaukums** | **Darbu izpildes periodiskums** | **Piezīmes** |
| **1.** | **Video ierakstīšanas sistēma** | | |
| 1.1. | Video iekārtas, sistēmas ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrējošā režīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude. Dežūrpersonāla instrukcijas esamības pārbaude. | reizi mēnesī |  |
| 1.2. | Pārbaudīt ieraksta sistēmas stāvokli - normāli tai jābūt darba režīmā; pretējā gadījumā bojājumu reģistrēt žurnālā. Ja bojājumu konstatē Pasūtītājs, paziņojumu nosūta Pretendentam bojājumu novēršanai, bojājums jānovērš 24 stundu laikā no paziņošanas brīža. | reizi mēnesī/ pēc pieprasījuma |  |
| 1.3. | Programmnodrošinājuma un sistēmas darbības pārbaude. | reizi mēnesī |  |
| 1.4. | Video arhīva pārbaude, attēla kvalitātes pārbaude. | reizi ceturksnī |  |
| 1.5. | Elektrobarošanas un tās rezervācijas pārbaude. | reizi ceturksnī |  |
| **2.** | **Iekšējās videonovērošanas kameras** | | |
| 2.1. | Iekšējo videokameru vizuāla pārbaude | reizi mēnesī |  |
| 2.2. | Iekšējo videokameru darbības pārbaude | reizi mēnesī |  |
| 2.3. | Iekšējo videokameru tīrīšana, regulēšana, remonts. | pēc nepieciešamības |  |
| **3.** | **Ārējās videonovērošanas kameras** | | |
| 3.1. | Āra videokameru vizuāla pārbaude. | reizi mēnesī |  |
| 3.2. | Āra videokameru darbības pārbaude. | reizi mēnesī |  |
| 3.3. | Āra videokameru tīrīšana, regulēšana, remonts. | pēc nepieciešamības |  |
| **4.** | **Vājstrāvas tīkli** | | |
| 4.1. | Kabeļu līniju un savienojumu darbspēju pārbaude (fizisku bojājumu konstatēšana, stiprinājumu stāvoklis). | reizi ceturksnī |  |
| 4.2. | Kabeļu līniju darbības defektu novēršana. | pēc nepieciešamības |  |
|  |  | **KOPĀ** |  |

**Vispārējās prasības:**

1. Līguma darbības laikā nodrošina programmētāja pakalpojuma saņemšana pēc Pasūtītāja pieprasījuma bez papildu samaksas.
2. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājam jānodrošina ekspluatācijas tehniķa ierašanās 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc pieteikuma saņemšanas no Pasūtītāja.
3. Par šajā specifikācijā neminētiem darbiem un materiāliem (rezerves daļām), kas nepieciešami Izpildītāja pienākumu veikšanai, puses vienojas atsevišķi.
4. Izpildītājam jānodrošina Pasūtītājam bezmaksas konsultācija pa tālruni.
5. Izpildītājam jānodrošina veikto darbību fiksēšana Pasūtītāja uzskaites dokumentācijā.
6. Apkalpošanas cenā jāiekļauj transporta izdevumi.