- Būvdarbu apjomu saraksts

Jumta seguma nomaiņa

(Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Objekta nosaukums: | Jumta seguma nomaiņa Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas ēkā, Valmieras ielā 5 |
| --- | --- |
| Būves nosaukums: | Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas ēka Valmieras ielā 5 |
| Objekta adrese: | Valmieras iela 5, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esošā jumta seguma sagatavošana | m2 | 140.00 |
| 2 | Esošā parapeta demontāža | t.m | 12.00 |
| 3 | Esošā parapeta atpakaļ montāža | t.m | 12.00 |
| 4 | Esošā kondicioniera demontāža uz remontdarbu laiku, atpakaļ montāža | kpl. | 1 |
| 5 | Bitumena ruļļu seguma ieklāšana | m2 | 140.00 |
| 6 | Jumta aeratoru uzstādīšana. „Alipai 110”, vai analogs | gb. | 3 |
| 7 | Skārda apdares elementu uzstādīšana piekļāvuma vietās | m | 15.50 |
| 8 | Piekļāvuma ieklāšana no ruļļu materiāla | m | 15.50 |

Piezīmes:

- Līguma izpildes termiņš – 30 kalendārās dienas.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

- Būvdarbu laiku un secību saskaņot ar ēkas lietotāju.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par būvdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

- Ja būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Būvdarbu un iekārtu garantijas termiņš – 60 mēneši, kopš Pieņemšanas/Nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Norēķins par izpildītajiem darbiem notiks līdz 2023.g. 1.martām

Sastādīja: 	____________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)