## 3.DAĻA
3.Pielikums cenu aptaujas ziņojumam - Remontmateriālu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldībai”, identifikācijas numurs DPD 2022 ADM/16
Cenu aptauja
„Remontmateriālu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldībai”,
identifikācijas Nr.DPD 2022 ADM/16
finanšu piedāvājums - TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Santehnikas remontmateriālu piegāde
Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Izmēri | Pretendenta piedāvātās preces apraksts (ražotājs, nosaukums) | Vienības mērvienība | Cena par vienību EUR bez PVN
SANTEHNIKAS REMONTMATERIĀLI
1 | WC ar slīpo izvadu, kompakts |  |  | gabals
2 | WC ar horizontālo izvadu, kompakts |  |  | gabals
3 | Tualetes pods bez skalojamas kastes |  |  | gabals
4 | Tualetes pods ar skalojamo kasti |  |  | gabals
5 | Bērnu tualetes pods ar slīpo izvadu, kompakts |  |  | gabals
6 | Bērnu tualetes pods ar horizontālo izvadu, kompakts |  |  | gabals
7 | Izlietne keramiska 40cm,balta |  |  | gabals
8 | Izlietne keramiska 50cm,balta |  |  | gabals
9 | Izlietne keramiska 60cm,balta |  |  | gabals
10 | Izlietne keramiska ar postamentu 50cm,balta |  |  | gabals
11 | Izlietne keramiska ar postamentu 55cm,balta |  |  | gabals
12 | Izlietne keramiska ar postamentu 60cm,balta |  |  | gabals
13 | Izlietne nerūsējošā tērauda, iegriežama, biezums ne mazāks par 0,6mm, dziļums ne mazāks par 15cm, izmērs apmēram 500x500mm |  |  | gabals
14 | Izlietne nerūsējošā tērauda, uzliekama, biezums ne mazāks par 0,6mm, dziļums ne mazāks par 15cm, izmērs apmēram 760*435mm |  |  | gabals
15 | Izlietne nerūsējošā tērauda, uzliekama, biezums ne mazāks par 0,6mm, dziļums ne mazāks par 15cm, izmērs apmēram 500x500mm |  |  | gabals
16 | Izlietne nerūsējošā tērauda, apaļa uzliekama, biezums ne mazāks par 0,6mm, dziļums ne mazāks par 15cm, diametrs apmēram 500x500mm |  |  | gabals
17 | Izlietne nerūsējošā tērauda, apaļa iegriežama, biezums ne mazāks par 0,6mm, dziļums ne mazāks par 15cm, diametrs 490mm |  |  | gabals
18 | Jaucējkrāns virtuvei, divi metāla rokturi, ar apakšējo pievadu |  |  | gabals
19 | Jaucējkrāns virtuvei, divi metāla rokturi, ar pievadu no sienas |  |  | gabals
20 | Krāns viena veida ūdenim ar īso snīpi |  |  | gabals
21 | Krāns viena veida ūdenim ar augsto snīpi |  |  | gabals
22 | Maisītājs izlietnei ar vienu metāla rokturi, garš lietais snīpis , ar lokano pievadu (pāris) |  |  | gabals
23 | Maisītājs izlietnei ar vienu metāla rokturi, saīsināts lietais snīpis , ar lokano pievadu (pāris) |  |  | gabals
24 | Lodīšu maisītājs izlietnei, īss lietais snīpis, ar lokano pievadu (pāris) |  |  | gabals
25 | Virtuves sienas maisītājs ar plakanu snīpi 20-30cm |  |  | gabals
26 | Maisītājs vannai ar lieto snīpi 300mm, dušas galviņu, dušas pievadu 150cm no nerūsējošā tērauda un metāla turētāju |  |  | gabals
27 | Jaucējkrāns vannai ar diviem rokturiem, ar lieto snīpi 300mm, dušas galviņu, dušas pievadu 150cm no nerūsējošā tērauda un metāla turētāju |  |  | gabals
28 | Krāns viena vieda ūdenim,no sienas |  |  | gabals
29 | Bide dušas galviņa,hroms |  |  | gabals
30 | Masāžas dušas galviņa, 1 pozīcija |  |  | gabals
31 | Dušas turētājs metāla, regulējams |  |  | gabals
32 | Maisītāja lokanie pievadi no nerūsējošā tērauda | garums 35 cm C |  | gabals
33 | Maisītāja lokanie pievadi no nerūsējošā tērauda | garums 35 cm M |  | gabals
34 | Maisītāja lokanie pievadi no nerūsējošā tērauda | garums 50 cm C |  | gabals
35 | Maisītāja lokanie pievadi no nerūsējošā tērauda | garums 50 cm M |  | gabals
36 | Maisītāja lokanie pievadi no nerūsējošā tērauda | garums 70 cm C |  | gabals
37 | Maisītāja lokanie pievadi no nerūsējošā tērauda | garums 70 cm M |  | gabals
38 | Maisītāja lokanie pievadi no nerūsējošā tērauda | garums 100 cm C |  | gabals
39 | Maisītāja lokanie pievadi no nerūsējošā tērauda | garums 100 cm M |  | gabals
40 | Lokanie pievadi no nerūsējošā tērauda, FF, FM | garums 20 cm |  | gabals
41 | Lokanie pievadi no nerūsējošā tērauda, FF, FM | garums 30 cm |  | gabals
42 | Lokanie pievadi no nerūsējošā tērauda, FF, FM | garums 40 cm |  | gabals
43 | Lokanie pievadi no nerūsējošā tērauda, FF, FM | garums 50 cm |  | gabals
44 | Lokanie pievadi no nerūsējošā tērauda, FF, FM | garums 60 cm |  | gabals
45 | Lokanie pievadi no nerūsējošā tērauda, FF, FM | garums 70 cm |  | gabals
46 | Lokanie pievadi no nerūsējošā tērauda, FF, FM | garums 80 cm |  | gabals
47 | Lokanie pievadi no nerūsējošā tērauda, FF, FM | garums 100 cm |  | gabals
48 | Lokanie pievadi no nerūsējošā tērauda, FF, FM | garums 120 cm |  | gabals
49 | Lokanie pievadi no nerūsējošā tērauda, FF, FM | garums 150 cm |  | gabals
50 | Lokanie pievadi no nerūsējošā tērauda, FF, FM | garums 200 cm |  | gabals
51 | Dušas pievads, metāla, ½ *1/2 konuss, 150cm |  |  | gabals
52 | Kartridžs | 35mm |  | gabals
53 | Kartridžs | 40mm |  | gabals
54 | Aerators maisītāja snīpim, iekšējā vītne, M22*1 |  |  | gabals
55 | Aerators maisītāja snīpim, ārējā vītne, M24*1 |  |  | gabals
56 | Maisītāja stiprinājums ar vienu skrūvi |  |  | gabals
57 | Maisītāja stiprinājums ar divām skrūvēm |  |  | gabals
58 | Ūdens maisītājs virtuves izlietnei p-19 Star |  |  | gabals
59 | Jaucējkrāna serdene, RUS |  |  | gabals
60 | Jaucējkrāna serdene, IMP, 3/8, gumijas blīve, zvaigznīte |  |  | gabals
61 | Jaucējkrāna serdene, IMP, 1/2, gumijas blīve, zvaigznīte |  |  | gabals
62 | Jaucējkrāna serdene, IMP, 3/8, gumijas blīve, kvadrāts |  |  | gabals
63 | Jaucējkrāna serdene, IMP, 1/2, gumijas blīve, kvadrāts |  |  | gabals
64 | Jaucējkrāna serdene, IMP, 3/8, keramikas, zvaigznīte |  |  | gabals
65 | Jaucējkrāna serdene, IMP, 1/2, keramikas, zvaigznīte |  |  | gabals
66 | Jaucējkrāna serdene, IMP, 3/8, keramikas, kvadrāts |  |  | gabals
67 | Jaucējkrāna serdene, IMP, 1/2, keramikas, kvadrāts |  |  | gabals
68 | Maisītāju rokturi, metāla, zvaigznīte |  |  | gabals
69 | Maisītāju rokturi, metāla, kvadrāts |  |  | gabals
70 | Izlietnes stiprinājumi (2gab.) | Ø 8x100mm |  | kompl.pāris
71 | Izlietnes stiprinājumi (2gab.) | Ø 10x120mm |  | kompl.pāris
72 | Izlietnes stiprinājumi (2gab.) | Ø 10x140mm |  | kompl.pāris
73 | Izlietnes stiprinājumi (2gab.) | Ø 10x180mm |  | kompl.pāris
74 | WC stiprinājumi ar plastmasas galviņu, 6*60 (2gab.) |  |  | kompl.pāris
75 | WC stiprinājumi ar metāla galviņu, 6*60 (2gab.) |  |  | kompl.pāris
76 | WC stiprinājumi 6 * 80 mm |  |  | gabals
77 | Ekscentri ( 655/40 ) lielie |  |  | gabals
78 | Stiprinājumi boilerim (2 gab.) | Ø 8x65mm |  | kompl.pāris
79 | Stiprinājumi boilerim (2 gab.) | Ø 10x80mm |  | kompl.pāris
80 | Stiprinājumi boilerim (2 gab.) | Ø 10x95mm |  | kompl.pāris
81 | Stiprinājumi boilerim (2 gab.) | Ø 10x120mm |  | kompl.pāris
82 | Caurules turētājs ar gumiju | ½” garums |  | gabals
83 | Caurules turētājs ar gumiju | ¾” garums |  | gabals
84 | Caurules turētājs ar gumiju | 1” garums |  | gabals
85 | Caurules turētājs ar gumiju | 1 ¼” garums |  | gabals
86 | Caurules turētājs ar gumiju | 1 ½” garums |  | gabals
87 | Caurules turētājs ar gumiju | 2” garums |  | gabals
88 | Caurules turētājs ar gumiju | 4” garums ( 107-112 mm ) |  | gabals
89 | Ūdens filtrs, max darba spiediens 8bar, max darba temperatūra 45C | ½ ” augstums 5 |  | gabals
90 | Ūdens filtrs, max darba spiediens 8bar, max darba temperatūra 45C | ½ ” augstums 7 |  | gabals
91 | Ūdens filtrs, max darba spiediens 8bar, max darba temperatūra 45C | ½ ” augstums 10 |  | gabals
92 | Ūdens filtrs, max darba spiediens 8bar, max darba temperatūra 45C | ¾ ” augstums 5 |  | gabals
93 | Ūdens filtrs, max darba spiediens 8bar, max darba temperatūra 45C | ¾ ” augstums 7 |  | gabals
94 | Ūdens filtrs, max darba spiediens 8bar, max darba temperatūra 45C | ¾ ” augstums 10 |  | gabals
95 | Lodveida ventilis ar savienojumu, M/F Pn 30 vismaz 230 g | ½ ” |  | gabals
96 | Lodveida ventilis ar savienojumu, M/F Pn 30 vismaz 333 g | ¾ ” |  | gabals
97 | Lodveida ventilis ar savienojumu, M/F Pn 30 vismaz 570 g | 1 ” |  | gabals
98 | Lodveida ventilis, garais rokturis F/F Pn 30 vismaz 175 g | ½ ” |  | gabals
99 | Lodveida ventilis, garais rokturis M/F Pn 30 vismaz 185 g | ½ ” |  | gabals
100 | Lodveida ventilis, garais rokturis M/M Pn 30 vismaz 185 g | ½ ” |  | gabals
101 | Lodveida ventilis, īsais rokturis F/F Pn 30 vismaz 163 g | ½ ” |  | gabals
102 | Lodveida ventilis, īsais rokturis M/F Pn 30 vismaz 175 g | ½ ” |  | gabals
103 | Lodveida ventilis, īsais rokturis M/M Pn 30 vismaz 178 g | ½ ” |  | gabals
104 | Lodveida ventilis, garais rokturis F/F Pn 30 vismaz 242 g | ¾ ” |  | gabals
105 | Lodveida ventilis, garais rokturis M/F Pn 30 vismaz 257 g | ¾ ” |  | gabals
106 | Lodveida ventilis, garais rokturis M/M Pn 30 vismaz 307 g | ¾ ” |  | gabals
107 | Lodveida ventilis, īsais rokturis F/F Pn 30 vismaz 225 g | ¾ ” |  | gabals
108 | Lodveida ventilis, īsais rokturis M/F Pn 30 vismaz 243 g | ¾ ” |  | gabals
109 | Lodveida ventilis, īsais rokturis M/M Pn 30 | ¾ ” |  | gabals
110 | Lodveida ventilis, garais rokturis F/F Pn 30 vismaz 401 g | 1” |  | gabals
111 | Lodveida ventilis, garais rokturis M/F Pn 30 vismaz 426 g | 1” |  | gabals
112 | Lodveida ventilis, garais rokturis M/M Pn 30 vismaz 472 g | 1” |  | gabals
113 | Lodveida ventilis, īsais rokturis F/F Pn 30 vismaz 380 g | 1” |  | gabals
114 | Lodveida ventilis, īsais rokturis M/F Pn 30 vismaz 421 g | 1” |  | gabals
115 | Lodveida ventilis, īsais rokturis M/M Pn 30 vismaz 460 g | 1” |  | gabals
116 | Leņķa ventilis, hromēts ar ārējo vītni | 1/2'' - 1/2'' |  | gabals
117 | Leņķa ventilis, hromēts ar ārējo vītni | 1/2'' - 3/4'' |  | gabals
118 | Daudzslāņu caurule Pex-Al-Pex HT | 16x2.0 (200m) |  | gabals
119 | Daudzslāņu caurule Pex-Al-Pex HT | 20x2.0 (100m) |  | gabals
120 | Kompresijas savienojums ar ārējo vītni M | 16x1/2 ” |  | gabals
121 | Kompresijas savienojums ar ārējo vītni M | 20x3/4 ” |  | gabals
122 | Kompresijas savienojums ar iekšējo vītni F | 16x1/2 ” |  | gabals
123 | Kompresijas savienojums ar iekšējo vītni F | 20x3/4 ” |  | gabals
124 | Kompresijas savienojums | 16x16 |  | gabals
125 | Kompresijas savienojums | 20x20 |  | gabals
126 | Kompresijas līkums F | 16x1/2 ” |  | gabals
127 | Kompresijas līkums F | 20x3/4 ” |  | gabals
128 | Kompresijas līkums M | 16x1/2 ” |  | gabals
129 | Kompresijas līkums M | 20x3/4 ” |  | gabals
130 | Kompresijas līkums | 16x16 |  | gabals
131 | Kompresijas līkums | 20x20 |  | gabals
132 | Kompresijas sienas līkums F | 16x1/2 ” |  | gabals
133 | Kompresijas sienas līkums F | 20x3/4 ” |  | gabals
134 | Kompresijas trejgabals | 16x16x16 |  | gabals
135 | Kompresijas trejgabals | 20x20x20 |  | gabals
136 | Kompresijas trejgabals F | 16x1/2 ”x16 |  | gabals
137 | Kompresijas trejgabals F | 20x3/4 ”x20 |  | gabals
138 | Kompresijas trejgabals M | 16x1/2 ”x16 |  | gabals
139 | Kompresijas trejgabals M | 20x3/4 ”x20 |  | gabals
140 | Kompresijas krusts | 16x16x16x16 |  | gabals
141 | Kompresijas krusts | 20x20x20x20 |  | gabals
142 | Teflona lente profesionālā |  |  | gabals
143 | Blīvējamā pasta Unipak 65.gr. |  |  | gabals
144 | Blīvējamā pasta Unipak 250.gr. |  |  | gabals
145 | Santehniskie lini 100gr. |  |  | gabals
146 | Fum blīvēšanas lenta, 12mm, 12m, |  |  | gabals
147 | Eļļa silikona spreis, 400 ml ( SL 527 ) |  |  | gabals
148 | Plastmasas savilcējaptveres, iepakojums 100gb, 7,6x540mm |  |  | iepakojums
149 | Klipsveida stiprinājums, plastmasas turētāja ar dībeli 16 |  |  | gabals
150 | Klipsveida stiprinājums, plastmasas turētāja ar dībeli 20 |  |  | gabals
151 | Klipsveida stiprinājums, plastmasas turētāja ar dībeli 25 |  |  | gabals
152 | PPR caurule PN20 (cena par vienu metru) | Ø20 |  | m
153 | PPR caurule PN20 (cena par vienu metru) | Ø25 |  | m
154 | PPR caurule PN20 (cena par vienu metru) | Ø32 |  | m
155 | PPR apeja ( īsa ) | Ø20 |  | gabals
156 | PPR apeja ( īsa ) | Ø25 |  | gabals
157 | PPR apeja ( īsa ) | Ø32 |  | gabals
158 | PPR uzmava | Ø20 |  | gabals
159 | PPR uzmava | Ø25 |  | gabals
160 | PPR uzmava | Ø32 |  | gabals
161 | PPR pāreja ar iekšējo vītni | 20x1/2 ” F |  | gabals
162 | PPR pāreja ar iekšējo vītni | 25x3/4 ” F |  | gabals
163 | PPR pāreja ar iekšējo vītni | 32x3/4 ” F |  | gabals
164 | PPR pāreja ar ārējo vītni | 20x1/2 ” M |  | gabals
165 | PPR pāreja ar ārējo vītni | 25x3/4 ” M |  | gabals
166 | PPR pāreja ar ārējo vītni | 32x3/4 ” M |  | gabals
167 | PPR redukcijas savienojums iekš./ār. | 25x20 FM |  | gabals
168 | PPR redukcijas savienojums iekš./ār. | 32x20 FM |  | gabals
169 | PPR redukcijas savienojums iekš./ār. | 32x25 FM |  | gabals
170 | PPR līkums 90° | Ø20 |  | gabals
171 | PPR līkums 90° | Ø25 |  | gabals
172 | PPR līkums 90° | Ø32 |  | gabals
173 | PPR līkums 45° | Ø20 |  | gabals
174 | PPR līkums 45° | Ø25 |  | gabals
175 | PPR līkums 45° | Ø32 |  | gabals
176 | PPR līkums 90° ar iekšējo vītni | 20x1/2 ” F |  | gabals
177 | PPR līkums 90° ar iekšējo vītni | 25x3/4 ” F |  | gabals
178 | PPR līkums 90° ar iekšējo vītni | 32x1 ” F |  | gabals
179 | PPR līkums 90° ar ārējo vītni | 20x1/2 ” M |  | gabals
180 | PPR līkums 90° ar ārējo vītni | 25x3/4 ” M |  | gabals
181 | PPR līkums 90° ar ārējo vītni | 32x1 ” M |  | gabals
182 | PPR sienas līkums ar stiprinājumu, ar iekšējo vītni | 20x1/2 ” F |  | gabals
183 | PPR sienas līkums ar stiprinājumu, ar ārējo vītni | 20x1/2 ” M |  | gabals
184 | PPR trejgabals | Ø20 |  | gabals
185 | PPR trejgabals | Ø25 |  | gabals
186 | PPR trejgabals | Ø32 |  | gabals
187 | PPR trejgabals ar iekšējo vītni | 20x1/2 ”Fx20 |  | gabals
188 | PPR trejgabals ar iekšējo vītni | 25x1/2 ”Fx25 |  | gabals
189 | PPR trejgabals ar iekšējo vītni | 32x1/2 ”Fx32 |  | gabals
190 | PPR trejgabals ar ārējo vītni | 20x1/2 ”x20 ( M ) |  | gabals
191 | PPR trejgabals ar ārējo vītni | 25x1/2 ”x25 ( M ) |  | gabals
192 | PPR trejgabals ar ārējo vītni | 32x1/2 ”x32 ( M ) |  | gabals
193 | PPR korķis F | Ø20 |  | gabals
194 | PPR korķis F | Ø25 |  | gabals
195 | PPR korķis F | Ø32 |  | gabals
196 | Uzpildes vārsts skalojamai kastei ar sānu pievadu un plastmasas vītni |  |  | gabals
197 | Uzpildes vārsts skalojamai kastei ar apakšējo pievadu un plastmasas vītni |  |  | gabals
198 | Izplūdes mehānisms skalojamai kastei universāls 3/6L |  |  | gabals
199 | Skalojamā kaste, plastmasas, ar paceļamo mehānismu, piekarama pie sienas, pievads no sāniem, cauruma diametrs 45x40 |  |  | gabals
200 | Poda armatūra ar metāla pogu, pievads no sāniem |  |  | gabals
201 | Poda armatūra ar metāla pogu, pievads no apakšas |  |  | gabals
202 | WC izvads | Ø110-22° |  | gabals
203 | WC izvads | Ø110-45° |  | gabals
204 | WC izvads | Ø110-90° |  | gabals
205 | WC izvads | Ø 110, garums 150 |  | gabals
206 | WC izvad | Ø110, garums 250 |  | gabals
207 | WC izvads | Ø110, garums 400 |  | gabals
208 | Izlietnes sifons ar izplūdi un noteci | 1.1/4 ”x32 |  | gabals
209 | Izlietnes sifons ar izplūdi un noteci | 1.1/4 ”x40 |  | gabals
210 | Izlietnes sifons ar izplūdi un noteci | 1.1/2 ”x40 |  | gabals
211 | Izlietnes noteces plast.,balts | 1.1/2 ” |  | gabals
212 | Izlietnes noteces plast.,balts | 1.1/4 ” |  | gabals
213 | Sifons vannai ar metāla sietiņu un korķi 311537 | Ø 50 |  | gabals
214 | Traps horizontālais ar nerūs.terauda resti 10x10cm | Ø 50mm |  | gabals
215 | Traps horizontālais ar nerūs.terauda resti 15x15cm | Ø110mm |  | gabals
216 | Traps vertikālais ar nerūs.terauda resti 10x10cm | Ø 50mm |  | gabals
217 | Traps vertikālais ar nerūs.terauda resti 15x15cm | Ø110mm |  | gabals
218 | Gofrēts pievads | 1-1/4 ”*32 / 1000 mm |  | gabals
219 | Gofrēts pievads | 1-1/4 ”*40 / 1000 mm |  | gabals
220 | Gofrēts pievads | 1-1/2 ”*40 / 1000 mm |  | gabals
221 | Gofrēts pievads | 32*32 / 500 mm |  | gabals
222 | Gofrēts pievads | 40*40 / 500 mm |  | gabals
223 | Gofrēts pievads 40-50/40-50 | 50*50 / 500 mm |  | gabals
224 | WC manžete pakāpiens D40 |  |  | gabals
225 | WC manžete pakāpiens D50 |  |  | gabals
226 | Manžete pāreja uz čuguna sifoniem un kanalizācijas cauruli | 75/50 |  | gabals
227 | Manžete pāreja uz čuguna sifoniem un kanalizācijas cauruli | 50/32/26 |  | gabals
228 | Manžete pāreja uz čuguna sifoniem un kanalizācijas cauruli | 40/32/26 |  | gabals
229 | Manžete pāreja uz čuguna sifoniem un kanalizācijas cauruli | 50/40 |  | gabals
230 | Manžete pāreja uz čuguna sifoniem un kanalizācijas cauruli | 32/26 |  | gabals
231 | Manžete pāreja uz čuguna sifoniem un kanalizācijas cauruli | 75/40 |  | gabals
232 | Pārejas blīve 100 mm ( plastm./čug.) |  |  | gabals
233 | Manžete D123/110 mm ( h=35 mm ) |  |  | gabals
234 | Manžete D123/110 mm ( h=35 mm ) |  |  | gabals
235 | Gumijas blīve ½ ” – 1gab. |  |  | gabals
236 | Gumijas blīve ¾ ” - 1gab. |  |  | gabals
237 | Gumijas blīves maisītāja serdenim RUS |  |  | gabals
238 | Gumijas blīves maisītāja serdenim 3/8 ” IMP |  |  | gabals
239 | Gumijas blīves maisītāja serdenim ½ ” IMP |  |  | gabals
240 | Apaļa gumijas blīve D8 – D18 - 1gab. |  |  | gabals
241 | Blīvju komplekts R302-0130 40 mm |  |  | komplekts
242 | Paranīta blīves, iepakojums gab. | ½ |  | gabals
243 | Paranīta blīves, iepakojums gab. | ¾ |  | gabals
244 | Paranīta blīves, iepakojums gab. | 1 |  | gabals
245 | Drošības vārsts ( ūd.sild. ) | ½ ” |  | gabals
246 | Drošības vārsts ( ūd.sild. ) | ¾ ” |  | gabals
247 | Dušas paliktnis akrils ar paneli un kājam,R550,balts | 80x80x16cm |  | gabals
248 | Dušas paliktnis akrils ar paneli un kājam,R550,balts | 90x90x16cm |  | gabals
249 | Dušas terauda paliktnis,kavdrāta,balta | 80x80x14,5cm |  | gabals
250 | Dušas terauda paliktnis,kvadrāta,balta | 90x90x14,5cm |  | gabals
251 | Universāls termos terauda paliktniem (70-90.28cm) |  |  | gabals
252 | Lokanais pievads veļas mašīnai ( balts ) | garums 150 cm |  | gabals
253 | Lokanais pievads veļas mašīnai ( balts ) | garums 200 cm |  | gabals
254 | Lokanais pievads veļas mašīnai ( balts ) | garums 250 cm |  | gabals
255 | Lokanais pievads veļas mašīnai ( balts ) | garums 300 cm |  | gabals
256 | Lokanais pievads veļas mašīnai | garums 400 cm |  | gabals
257 | Lokanais pievads veļas mašīnai | garums 500 cm |  | gabals
258 | Lokanais izvads veļas mašīnai | garums 150 cm |  | gabals
259 | Lokanais izvads veļas mašīnai | garums 200 cm |  | gabals
260 | Lokanais izvads veļas mašīnai | garums 250 cm |  | gabals
261 | Lokanais izvads veļas mašīnai | garums 300 cm |  | gabals
262 | Lokanais izvads veļas mašīnai | garums 400 cm |  | gabals
263 | Lokanais izvads veļas mašīnai | garums 500 cm |  | gabals
264 | Savienojums veļas mašīnas izvadam | 20x20 mm |  | gabals
265 | Savienojums veļas mašīnas izvadam | 24x24 mm |  | gabals
266 | Universāls poda vāks. Balts |  |  | gabals
Kanalizācija iekšējai instalācijai
267 | Caurule | Ø 32mm H-250 |  | gabals
268 | Caurule | Ø 32mm H-500 |  | gabals
269 | Caurule | Ø 32mm H-1000 |  | gabals
270 | Caurule | Ø 32mm H-2000 |  | gabals
271 | Caurule | Ø 40mm H-150 |  | gabals
272 | Caurule | Ø 40mm H-250 |  | gabals
273 | Caurule | Ø 40mm H-500 |  | gabals
274 | Caurule | Ø 40mm H-1000 |  | gabals
275 | Caurule | Ø 40mm H-1500 |  | gabals
276 | Caurule | Ø 40mm H-2000 |  | gabals
277 | Caurule | Ø 50mm H-150 |  | gabals
278 | Caurule | Ø 50mm H-250 |  | gabals
279 | Caurule | Ø 50mm H-500 |  | gabals
280 | Caurule | Ø 50mm H-750 |  | gabals
281 | Caurule | Ø 50mm H-1000 |  | gabals
282 | Caurule | Ø 50mm H-1500 |  | gabals
283 | Caurule | Ø 50mm H-2000 |  | gabals
284 | Caurule | Ø 75mm H-150 |  | gabals
285 | Caurule | Ø 75mm H-250 |  | gabals
286 | Caurule | Ø 75mm H-500 |  | gabals
287 | Caurule | Ø 75mm H-1000 |  | gabals
288 | Caurule | Ø 75mm H-2000 |  | gabals
289 | Caurule | Ø 110mm H-150 |  | gabals
290 | Caurule | Ø 110mm H-250 |  | gabals
291 | Caurule | Ø 110mm H-500 |  | gabals
292 | Caurule | Ø 110mm H-750 |  | gabals
293 | Caurule | Ø 110mm H-1000 |  | gabals
294 | Caurule | Ø 110mm H-1500 |  | gabals
295 | Caurule | Ø 110mm H-2000 |  | gabals
296 | Līkums | Ø 32mm 15° |  | gabals
297 | Līkums | Ø 40mm 15° |  | gabals
298 | Līkums | Ø 50mm 15° |  | gabals
299 | Līkums | Ø 75mm 15° |  | gabals
300 | Līkums | Ø 110mm 15° |  | gabals
301 | Līkums | Ø 32mm 30° |  | gabals
302 | Līkums | Ø 40mm 30° |  | gabals
303 | Līkums | Ø 50mm 30° |  | gabals
304 | Līkums | Ø 75mm 30° |  | gabals
305 | Līkums | Ø 110mm 30° |  | gabals
306 | Līkums | Ø 32mm 45° |  | gabals
307 | Līkums | Ø 40mm 45° |  | gabals
308 | Līkums | Ø 50mm 45° |  | gabals
309 | Līkums | Ø 75mm 45° |  | gabals
310 | Līkums | Ø 110mm 45° |  | gabals
311 | Līkums | Ø 32mm 67° |  | gabals
312 | Līkums | Ø 40mm 67° |  | gabals
313 | Līkums | Ø 50mm 67° |  | gabals
314 | Līkums | Ø 75mm 67° |  | gabals
315 | Līkums | Ø 110mm 67° |  | gabals
316 | Līkums | Ø 32mm 87° |  | gabals
317 | Līkums | Ø 40mm 87° |  | gabals
318 | Līkums | Ø 50mm 87° |  | gabals
319 | Līkums | Ø 75mm 87° |  | gabals
320 | Līkums | Ø 110mm 87° |  | gabals
321 | Līkums kreisais | 100/50/45/90 |  | gabals
322 | Līkums kreisais | 100/50/90/90 |  | gabals
323 | Līkums labais | 100/50/45/90 |  | gabals
324 | Līkums labais | 100/50/90/90 |  | gabals
325 | Trejgabals | Ø 32-32mm 45° |  | gabals
326 | Trejgabals | Ø 40-40mm 45° |  | gabals
327 | Trejgabals | Ø 50-40mm 45° |  | gabals
328 | Trejgabals | Ø 50-50mm 45° |  | gabals
329 | Trejgabals | Ø 75-50mm 45° |  | gabals
330 | Trejgabals | Ø 75-75mm 45° |  | gabals
331 | Trejgabals | Ø 110-50mm 45° |  | gabals
332 | Trejgabals | Ø 110-75mm 45° |  | gabals
333 | Trejgabals | Ø 110-110mm 45° |  | gabals
334 | Trejgabals | Ø 32-32mm 67° |  | gabals
335 | Trejgabals | Ø 40-40mm 67° |  | gabals
336 | Trejgabals | Ø 50-40 mm 67° |  | gabals
337 | Trejgabals | Ø 50-50mm 67° |  | gabals
338 | Trejgabals | Ø 75-50mm 67° |  | gabals
339 | Trejgabals | Ø 75-75mm 67° |  | gabals
340 | Trejgabals | Ø 110-50mm 675° |  | gabals
341 | Trejgabals | Ø 110-75mm 67° |  | gabals
342 | Trejgabals | Ø 110-110mm 67° |  | gabals
343 | Trejgabals | Ø 32-32mm 87° |  | gabals
344 | Trejgabals | Ø 40-40mm 87° |  | gabals
345 | Trejgabals | Ø 50-40 mm 87° |  | gabals
346 | Trejgabals | Ø 50-50mm 87° |  | gabals
347 | Trejgabals | Ø 75-50mm 87° |  | gabals
348 | Trejgabals | Ø 75-75mm 87° |  | gabals
349 | Trejgabals | Ø 110-50mm 87° |  | gabals
350 | Trejgabals | Ø 110-75mm 87 |  | gabals
351 | Trejgabals | Ø 110-110mm 87° |  | gabals
352 | Krusts | Ø 50-50-50mm 45° |  | gabals
353 | Krusts | Ø 110-50-50mm 45° |  | gabals
354 | Krusts | Ø 110-110-110mm 45° |  | gabals
355 | Krusts | Ø 50-50-50mm 67° |  | gabals
356 | Krusts | Ø 75-75-75mm 67° |  | gabals
357 | Krusts | Ø 110-50-50mm 67° |  | gabals
358 | Krusts | Ø 110-75-75mm 67° |  | gabals
359 | Krusts | Ø 110-110-110mm 67° |  | gabals
360 | Krusts | Ø 50-50-50mm 87° |  | gabals
361 | Krusts | Ø 110-50-50mm 87° |  | gabals
362 | Krusts | Ø 110-110-110mm 87° |  | gabals
363 | Uzmava | Ø 32mm |  | gabals
364 | Uzmava | Ø 40mm |  | gabals
365 | Uzmava | Ø 50mm |  | gabals
366 | Uzmava | Ø 75mm |  | gabals
367 | Uzmava | Ø 110mm |  | gabals
368 | Pārbīdāmā uzmava | Ø 40mm |  | gabals
369 | Pārbīdāmā uzmava | Ø 50mm |  | gabals
370 | Pārbīdāmā uzmava | Ø 75mm |  | gabals
371 | Pārbīdāmā uzmava | Ø 110mm |  | gabals
372 | Pāreja | Ø 40mm-32mm |  | gabals
373 | Pāreja | Ø 50mm-32mm |  | gabals
374 | Pāreja | Ø 50mm-40mm |  | gabals
375 | Pāreja | Ø 75mm-50mm |  | gabals
376 | Pāreja | Ø 110mm-50mm |  | gabals
377 | Pāreja | Ø 110mm-75mm |  | gabals
378 | Pāreja uz čuguna cauruli | Ø 50mm |  | gabals
379 | Pāreja uz čuguna cauruli | Ø 70mm |  | gabals
380 | Pāreja uz čuguna cauruli | Ø 110mm |  | gabals
381 | Revīzija | Ø 50mm |  | gabals
382 | Revīzija | Ø 70mm |  | gabals
383 | Revīzija | Ø 110mm |  | gabals
384 | Korķis | Ø 32mm |  | gabals
385 | Korķis | Ø 40mm |  | gabals
386 | Korķis | Ø 50mm |  | gabals
387 | Korķis | Ø 75mm |  | gabals
388 | Korķis | Ø 110mm |  | gabals
389 | Kompensācijas caurule | Ø 40mm |  | gabals
390 | Kompensācijas caurule | Ø 50mm |  | gabals
391 | Kompensācijas caurule | Ø 75mm |  | gabals
392 | Kompensācijas caurule | Ø 110mm |  | gabals
393 | Kanalizācijas smēre GLIDEX vai analogs | 50-100 g. |  | gabals
394 | Kanalizācijas smēre GLIDEXvai analogs | 250g |  | gabals
395 | Kanalizācijas smēre GLIDEX vai analogs | 400-500 g. |  | gabals
396 | Vakuuma vārsts kanalizācijai | Ø50mm |  | gabals
397 | Stiprinājums ar dībeli | M8 Ø16-18mm |  | gabals
398 | Stiprinājums ar dībeli | M8, Ø20-22mm |  | gabals
399 | Stiprinājums ar dībeli | M8, Ø25-28mm |  | gabals
400 | Stiprinājums ar dībeli | M8, Ø33-36mm |  | gabals
401 | Stiprinājums ar dībeli | M8, Ø38-42mm |  | gabals
402 | Stiprinājums ar dībeli | M8, Ø48-50mm |  | gabals
403 | Savilcējriņķi | Ø 8-16 mm |  | gabals
404 | Savilcējriņķi | Ø 20-32 mm |  | gabals
405 | Savilcējriņķi | Ø 25-40 mm |  | gabals
406 | Savilcējriņķi | Ø 40-60 mm |  | gabals
407 | Savilcējriņķi | Ø 50-70 mm |  | gabals
408 | Savilcējriņķi | Ø 60-80 mm |  | gabals
409 | Savilcējriņķi | 70-90 mm |  | gabals
410 | Savilcējriņķi | Ø 80-100mm |  | gabals
411 | Savilcējriņķi | Ø 90-110mm |  | gabals
412 | Savilcējriņķi | Ø 100-120 mm |  | gabals
413 | Savilcējriņķi | Ø 120 līdz 140mm |  | gabals
414 | Savilcējriņķi | Ø 140-160 mm |  | gabals
Misiņa veidgabali
415 | Uzmava | ½˝ |  | gabals
416 | Uzmava | ¾˝ |  | gabals
417 | Uzmava | 1˝ |  | gabals
418 | Uzmava | 1 ¼˝ |  | gabals
419 | Uzmava | 1 ½˝ |  | gabals
420 | Uzmava | 2˝ |  | gabals
421 | Reducēta uzmava | 3/8˝x1/2˝ |  | gabals
422 | Reducēta uzmava | ½˝x3/4˝ |  | gabals
423 | Reducēta uzmava | 31/2˝x1˝ |  | gabals
424 | Reducēta uzmava | ¾˝x1˝ |  | gabals
425 | Reducēta uzmava | 1˝x1/4˝ |  | gabals
426 | Reducēta uzmava | 1 ½˝x2˝ |  | gabals
427 | Pāreja | 1/2˝Fx3/8˝M |  | gabals
428 | Pāreja | 3/4˝Fx½˝M |  | gabals
429 | Pāreja | 1˝Fx½˝M |  | gabals
430 | Pāreja | 1˝Fx¾˝M |  | gabals
431 | Nipelis | ½˝ |  | gabals
432 | Nipelis | ¾˝ |  | gabals
433 | Nipelis | 1˝ |  | gabals
434 | Nipelis | 1 ¼˝ |  | gabals
435 | Nipelis | 1 ½˝ |  | gabals
436 | Nipelis | 2˝ |  | gabals
437 | Reducēts nipelis | 3/8˝x1/2˝ |  | gabals
438 | Reducēts nipelis | ½˝x3/4˝ |  | gabals
439 | Reducēts nipelis | ½˝x1˝ |  | gabals
440 | Reducēts nipelis | ¾˝x1˝ |  | gabals
441 | Reducēts nipelis | ¾˝x1 ¼˝ |  | gabals
442 | Reducēts nipelis | 1˝x1 ¼˝ |  | gabals
443 | Reducēts nipelis | 1˝x1 ½˝ |  | gabals
444 | Reducēts nipelis | 1 ¼˝x1 ½˝ |  | gabals
445 | Līkums F-F | ½˝ |  | gabals
446 | Līkums F-F | ¾˝ |  | gabals
447 | Līkums F-F | 1˝ |  | gabals
448 | Līkums F-F | 1 ¼˝ |  | gabals
449 | Līkums F-F | 1 ½˝ |  | gabals
450 | Līkums F-F | 2˝ |  | gabals
451 | Līkums M-F | ½˝ |  | gabals
452 | Līkums M-F | ¾˝ |  | gabals
453 | Līkums M-F | 1˝ |  | gabals
454 | Līkums M-F | 1 ¼˝ |  | gabals
455 | Līkums M-F | 1 ½˝ |  | gabals
456 | Līkums M-F | 2˝ |  | gabals
457 | Līkums M-M | ½˝ |  | gabals
458 | Līkums M-M | ¾˝ |  | gabals
459 | Līkums M-M | 1˝ |  | gabals
460 | Trejgabals | ½˝ |  | gabals
461 | Trejgabals | ¾˝ |  | gabals
462 | Trejgabals | 1˝ |  | gabals
463 | Trejgabals | 1 ¼˝ |  | gabals
464 | Trejgabals | 1 ½˝ |  | gabals
465 | Trejgabals | 2˝ |  | gabals
466 | Trejgabals F-M-F | ½˝ |  | gabals
467 | Trejgabals M-M-M | ½˝ |  | gabals
468 | Trejgabals F-F-F | ¾˝x1/2˝x3/4˝ |  | gabals
469 | Trejgabals F-F-F | 1˝x1/2˝x1˝ |  | gabals
470 | Trejgabals F-F-F | 1˝x3/4˝x1˝ |  | gabals
471 | Krusts | ½˝ |  | gabals
472 | Krusts | ¾˝ |  | gabals
473 | Krusts | 1˝ |  | gabals
474 | Gredzenveida pāreja M-F | ¾˝x1/2˝ |  | gabals
475 | Gredzenveida pāreja M-F | 1˝x1/2˝ |  | gabals
476 | Gredzenveida pāreja M-F | 1˝x3/4˝ |  | gabals
477 | Gredzenveida pāreja M-F | 1 ¼˝x3/4˝ |  | gabals
478 | Gredzenveida pāreja M-F | 1 ¼˝x1˝ |  | gabals
479 | Gredzenveida pāreja M-F | 1 ½˝x1 ¼˝ |  | gabals
480 | Gredzenveida pāreja M-F | ½˝x3/8˝ |  | gabals
481 | Korķis ar ārējo vītni M | ½˝ |  | gabals
482 | Korķis ar ārējo vītni M | ¾˝ |  | gabals
483 | Korķis ar ārējo vītni M | 1˝ |  | gabals
484 | Korķis ar ārējo vītni M | 1 ¼˝ |  | gabals
485 | Korķis ar ārējo vītni M | 1 ½˝ |  | gabals
486 | Korķis ar ārējo vītni M | 2˝ |  | gabals
487 | Korķis ar iekšējo vītni cinkots | ½˝ |  | gabals
488 | Korķis ar iekšējo vītni cinkots | ¾˝ |  | gabals
489 | Korķis ar iekšējo vītni F | ½˝ |  | gabals
490 | Korķis ar iekšējo vītni F | ¾˝ |  | gabals
491 | Korķis ar iekšējo vītni F | 1˝ |  | gabals
492 | Korķis ar iekšējo vītni F | 1 ¼˝ |  | gabals
493 | Amerikanka MF | ½˝ |  | gabals
494 | Amerikanka MF | ¾˝ |  | gabals
495 | Amerikanka MF | 1˝ |  | gabals
496 | Amerikanka MF | 1 ¼˝ |  | gabals
497 | Kontruzgrieznis cinkots | ½ |  | gabals
498 | Kontruzgrieznis cinkots | ¾ |  | gabals
499 | Kontruzgrieznis cinkots | 1 |  | gabals
500 | Kontruzgrieznis cinkots | 1 ¼ |  | gabals
Čuguna veidgabali
501 | Līkums 90° FF | ½˝ |  | gabals
502 | Līkums 90° FF | ¾˝ |  | gabals
503 | Līkums 90° FF | 1˝ |  | gabals
504 | Līkums 90° FM | ½˝ |  | gabals
505 | Līkums 90° FM | ¾˝ |  | gabals
506 | Līkums 90° FM | 1˝ |  | gabals
507 | Trejgabals | ½˝ |  | gabals
508 | Trejgabals | ¾˝ |  | gabals
509 | Trejgabals | 1˝ |  | gabals
510 | Īsvītne | ½˝x80 |  | gabals
511 | Īsvītne | ½˝-100 |  | gabals
512 | Īsvītne | ½˝-150 |  | gabals
513 | Īsvītne | ½˝-200 |  | gabals
514 | Īsvītne | ¾˝-80 |  | gabals
515 | Īsvītne | ¾˝-100 |  | gabals
516 | Īsvītne | ¾˝-150 |  | gabals
517 | Īsvītne | 3,4˝-200 |  | gabals
518 | Īsvītne | 1 ¼˝-60 |  | gabals
519 | Īsvītne | 1 ½˝-60 |  | gabals
520 | Garvītne | ½˝-100 |  | gabals
521 | Garvītne | ½˝-120 |  | gabals
522 | Garvītne | ½˝-150 |  | gabals
523 | Garvītne | ¾˝-100 |  | gabals
524 | Garvītne | ¾˝-120 |  | gabals
525 | Garvītne | 3,4˝-150 |  | gabals
526 | Garvītne | 1 ˝-100 |  | gabals
527 | Garvītne | 1 ˝-120 |  | gabals
528 | Garvītne | 1˝-150 |  | gabals
529 | Garvītne | 1 ¼˝-100 |  | gabals
530 | Garvītne | 1 ¼˝-120 |  | gabals
531 | Garvītne | 1 ¼˝-150 |  | gabals
532 | Garvītne | 1 ½˝-100 |  | gabals
533 | Garvītne | 1 ½˝-120 |  | gabals
534 | Garvītne | 1 ¼°2˝-150 |  | gabals
535 | Metināmā īsvītne | ½˝x80 |  | gabals
536 | Metināmā īsvītne | ½˝-100 |  | gabals
537 | Metināmā īsvītne | ½˝-150 |  | gabals
538 | Metināmā īsvītne | ¾˝-80 |  | gabals
539 | Metināmā īsvītne | ¾˝-100 |  | gabals
540 | Metināmā īsvītne | ¾˝-150 |  | gabals
541 | Metināmā īsvītne | 1˝-80 |  | gabals
542 | Metināmā īsvītne | 1˝-100 |  | gabals
543 | Metināmā īsvītne | 1˝-150 |  | gabals
544 | Metināmā īsvītne | 1 ¼˝-60 |  | gabals
545 | Metināmā īsvītne | 1 ½˝60 |  | gabals
546 | Metināmā īsvītne | 2˝-60 |  | gabals
547 | Pretvārsts | ½˝ |  | gabals
548 | Pretvārsts | ¾˝ |  | gabals
549 | Pretvārsts | 1˝ |  | gabals
550 | Dubļu ķērājs | ½˝ |  | gabals
551 | Dubļu ķērājs | ¾˝ |  | gabals
Kanalizācija ārējai instalācijai
552 | Caurule SN8 | Ø200mm, H-3000mm |  | gabals
553 | Līkums | Ø200mm, 87° |  | gabals
554 | Metināmā īsvītne | 1 ½˝60 |  | gabals
555 | Metināmā īsvītne | 2˝-60 |  | gabals
556 | Pretvārsts | ½˝ |  | gabals
557 | Pretvārsts | ¾˝ |  | gabals
558 | Pretvārsts | 1˝ |  | gabals
559 | Dubļu ķērājs | ½˝ |  | gabals
560 | Dubļu ķērājs | ¾˝ |  | gabals
Tērauda caurules
561 | Caurule | Ø15mm |  | m
562 | Caurule | Ø20mm |  | m
563 | Caurule | Ø25mm |  | m
Kopā bez PVN (Vienību kopsumma)
* Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas specifikācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labāki, kā arī netiek pazemināta paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte.
* Cena par vienību EUR bez PVN jānorāda atbilstošajā vienības mērvienībā (ja nepieciešams, jāpārveido tehniskajā specifikācijā/tehniskajā piedāvājumā norādītajā vienības mērvienībā)
Paraksta vadītājs vai pilnvarotā persona: ___________________________________________________
(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)