## 4.DAĻA
3.Pielikums cenu aptaujas ziņojumam - Remontmateriālu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldībai”, identifikācijas numurs DPD 2022 ADM/16
Cenu aptauja
„Remontmateriālu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldībai”,
identifikācijas Nr.DPD 2022 ADM/16
finanšu piedāvājums - TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Elektroinstalācijas materiālu piegāde
Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Izmēri | Pretendenta piedāvātās preces apraksts (ražotājs, nosaukums) | Vienības mērvienība | Cena par vienību EUR bez PVN
ELEKTROINSTALĀCIJAS MATERIĀLI
AUTOMĀTIKA, DROŠINĀTĀJI, SLĒDŽI UN ROZETES
1 | Automātiskais slēdzis 1- polu, B līkne (10A) |  |  | gabals
2 | Automātiskais slēdzis 1- polu, B līkne (16A) |  |  | gabals
3 | Automātiskais slēdzis 1- polu, B līkne (20A) |  |  | gabals
4 | Automātiskais slēdzis 1- polu, B līkne (25A) |  |  | gabals
5 | Automātiskais slēdzis 1- polu, B līkne (32A) |  |  | gabals
6 | Automātiskais slēdzis 1- polu, B līkne (40A) |  |  | gabals
7 | Automātiskais slēdzis 3-polu, B līkne (16A) |  |  | gabals
8 | Automātiskais slēdzis 3-polu, B līkne (20A) |  |  | gabals
9 | Automātiskais slēdzis 3-polu, B līkne (25A) |  |  | gabals
10 | Automātiskais slēdzis 3-polu, B līkne (32A) |  |  | gabals
11 | Automātiskais slēdzis 3-polu, B līkne (40A) |  |  | gabals
12 | Automātiskais slēdzis 3-polu, B līkne (50A) |  |  | gabals
13 | Automātiskais slēdzis 3-polu, C līkne (16A) |  |  | gabals
14 | Automātiskais slēdzis 3-polu, C līkne (20A) |  |  | gabals
15 | Automātiskais slēdzis 3-polu, C līkne (25A) |  |  | gabals
16 | Automātiskais slēdzis 3-polu, C līkne (32A) |  |  | gabals
17 | Automātiskais slēdzis 3-polu, C līkne (40A) |  |  | gabals
18 | Automātiskais slēdzis 3-polu, C līkne (50A) |  |  | gabals
19 | Noplūdstrāvas automātiskais slēdzis 4-polu (25A) |  |  | gabals
20 | Noplūdstrāvas automātiskais slēdzis 4-polu (40A) |  |  | gabals
21 | Noplūdstrāvas automātiskais slēdzis 2-polu (25A) |  |  | gabals
22 | Noplūdstrāvas automātiskais slēdzis 2-polu (40A) |  |  | gabals
23 | Automātiskais slēdzis 1- polu, C līkne (25A) |  |  | gabals
24 | Automātiskais slēdzis 1- polu, C līkne (40A) |  |  | gabals
25 | Slodzes atvienošanas slēdzis 1-polu (20A) |  |  | gabals
26 | Slodzes atvienošanas slēdzis 1-polu (32A) |  |  | gabals
27 | Slodzes atvienošanas slēdzis 1-polu (40A) |  |  | gabals
28 | Slodzes atvienošanas slēdzis 3-polu (20A) |  |  | gabals
29 | Slodzes atvienošanas slēdzis 3-polu (32A) |  |  | gabals
30 | Slodzes atvienošanas slēdzis 3-polu (40A) |  |  | gabals
31 | Slodzes atvienošanas slēdzis 3-polu (63A) |  |  | gabals
32 | DIN kontaktligzda ar zemējumu (16A) |  |  | gabals
33 | Pārslēdzējrelejs 24V dc/230VAC |  |  | gabals
34 | Fāžu kontroles relejs (AC 220 ...440V) |  |  | gabals
35 | NH1C/NH1 tipa drošinātājs (500V,35A) |  |  | gabals
36 | NH1C/NH1 tipa drošinātājs (500V,40A) |  |  | gabals
37 | NH1C/NH1 tipa drošinātājs (500V,50A) |  |  | gabals
38 | NH1C/NH1 tipa drošinātājs (500V,63A) |  |  | gabals
39 | NH1C/NH1 tipa drošinātājs (500V,80A) |  |  | gabals
40 | NH1C/NH1 tipa drošinātājs (500V,100A) |  |  | gabals
41 | NH1C/NH1 tipa drošinātājs (500V,125A) |  |  | gabals
42 | NH1C/NH1 tipa drošinātājs (500V,160A) |  |  | gabals
43 | Diazed DLL tipa drošinātājs (16A) |  |  | gabals
44 | Diazed DLL tipa drošinātājs (20A) |  |  | gabals
45 | Diazed DLL tipa drošinātājs (25A) |  |  | gabals
46 | Automātiskais drošinātājs (16A) |  |  | gabals
47 | Automātiskais drošinātājs (20A) |  |  | gabals
48 | Automātiskais drošinātājs (25A) |  |  | gabals
49 | Drošinātāju ligzda-vienpola (25A) |  |  | gabals
50 | Drošinātāju galviņa (25A) |  |  | gabals
51 | Vienpola zemapmetuma slēdzis 230V |  |  | gabals
52 | Divpola zemapmetuma slēdzis 230V |  |  | gabals
53 | Trīspola zemapmetuma slēdzis 230V |  |  | gabals
54 | Vienpola virsapmetuma slēdzis 230V |  |  | gabals
55 | Divpola virsapmetuma slēdzis 230V |  |  | gabals
56 | Trīspola virsapmetuma slēdzis 230V |  |  | gabals
57 | Zemapmetuma rozete 230V ar zemējumu |  |  | gabals
58 | Zemapmetuma rozete 230V |  |  | gabals
59 | Zemapmettuma divvietīga rozete 230V ar zemējumu un baltu rāmi |  |  | gabals
60 | Rāmis zemapmetuma rozetei, 1-vietīgs, balts |  |  | gabals
61 | Virsapmetuma vienvietīga rozete 230V ar zemējumu |  |  | gabals
62 | Virsapmetuma vienvietīga rozete 230V |  |  | gabals
63 | Virsapmetuma divvietīga rozete 230V ar zemējumu |  |  | gabals
64 | Virsapmetuma divvietīga rozete 230V |  |  | gabals
65 | Virsapmetuma četrvietīga rozete 230V ar zemējumu |  |  | gabals
66 | Virsapmetuma četrvietīga rozete 230V |  |  | gabals
67 | Rozete 2xRJ45. Universāla v.a. un z.a. Logilink NP0035 vai analogs. Krāsa RAL 9003 |  |  | gabals
68 | Spaile KE |  |  | gabals
69 | Spaiļu bloks Eriflex UD vai analogs |  |  | gabals
70 | Spaiļu bloks Eriflex BD vai analogs |  |  | gabals
71 | Spaiļu bloks Eriflex TD vai analogs |  |  | gabals
72 | N-rindspaile |  |  | gabals
73 | PE- rindspaile |  |  | gabals
74 | Ķemmveida fāzes kopne |  |  | gabals
75 | Laika slēdzis (mehāniskais ) |  |  | gabals
76 | Laika slēdzis ( digitālais) |  |  | gabals
77 | Pārsprieguma novadītājs (klase B ) |  |  | gabals
78 | Pārsprieguma novadītājs ( klase B+C) |  |  | gabals
79 | Drosele BTA 36 L31 |  |  | gabals
80 | Drosele LN36 149 230V 50 Hz |  |  | gabals
81 | Virsapmetuma savienojuma kārba, balta |  |  | gabals
82 | Elektroniskais balasts PCA 2x55 TCL ECO vai analogs |  |  | gabals
SPULDZES, GAISMEKĻI UN BATERIJAS
83 | LED spuldze, cokols E14, Jauda un darbmūža ilgums: 3 W, darba stundu ilgums vismaz 20 000 h, Energoefektivitāte: vismaz "A" klase. |  |  | gabals
84 | LED spuldze, cokols E14, Jauda un darbmūža ilgums: 4 W, darba stundu ilgums vismaz 20 000 h, Energoefektivitāte: vismaz "A" klase. |  |  | gabals
85 | LED spuldze, cokols E14, Jauda un darbmūža ilgums: 5 W, darba stundu ilgums vismaz 20 000 h, Energoefektivitāte: vismaz "A" klase. |  |  | gabals
86 | LED spuldze, cokols E14, Jauda un darbmūža ilgums: 8 W, darba stundu ilgums vismaz 20 000 h, Energoefektivitāte: vismaz "A" klase. |  |  | gabals
87 | LED spuldze, cokols E14, Jauda un darbmūža ilgums: 6 W, darba stundu ilgums vismaz 20 000 h, Energoefektivitāte: vismaz "A" klase. |  |  | gabals
88 | LED spuldze, cokols E27, Jauda un darbmūža ilgums: 5 W, darba stundu ilgums vismaz 20 000 h, Energoefektivitāte: vismaz "A" klase. |  |  | gabals
89 | LED spuldze, cokols E27, Jauda un darbmūža ilgums: 6 W, darba stundu ilgums vismaz 20 000 h, Energoefektivitāte: vismaz "A" klase. |  |  | gabals
90 | LED spuldze, cokols E27, Jauda un darbmūža ilgums: 7 W, darba stundu ilgums vismaz 20 000 h, Energoefektivitāte: vismaz "A" klase. |  |  | gabals
91 | LED spuldze, cokols E27, Jauda un darbmūža ilgums: 8 W, darba stundu ilgums vismaz 20 000 h, Energoefektivitāte: vismaz "A" klase. |  |  | gabals
92 | LED spuldze, cokols E27, Jauda un darbmūža ilgums: 9 W, darba stundu ilgums vismaz 20 000 h, Energoefektivitāte: vismaz "A" klase. |  |  | gabals
93 | LED spuldze, cokols E27, Jauda un darbmūža ilgums: 10 W, darba stundu ilgums vismaz 20 000 h, Energoefektivitāte: vismaz "A" klase. |  |  | gabals
94 | LED spuldze, cokols E27, Jauda un darbmūža ilgums: 12 W, darba stundu ilgums vismaz 20 000 h, Energoefektivitāte: vismaz "A" klase. |  |  | gabals
95 | LED spuldze, cokols E27, Jauda un darbmūža ilgums: 13 W, darba stundu ilgums vismaz 20 000 h, Energoefektivitāte: vismaz "A" klase. |  |  | gabals
96 | LED spuldze, cokols E27, Jauda un darbmūža ilgums: 15 W, darba stundu ilgums vismaz 20 000 h, Energoefektivitāte: vismaz "A" klase. |  |  | gabals
97 | LED spuldze, cokols E27, Jauda un darbmūža ilgums: 20 W, darba stundu ilgums vismaz 20 000 h, Energoefektivitāte: vismaz "A" klase. |  |  | gabals
98 | Spuldze ar LED kvēldiegu, cokols E27, Jauda un darbmūža ilgums: 4 W, darba stundu ilgums vismaz 15 000 h, Energoefektivitāte: vismaz "A" klase. |  |  | gabals
99 | Spuldze ar LED kvēldiegu, cokols E27, Jauda un darbmūža ilgums: 8 W, darba stundu ilgums vismaz 15 000 h, Energoefektivitāte: vismaz "A" klase. |  |  | gabals
100 | LED spuldze, cokols GU10, Jauda un darbmūža ilgums: 5 W, darba stundu ilgums vismaz 20 000 h, Energoefektivitāte: vismaz "A" klase. |  |  | gabals
101 | LED spuldze, cokols GU10, Jauda un darbmūža ilgums: 7 W, darba stundu ilgums vismaz 20 000 h, Energoefektivitāte: vismaz "A" klase. |  |  | gabals
102 | LED spuldze, cokols GU5.3, Jauda un darbmūža ilgums: 5W - 6.5W, darba stundu ilgums vismaz 20 000 h, Energoefektivitāte: vismaz "A" klase. |  |  | gabals
103 | LED spuldze, cokols GU5.3, Jauda un darbmūža ilgums: 10 W - 12 W, darba stundu ilgums vismaz 20 000 h, Energoefektivitāte: vismaz "A" klase. |  |  | gabals
104 | LED spuldze, G5.3, Jauda un darbmūža ilgums: 5 W, darba stundu ilgums vismaz 20 000 h, Energoefektivitāte: vismaz "A" klase. |  |  | gabals
105 | LED spuldze, G5.3, Jauda un darbmūža ilgums: 13 W, darba stundu ilgums vismaz 20 000 h, Energoefektivitāte: vismaz "A" klase. |  |  | gabals
106 | LED spuldzes, cauruļveida, cokols T8, garums 600 mm, Jauda un darbmūža ilgums: 8 W, darba stundu ilgums vismaz 20 000 h, Energoefektivitāte: vismaz "A" klase. |  |  | gabals
107 | LED spuldzes, cauruļveida, cokols T8, garums 600 mm, Jauda un darbmūža ilgums: 9 W, darba stundu ilgums vismaz 20 000 h, Energoefektivitāte: vismaz "A" klase. |  |  | gabals
108 | LED spuldzes, cauruļveida, cokols T8, garums 900 mm, Jauda un darbmūža ilgums: 13 W, darba stundu ilgums vismaz 20 000 h, Energoefektivitāte: vismaz "A" klase. |  |  | gabals
109 | LED spuldzes, cauruļveida, cokols T8, garums 1200 mm, Jauda un darbmūža ilgums: 16 W, darba stundu ilgums vismaz 20 000 h, Energoefektivitāte: vismaz "A" klase. |  |  | gabals
110 | LED spuldzes, cauruļveida, cokols T8, garums 1200 mm, Jauda un darbmūža ilgums: 18 W, darba stundu ilgums vismaz 20 000 h, Energoefektivitāte: vismaz "A" klase. |  |  | gabals
111 | LED spuldzes, cauruļveida, cokols T8, garums 1500 mm, Jauda un darbmūža ilgums: 22 W, darba stundu ilgums vismaz 20 000 h, Energoefektivitāte: vismaz "A" klase. |  |  | gabals
112 | LED spuldzes, cauruļveida, cokols T8, garums 1500 mm, Jauda un darbmūža ilgums: 24 W, darba stundu ilgums vismaz 20 000 h, Energoefektivitāte: vismaz "A" klase. |  |  | gabals
113 | Spuldze LED (T8 18W/830 G13 ), darba stundu ilgums vismaz 20 000 h |  |  | gabals
114 | Spuldze LED (T8 36W/830 G13 ), darba stundu ilgums vismaz 20 000 h |  |  | gabals
115 | Spuldze LED (T8 58W/830 G13 ), darba stundu ilgums vismaz 20 000 h |  |  | gabals
116 | Spuldze LED (T8 18W/840 G13 ), darba stundu ilgums vismaz 20 000 h |  |  | gabals
117 | Spuldze LED (T8 30W/840 G13 ), darba stundu ilgums vismaz 20 000 h |  |  | gabals
118 | Spuldze LED (T8 36W/840 G13 ), darba stundu ilgums vismaz 20 000 h |  |  | gabals
119 | Luminiscējošā dienas gaismas fito spuldze, T8-G13, garums 590 mm, 18 W, darba stundu ilgums vismaz 20 000 h |  |  | gabals
120 | Luminiscējošā dienas gaismas aqua spuldze, T8-G13, garums 590 mm, 18 W, darba stundu ilgums vismaz 20 000 h |  |  | gabals
121 | Luminiscējošā dienas gaismas fito spuldze, T8-G13, garums 1200 mm, 18 W, darba stundu ilgums vismaz 20 000 h |  |  | gabals
122 | Luminiscējoša dienas gaismas spludze, T8-G13, garums 1200 mm, 36 W, darba stundu ilgums vismaz 20 000 h |  |  | gabals
123 | Luminiscējošā dienas gaismas aqua spuldze, T8-G13, 18 W, darba stundu ilgums vismaz 20 000 h |  |  | gabals
124 | Luminiscenta spuldze (T5 F80W/830 G5 ) |  |  | gabals
125 | Luminiscenta spuldze TL-D 32W/840 |  |  | gabals
126 | T8 spuldzes armatūra (turētājs), balts, vienai spuldzei, Paredzēts: 600 mm spuldzei, Energoefektivitāte: vismaz "A" klase. |  |  | gabals
127 | T8 spuldzes armatūra (turētājs), balts, divām spuldzēm, Paredzēts: 600 mm spuldzei, Energoefektivitāte: vismaz "A" klase. |  |  | gabals
128 | T8 spuldzes armatūra (turētājs), balts, vienai spuldzei, Paredzēts: 1200 mm spuldzei, Energoefektivitāte: vismaz "A" klase. |  |  | gabals
129 | T8 spuldzes armatūra (turētājs), balts, divām spuldzēm, Paredzēts: 1200 mm spuldzei, Energoefektivitāte: vismaz "A" klase. |  |  | gabals
130 | T8 spuldzes armatūra (turētājs), balts, vienai spuldzei, Paredzēts: 1500 mm spuldzei, Energoefektivitāte: vismaz "A" klase. |  |  | gabals
131 | T8 spuldzes armatūra (turētājs), balts, divām spuldzēm, Paredzēts: 1500 mm spuldzei, Energoefektivitāte: vismaz "A" klase. |  |  | gabals
132 | LED spuldze, G10, Jauda: 6 W |  |  | gabals
134 | Starteris luminiscences spuldzēm (ST151GRP) |  |  | gabals
135 | Starteris luminiscences spuldzēm (ST111GRP) |  |  | gabals
136 | Starteris luminiscences spuldzēm PHILIPS S2series 220-240W SINGLE 110-130v u-22W 416/8W vai analogs |  |  | gabals
137 | Starteris luminiscences spuldzēm S2/220-240v/22W |  |  | gabals
138 | Starteris luminiscences spuldzēm S10/220-240v/4-65W |  |  | gabals
139 | GU10 cokola 230V spuldzes turētājs |  |  | gabals
140 | LED lampas barošanās bloks, 12V, 2,5A, IP65, ŠB00166 vai analogs |  |  | gabals
141 | LED panelis, kvadrātveida, balts, 25W, AC 230V, 3000-3200K, 2500 Lm, ražotājs "Elmo technologies" vai analogs | 300x300mm |  | gabals
142 | Energoekonomiskā spuldze, Repti glo 2.00, E27, 26w, Ultravioleta, Exo Terra vai analogs |  |  | gabals
143 | Energoekonomiskā spuldze, Repti glo 5.00, E27, 26w, Ultravioleta, Exo Terra vai analogs |  |  | gabals
144 | Energoekonomiskā spuldze, Repti glo 10.00, E27, 26w, Ultravioleta, Exo Terra vai analogs |  |  | gabals
145 | Energoekonomiskā spuldze ar četriem posmiem, G24q-3, 26w, silti balta |  |  | gabals
146 | Avārijas LED gaismeklis TIGER vai analogs |  |  | gabals
147 | Avārijas apgaismojuma baterijas modulis 6-58W gaismekļiem LIDER vai analogs |  |  | gabals
148 | Virsapmetuma gaismeklis 4x18W 220V |  |  | gabals
149 | Zemapmetuma gaismeklis 4x18W 220V |  |  | gabals
150 | Virsapmetuma gaismeklis 1x18W 220V |  |  | gabals
151 | Zemapmetuma gaismeklis 1x18W 220V |  |  | gabals
152 | Virsapmetuma gaismeklis 2x18W 220V |  |  | gabals
153 | Zemapmetuma gaismeklis 2x18W 220V |  |  | gabals
154 | Virsapmetuma gaismeklis 4x36W 220V |  |  | gabals
155 | Zemapmetuma gaismeklis 4x36W 220V |  |  | gabals
156 | Virsapmetuma gaismeklis 2x36W 220V |  |  | gabals
157 | Zemapmetuma gaismeklis 2x36W 220V |  |  | gabals
158 | Virsapmetuma gaismeklis 1x36W 220V |  |  | gabals
159 | Zemapmetuma gaismeklis 1x36W 220V |  |  | gabals
160 | Virsapmetuma gaismeklis 1x58W 220V |  |  | gabals
161 | Zemapmetuma gaismeklis1x58W 220V |  |  | gabals
162 | Virsapmetuma gaismeklis 2x58W 220V |  |  | gabals
163 | Zemapmetuma gaismeklis 2x58W 220V |  |  | gabals
164 | Iebūvējamias zemapmetuma gaismeklis, 1x58W/220-230v, gaismekļa ārējais diametrs 14cm, ūdens noturīgs |  |  | gabals
165 | Gaismeklis 2*36W 220V IP20 TORINO vai analogs |  |  | gabals
166 | Zemūdens LED gaismeklis 9W/12v/400-420lm, izmēri (+/-1cm): 15x13x7cm |  |  | gabals
167 | Baterija AAA |  |  | gabals
168 | Baterija AA |  |  | gabals
169 | Baterija Krona (9V) |  |  | gabals
170 | Baterija A23 |  |  | gabals
171 | Baterija AG10 vai analogs |  |  | gabals
172 | Baterija AG13 |  |  | gabals
173 | Baterija CR2032 |  |  | gabals
174 | Baterija CR2025 |  |  | gabals
175 | Baterija CR2016 |  |  | gabals
176 | Baterija LR 44 |  |  | gabals
177 | Baterija D/LR20, 1,5V |  |  | gabals
178 | Baterija, 2000mAH, 1,5V, C/LR14 |  |  | gabals
179 | Baterija, 2000mAH, 1,5V, AA/LR6 |  |  | gabals
180 | Baterija, 2000mAH, 1,5V, AAA/LR03 |  |  | gabals
181 | Atkārtoti uzlādējama baterija, Ni-MH, svars līdz 35 g, AAA, jauda 800mAH |  |  | gabals
183 | Atkārtoti uzlādējama baterija, Krona, 9V |  |  | gabals
184 | Spuldzīte svečturim, 34V, 3W |  |  | gabals
186 | Keramiska ietvere spuldzei E27 |  |  | gabals
187 | Griestu lampa pakaramā, ar vienu spuldzi, plastmasas, apaļa, bumbas forma, E27, 60W |  |  | gabals
188 | Griestu lampa pakaramā, ar vienu spuldzi, plastmasas, zvaniņa forma, E27, 60W |  |  | gabals
189 | Transformators LED spuldzēm 230V/12V/15W/IP20 |  |  | gabals
190 | Transformators halogēnspuldzēm, 230v/12v/250W/IP20 |  |  | gabals
KABEĻI, VADI, KABEĻU APDARES, INSTALĀCIJAS MATERIĀLI UN SADALNES
191 | Apsildes kabelis DEVIflex 18T/Devi 395W/ |  |  | m
192 | Apsildes kabeļu stiprinājuma lenta Devifast TM |  |  | m
180 | Kabelis NYM-O 2x1,5 |  |  | m
181 | Kabelis NYM-O 2x2,5 |  |  | m
182 | Kabelis NYM-J 3x1,5 |  |  | m
183 | Kabelis NYM-J 3x2,5 |  |  | m
184 | Kabelis NYM-J 3x4 |  |  | m
185 | Kabelis NYM-J 3x6 |  |  | m
186 | Kabelis NYM-J 3x10 |  |  | m
187 | Kabelis NYM-J 4x1,5 |  |  | m
188 | Kabelis NYM-J 4x2,5 |  |  | m
189 | Kabelis NDYzo 4x4 |  |  | m
190 | Kabelis NYM-J 4x6 |  |  | m
191 | Kabelis NYM-J 4x10 |  |  | m
192 | Kabelis NYM-J 5x1,5 |  |  | m
193 | Kabelis NYM-J 5x2,5 |  |  | m
194 | Kabelis NYM-J 5x4 |  |  | m
195 | Kabelis NYM-J 5x6 |  |  | m
196 | Kabelis NYM-J 5x10 |  |  | m
197 | Kabelis NYM-J 5x16 |  |  | m
198 | Kabelis UTP, CAT5, vītais pāris, 8 dzīslas |  |  | m
199 | Āderuzgalis ar gredzenveida savienojumu AT-1,5/3 |  |  | gabals
200 | Āderuzgalis ar gredzenveida savienojumu AT-1,5/4 |  |  | gabals
201 | Āderuzgalis ar gredzenveida savienojumu AT-1,5/5 |  |  | gabals
202 | Āderuzgalis ar gredzenveida savienojumu AT-1,5/6 |  |  | gabals
203 | Āderuzgalis ar gredzenveida savienojumu AT-2,5/3 |  |  | gabals
204 | Āderuzgalis ar gredzenveida savienojumu AT-2,5/4 |  |  | gabals
205 | Āderuzgalis ar gredzenveida savienojumu AT-2,5/5 |  |  | gabals
206 | Āderuzgalis ar gredzenveida savienojumu AT-2,5/6 |  |  | gabals
207 | Āderuzgalis ar gredzenveida savienojumu AT-2,5/8 |  |  | gabals
208 | Āderuzgalis ar gredzenveida savienojumu AT-6,0/6 |  |  | gabals
209 | Āderuzgalis ar gredzenveida savienojumu AT-6,0/8 |  |  | gabals
210 | Āderuzgalis ar gredzenveida savienojumu AT-6,0/10 |  |  | gabals
211 | Āderuzgalis, pagarināts APF/L-0,50 |  |  | gabals
212 | Āderuzgalis, pagarināts APF/L-0,75 |  |  | gabals
213 | Āderuzgalis, pagarināts APF/L-1,00 |  |  | gabals
214 | Āderuzgalis, pagarināts APF/L-1,50 |  |  | gabals
215 | Āderuzgalis, pagarināts APF/L-2,50 |  |  | gabals
216 | Āderuzgalis, pagarināts APF/L-4,00 |  |  | gabals
217 | Āderuzgalis, pagarināts APF/L-6,00 |  |  | gabals
218 | Āderuzgalis, pagarināts APF/L-10,00 |  |  | gabals
219 | Āderuzgalis, pagarināts APF/L-16,00 |  |  | gabals
220 | Āderuzgalis ar dakšas formas savienojumu AU-1,5/4 |  |  | gabals
221 | Āderuzgalis ar dakšas formas savienojumu AU-1,5/5 |  |  | gabals
222 | Āderuzgalis ar dakšas formas savienojumu AU-1,5/6 |  |  | gabals
223 | Āderuzgalis ar dakšas formas savienojumu AU-1,5/8 |  |  | gabals
224 | Āderuzgalis ar dakšas formas savienojumu AU-2,5/4 |  |  | gabals
225 | Āderuzgalis ar dakšas formas savienojumu AU-2,5/5 |  |  | gabals
226 | Āderuzgalis ar dakšas formas savienojumu AU-2,5/6 |  |  | gabals
227 | Āderuzgalis ar dakšas formas savienojumu AU-6,0/6 |  |  | gabals
228 | Kabeļu savienošanas āderuzgalis AML-1,5 |  |  | gabals
229 | Kabeļu savienošanas āderuzgalis AML-2,5 |  |  | gabals
230 | Kabeļu savienošanas āderuzgalis AML-6,0 |  |  | gabals
231 | PVC izolācijas lente Temflex 1300 (10 m) |  |  | gabals
232 | Virsapmetuma nozarkārba (IP54) |  |  | gabals
233 | Savienošanas spaiļu rinda ELK-4CE (polu skaits 12, 27A) |  |  | gabals
234 | Savienošanas spaiļu rinda ELK-6CE (polu skaits 12, 36A) |  |  | gabals
235 | Savienošanas spaiļu rinda ELK-10CE (polu skaits 12, 85A) |  |  | gabals
236 | Savienošanas spaiļu rinda ELK-16CE (polu skaits 12, 87A) |  |  | gabals
237 | Savienošanas spaiļu rinda ELK-25CE (polu skaits 12, 115A) |  |  | gabals
238 | Virsapmetuma nozarkārba ( IP65) |  |  | gabals
239 | Zemapmetuma nozarkārba ar vāciņu Multifix Modulo |  |  | gabals
240 | Dībelis-apskava BPL 3-13 |  |  | gabals
241 | Dībelis-apskava BPL 6-20 |  |  | gabals
242 | Dībelis-apskava BPL 8-28 |  |  | gabals
243 | Vadu savienošanas spailes Wago 2273 |  |  | gabals
244 | Vadu savienošanas spailes Wago 222 |  |  | gabals
245 | Lustru pievienošanas atsperspailes Wago 224 |  |  | gabals
246 | Kabeļu kanāli LV11x10 (2 m) |  |  | gabals
247 | Kabeļu kanāli LV18x13 (2 m) |  |  | gabals
248 | Kabeļu kanāli LV24x22 (2 m) |  |  | gabals
249 | Kabeļu kanāli LV25x16 (2 m) |  |  | gabals
250 | Kabeļu kanāls 110x60, 2m, balts |  |  | gabals
251 | Kabeļu kanāls 40x20 2m, balts |  |  | gabals
252 | Gofrētas caurules 320N EVOEL FL (Ārējas diametrs 16 m;20 mm;25 mm;32 mm) |  |  | m
253 | Sadalnes ( rindu skaits – 1; moduļu skaits – 4) |  |  | gabals
254 | Sadalnes ( rindu skaits – 1; moduļu skaits – 8) |  |  | gabals
255 | Sadalnes ( rindu skaits – 1; moduļu skaits – 12) |  |  | gabals
256 | Sadalnes ( rindu skaits – 2; moduļu skaits –24) |  |  | gabals
257 | Sadalnes ( rindu skaits – 3; moduļu skaits – 36) |  |  | gabals
258 | Sadalnes ( rindu skaits – 4; moduļu skaits – 48) |  |  | gabals
259 | Termonosēdināmās caurules SR1F |  |  | m
260 | Kabeļu savilcēji |  |  | gabals
261 | Savilces 4,5x200mm (100 gab.), baltas |  |  | iepak.
262 | Elektriskais pagarinātājs, ar zemējumu, 3 ligzdas, garums 1,5 m |  |  | gabals
263 | Elektriskais pagarinātājs, ar zemējumu, 3 ligzdas, garums 3 m |  |  | gabals
264 | Elektriskais pagarinātājs, ar zemējumu, 3 ligzdas, garums 5 m |  |  | gabals
265 | Elektriskais pagarinātājs, ar zemējumu, 5 ligzdas, garums 1,5 m |  |  | gabals
266 | Elektriskais pagarinātājs, ar zemējumu, 5 ligzdas, garums 3 m |  |  | gabals
267 | Elektriskais pagarinātājs, ar zemējumu, 5 ligzdas, garums 5 m |  |  | gabals
268 | Elektriskais pagarinātājs, bez zemējuma, 3 ligzdas, garums 1,5 m |  |  | gabals
269 | Elektriskais pagarinātājs, bez zemējuma, 3 ligzdas, garums 3 m |  |  | gabals
270 | Elektriskais pagarinātājs, bez zemējuma, 3 ligzdas, garums 5 m |  |  | gabals
271 | Elektriskais pagarinātājs, bez zemējuma, 5 ligzdas, garums 1,5 m |  |  | gabals
272 | Elektriskais pagarinātājs, bez zemējuma, 5 ligzdas, garums 3 m |  |  | gabals
273 | Elektriskais pagarinātājs, bez zemējuma, 5 ligzdas, garums 5 m |  |  | gabals
274 | Elektriskais pagarinātājs, ar zemējumu, 3 ligzdas, ar slēdzi, garums 1,5 m |  |  | gabals
275 | Elektriskais pagarinātājs, ar zemējumu, 3 ligzdas, ar slēdzi, garums 3 m |  |  | gabals
276 | Elektriskais pagarinātājs, ar zemējumu, 3 ligzdas, ar slēdzi, garums 5 m |  |  | gabals
277 | Elektriskais pagarinātājs, ar zemējumu, 5 ligzdas, ar slēdzi, garums 1,5 m |  |  | gabals
278 | Elektriskais pagarinātājs, ar zemējumu, 5 ligzdas, ar slēdzi, garums 3 m |  |  | gabals
279 | Elektriskais pagarinātājs, ar zemējumu, 5 ligzdas, ar slēdzi, garums 5 m |  |  | gabals
280 | Elektriskais pagarinātājs, ar zemējumu, 4 ligzdas, ar spoli, garums 10 m |  |  | gabals
281 | Elektriskais pagarinātājs, ar zemējumu, 4 ligzdas, ar spoli, garums 15 m |  |  | gabals
282 | Elektriskais pagarinātājs, ar zemējumu, 4 ligzdas, ar spoli, garums 25 m |  |  | gabals
283 | Elektriskais pagarinātājs, ar zemējumu, 4 ligzdas, ar spoli, garums 50 m |  |  | gabals
284 | Adapteris sadalītājs 3 vietīgs, balts |  |  | gabals
285 | Apaļas kabeļu skavas ar naglu, 5mm. Baltas. 100 gab. |  |  | iepak.
286 | Koaksiālais kabelis 75 Om |  |  | m
287 | Koaksiālā kabeļa savienojums |  |  | gabals
288 | Koaksiālā kabeļa uzgalis M |  |  | gabals
289 | Koaksiālā kabeļa uzgalis F |  |  | gabals
290 | Instalācijas caurule, 3m | 16mm |  | gabals
291 | Instalācijas caurule, 3m | 20mm |  | gabals
292 | Instalācijas caurule, 3m | 25mm |  | gabals
293 | Instalācijas caurule, 3m | 32mm |  | gabals
294 | Instalācijas caurules lokanais savienojums | 16mm |  | gabals
295 | Instalācijas caurules lokanais savienojums | 20mm |  | gabals
296 | Instalācijas caurules lokanais savienojums | 25mm |  | gabals
297 | Instalācijas caurules lokanais savienojums | 32mm |  | gabals
298 | Instalācijas caurules līkums 90o | 16mm |  | gabals
299 | Instalācijas caurules līkums 90o | 20mm |  | gabals
300 | Instalācijas caurules līkums 90o | 25mm |  | gabals
301 | Instalācijas caurules līkums 90o | 32mm |  | gabals
302 | Instalācijas caurules taisnais savienojums | 16mm |  | gabals
303 | Instalācijas caurules taisnais savienojums | 20mm |  | gabals
304 | Instalācijas caurules taisnais savienojums | 25mm |  | gabals
305 | Instalācijas caurules taisnais savienojums | 32mm |  | gabals
306 | Instalācijas caurules stiprinājums | 16mm |  | gabals
307 | Instalācijas caurules stiprinājums | 20mm |  | gabals
308 | Instalācijas caurules stiprinājums | 25mm |  | gabals
309 | Instalācijas caurules stiprinājums | 32mm |  | gabals
310 | RJ45 konektors |  |  | gabals
311 | RJ12 konektors |  |  | gabals
312 | BNC konektors M |  |  | gabals
313 | BNC konektors F |  |  | gabals
Kopā bez PVN (Vienību kopsumma)
* Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas specifikācijā, liecina tikai par šo izstrādājumu tehnisko, estētisko kvalitāti, ekspluatācijas īpašībām un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir līdzvērtīgi vai labāki, kā arī netiek pazemināta paredzētā tehnisko un estētisko risinājumu kvalitāte.
* Cena par vienību EUR bez PVN jānorāda atbilstošajā vienības mērvienībā (ja nepieciešams, jāpārveido tehniskajā specifikācijā/tehniskajā piedāvājumā norādītajā vienības mērvienībā)
Iepakojumā nedrīkst būt izmantots: a) tāds slāņains materiāls, kur katrā slānī izmantotam materiālam tiek piemērota atšķir.pārstrādes tehnoloģija, b) kompozītmateriāls/ Kartona un gofrētā papīra kastēm jābūt izgatavotām: vismaz no 50% pēc izlietošanas otrreiz pārstrādāta materiāla/ Plastikātu materiālam jābūt izgatavotam: vismaz no 50% pēc izlietošanas otrreiz pārstrādāta materiāla.
Paraksta vadītājs vai pilnvarotā persona: ___________________________________________________
(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

## piegādes adreses
Piegādes adreses:
Daugavpils pilsētas Sporta pārvalde
Sporta bāze Kandavas 17a, Daugavpils
Sporta bāze Cietokšņa ielā 61, Daugavpils
Sporta bāze Krimuldas ielā 41, Daugavpils
Sporta bāze Jelgavas ielā 7, Daugavpils
Sporta bāze Stacijas ielā 47A, Daugavpils
Sporta bāze Raiņa ielā 29, Daugavpils
Sporta bāze Valkas ielā 4B, Daugavpils
Sporta bāze Smilšu ielā 92, Daugavpils
Sporta bāze "Lokomotīve" Jelgavas iela 54, Daugavpils
Sporta bāze "Ledus halle" Stacijas ielā 45A, Daugavpils
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, Saules iela 7, Daugavpils
Daugavpils Centra vidusskola, Kandavas iela 17, Daugavpils (Juris Visockis, 65428131, info@dcv.lv )
Daugavpils Valsts ģimnāzija, Cietokšņa iela 33, Daugavpils (Gunta Mālniece, 65421633, dvg@dautkom.lv)
Daugavpils Vienības pamatskola, Ģimnāzijas ielā 32, Daugavpils (Edīte Zdanovska, 65420449, dvpsk@inbox.lv)
Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs, Tautas iela 59, Daugavpils (Irina Paura, 65431224, licejs.dkl@apollo.lv)
Daugavpils 3.vidusskola, Raiņa iela 30, Daugavpils (Vitālijs Azarevičs, 65423030, daug3vsk@inbox.lv)
J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola, Komunālā iela 2, Daugavpils (Larisa Koževņijova, 65425312, daug6vsk@inbox.lv)
Daugavpils 9.vidusskola, 18.Novembra iela 47, Daugavpils (Artūrs Fedotovs, 65421458, 9.vsk@inbox.lv)
Daugavpils 10.vidusskola, Tautas iela 11, Daugavpils (Valija Salna, 65432507, daug.10vsk@inbox.lv)
Daugavpils 12.vidusskola, Kauņas iela 8, Daugavpils (Elita Boliņa, 65438952, 12vsk@daugavpils.apollo.lv)
Daugavpils 13.vidusskola, Valkas iela 4, Daugavpils (Andžela Skutele, 65436237, d13vsk@gmail.com)
Daugavpils 15.vidusskola, Valkas iela 4a, Daugavpils (Anatolijs Gržibovskis, 65431227, skola@vsk15.lv)
Daugavpils 16.vidusskola, Aveņu iela 40, Daugavpils (Olga Dukšinska, 65476141, vsk16@inbox.lv)
Daugavpils 17.vidusskola, Valmieras iela 5, Daugavpils (Ivars Šķinčs, 65432175, 17school@inbox.lv)
Daugavpils valsts poļu ģimnāzija, Varšavas iela 2, Daugavpils (Gaļina Smiļko, 65451003, dpolvsk@apollo.lv)
Daugavpils 11.pamatskola, Arhitektu iela 10, Daugavpils (Ina Meldere, 65441321, 11vsk@daugavpils.apollo.lv
Daugavpils Saskaņas pamatskola, Saules iela 7, Daugavpils (Jeļena Vucena, 65425870, saskana@latg.lv)
Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, Abavas iela 1, Daugavpils (Marika Raičonoka, 65442776, logoped@apollo.lv)
Daugavpils 1. pirmsskolas izglītības iestāde, Stacijas iela 45, Daugavpils (Vija Moiseja, 65421374, 1pii@inbox.lv)
Daugavpils Stropu pamatskola - attīstības centrs, Mihoelsa iela 4, Daugavpils (Vija Larionova, 65424214, bipii@inbox.lv)
Daugavpils 3. pirmsskolas izglītības iestāde, Raipoles iela 8, Daugavpils (Žanna Stašāne, 65448940, pirmsskola3@inbox.lv)
Daugavpils 4. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, Podnieku iela 1, Daugavpils (Jekaterina Jankovska, 65421352, d4sp_pii@inbox.lv)
Daugavpils 5. pirmsskolas izglītības iestāde, Stāvu iela 41, Daugavpils (Gaļina Golubeva, 65450494, pii-5@inbox.lv)
Daugavpils 7. pirmsskolas izglītības iestāde, Tartu iela 8, Daugavpils (Velta Kolpakova, 65448206, pirmsskola7@inbox.lv)
Daugavpils 8. pirmsskolas izglītības iestāde, Dobeles iela 46, Daugavpils (Leongina Gorbačevska, 65431586, daugavpils_8pii@inbox.lv)
Daugavpils 9. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, Parādes iela 15 b, Daugavpils (Ināra Andrijauskiene, 65426481, specpii9@inbox.lv)
Daugavpils 10. pirmsskolas izglītības iestāde, Strādnieku iela, 56, Daugavpils (Ņina Kondratjeva, 65435162, daug10pii@inbox.lv)
Daugavpils 11. pirmsskolas izglītības iestāde, Ķieģeļu iela 15 a, Daugavpils (Agafija Dubovska, 65474792, daugip11@inbox.lv)
Daugavpils 12. pirmsskolas izglītības iestāde, Muzeja, 10, Daugavpils (Skaidrīte Rebekina, 65427132, pii12@inbox.lv)
Daugavpils 13. pirmsskolas izglītības iestāde, 18.Novembra iela 85, Daugavpils (Jeļena Kalmikina, 65431718, daugip13pii@inbox.lv)
Daugavpils 14. pirmsskolas izglītības iestāde, Vienības iela 36a, Daugavpils (Anna Rostova, 65429878, 14pskii@aircom.lv)
Daugavpils 15. speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, Ventspils iela 2a, Daugavpils (Nadīna Ļahoviča, 65456296, daug15.pii@inbox.lv)
Daugavpils 17. pirmsskolas izglītības iestāde, Stadiona iela 6, Daugavpils (Sima Maskaļune, 65426760, piladzitis@dautkom.lv)
Daugavpils 18. pirmsskolas izglītības iestāde, Parādes iela 5, Daugavpils (Jelizaveta Kazakova, 65427391, elisa1858@inbox.lv)
Daugavpils 20. pirmsskolas izglītības iestāde, Inženieru iela 16, Daugavpils (Jeļena Gridjuško, 65441056, detsad20@inbox.lv)
Daugavpils 21. pirmsskolas izglītības iestāde, Jātnieku iela 66, Daugavpils (Tamāra Kurpniece, 65440407, daugavpils21@inbox.lv)
Daugavpils 22. pirmsskolas izglītības iestāde, Poligona iela 50, Daugavpils (Oksana Groza, 65447656, bernud22@inbox.lv)
Daugavpils 23. pirmsskolas izglītības iestāde, Smilšu iela 100, Daugavpils (Vadims Vasiļjevs, 65442794, bd23@dautkom.lv)
Daugavpils 24. pirmsskolas izglītības iestāde, Muzeja iela 9, Daugavpils (Genovefa Fedorkiva, 65428733, rukitis24PII@inbox.lv)
Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestāde, Šaurā iela 20, Daugavpils (Arvita Jukša, 65441882, daug26pii@inbox.lv)
Daugavpils 27. pirmsskolas izglītības iestāde, Bauskas iela 104 a, Daugavpils (Nataļja Isate, 65433379, pii27@inbox.lv)
Daugavpils 28. pirmsskolas izglītības iestāde, Liepājas iela 37, Daugavpils (Jeļena Konovalova, 65434035, daugip28pii@inbox.lv)
Daugavpils 29. pirmsskolas izglītības iestāde, Vienības iela 38 b, Daugavpils (Anžela Dubovska, 65429256, poludarzs@dautkom.lv)
Daugavpils 30. pirmsskolas izglītības iestāde, Tukuma iela 47, Daugavpils (Jeļizaveta Dupaka, 65430291, daugip30pii@inbox.lv)
Daugavpils 32. pirmsskolas izglītības iestāde, Malu iela 7, Daugavpils (Mārīte Grigorjeva, 65434492, daug32pii@inbox.lv)
Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde, Gaismas iela 9, Daugavpils (Elita Ševčenko, 65434451, sevcenkoe@inbox.lv)
Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa, Imantas iela 3a, Daugavpils (Natālija Fjodorova, 65424600, natalija.fjodorova@ip.daugavpils.lv)
Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centrs "Jaunība", Tautas iela 7, Daugavpils (Aina Jansone, 65435787, jauniba@inbox.lv)
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Vienības iela 8, Daugavpils
Šaurā iela 23, Daugavpils
Šaurā iela 28, Daugavpils
Šaurā iela 26, Daugavpils
Arhitektu iela 21, Daugavpils
Liepājas iela 4, Daugavpils
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Vienības nams"
Rīgas iela 22a, Daugavpils
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Krievu kultūras centrs”
Varšavas 14, Daugavpils
Latgales centrālā bibliotēka
Rīgas iela 22a, Daugavpils
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
Rīgas iela 8, Daugavpils
Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs
18.Novembra iela 354a, Daugavpils
Daugavpils pilsētas pašvaldības policija
Muzeja iela 6, Daugavpils
Daugavpils pilsētas domes budžeta iestāde “Kultūras pils”
Smilšu iela 92, Daugavpils
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs
Mihaila iela 3, Daugavpils
Bērnunams – patversme “Priedīte”
Turaidas iela 36, Daugavpils
Latgales zoodārs
Vienības iela 27, Daugavpils

## paredzamā summa
Iestādes | 4.DAĻA. Elektroinstalācijas materiālu piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm
Paredzamā summa (EUR)
Daugavpils pilsētas Sporta pārvalde | 5500
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde | 25000
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" | 1652.89
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Vienības nams" | 800
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Krievu kultūras centrs” | 500
Latgales centrālā bibliotēka | 700
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs | 2000
Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs | 1392
Daugavpils pilsētas pašvaldības policija | 745
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras pils” | 2000
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs | 1200
Sociālo pakalpojumu centrs bērniem un jauniešiem “Priedīte” | 200
Latgales zoodārs | 1159
Kopā, EUR bez PVN: | 42848.89