2.pielikums

DPIP2022/71N

**DARBU UZDEVUMS**

**ventilācijas sistēmu pārbaude un diagnostika Daugavpils pilsētas 26.pirskolas izglītības iestādes ēkā.**

**Objekta adrese:** Šaur**ā** iela 20, Daugavpils

**Darba uzdevuma pamatojums:**

**-**2021.gada 18.oktobra Daugavpils pilsētas Domes vēstule Nr.1.2.-8/1640;

**-**2022.gada 16.augusta Daugavpils pilsētas 26.pirskolas izglītības iestādes vēstule Nr.1-6/90;

**-**2022.gada 02.decembra Daugavpils pilsētas 26.pirskolas izglītības iestādes vēstule Nr.1-6/125.

**Darba uzdevuma izpildes un dokumentu sagatavošanas kārtība:**

1. **Objekta apsekošana:**

- veikt pilnu ventilācijas sistēmu tehnisko apsekošanu, pārbaudi, diagnostiku un noteikt pilnu nepieciešamo remontdarbu sarakstu.

1. **Iesniedzamās dokumentācijas kopsavilkums:**

- brīvas formas defektu akts ar bojāto iekārtu fotogrāfijām;

- detalizēta remontdarbu tāme atbilstoši MK noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”

Dokumentācija jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros papīra formātā un eksemplāru digitālā formātā (PDF un Excel).

Darbu uzdevuma norādītie darbi tiek veikti 20 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

**Pielikumā**:Pieprasāmie dokumenti.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes enerģētiķis R. Vaišļa