2.pielikums

- Būvdarbu apjomu saraksts

Pretkondensāta izolācijas uzstādīšana

(Būvdarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Objekta nosaukums: | Pretkondensāta izolācijas uzstādīšana Daugavpils Inovāciju centra ēkā, Vienības ielā 30 |
| --- | --- |
| Būves nosaukums: | Daugavpils Inovāciju centrs |
| Objekta adrese: | Vienības iela 30, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lietus ūdens kanalizācijas cauruļu virsmas attīrīšana un sagatavošana (~1,5m garumā no ievada ēkā, precizēt objekta apskates laikā) | kpl. | 4.00 |
| 2 | Lietus ūdens kanalizācijas cauruļu virsmas krāsošana ar pretkorozijas krāsu, 2 kārtās (~1,5m garumā no ievada ēkā, precizēt objekta apskates laikā) | kpl. | 4.00 |
| 3 | Pretkondensāta izolācijas montāža ap lietus ūdens kanalizācijas caurulēm, 13mm, PE, „K-Flex”, vai analogs (~1,5m garumā no ievada ēkā, precizēt objekta apskates laikā) | kpl. | 4.00 |
| 4 | Iekārtu un inženiertīklu noklāšana ar plēvi pasargāšanai no celtniecības putekļiem, citi pasākumi iestādes īpašuma pasargāšanai būvdarbu gaitā | objekts | 1 |
| 5 | Palīgierīces nokļūšanai līdz LK stāvvadiem (sastatnes/ elektropacēlājs/ cits risinājums) | objekts | 1 |
| 6 | Būvgružu izvākšana no objekta un utilizācija | objekts | 1 |

Piezīmes:

- Līguma izpildes termiņš – 30 kalendārās dienas.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

- Būvdarbu laiku un secību saskaņot ar ēkas lietotāju.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par būvdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

- Ja būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Būvdarbu garantijas termiņš – 36 mēneši, kopš Pieņemšanas/Nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Sastādīja: 	____________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)