2.pielikums

DPIP2023/8N

**DARBU UZDEVUMS**

**ventilācijas sistēmu remonts Daugavpils pilsētas 26.pirskolas izglītības iestādes ēkā.**

**Objekta adrese:** Šaur**ā** iela 20, Daugavpils

**Darba uzdevuma pamatojums:**

**-**2021.gada 18.oktobra Daugavpils pilsētas Domes vēstule Nr.1.2.-8/1640;

**-**2022.gada 16.augusta Daugavpils pilsētas 26.pirskolas izglītības iestādes vēstule Nr.1-6/90;

**-**2022.gada 02.decembra Daugavpils pilsētas 26.pirskolas izglītības iestādes vēstule Nr.1-6/125.

**Darba uzdevuma izpildes un dokumentu sagatavošanas kārtība:**

1. **Remontdarbu apraksts:**

- veikt 3.pielikumā ​​noteiktos remontdarbus

1. **Darbu organizācija, nodrošinājums un vispārējās prasības:**
   1. Visus remontdarbus veikt ievērojot LEK 002 „Elektrostaciju, tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija”, 2013.gada 8.oktobra Ministru kabineta noteikumus Nr.1041 „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” un iekārtas ražotāja montāžas un uzstādīšanas instrukcijas.
   2. Ja darbu veikšanas laikā atklāsies, ka nepieciešams veikt lielāku remontdarbu apjomu, ko ne Pasūtītājs, ne Uzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, vai arī ja kādu no uzskaitītajiem un izcenotajiem darbiem ir nepieciešams veikt mazākā apjomā, kā paredzēts, Pasūtītājs kopā ar Uzņēmēju sastādīs aktu par darbu apjomu izmaiņām.
   3. Uzņēmējs nodrošina remontdarba izpildei nepieciešamo darba instrumentu, visu iekārtu pietiekamu daudzumu un ir pilnībā atbildīgs par šo ierīču labu tehnisko stāvokli.
   4. Remontam nepieciešamās rezerves daļas, materiālus, izejvielas un iekārtas piegādā Uzņēmējs, ja citur specifikācijā nav noteikts savādāk.
   5. Pasūtītājam ir tiesības apturēt remontdarbu izpildi, ja konstatēti rupji drošības vai iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi, kas apdraud strādājošo veselību, darbā esošās iekārtas drošību, vai var radīt materiālus zaudējumus..
   6. Visiem pielietojamajiem materiāliem, iekārtām un tehnoloģijām jāatbilst ISO, IEC vai līdzvērtīgiem standartiem.
   7. Ja remontdarbu veikšanas laikā Uzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Uzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus

**3.Tehniskā dokumentācija**

Dokumentācijai jāietver:

* 1. Piegādājamo iekārtu ekspluatācijas un apkalpošanas instrukcijas, shēmas, iekārtu   
     darba apraksti (ja šādas instrukcijas ir izdevis iekārtas ražotājs).
  2. Remontdarbu izpildes akti, segto darbu akti, mērījumu un pārbaužu protokoli (ja ir nepieciešami šādi mērījumi un pārbaužu protokoli).
  3. Nodošanas un pieņemšanas akts.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes enerģētiķis R. Vaišļa