2.pielikums

DPIP2023/14N

**DARBU UZDEVUMS**

**sadalnes modernizācija Daugavpils Zinātņu vidusskolas** **ēkā.**

**Objekta adrese:** 18.novembra 47, Daugavpils

**Darba uzdevuma pamatojums:**

**-**2023.gada 27.februāra Daugavpils Zinātņu vidusskolas vēstule Nr.1.16/54;

**-**2023.gada 28.marta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vēstule Nr.1.1-8/200.

**Darba uzdevuma izpildes un dokumentu sagatavošanas kārtība:**

1. **Darbu apraksts:**

- veikt 3.pielikumā ​​noteiktos darbus

1. **Darbu organizācija, nodrošinājums un vispārējās prasības:**
   1. Visus darbus veikt ievērojot LEK 002 „Elektrostaciju, tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija”, 2013.gada 8.oktobra Ministru kabineta noteikumus Nr.1041 „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” un iekārtas ražotāja montāžas un uzstādīšanas instrukcijas.
   2. Uzņēmējs nodrošina darba izpildei nepieciešamo darba instrumentu, visu iekārtu pietiekamu daudzumu un ir pilnībā atbildīgs par šo ierīču labu tehnisko stāvokli.
   3. Darbam nepieciešamās rezerves daļas, materiālus, izejvielas un iekārtas piegādā Uzņēmējs, ja citur specifikācijā nav noteikts savādāk.
   4. Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbu izpildi, ja konstatēti rupji drošības vai iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi, kas apdraud strādājošo veselību, darbā esošās iekārtas drošību, vai var radīt materiālus zaudējumus..
   5. Visiem pielietojamajiem materiāliem, iekārtām un tehnoloģijām jāatbilst ISO, IEC vai līdzvērtīgiem standartiem.
   6. Ja darbu veikšanas laikā Uzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti darbi, radušies bojājumi, Uzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus

**3.Tehniskā dokumentācija**

Dokumentācijai jāietver:

* 1. Piegādājamo iekārtu ekspluatācijas un apkalpošanas instrukcijas, shēmas, iekārtu   
     darba apraksti (ja šādas instrukcijas ir izdevis iekārtas ražotājs).
  2. Darbu izpildes akti, segto darbu akti, mērījumu un pārbaužu protokoli .
  3. Nodošanas un pieņemšanas akts.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes enerģētiķis R. Vaišļa