# APSTIPRINU:

DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”

Nereglamentēto iepirkumu procedūru

 komisijas priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Dubins

\_\_\_\_\_\_personiskais paraksts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2023.gada 07.martā

# **Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”**

# **uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām**

**Dubrovina parka Daugavpilī strūklakas elektroapgādes un apgaismojuma**

**2023.gadā montāža, apkalpošana un demontāža**

**ID Nr.DVPI KSP 2023/11N**

## **Uzaicinājuma pamatojums:** Publisko iepirkumu likuma 11.panta sestā daļa, ja kopējā paredzamā līgumcena ir mazāka par 20 000 euro publiskiem būvdarbu līgumiem un mazāka par 10 000 euro publiskiem pakalpojumu līgumiem, tad pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šo likumu. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.

## **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |
| **Adrese** | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.Nr.** | 90009547852 |
| **Kontaktpersona**  | Snežana Afanasjeva |
| Tālruņa Nr. | 65476325. Mob.29297901 (Tehniskajos jautājumos), juridiskos 65476474 |
| **Faksa Nr.** | 65476318 |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

**3.Paredzamā līgumcena:** līdz EUR 8 661.00 bez PVN**.**

**4.Tehniskā specifikācija:** pielikums nr.2.

**5.Līguma izpildes termiņi:**

5.1**.** Montāžas darbi un noregulēšanas darbi līdz 2023.gada 03.maijam;

 5.2.Apkalpošanas darbi no 2023.gada 04.maija līdz 2023.gada 15.oktobrim;

 5.3.Demontāžas darbi no 2023.gada 16.oktobra līdz 2023.gada 20.oktobrim.

#  **6.Piedāvājuma vērtēšana un lēmuma pieņemšana:**

6.1.Iesniegto piedāvājumu vērtēšana notiek saskaņā ar šajā Nolikumā izvirzītajām prasībām un Publisko iepirkumu likumu.

6.2.Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotā daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem. Normatīvais akts pieejams <https://likumi.lv/doc.php?id=287760>.

6.3.Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

6.4.Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

6.5.Ja pirms tam, kad Pasūtītājs pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, komisija izvēlas to pretendentu, kurš savā piedāvājumā ir norādījis lielāku iepriekšējo pieredzi pakalpojumu sniegšanā.

6.6.Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv) un skanētu lēmumu nosūta pretendentiem uz e-pastu.

**7.Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:**

 7.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

 1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek

 piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā

 darbība vai pretendents tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu

 parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm

 pārsniedz 150 *euro*;

 3)nav iesniegti kādi no 8.punktā pieprasītiem dokumentiem.

**8.Pretendenta iesniedzamie dokumenti:**

 8.1.Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai.

 8.2.Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai

pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu

līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

 8.4.Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Tehniskajā specifikācijā

minēto darbu veikšanai saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada

25.februāra noteikumiem nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī, ja

reģistrācija paredzēta. Par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no Būvniecības Informācijas

Sistēmas (BIS).

 8.5. **Pretendentam** (personu apvienībai) jābūt pieredzei līdzīgu objektu būvdarbu jomā un iepriekšējo

piecu gadu laikā (2018. – 2022.gadā ieskaitot 2023.gada periodu) ir veicis strūklaku elektroenerģijas un

apgaismojuma montāžas, apkalpošanas un demontāžas darbus vismaz 1/viens/ objektā. Lai apliecinātu

pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p. k. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma izpildes termiņš | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, kontaktpersona,tālrunis | Līgumcena (EUR, bez PVN) |

 Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personas apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā.

 8.6. Informācija par pretendenta, personu grupas dalībnieku, uzrādīto apakšuzņēmēju personālu, kurš paredzēts

attiecīgo darbu veikšanai:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Speciālisti (norādīt piesaisti līgumā paredzamajiem darbiem) | Vārds Uzvārds | kvalifikācijas apliecinoši dokumenti  | Pieredze objektos (gados) | Darba vieta |
| 1. |  |  |  |  |
| 2.  |  |  |  |  |
| 3. (n) |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

 8.7**.**Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas apliecinošs dokuments

sertifikāts „Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana” (piestādīt sertifikāta kopiju).

 8.8.Pretendenta piedāvātā darbu aizsardzības speciālista profesionālās kvalifikācijas apliecinošus dokumentus

(apliecības vai diploma kopijas).

 8.9. Jābūt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei par Pasūtītājam un trešajām personām nodarīto zaudējumu 10 % apmērā no iesniegtā piedāvājuma vērtības vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par iespēju apdrošināt pretendenta civiltiesisko atbildību no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes termiņu.

 8.10.Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas

pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

 8.11. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai. Papildus pretendents pievieno izmaksu Tāmi, kas sagatavota ievērojot LBN 501 – 17 „Būvizmaksu noteikšanas kartība”, Tehnisko specifikāciju, iekļaujot tajā visas saistītās izmaksas.

9.**Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji** – piedāvājums ar viszemāko cenu. Pasūtītājs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu un attiecīgo Pretendentu atzīst par uzvarētāju.

10.**Piedāvājums iesniedzams līdz 2023.gada 10.martam plkst.11.00** pēc adreses Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē **ar norādi ”Piedāvājums Uzaicinājumam Nr.DVPI KSP 2023/11N”** un Pretendenta nosaukums **vai elektroniski uz e-pastu** **arija.pupina@daugavpils.lv** **elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisku parakstu kas satur laika zīmogu. Gadījumā, ja iesniegtais elektroniskais dokuments neatbildīs Elektronisko dokumentu likuma** **prasībām, tas netiks pieņemts, un tiks noraidīts.**

**12.Pielikumi:**

Pielikums Nr.1. Pieteikums.

Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma veidne.

**Pielikums nr.1- PIETEIKUMS**

**PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ**

 **Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,**

 **Saules iela 5A, Daugavpils**

**Dubrovina parka Daugavpilī strūklakas elektroapgādes un apgaismojuma**

 **2023.g**adā montāža, apkalpošana un demontāža

**ID Nr.DVPI KSP 2023/11N**

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

1.piesakās piedalīties aptaujā;

2.apņemas ievērot uzaicinājuma prasības;

3.apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

4.apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents** |  |
| **Reģistrācijas Nr.**  |  |
| **Adrese:** |  |
| **Kontaktpersona** |  |
| **Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts** |  |
| **Bankas nosaukums, filiāle** |  |
| **Bankas kods** |  |
| **Norēķinu konts** |  |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

**Pielikums nr.2 –TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Tehniskā specifikācija**

**Dubrovina parka Daugavpilī strūklakas elektroapgādes un apgaismojuma**

**2023.gadā montāža, apkalpošana un demontāža**

1. **Uzdevums**

# Nodrošināt Dubrovina parka Daugavpilī strūklakas elektroapgādes un apgaismojuma

# 2023.gadā montāžu, apkalpošanu un demontāžu;

1. **Darbu apjomi**

| **Nr. p.k.** | Darbu nosaukums | **Mērv.** | **Daudz.** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Sūkņu montāža** |  |  |  |
| 1 | El. dzīnes sūkņa pieslēgšana, savienojuma uzmava | gab | 4 |  |
| 2 | Kabeļa H07 RN-F 750V 4x4 gum montāža | m | 80 |  |
| 3 | Kabeļa H07 RN-F 750V 4x2,5 gum montāža | m | 80 |  |
| 4 | Zemējuma troses D4mm montāža | kompl | 1 |  |
| 5 | Frekv. pārveidotāja 5.5kW/3f , IG5A-4 montāžu | kompl | 2 |  |
| 6 | Frekv. pārveidotāja 7.5kW/3f , IG5A-4 montāžu | kompl | 2 |  |
| 7 | Automāts ar termoaizsardz. ABB pārbaude | gab | 4 |  |
| 8 | TALENTO 371 MINI PLUS laika rel. 1M pārbaude | gab | 1 |  |
| 9 | Pārslēdzis 3p-25A OT25E3C 1-0-2, pārbaude | gab | 4 |  |
| 10 | Ex9CL-N 4P 25A 30mA AC-tips 6kA pārbaude | gab | 4 |  |
| 11 | Daudzfunkc. Relejs EASY719-AC-RC 12 in/6 out pārbaude | gab | 1 |  |
| 12 | Sav. spaile RK 2.5-4 PA ar montāžu | gab | 56 |  |
| 13 | Automāts 1B6A pārbaude | gab | 4 |  |
| 14 | Pārslēdzis 1p-20A 1-0-2 DIN pārbaude | gab | 1 |  |
| 15 | Signālarmatūra LED 220V DIN pārbaude | gab | 6 |  |
| 16 | N-PE kopne pārbaude | gab | 1 |  |
| 17 | Sad. kanāls B60x40T ar montāžu | m | 4 |  |
| 18 | Šķidr. līmeņa relejs 72.01.8.240 FINDER ar montāžu | kompl | 1 |  |
| 19 | Montāžas vads un savienojumi ar montāžu | kompl | 1 |  |
| 20 | Noregulēšanas darbi | kompl | 1 |  |
| 21 | Palīgmateriāli | kompl | 1 |  |
| 22 | Elektriskie mērījumi | kompl | 18 |  |
|   | **Apgaismojuma montāža** |  |  |  |
| 23 | Telumen MINI COLOR TKX IP-68 RGBW 35° - LED RGBW colour changer lamp for fountains - 6 DMX ch - rainbow effect at varibale speed - ower26W 12VAC (esošie) montāža | gab | 6 |  |
| 24 | Teclumen MINI SUB TKF IP68 - SPOT BEAM White LED lamp for fountains - power supply: 12V AC - max power consumption: 8,4 VA - 8 W -with 4 mt of cable montāža | gab | 19 |  |
| 25 | Pulsar ChromaZone 12 – LED gaismas ķermeņu barošanas un vadības bloka (12 kanāli, maksimālā pieļaujamā jauda 150W) demontāža | gab | 1 |  |
| 26 | LED RGB starmētis IP68 (PULSAR CHROMASCAPE120SS) (esošie) demontāža | gab | 8 |  |
| 27 | Teclumen TRA 100 VA - Power supply for MINI montāža | gab | 2 | piegādā pasūtītājs |
| 28 | MINI PERLA FOUNTANA RGBW DMX 15° Cod. 2109383542 montāža | gab | 8 | piegādāpasūtītājs |
| 29 | Gaismekļu savienojums IP68 montāža | gab | 10 |  |
| 30 | Telumen 500 VA POWER SUPPLY SYSTEM FOR DMX COLOR LAMPS, TKD/TKX 00 VA Power supply system for DMX color lamps pārbaude | gab | 1 |  |
| 31 | Teclumen TRA 100 VA - Power supply for MINI pārbaude | gab | 4 |  |
| 32 | Computerized lighting controller for moving lights and generic channels, 512 DMX channels,installation CD and USB/DMX512 interface pārbaude | gab | 1 |  |
| 33 | Gumijas kabeļa H07RN-F 5G1.5mm² montāža | m | 213 |  |
| 34 | Gumijas kabeļa H07RN-F 2G1.5mm131 montāža | m | 234 |  |
| 35 | Savienojuma kārba IP68 montāža | gab | 10 |  |
| 36 | Tērauda kabeļu sadales kārba 200x600x120mm IP65 montāža | gab | 1 |  |
| 37 | Sav. spaile RK 2.5-4 PA ar montāžu | gab | 135 |  |
| 38 | Sad. kanāls B60x40T ar montāžu | m | 2 |  |
| 39 | Montāžas vads un savienojumi ar montāžu | kompl | 1 |  |
| 40 | WAGO kontaktu ligzdas /spraudnis montāža | gab | 26 |  |
| 41 | Caurule gofrēta EVOCAB FLEX 110mm ar montāžu | m | 60 |  |
| 42 | Savienojuma uzmava kabeļiem ar montāžu | gab | 33 |  |
| 43 | Izpilddokumenācijas izstrāde | kompl | 1 |  |
| 44 | Noregulēšanas darbi  | kompl | 1 |  |
| 45 | Palīgmateriāli | kompl | 1 |  |
|  | **Apkalpošanas darbi** |  |  |  |
| 46 | Apkalpošana no 04.05.2023.g. līdz 15.10.2023.g. | kompl | 1 |  |
|  | **Sūkņu elektroapgādes demontāža** |  |  |  |
| 47 | El.dzīnes sūkņa atslēgšana | gab | 4 |  |
| 48 | Kabelis H07 RN-F 750V 4x4 demontāža | m | 80 |  |
| 49 | Kabelis H07 RN-F 750V 4x2,5 demontāža | gab | 80 |  |
| 50 | Panelis ar frekv. pārveidotājiem IG5A-4 demontāža | kompl | 1 |  |
| 51 | Zemējuma trose D4mm demontāža | kompl | 1 |  |
| 52 | PVC Caurule D100 demontāža | m | 32 |  |
|  | **Apgaismojuma demontāža** |  |  |  |
| 53 | Telumen MINI COLOR TKX IP-68 RGBW 35° - LED RGBW colour changer lamp for fountains - 6 DMX ch - rainbow effect at varibale speed - ower26W 12VACdemontāža | gab | 6 |  |
| 54 | Teclumen MINI SUB TKF IP68 - SPOT BEAM White LED lamp for fountains - power supply: 12V AC - max power consumption: 8,4 VA - 8 W -with 4 mt of cable demontāža | gab | 19 |  |
| 55 | MINI PERLA FOUNTANA RGBW DMX 15° Cod. 2109383542 demontāža | gab | 8 |  |
| 56 | Panelis ar apgaism. automātiku demontāža | gab | 1 |  |
| 57 | Teclumen TRA 100 VA - Power supply for MINI demontāža | gab | 6 |  |
| 58 | Gumijas kabelis H07RN-F 5G1.5mm² demontāža | m | 213 |  |
| 59 | Gumijas kabeļa H07RN-F 2G1.5mm131 demontāža | m | 234 |  |

1. **Darbu izpildes termiņš:**

Montāžas darbi un noregulēšanas darbi līdz 03.05.2023.g.;

Apkalpošanas darbi no 04.05.2023.g. līdz 15.10.2023.g;

Demontāžas darbi līdz 20.10.2023.g.

1. **Īpašie noteikumi**

Pretendentam jābūt dokumentiem, kas ir apliecinoši tiesības veikt šos darbus.

Būvniecības izmaksas aprēķinam (tāmei) jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

Pasūtītājs nosaka, ka pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, darbu apjomiem pilnībā jāatbilst dotās specifikācijas norādītajiem darbu apjomiem un dotās specifikācijas pielikuma prasībām.

Tāmēs jāparedz visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

 Pretendents var iesniegt prasībām atbilstošus ekvivalentus materiālus un iekārtas.

 **Pretendenta iesniegto tāmju Darbu apjomu katras pozīcijas cena tiek noteikta nemainīga uz visu līguma darbības laiku.**

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde

“Komunālās saimniecības pārvalde”

 Elektroinženiere /personiskais paraksts/ S. Afanasjeva

**Pielikums nr.3-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

###### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt:  **Dubrovina parka Daugavpilī strūklakas elektroapgādes un apgaismojuma 2023.gadā montāžu, apkalpošanu un demontāžu**saskaņā ar 2023.gada 07.marta Uzaicinājuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

|  |
| --- |
| **Cena EUR bez PVN (*cipariem un vārdiem*)** |
|  |

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar Uzaicinājuma **Dubrovina parka Daugavpilī strūklakas elektroapgādes un apgaismojuma 2023.gadā montāža, apkalpošana un demontāža, ID Nr.DVPI KSP 2023/11N**  nosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

# Mēs piekrītam visām uzaicinājumā izvirzītajām prasībām.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis: |  |
|  |  (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |