# APSTIPRINU:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde”

Nereglamentēto iepirkumu procedūru

komisijas priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Dubins

______personiskais paraksts_______________

2023.gada 14.aprīlī

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālas saimniecības pārvalde”

# uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām:

„Ūdens paraugu ņemšana Daugavpils valstspilsētas peldvietās un avotos ar mērķi noskaidrot to atbilstību peldūdens un dzeramā ūdens kvalitātes parametriem”

ID Nr.DVPI KSP 2023/25N

## Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |  |
| --- | --- | --- |
| Adrese | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |  |
| Reģ. Nr | 90009547852 |  |
| Kontaktpersona | Kaspars Laizāns |  |
| Tālruņa Nr. | 65476480, mob.29605014 (Tehniskajos jautājumos), juridiskajos 65476474 |  |
| Darba laiks | Pirmdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
|  | Piektdien | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

- Paredzamā līgumcena: līdz EUR 2 066.11 bez PVN;

- Tehniskā specifikācija: (pielikums Nr.2)

- Līguma izpildes termiņš: no 2023.gada 01.maija līdz 2023.gada 30.septembrim.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Piedāvājuma vērtēšana un lēmuma pieņemšana:

6.1.Iesniegto piedāvājumu vērtēšana notiek saskaņā ar šajā Nolikumā izvirzītajām prasībām un Publisko

iepirkumu likumu.

6.2.Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē  Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotā daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem. Normatīvais akts pieejams https://likumi.lv/doc.php?id=287760.

6.3.Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

6.4.Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

6.5.Ja pirms tam, kad Pasūtītājs pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, komisija izvēlas to pretendentu, kurš savā piedāvājumā ir norādījis lielāku iepriekšējo pieredzi pakalpojumu sniegšanā.

6.6.Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto lēmumu Daugavpils

valstspilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.

- Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:

7.1.Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

3) nav iesniegti kādi no 8.punktā pieprasītiem dokumentiem.

- Piedāvājumā jāiekļauj:

8.1.Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu  parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums.

- 8.2.Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai;

- 8.3.Finanšu piedāvājums kas sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai formai, pievienojot papildus Tāmi.

- 8.4.Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam būs nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās minētajām prasībām.

- 8.5.Pretendenta vai tā pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums (sk.4.pielikumu) uz Pretendenta veidlapas, ka Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālas apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro (oriģināls).

- 8.6.Licences (atļaujas) kopija par atļauju testēt ūdens paraugus.

9.	Piedāvājums iesniedzams līdz 2023.gada  19.aprīlim plkst.11.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi ”Piedāvājums Uzaicinājumam Nr.DVPI KSP 2023/25N” un Pretendenta nosaukums vai elektroniski uz e-pastu arija.pupina@daugavpils.lv elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisku parakstu kas satur laika zīmogu. Gadījumā, ja iesniegtais elektroniskais dokuments neatbildīs Elektronisko dokumentu likuma prasībām, tas netiks pieņemts, un tiks noraidīts

- Pielikumi:

1.Pielikums Nr.1. Pieteikums.

2.Pielikums Nr.2. Tehniskā specifikācija.

3.Pielikums Nr.3. Finanšu piedāvājuma veidne.

4.Tāme.

1.pielikums PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,

Saules iela 5A, Daugavpils

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ

„Ūdens paraugu ņemšana Daugavpils valstspilsētas peldvietās un avotos ar mērķi noskaidrot to atbilstību peldūdens un dzeramā ūdens kvalitātes parametriem”

ID Nr.DVPI KSP 2023/25N

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties aptaujā;

- Apņemas ievērot aptaujas prasības;

- Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

- Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju;

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts |  |
| Bankas nosaukums, filiāle |  |
| Bankas kods |  |
| Norēķinu konts |  |
| Vārds, uzvārds* |  |
| Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

2.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Ūdens paraugu ņemšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības peldvietās un avotos ar mērķi noskaidrot to atbilstību peldūdens un dzeramā ūdens kvalitātes parametriem

1.  Uzdevumi:

1) Veikt peldvietu ūdens paraugu ņemšanu un to analizēšanu;

2) Veikt avotu ūdens paraugu ņemšanu un to analizēšanu.

2. Paraugu ņemšanas vietas un regularitāte:

| Nr.p.k. | Paraugu ņemšanas vieta | Paraugu ņemšanas biežums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lielā Stropu ezera centrālā peldvieta | Reizi mēnesī pēc Pasūtītāja norādījumiem (maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, septembris) |
| 2. | Lielā Stropu ezera peldvieta “Stropu Vilnis” | Reizi mēnesī pēc Pasūtītāja norādījumiem (maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, septembris) |
| 3. | Ruģeļu ūdenskrātuves peldvieta | Reizi mēnesī pēc Pasūtītāja norādījumiem (maijs, jūnijs, jūlijs, augusts) |
| 4. | Stropaka ezera peldvieta | Reizi mēnesī pēc Pasūtītāja norādījumiem (maijs, jūnijs, jūlijs, augusts) |
| 5. | Šūņu ezera peldvieta aiz bijušās 7.pamatskolas ēkas | Reizi mēnesī pēc Pasūtītāja norādījumiem (maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, septembris) |
| 6. | Porohovkas ezera peldvieta | Reizi mēnesī pēc Pasūtītāja norādījumiem (maijs, jūnijs, jūlijs, augusts) |
| 7. | Mazā Stropu ezera peldvieta | Reizi mēnesī pēc Pasūtītāja norādījumiem (maijs, jūnijs, jūlijs, augusts) |
| 8. | Esplanādes ūdenskrātuves peldvieta | Reizi mēnesī pēc Pasūtītāja norādījumiem (maijs, jūnijs, jūlijs, augusts) |
| 9. | Plotičku ezera peldvieta | Reizi mēnesī pēc Pasūtītāja norādījumiem (maijs, jūnijs, jūlijs, augusts) |
| 10. | Zirgezera peldvieta | Reizi mēnesī pēc Pasūtītāja norādījumiem (maijs, jūnijs, jūlijs, augusts) |
| 11. | Gubiščes ezera peldvieta | Reizi mēnesī pēc Pasūtītāja norādījumiem (maijs, jūnijs, jūlijs, augusts) |
| 12. | Lielā Trijkārtu ezera peldvieta | Reizi mēnesī pēc Pasūtītāja norādījumiem (maijs, jūnijs, jūlijs, augusts) |
| 13. | Avots Avotiņa parka teritorijā | Reizi jūlijā pēc Pasūtītāja norādījumiem |
| 14. | Avots Mežciema mikrorajonā | Reizi jūlijā pēc Pasūtītāja norādījumiem |
| 15. | Avots Čerepovas mikrorajonā | Reizi jūlijā pēc Pasūtītāja norādījumiem |
| 16. | Avots Mežciema mikrorajonā (Daugavas ielas rajonā) | Reizi jūlijā pēc Pasūtītāja norādījumiem |

3.Prasības pretendentam:

1) Ūdens paraugu ņemšanu veic Izpildītāja pārstāvis Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē, kurš norāda konkrētu paraugu ņemšanas vietu ūdenstilpnē;

2) Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja pārstāvja nogādāšanu līdz paraugu ņemšanas vietai ar savu transportu;

3) Peldūdens paraugu ņemšana jāveic saskaņā ar LVS ISO 5667-4:2016 standartā noteiktajām prasībām un paraugiem jānosaka šādi rādītāji:

| Nr.p.k. | Rādītājs | Analīzes standartmetode |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zarnu enterokoki (KVV/100 ml) | LVS EN ISO 7899-2:2006 |
| 2. | Escherichia coli (KVV/100 ml) | LVS EN ISO 9308-2:2014 |
| 3. | Zilaļģu un citu fitoplanktona aļģu ziedēšana | Vizuāla pārbaude |
| 4. | Naftasprodukti | Organoleptiska un vizuāla pārbaude |
| 5. | Virsmas aktīvās vielas | Vizuāla pārbaude |
| 6. | Piesārņojums ar peldošiem un citiem atkritumiem | Vizuāla pārbaude |
| 7. | Caurspīdība | Vēlams - BIOR-T-012-076-2006/2 |
| 8. | Izšķīdušais skābeklis | Vēlams - LVS EN ISO 5814:2013 |
| 9. | Krāsainība | Vēlams - LVS EN ISO 7887:2012 C metode |

4)  Avotu ūdens paraugu ņemšana jāveic saskaņā ar LVS EN ISO 19458:2006 (m/b) un LVS ISO 5667-5:2007 standartos noteiktajām prasībām un paraugiem jānosaka šādi rādītāji:

| Nr.p.k. | Rādītājs | Analīzes standartmetode |
| --- | --- | --- |
| 1. | Koliformu un Escherichia coli skaits | LVS EN ISO 9308-1:2014+A1:2017 |
| 2. | Duļķainība | Vēlams - LVS EN ISO 7027-1:2016 |
| 3. | Kopējā dzelzs | Vēlams - LVS ISO 17294-2:2016 |
| 4. | Krāsainība | Vēlams - LVS EN ISO 7887:2012 C metode |
| 6. | Amonija joni | Vēlams - LVS ISO 7150-1:1984 |
| 7. | pH | Vēlams - LVS EN ISO 10523:2012 |
| 8. | Smaržas, garšas intensitāte | Vēlams - LVS EN 1622:2006 C daļa |
| 9. | Elektrovadītspēja | Vēlams - LVS EN 27888:1993 |
| 10. | Summārais kalcijs un magnijs | Vēlams - LVS ISO 6059:1984 |

4. Īpašie noteikumi:

- Peldvietu ūdens paraugus ir tiesīgas testēt laboratorijas, kuras ir akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību.

- Paraugu ņemšanas izmaksas un transporta izmaksas tāmē ir jāatspoguļo kā atsevišķas pozīcijas;

- Atzinumā par peldvietas ūdens kvalitāti obligāti jānorāda rekomendācijas par ierobežojumiem peldēties, ja iegūtie analīžu rezultāti parāda paaugstinātu zarnu enterokoku vai Escherichia coli baktēriju daudzumu, kas pārsniedz drošai peldēšanai noteiktos robežlielumus;

- Traukiem, kuros tiek veikta analīžu paraugu ņemšana un pārvadāšana, jābūt steriliem, caurspīdīgiem un no bezkrāsaina materiāla (stikls / plastmasa – polietilēns vai polipropilēns);

- Paraugu transportēšana jāveic termosomās, kurās jāglabā paraugus tumsā un 40C ± 30C temperatūrā;

- Ūdens paraugu analīzēm jābūt uzsāktiem tajā dienā, kad tie tiek noņemti.

5. Darbu izpildes termiņš:

No 2023. gada 1.maija līdz 2023. gada 30.septembrim

Sastādīja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde”

vides inženieris                                                /personiskais paraksts/                K.Laizāns

Sastādīja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

„Komunālās saimniecības pārvalde”

tehniskās nodaļas vadītājs                               /personiskais paraksts/             V.Golubevs

3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| --- | --- |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

# Piedāvājam veikt darbu, saskaņā ar 2023.gada 14.aprīļa uzaicinājuma nolikuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

Cena EUR bez PVN (cipariem un vārdiem)

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar uzaicinājuma „Ūdens paraugu ņemšana Daugavpils valstspilsētas peldvietās un avotos ar mērķi noskaidrot to atbilstību peldūdens un dzeramā ūdens kvalitātes parametriem”, ID Nr.DVPI KSP 2023/25N”, nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

Mēs piekrītam visām uzaicinājumā nolikumā izvirzītajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

TĀME

Ūdens paraugu ņemšana Daugavpils valstspilsētas peldvietās un avotos ar mērķi noskaidrot to atbilstību peldūdens un dzeramā ūdens kvalitātes parametriem”, ID Nr.DVPI KSP 2023/25N

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paraugu ņemšanas vietas |  |  | Pārbaudāmo paraugu ņemšanas vietu skaits norādītajā periodā (reizes) | Kopējās izmaksas periodā (EUR) bez PVN |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. | Lielā Stropu ezera centrālā peldvieta. Lielā Stropu ezera peldvieta „Stropu vilnis”. Ruģeļu ūdenskrātuves peldvieta. Stropaka ezera peldvieta. Šūņu ezera peldvieta pie bijušās 7.pamatskolas. Porohovkas ezera peldvieta. Mazā Stropu ezera peldvieta. Esplanādes ūdenskrātuves peldvieta. Plotičku ezera peldvieta. Zirgezera peldvieta. Gubiščes ezera peldvieta. Lielā Trijkārtu ezera peldvieta. Avots Avotiņa parka teritorijā. Avots Mežciema mikrorajonā. Avots Čerepovas mikrorajonā. Avots Mežciema mikrorajonā (Daugavas ielas rajonā). | vietas | 16 | 12 reizes 01.05.2023. – 31.05.2023. |  |  |
|  |  |  |  | 12 reizes 01.06.2023. – 30.06.2023. |  |  |
|  |  |  |  | 16 reizes 01.07.2023. – 31.07.2023. |  |  |
|  |  |  |  | 12 reizes 01.08.2023. – 31.08.2023. |  |  |
|  |  |  |  | 3 reizes 01.09.2023. – 30.09.2023. |  |  |
|  | Tiešās izmaksas kopā |  |  |  |  |  |
|  | PVN 21% |  |  |  |  |  |
|  | Pavisam kopā: |  |  |  |  |  |

| Pretendenta pārstāvis: |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |